常州市金坛区盐穴资源综合开发

利用安全规划

应急管理部信息研究院

2025年3月

目  录

- 1 -总  则


- 2 -编制依据


- 4 -一、资源开发利用现状


- 4 -（一）资源禀赋特征


- 5 -（二）盐岩开采及盐穴开发现状


- 5 -1.盐矿开采现状


- 6 -2.盐穴开发利用现状


- 10 -（三）管网分布现状


- 12 -（四）金坛盐矿区盐穴资源开发安全形势


- 14 -二、面临安全风险


- 14 -（一）地面安全风险


- 14 -1.盐穴储气（能）库地面设施安全风险


- 15 -2.管线安全风险


- 18 -（二）井筒安全风险


- 20 -（三）地下储气（能）库群安全风险


- 20 -1.储库运行诱发地震风险


- 23 -2.腔群安全间距不足风险


- 27 -3.储库失效风险


- 29 -（四）地质风险


- 29 -1.隐蔽致灾风险


- 32 -2.地面沉降风险


- 35 -（五）新型储能安全风险


- 38 -三、总体要求


- 38 -（一）指导思想


- 38 -（二）基本原则


- 39 -（三）规划目标


- 40 -四、重点任务


- 40 -（一）全面推进储库安全法治化水平


- 40 -1.制定针对盐穴储气库的地方性法规


- 40 -2.严格规范精准执法


- 41 -3.推进盐穴储库安全法治宣传和培训教育


- 42 -（二）矿地融合与责任划分


- 42 -1.推进盐穴安全与矿地融合的有机结合


- 43 -2.强化新型地下空间（盐穴）规划与管控


- 44 -3.盐岩开采与盐穴开发安全责任分工


- 44 -（三）提升防灾减灾能力


- 44 -1.构建储库全生命周期安全风险防控和动态监测体系


- 45 -2.强化储库安全风险监管


- 46 -3.构建储库安全生产事故应急保障体系


- 46 -（四）强化科技创新


- 46 -1.推进关键核心技术攻关


- 47 -2.加速创新成果产业化与推广应用


- 47 -3.加强人才引进与培养


- 49 -五、保障措施


- 49 -（一）加强组织领导协调


- 49 -（二）强化实施过程评估


- 49 -（三）建立健全政策体系


- 50 -（四）夯实资源要素保障


- 51 -附件：安全生产监管等责任分工





总  则

为全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会关于积极稳妥推进碳达峰碳中和、深入推进能源革命、加快完善国家储备体系的总体部署，深入贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、综合防灾减灾以及防范化解重大安全风险的重要指示批示精神，依据《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国矿山安全法》《“十四五”国家安全生产规划》《“十四五”现代能源体系规划》《江苏省矿产资源总体规划（2021—2025年）》《自然资源部关于探索推进城市地下空间开发利用的指导意见》（自然资发〔2024〕146号）《江苏省盐穴利用中长期发展规划（2023—2030年）》等相关法律法规、部门规章文件、规划和《江苏省自然资源厅关于同意开展常州市新型地下空间（盐穴）开发利用试点工作的函》（苏自然资函〔2024〕879号），制定《常州市金坛区盐穴资源综合开发利用安全规划》。统筹发展和安全，促进新型储能技术与地下空间资源的深度融合，持续推动地下储气（能）领域风险隐患有效妥善防范化解，筑牢安全屏障。

本规划是金坛区统筹推进盐岩开采及储气（能）防灾减灾以及防范化解重大安全风险的重要依据。对金坛盐穴资源的安全高效利用及致灾风险防控具有重要意义。

本规划以2025年为基准年，规划期为2025—2030年，远景展望到2035年。根据发展需要，适时进行调整和修编。

编制依据
《中华人民共和国矿产资源法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国矿山安全法》

《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国特种设备安全法》

《中华人民共和国石油天然气管道保护法》
《中华人民共和国防震减灾法》
《生产安全事故报告和调查处理条例》
《“十四五”国家应急体系规划》

《“十四五”国家安全生产规划》

《“十四五”现代能源体系规划》

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

《江苏省矿产资源总体规划（2021—2025年）》

《自然资源部关于探索推进城市地下空间开发利用的指导意见》

《江苏省盐穴利用中长期发展规划（2023—2030年）》

《江苏省自然资源厅关于同意开展常州市新型地下空间（盐穴）开发利用试点工作的函》
《江苏省安全生产条例》
《城镇燃气管理条例》
《江苏省燃气管理条例》
《生产经营单位安全培训规定》
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
《国家安全监管总局等八部门关于加强油气输送管道途经人员密集场所高后果区安全管理工作的通知》
《国家安全监管总局办公厅关于调整油气管道安全监管职责的通知》
《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006,2020 版）
《输气管道工程设计规范》（GB50251）

《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T 5742-2019）

《固井质量评价方法》（SY/T 6592-2016）
《固井水泥胶结测井资料处理及解释规范》（SY/T 6641-2017）

《盐穴地下储气库安全技术规程》（SY/T 6806-2019）

《油气管道地质灾害风险管理技术规范》（SY/T 6828-2017）
《地下储气库设计规范》（SY/T 6848-2012）

《地下储气库注采管柱选用与设计推荐做法》（SY/T 7370-2017）
《储气库井套管柱安全评价方法》（SY/T 7633-2021）

《储气库术语》（SYT 7642-2021）

《储气库选址评价推荐做法》（SYT 7643-2021）

《盐穴型储气库井筒及盐穴密封性检测技术规范》（SY/T 7644-2021）

《储气库井风险评价推荐做法》（SY/T 7645-2021）
《盐腔稳定性监测与评价技术要求》（SY/T 7646-2021）

《盐穴储气库造腔井下作业规范》（SY/T 7650-2021）

《盐穴储气库造腔工程技术要求》（SY/T 7690-2023）

《盐穴储气库腔体设计规范》（Q/SY 1416-2020）

一、资源开发利用现状

（一）资源禀赋特征

江苏省常州市金坛区区域范围内存在着丰富的盐矿资源，金坛盐矿发现于20世纪60年代，盐矿位于境内西北部直溪、薛埠范围内的丘陵山区，西靠茅山，东临通济河。地理坐标：东经119°21′～119°27′，北纬31°46′～31°51′。金坛含盐岩区总面积为60.5平方公里，已查明盐岩矿石储量163.42亿吨，NaCl储量125.38亿吨，其中金坛盐矿规划区已完成详查、勘探工作范围27.95平方公里，查明NaCl矿石储量73.90亿吨，保有矿石量66.15亿吨。盐岩矿床埋藏深度在地下约833～1231米，盐层厚度为160～220米，盐岩矿石品位在73.55%～83.23%，是我国东部地区综合指标最佳的大型盐矿。金坛盐矿区构造简单稳定，矿体埋深适中，盐层厚、夹层少，矿层顶底板抗压强度大、密封性好、区域分布稳定，利用水溶法进行盐岩开采，形成数量众多的溶腔，单体容积可达20万至40万立方米，可用于储存天然气、液化气、原油以及压缩空气等优质地下空间资源。金坛盐矿区地处长三角板块，位于上海、南京两大都市圈的交汇地，地理条件优越，用于建设大规模盐穴储气库具有比较独特的优势。
金坛盐岩层段岩性主要为盐岩、含泥盐岩夹含盐泥岩、钙芒硝泥岩、云质泥岩、泥岩、粉砂岩等。矿区盐类化合物主要是NaCl，占74.9%～90.8%，其次是Na2SO4、CaSO4，其他盐类甚微。其中NaCl成分易溶于水，Na2SO4成分可溶于水，CaSO4成分30％～50％溶于水，具备建设储气（能）库水溶造腔的先决条件。

[image: image1.png]LJ
bt Lt

A WE
B T
BAK Ak
E B N
20 |
R FHRE
VEBRAR
“T2ig : T A
FUH PR
58
+
IR an
—
it
2
TR




图1-1  金坛区盐矿概况图

（二）盐岩开采及盐穴开发现状

1.盐矿开采现状

金坛盐矿开发始于1987年，1990年开始正式采卤销售，到1999年，金坛盐盆内共有9家矿山开采盐矿，开采规模均不大。2000年后，“中盐金坛盐化有限责任公司”的前身金坛市盐业化学工业总公司，通过收购、转让、兼并等手段进行资源整合，到2005年公司整合了7家矿山，形成拥有3个采区的大型矿山。截至2024年底，金坛盐矿（金坛辖区内）已经依法取得的探矿权、采矿权均属于中盐金坛盐化有限责任公司（以下简称“中盐金坛”），该公司现有探矿权3个（东岗块段、倪巷块段和陈家庄块段外围）、采矿权2个（陈家庄盐矿和茅兴盐矿）。金坛盐矿开采主要集中在陈家庄盐矿和茅兴盐矿。陈家庄盐矿始采于1994年，截至2024年底，累计查明NaCl量364732.2万吨，累计开采NaCl量4864.71万吨，保有NaCl资源量359867.4万吨；茅兴盐矿始采于1989年，截至2024年底，累计查明NaCl量73858.89万吨，累计开采NaCl量1468.71万吨，保有NaCl资源量65735.85万吨。现有矿山2024年NaCl矿石年开采量505.7万吨，近3年NaCl矿石量年均开采量为417万吨，预计每年可形成储气库库容约2.7亿～3.5亿方。

表1-1  金坛盐矿矿业权情况

	序号
	矿权简称
	性质
	证号
	面积（平方公里）
	初始时间
	矿权有效期

	1
	倪巷块段
	探矿权
	T3200002009046010027244
	2.89
	2004.4.27
	2023.4.27

	2
	东岗块段
	探矿权
	T3200002008046010006122
	0.33
	2004.4.27
	2024.6.3

	3
	陈家庄块段外围
	探矿权
	T3200002010116050042605
	8.53
	2010.11.10
	2023.11.10

	4
	茅兴盐矿
	采矿权
	C3200002010036220058337
	2.80
	2011.6.8
	2026.6.8

	5
	陈家庄盐矿
	采矿权
	C3200002008076110000035
	13.40
	2011.11.8
	2025.7.8


2.盐穴开发利用现状

21世纪初，为积极响应国家“西气东输”“川气东送”战略，中盐公司将开采盐卤剩余的盐腔进行造腔用于储气储能，中石油、中石化、香港中华煤气等能源领域头部企业先后布点建设天然气储气库。2005年，国家重点工程“西气东输储气库”项目落户金坛并于2007年投产储气。2016年，金坛地下储气库建设经国务院批准纳入《长江三角洲城市群发展规划》。经过三十余年的开发利用，金坛盐矿已形成较大的地下空间。根据盐井开采及测井资料分析，盐穴皆分布在以腔体或对井连线为中心、半径约45米的范围内，个别井半径略大。截至2024年底，中盐集团、国家管网、中石化、港华等市场主体共计划建设175口储气井，全部投用后预计形成35亿立方米工作气量。截至2024年底，完成钻井已达128口，已有67口井投用储气；此外，还有1口井用于压缩空气储能。

压缩空气储能：2022年5月，金坛盐穴压缩空气储能一期项目（建设规模为60MW）正式投运，该项目是世界首座非补燃式压缩空气储能电站，由中国盐业集团有限公司（以下简称“中盐集团”）、中国华能集团有限公司（以下简称“华能集团”）和清华大学共同投资建设，中盐集团负责地下储气库建设，华能集团负责电站建设、调试和运维，清华大学负责非补燃压缩空气储能技术的研发。此外，中盐集团与华能集团金坛盐穴综合能源利用项目（建设规模为2×350MW）于2024年12月18日正式开工，盐穴压缩空气储能发电项目（建设规模为1×250MW）正在开展前期工作。
[image: image2.png]MRER
iRz

LR

RS

——

—— TR

- RN

- e

] vanamiss

[ «wemmestunes

[T mxemeaizisE

] eenmas—s

[ eenmas=g

[T1] ssteammam=r
s

e

Figin





图1-2  金坛区盐穴资源开发利用现状图

表1-2  金坛盐矿区储气井口情况

	矿权
	矿权证证载规模（万吨）
	安全生产许可证评价报告规模（万吨）
	共计井口（个）
	在采井口（个）
	已完钻未采卤（个）
	已完采未注气（个）
	已注气投运（个）
	停产（个）
	监测井（个）

	陈家庄采矿权
	398
	398
	98
	28
	12
	1
	40
	14
	3

	茅兴采矿权
	60
	60
	28
	2
	0
	0
	15
	11
	0

	陈家庄外围探矿权
	—
	—
	22
	10
	2
	0
	8
	0
	2

	倪巷块段探矿权
	—
	—
	3
	0
	2
	0
	0
	0
	1

	东岗块段探矿权
	—
	—
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	矿权外
	—
	—
	8
	4
	0
	0
	3
	0
	1

	荣炳采矿权
	注：井口在金坛区，矿权在荣炳采矿权内，实际使用在国家管网。
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	合计
	458
	458
	160
	44
	16
	1
	67
	25
	7


	金坛主要盐穴资源开发利用企业简介

1.中盐金坛盐化责任有限公司（简称“中盐金坛”）

中盐金坛盐化有限责任公司，始于1988年，成立于2001年，注册地为常州市金坛区，注册资本44116.6万元。为中国盐业集团有限公司所属国有中央企业。公司主要从事岩盐资源开采、生产和销售以及盐腔利用和相关技术服务。
2.中盐盐穴综合利用股份有限公司

中盐盐穴综合利用股份有限公司成立于2021年，注册地为直溪镇，注册资本62000万元。公司主要从事非煤矿山矿产资源开采、盐腔利用和相关技术服务。

3.常州市金坛新金冠盐矿有限公司

常州市金坛新金冠盐矿有限公司成立于1999年，注册地为直溪镇，注册资本6835万元。公司主要从事地下盐岩开采、盐卤水销售、盐腔利用和相关技术服务。

4.江苏金坛储气库有限责任公司（以下简称“国网储能”）

江苏金坛储气库有限责任公司成立于2022年，注册地为直溪镇，注册资本2239万元。公司由国家管网集团储能技术有限公司统一管理。

5.中石化储气库（常州金坛）有限责任公司（以下简称“中石化金坛储气库”）

中石化储气库（常州金坛）有限责任公司成立于2024年12月，注册地为直溪镇，注册资本1000万元，其前身为中国石油化工股份有限公司储气库分公司金坛储气库管理处。公司主要负责金坛储气库项目及后续扩容项目的工程建设及生产经营。
6.港华储气有限公司（以下简称“港华储气库”）

港华储气有限公司成立于2013年，注册地为直溪镇，注册资本2亿元。公司从事燃气储气库（地面）注采站、输气管线、集输管线及配套设施（自有）的建设，管道燃气（地下储气）的经营，地下储气库综合开发利用经营，管道燃气输配管网的经营。

7.港华储气（金坛）有限公司

港华储气（金坛）有限公司成立于2018年，注册地为直溪镇，注册资本3亿元。公司主要从事燃气储气库的建设和经营。

8.常州市储气有限公司

常州市储气有限公司成立于2020年，注册地为直溪镇，注册资本1亿元。公司主要从事燃气经营、石油、天然气管道储运等。

9.中盐华能储能科技有限公司

中盐华能储能科技有限公司成立于2020年，注册地为薛埠镇，注册资金1.28亿元。公司主要从事发电、输电、供电业务等。

10.华能中盐（常州）储能有限公司

华能中盐（常州）储能有限公司成立于2024年，注册地为薛埠镇，注册资金7.91亿元。公司主要从事发电业务、输电业务、供（配）电业务、储能技术服务等。


（三）管网分布现状

金坛盐矿区内天然气供应网络已实现广泛覆盖，根据现状各家权属单位的管线测绘资料，规划范围内重大管线总长度约123.2km，其中输气管线46.8km、集输管线70.2km、城镇高压A燃气管线6.2km，涉及8家权属单位。此外，区内还构建了规模庞大的盐卤管道系统，盐卤管道总长度约270km，涉及2家权属单位。

[image: image3.png]P £
s % ERfEESIET G SAET B
. N
\ '-“ ...55”?‘“ : )" )
l /. ( -gt‘. p‘g"” --{ Y )/,J
e Dt s G P
E:FiE%,\ /3 ) » ‘- \ =
i £ ‘!I e AN Yer )
W i LA -‘ Lol S rs % F)T
FAS e Y;'; | EmpRE L \ ]
: [ =
s % 22 =t 5 ',«/\}\
MRS s = f,‘? \ &
PRGNS B 2y s
TURIRSI TS \_r— ﬁg‘ ES0=
-lm*mms ' ' /)
e =4l "6 i [ 3m()ﬁﬁ) I ¢ '
- PR IRESE SRS 2 —
o i m o et S
'l ) BN EREE L
s » ¢ I
; L'A‘VT‘“ 7z /”A/ ‘l {
() IssaTmenEn T S
B nissizsmm §





图1-3  金坛盐矿区重大输气管线分布图
表1-3  金坛盐矿区输气管线一览表

	序号
	管道名称
	权属单位
	金坛区境内管道全长（km）
	管径（mm）
	设计压力（MPa）

	1
	江苏省天然气有限公司的川气东送江苏配套管线—期工程金武管道
	江苏省天然气有限公司
	34.871
	610
	6.3

	2
	川气东送南京支线
（溧阳—金坛）
	国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司苏浙沪输气分公司镇江作业区
	7.42
	813
	10（东窖村—丰产村）

	3
	川气东送南京支线
（金坛—南京）
	国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司苏浙沪输气分公司镇江作业区
	20.49
	813
	6.3（倪巷村—下杖村）

	4
	金坛溧阳支线
	国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司苏浙沪输气分公司镇江作业区
	27
	508
	6.3

	5
	金坛储气库支线
	国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司苏浙沪输气分公司镇江作业区
	3.79
	1016
	10

	6
	江苏大唐国际金坛燃机热电联产有限责任公司专用天然气管道
	常州市金坛天之润天然气管网有限公司
	23.1
	400
	6.3

	7
	川气东送薛埠分输站-金坛港华门站连接管道
	常州金坛港华燃气有限公司
	5.79
	329.3
	10

	8
	西气东输分输站－金坛港华门站连接管道
	常州金坛港华燃气有限公司
	0.17
	219
	10

	9
	西气东输金坛分输站-港华储气有限公司注采站
	港华储气有限公司
	4.9
	406.4
	10

	10
	川气东送金坛输气站-港华储气有限公司注采站连接管道
	港华储气有限公司
	2.1
	323.9
	10

	11
	川气东送薛埠分输站-川气金坛储气库连接管道
	中国石油化工股份有限公司储气库分公司金坛储气库
	2.4
	711
	10

	合计
	132.031
	
	


表1-4 金坛盐矿区集输管线一览表

	序号
	管道途经乡镇
	权属单位
	管道全长（km）
	管径（mm）
	设计压力（MPa）

	1
	途经薛埠、直溪
	国家管网集团储能技术公司江苏储气库分公司（江苏金坛储气库有限责任公司）
	26.4
	DN150-DN400
	18

	2
	途经薛埠、直溪
	中国石油化工股份有限公司储气库分公司金坛储气库
	37.6
	DN80-DX200
	18

	3
	途经直溪
	港华储气有限公司
	8.2
	DN150
	18

	合计
	72.2
	
	


（四）金坛盐矿区盐穴资源开发安全形势

金坛盐矿区在多年开发利用过程中，其安全风险贯穿储库地面场站、管线、井筒、地下工程、地质环境及新型技术应用全链条，呈现系统性、叠加性特征。首先，地面设施与管网安全风险交织存在，部分历史遗留管线存在违规建设、埋深不足、线型偏离等问题，管网系统互联互通不足与多头管理现状进一步加剧风险防控难度。其次，由于深地盐穴造腔、储气（能）工艺及地质环境的复杂性，其面临的井筒安全风险、地下储库群系统性运行风险及地质环境风险均呈现出典型的隐蔽性与重大危险性，例如储库失效、井筒泄漏、顶板垮塌等现象可能诱发地面沉陷、诱发地震、火灾爆炸等事故，一旦发生易造成重大安全风险。尽管我国已经初步建立了盐穴储气库建设的地质、钻井、溶腔及注采完井、运行与监测等工程技术体系，但相关标准、法规体系方面依旧存在大量空白。另外，目前金坛盐矿区盐穴空间权属责任尚不明确，盐穴地下空间的产权不清、使用权主体和责任主体不明的问题仍然存在，造成地质灾害预防的责任主体不明确，各类因素的综合叠加致使金坛盐矿区资源开发安全形势复杂多元。

二、面临安全风险

（一）地面安全风险

1.盐穴储气（能）库地面设施安全风险

盐穴储气（库）地面设施主要包含场站、注采站及其他地面构筑物。生产经营单位在开展采卤造腔、注气排卤及储气（能）库循环注采日常运营过程中，地面设施面临一系列安全风险。例如，快速的不均匀沉降极易造成盐穴储气（库）地面设施产生结构性损坏，引起场站设施开裂甚至建筑结构失稳，增大各类场站、注采站设备的泄漏、损坏风险；同时，地面各类高温高压设备故障、人员操作失误及环境条件等多重因素，也可能对储气（能）库地面设施及人员安全构成威胁，甚至引发火灾、爆炸等重大灾害。2023年12月18日深夜，某企业压力阀因低温损坏迸裂发生巨响，如处理不及时，可能造成高压气体迅速泄漏，造成严重后果。另外，场站、注采站人员误操作、例行维护保养不及时、检维修处理不当、动火登高注采气等特殊作业不规范也可能造成潜在的安全风险。
针对储库地面设施的安全风险，应从设备选型、运行管理和应急处置等方面严格要求，同时，应在人员操作培训、规范检维修作业流程、及时维护保养、规范特殊作业等方面进一步加强，同时应加强地面沉降监测，建立长时间序列的地面沉降数据库，防止地面沉降对地面设施造成的结构性损伤。

	专栏一：盐穴储气库地面设施安全风险管控建议

	1.储库相关地面设备及各类设备选型时应优先采用经认证的高可靠性设备，并在设计中充分考虑防爆、耐腐蚀和自动化监控功能。应制定严格的设备维护计划，定期检测场站、注采站设备关键部件的状态、及时更换易损件以及优化设备运行参数。

2.加强培训和演练，增强操作人员的安全意识和应急能力，确保每个环节严格按照规程进行操作。安全监控系统须包括火灾、气体泄漏和设备故障的实时报警装置，以便快速识别异常并采取措施。

3.持续开展风险普查工作，强化应急处置能力，建立健全地面设施发火、爆炸、高压气体泄漏、卤水污染等应急预案，定期组织防灾演练，确保在突发情况下能够迅速控制事态，将安全风险降至最低。

4.规范操作把好“施工”关。企业应建立健全地面设施作业安全管理制度，规范地面各类设施作业流程。强化检维修期间的安全生产管理，严格落实检维修作业安全，做到“四不修”“十确认”；有限空间作业“七不准”；高处作业“五个必须”；落实外包作业“七有”“七必须”职责，严防生产安全事故。


2.管线安全风险

江苏金坛盐矿区天然气集输管线及盐卤管线的安全风险主要集中在环境、技术以及管理等方面。环境方面，地下采卤造腔及储气库群的大量建设可能导致管道的沉降、变形甚至断裂，引发火灾、爆炸、盐卤泄漏等风险，其次，老旧管道日常维护不及时，易引发盐卤、高压气体泄漏风险，造成环境污染。例如2023年8月1日，井庄村南场聚家湾发生老旧盐卤管道破裂，大量卤水泄漏对土壤和农作物造成腐蚀伤害，造成了一定的环境污染，损害了当地农户的利益；同时，地震、崩塌、滑坡、泥石流、水土流失等地质灾害及管道施工诱发的地质构造平衡也可能带来一定的管道安全风险；技术方面，管道老化、材料疲劳、腐蚀、自动化系统故障等因素可能成为潜在的安全隐患，定期对管线进行监测检测；管理方面，应加强设备设施的完整性管理，管线中设计不合理，施工过程质量控制不到位、运行维护不当都可能造成安全风险；金坛盐矿区管线所经区域经济较为发达，人口密集，应保证足够的安全间距，避免安全风险。目前，在储库实际运行中第三方破坏已经成为燃气设施损坏和事故的首要原因，因此必须明确燃气管道及附属设施的保护和控制范围的划定原则和最小范围；严格控制和监管最小保护和控制范围内的其他建设活动，规范和保障管线建设与运行安全。其次，管网违规建设同样可能诱发安全风险，经金坛区资规部门测算，截至2024年底，盐穴综合开发利用企业在金坛盐矿区范围内铺设有各类管线长度约为234千米。部分管线实际建设线型偏离，管线埋深和工程验收标准未达要求，对矿地融合发展和地面安全产生较大影响。大量违规建设的管线缺乏统一管理，未被纳入区域管网规划，导致管网布局混乱，不仅增加运维和监测难度，还容易与合法建设项目产生冲突或相互干扰，在限制土地资源高效利用的同时造成了潜在安全风险。
	专栏二：盐穴储气库管线风险管控建议

	1.储气（能）库配套建设的存量及后续新建集输管线、盐卤管线的基础信息（包括但不限于地理位置信息、管道设计压力、工作压力、建设时间、投运时间、服役年限、防腐措施、管道长度、管道材质、管道壁厚、管径、埋深等），应集中报送至区矿地融合发展服务中心，涉及行政审批的应按规定取得相关手续后方可施工、投用；

2.制定并实施针对盐矿区长输、集输管线的专项管理政策，对管线选址、设计、施工、验收等全过程提出具体要求，并将管线埋深、建设标准、环保要求等关键技术指标形成强制性规定。设立针对历史遗留违规管线的整改方案，要求企业通过补办手续、技术升级或重新施工等方式逐步完成合规化改造；

3.对已建成的违规管线开展全面的排查和技术评估，重点针对埋深不足、线型偏离及工程质量问题进行评估和分级处置。对风险较大的管段需优先采取补强、改造或迁改措施，例如通过提高防腐性能、优化埋深或重新设计路径等方式降低安全隐患。同时，在未来管网规划和新建过程中，应充分考虑盐矿区的地质沉降特性、土地开发需求以及周边基础设施分布，确保管线选址科学、安全，并为区域矿地融合发展预留弹性空间；

4.加强输气管道安全保护，加强对第三方施工活动的管控，设立管网保护区并明确安全施工范围，防止外部干扰引发管线破坏。加强长输管线高后果区管理，编制《高后果区风险管控方案》，强化安全管控，加快推进输气管道保护智能化建设，严禁新增密集区域，调整人员密集型规划用地，严格控制高后果区增量；

5.统筹考虑管网与土地开发、工业项目建设、生态保护等多重因素，在此基础上积极推动输气管网与城燃管道之间、输气管网与储气库之间、城燃管道与储气库之间的联络管线建设，实现输气管网互联互通，提高不同建设主体之间、储气库之间的天然气互补互济能力。

6.金坛盐矿区各生产经营单位之间应建立沟通协调机制，在管线规划、管线改造、管线基础信息、应急救援、应急培训等方面互联互通，共同应对风险，保障区域管线安全。


（二）井筒安全风险

井筒作为盐穴储气（能）库的核心工程结构，其安全性直接关系到盐穴资源的综合开发利用效率与长期稳定运行，且贯穿采盐、造腔、注采及封存全生命周期。受盐岩地层特性、复杂工况及人为因素影响，井筒在采盐、储气（能）的全生命周期中面临多重安全风险，井筒失效不仅会导致介质泄漏、环境污染，还可能引发井喷、爆炸等灾难性事故。相关安全风险分述如下：
井筒腐蚀与材料老化：井筒长期暴露于高盐卤水、酸性气体（如含硫化氢的天然气）及高压环境中，易发生化学腐蚀、电化学腐蚀及应力腐蚀。腐蚀作用会导致管壁减薄、穿孔或断裂，进而引发介质泄漏。例如，H₂S溶于水生成的氢硫酸会与铁基材料反应，生成硫化铁并释放氢原子，导致氢脆现象。此外，盐岩蠕变产生的持续载荷会加速材料疲劳老化，降低井筒结构强度。

固井质量缺陷：固井是保障井筒与地层密封性的关键工序。盐岩层固井通常面临“盐侵”难题，水泥浆与卤水接触后，盐结晶析出破坏水泥水化过程，导致胶结强度下降，易在盐岩界面形成微环隙，例如某企业个别储气库部分井筒近年来已出现微渗漏事件。同时，施工过程中，若注水泥速度过快或未充分清除井壁泥饼，会加剧窜槽风险。水泥环的胶结不良或存在空隙，易导致层间窜流、气体沿环空上窜，造成井筒环空带压风险，甚至诱发井喷，此风险成因复杂且隐蔽性较强，尤其在注采压力波动时，气体沿微通道积聚，易形成高压气顶；外围盐岩蠕变对套管施加额外载荷，可能挤压水泥环形成新裂隙，从而进一步扩大该风险。

井筒变形与挤毁：井筒变形与挤毁风险的根源在于盐岩的流变特性与工程设计参数的失配。盐岩在高温高压下呈现显著蠕变行为，其应变速率随应力水平呈指数增长，并对套管产生持续非均匀径向压力。若套管抗挤强度不足，或未针对盐层非均质性（如夹层分布、局部构造应力）优化设计，套管可能发生椭圆度变形甚至挤毁。此外，盐腔收缩进一步加剧变形风险。长期注采导致腔体体积减小，盐岩向腔体中心流动，挤压套管形成“箍缩效应”，尤其在腔群密集区域，相邻腔体收缩的协同作用可能引发连锁式井筒失效。
施工与操作不当：施工质量与操作规范性直接决定井筒的初始完整性，其风险多源于管理漏洞与技术标准执行不严。技术层面，钻井液密度设计不当（如低于盐层坍塌压力梯度）会导致井壁失稳，引发卡钻或井塌；套管螺纹未按标准扭矩上紧，可能造成连接处泄漏。操作人员培训不足亦可能造成井筒安全风险，例如对高压注采规程不熟悉、井控应急响应迟缓，可能误触发超压工况或延误事故处置。

	专栏三：井筒安全风险管控建议

	1.推行“一井一档”电子化管理系统，记录套管下深、固井参数、检测报告等关键数据，采用区块链技术确保数据不可篡改，可建立井筒－腔体－地表协同监测网络，集成微震数据、地面沉降与环空压力信息。

2.确定井筒及盐穴气密封检测合格后，方可进行注采井完井设计。密封性检测建议符合《盐穴型储气库井筒及盐穴密封性检测技术规范》（SY/T 7644-2021）等标准的要求，投产后应定期复测环空压力，异常波动应及时启动缺陷修复；

3.在安全检测周期内，储气库井出现井口泄漏、环空高压等异常，或生产不能满足生产条件和工艺制度时，应严格依据《储气库井套管柱安全评价方法》（SY/T 7633-2021）进行安全评价，根据评价结果确定是否继续运行和运行条件。
4.严格施工质量追溯，关键工序需留存影像资料并三方签字确认，操作人员需通过《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T 5742-2019）认证。

5.应完善储气（能）库井筒风险应急响应体系，配备快速封堵装置等应急设施，并与应急、消防、环保等部门建立联动机制，确保30分钟内启动泄漏处置。


（三）地下储气（能）库群安全风险

1.储库运行诱发地震风险

盐穴地下储库应具备较好的安全性和可靠性，金坛部分地区位于6.5级潜在震源区，属扬州—铜陵地震带，金坛盐穴储气（能）库周围除1974年溧阳5.5级和1979年溧阳6.0级2次较大地震外，2021年12月22日常州市天宁区发生4.2级地震，震中距储气（能）库区域约50km，存在一定的天然地震风险。同时，盐穴储气（能）库反复注采循环的特殊工况所造成的围岩应力扰动及损伤累积效应，抑或相邻腔体人为溶通形成的大面积悬顶“扁平超大腔”，则可能诱发腔体变形垮塌、地质构造带活化，引发小规模地震，造成腔体密闭性失效、注采管柱泄漏等后果，导致腔内高压气体沿上覆岩层构造或破裂井筒渗漏至地面引起井喷，并可能引发爆炸、火灾等重大次生灾害。且储气库临近镇政府，周边为上海、南京、苏州、无锡等大城市，区域内经济活动频繁、人口稠密，一旦发生诱发地震，易造成恐慌和社会舆情，影响社会稳定。为更好统筹发展和安全，按照省委、省政府关于加强地下资源开发诱发地震安全防范有关工作的要求，应及时开展金坛盐穴储气（能）库群地震安全防范工作。

	具体案例

1.新疆呼图壁储气库

新疆呼图壁储气库是在枯竭呼图壁气田基础上改建而成，储气库于2013年6月正式投入使用。储库的设计压力范围介于18～34MPa。在实际的注采过程中，直到第3个注气期末接近设计运行压力的上限值。呼图壁储气库建成前，区域内地震较少且震级偏小，2000—2012年发生地震约100次。建成后开始注气后的两个月，出现了地震震群且有2次大于3.0级地震（有感地震），最大震级3.1级，地震累计次数急剧增加；注气结束后，该区域地震累计次数的增长次数又恢复到注气前；在第2次注气阶段，再次出现震群活动，注气结束后地震数目减少。2013年6月至2015年10月，呼图壁储气库10km范围内地震达273次，其中97%的地震事件发生在第1次和第2次注气阶段。利用38个流动台站的专用流动地震台网数据对储气库周边地震事件进行了精准定位，震源深度约为4km，与储层深度接近。

2.荷兰Bergermer储气库

Bergermer早期是一个天然气储层，1970年到2007年该气储层一直产出天然气，气源枯竭停产后，被改造为地下储气库，自2010年开始，储气库周围的地震活动增多，在3年时间内共监测到地震220次。通过地震监测数据的深入分析，证实了天然气反复注采，导致储气库中间断层的稳定性失衡，且储气库周边存在气流挡板和小断层，引起储气库深部沿断裂带地震频发。
3.西班牙地中海沿岸储气库

西班牙地区的地下储气库（UGS，Castor项目）该项目也被考虑作为西班牙政府解决西班牙地区的天然气供求平衡的重点战略；项目利用距离Valencia Gulf海岸21km的已枯竭的Amposta油田，储库投入使用后预计提供约1900×106Nm3的气体存储能力；项目于2013年6月开始初期的注入测试，测试期间并没有观测到明显的地震活动，但于2013年9月首个注入阶段开始，在大约40天的时间里，距离注入平台非常近的位置有超过1000次地震事件被记录到，震级范围在0.7至4.3之间。应用全波形技术反演了震源位置、震源深度和震源机制等，通过震源机制分析认为地震是由附近储气库注气活动引起诱发地震。

4.法国阿尔卑斯山南部储气库

法国阿尔卑斯山南部储气库自1992年以来，对储气库进行持续地震连续监测，至2013年的21年时间共定位到10000多次诱发地震事件，其中有感地震约1000次（震级最高达到3.5级）。


	专栏四：盐穴储气（能）库诱发地震风险管控建议

	1.金坛盐穴储气（能）库作为国家重大建设工程，依法应当建设涵盖已有储气（能）库和未来拟建设储气（能）库的具有一定规模数量的专用地震台网，并与省地震台网联网。在储气（能）库长期运行过程中，长期开展地震监测，实现对诱发地震活动分析研究，保障储气（能）库安全运行；

2.建立“红绿灯”诱发地震风险预警体系，按照“宽容小地震、控制大地震”的原则，建立储气（能）库“红绿灯”诱发地震风险预警体系和监督管理机制，最大限度防范化解储气（能）库运行诱发地震灾害风险；

3.开展地震灾害风险预评估。在地震灾害风险普查的基础上，在金坛盐矿区开展建构筑物地震灾害风险预评估，为地震灾害风险精准防治提供可靠依据；

4.加强地震应急各项准备工作开展科普宣传、地震应急预案建设和演练等各项应急准备工作，确保高效应对处置地震事件，将地震影响和灾害损失降到最低。


2.腔群安全间距不足风险

盐穴腔体之间的安全间距（安全防护控制距离）是盐矿开采设计中的关键参数，通常将相邻盐腔（单井单溶腔）外壁的水平最小距离作为安全间距。它直接关系到腔体的稳定性、地表沉降以及周边环境的安全性。井口间距的留设、腔体的侧溶及对流井溶腔形态的不规则性均会增大矿柱的安全风险。当安全间距不足时，可能导致相邻腔体腔周塑性形在矿柱形成贯通并造成矿柱的渐进损伤，进而破坏独立腔体的稳定性和密闭性，导致串气甚至腔群的力学失稳。

金坛盐矿区个别腔体安全间距较小，存在失稳风险。目前我国针对盐穴开采及盐穴储库群安全间距的留设缺少严格规定，只在企业标准《盐穴储气库腔体设计规范》（Q/SY 1416-2020）中要求根据腔群稳定性评价结果设定。国际上通常要求其安全间距在1.5-3.0倍的腔体最大直径，我国最新设计运行的盐穴储气库安全矿柱距离基本均在2倍左右腔体最大直径，且一般将盐穴中心位置布置方式推荐为正三角布置，保证各相邻腔体矿柱设计均相等。目前，各企业对腔体声呐测腔数据均未向有关部门报备，而根据金坛盐矿区井口位置图，多数新井井组井口间距大于200m，但老井大部分井口之间间距较小。例如区域一中陈家庄盐矿北部颜1—颜11井，彼此井口间距基本均小于200m，多数井组间距在120m左右，其中颜2与颜3、颜9与颜10之间井口间距甚至在58m左右；区域二中各井组间距基本小于120m，岗2、东3井口间距为91.18m；区域三中西1井、西2井、西3井井组间距均小于100m；区域四中茅兴盐矿北部区域茅1、茅2、茅6、茅7、茅8、茅9、溪4井彼此之间井口间距均小于100m，另有陈3井、陈4井间距在100m左右，减去两侧腔体半径后，腔体安全间距非常有限，甚至远小于1.5倍腔体直径，如果存在腔体侧溶现象，则会进一步降低矿柱间距，进一步增大腔体安全风险。即便部分采卤井后期并未用于能源储备且后期封井，但矿柱间距较小的相邻腔体依然会面临后期地面沉降、地下水污染甚至矿柱瞬间垮塌诱发小规模地震等风险。需要注意的是，对于部分老腔，近年来相关生产经营单位考虑将矿柱间距较小的腔群人为溶通，从而使相邻溶腔扩展为一个超大腔，但安全矿柱的彼此溶通将显著增大地下腔体的悬顶面积，导致储气库结构和三维形态的显著改变，增大了顶板垮塌、地面沉降等风险，有必要将可能形成的“扁平状超大腔”重新进行安全论证。
[image: image4.png]



图2-1  金坛储气（能）库井口间距图

（注：标注区域为安全间距严重小于1.5倍腔体直径区域）
表2-1  重点区域井口间距一览表

	序号
	井号
	井口间距（m）
	区域

	1
	颜1井-颜4井
	188.87
	区域一

	2
	颜2井-颜3井
	56.58
	

	3
	颜2井-颜4井
	134.47
	

	4
	颜2井-颜5井
	106.58
	

	5
	颜2井-颜8井
	148.78
	

	6
	颜3井-颜4井
	141.89
	

	7
	颜3井-颜5井
	154.62
	

	8
	颜3井-颜8井
	166.34
	

	9
	颜5井-颜6井
	137.83
	

	10
	颜5井-颜8井
	104.68
	

	11
	颜6井-颜7井
	110.86
	

	12
	颜6井-颜8井
	116.75
	

	13
	颜6井-颜9井
	162.25
	

	14
	颜6井-颜11井
	166.89
	

	15
	颜7井-颜11井
	120.86
	

	16
	颜8井-颜9井
	121.77
	

	17
	颜8井-颜9井
	175.92
	

	18
	颜9井-颜10井
	57.09
	

	19
	东1井－东2井
	120.45
	区域二

	20
	东1井－岗1井
	148.22
	

	21
	东1井－岗2井
	144.70
	

	22
	东2井－岗1井
	185.83
	

	23
	东2井－岗2井
	91.18
	

	24
	岗1井－岗2井
	119.15
	

	25
	岗1井－岗3井
	108.00
	

	26
	西1井－西2井
	99.97
	区域三

	27
	西1井-西3井
	91.20
	

	28
	西2井-西3井
	98.41
	

	29
	茅1井-茅2井
	81.20
	区域四

	30
	茅1井-茅6井
	94.51
	

	31
	茅1井-茅7井
	112.40
	

	32
	茅1井-茅8井
	94.54
	

	33
	茅1井-茅9井
	148.52
	

	34
	茅1井-溪4井
	142.70
	

	35
	茅2井-茅6井
	87.93
	

	36
	茅2井－茅7井
	166.89
	

	37
	茅2井－茅8井
	174.51
	

	38
	茅2井－茅9井
	174.86
	

	39
	茅6井-茅7井
	104.96
	

	40
	茅6井-茅8井
	174.15
	

	41
	茅6井-茅9井
	89.56
	

	42
	茅6井-溪4井
	169.54
	

	43
	茅7井－茅8井
	125.29
	

	44
	茅7井－茅9井
	66.82
	

	45
	茅7井-溪4井
	69.47
	

	46
	茅8井-茅9井
	189.76
	

	47
	茅8井-溪4井
	101.77
	

	48
	溪1井-溪2井
	79.01
	


	专栏五：盐岩腔体安全间距不足风险管控建议

	1.造腔完成后应建立腔体档案，包括井口坐标、腔体声呐三维测腔数据、邻近溶腔三维形态、与邻近溶腔安全间距等信息，形成“一腔一档案”，报送区矿地融合发展服务中心；

2.对于非丛式井口间距小于150m或矿柱安全间距小于1.5倍腔体最大直径的相邻采卤井及储气井，建议加密周边区域地面沉降监测点位，并酌情增加年度地面沉降监测次数；

3.新建盐穴储气（能）库如果周边有井口间距较小的采卤井、废弃采空区及存在偏溶现象的腔体等情况，须在腔群稳定性评价中加入此类因素的专项评价，并将评价结论报送至区矿地融合发展服务中心；

4.不同生产经营单位间应建立互联互通机制，储气库井与矿区边界之间应留设一定的安全距离，避免相邻企业均在矿区边界打井引发安全隐患。


3.储库失效风险

金坛盐穴储气（能）库的失效风险主要包括腔体的力学失稳风险及腔体泄漏风险。其主要来源于盐岩地质特性、溶腔设计及运行过程中多因素叠加的复杂作用。金坛地区造腔段盐层厚、埋深大，多为层状盐岩，其长期稳定性和密闭性取决于地质构造、盐层厚度、夹层性质等自然因素，以及溶腔形态、储气压力波动、固井质量和运行参数等人为控制因素。在实际储库循环注采运行中，腔体可能因设计运行参数不合理或盐岩、夹层的力学性质差异而产生变形、塌陷甚至贯穿性破坏，导致腔体安全性能失效。例如，密封性能较差的夹层可能会造成存储介质沿夹层的渗漏，甚至沿周边断层渗漏至地表；套管破损或固井工艺不良可能导致存储介质沿井筒泄漏；顶部块状盐层破裂甚至塌落可能会损伤套管，并导致存储介质泄漏至周围地层，甚至气体沿断层迁移到浅水层或地表；腔体内压过低可能加剧腔体收缩风险，最终导致腔体不可用，压力过高则可能造成腔体围岩发生拉伸破坏，造成腔体渗漏失效。

截至2024年底，金坛盐穴储库整体运行良好。但未来仍需重点关注腔体体积收缩率、循环注采压力上下限控制、局部地质构造差异以及地下水影响等因素，加强实时监测和预警手段，确保储库的长期安全与稳定运行。

	专栏六：盐穴储气（能）库失效风险管控建议

	1.储气（能）库建设及运行前应开展独立腔体的可行性研究，要求必须包括腔体参数设计、运行参数设计、地质综合评价、岩石物理力学特性、腔体稳定性评价、腔体密封性评价、井筒质量评价等内容。

2.在注采完井工程结束后，盐穴开始首次注气之前，必须进行开展气密性检测，对盐腔及由注采和排卤管柱组成的井筒密封性作出评价。考虑到老腔改造井气密封试压的特殊性，允许老腔改造新钻井完成后进行井筒及老腔气密封试压。

3.盐穴储气（能）库投入运营后，生产经营单位应委托有资质或技术能力的单位，依据《盐腔稳定性监测与评价技术要求》（SY/T 7646-2021），投产后3年内应进行首次测腔，下一次测腔间隔时间不应超过5年。形状不规则、生产套管鞋与盐穴腔顶之间的裸眼井段长度低于设计值的盐腔应加密测腔，应每年检测1次。测腔数据的结论性评估应写入年度单位安全生产工作报告。

4.生产经营单位须实时掌握监测腔体动态参数及压力、温度等数据并对异常数据实时预警，同时应定期开展腔周浅层监测井和深层监测井的含盐量、温度、压力与烃类含量检测。


（四）地质风险

1.隐蔽致灾风险

盐岩开采和造腔过程中常见隐蔽致灾因素通常包括但不限于断层构造、采空区、导水裂隙带等。这些地质异常通常在地下表现为结构脆弱、不稳定，易在外力作用下发生变形、破裂或崩塌。主断层、次生断层及周边破碎带的存在极易造成溶腔三维形态无法控制，导致腔体结构失衡，增大腔体垮塌风险，引发腔体高压卤水沿构造带喷出，造成连锁性地质灾害，甚至诱发断层活化。
金坛盐矿区内区域构造有待进一步精细刻画与论证。根据已有三维地震资料显示，金坛盐岩沉积区周边主要存在四条断裂构造，这四条断层控制了整个盐盆的沉积边界，分别为直溪桥断层、鲍塘断层、观西—大树下断层及西庄断层。勘探表明，上述四条边界断层在活动期具有张性特征，但自新生界以来均为压性断层，且断距不大，故该区域稳定性极为良好；断层两侧均为封闭性能极好的泥质岩或盐岩，断层圈闭性能较好。而针对金坛盐矿区内区域构造的精细刻画，虽然中盐委托中国石油集团工程研究院采用2003年和2009年的三维地震数据体进行了茅兴盐矿和陈家庄盐矿构造反演，但两套数据集重叠区域结果差异明显，误差较大，且数据体年代久远，距今已接近20年，对于实际储库安全评估指导意义有限。

[image: image5.png]aped L7I0N YRR i

/,

ALTAGE ROV A A

i

%

_____________________





图2-2  金坛盐矿区主要断裂分布图
金坛盐矿区老旧空区腔体地下扩展情况有待进一步探测。目前金坛盐矿区各企业均未开展老旧空区的相关探测工作。截至2024年底，矿区总计停产采卤井25口，且主要为废弃老井，均已封井。早期只采盐、不造腔的无序开采方式，可能致使部分溶腔形态发育不可控，形成不规则老旧空区，甚至腔体上溶至顶板，导致腔内高压卤水逐渐渗透至上覆岩层，并形成导水裂隙带，后期存在环境污染、地面沉降等风险，给金坛区盐矿资源的安全开发造成隐患。
表2-2  老旧停产采卤井基本情况
	序号
	井号
	建设单位
	利用现状
	地块位置
	所属矿权

	1
	陈1井
	中盐
	停产
	直溪镇西溪村
	陈家庄盐矿采矿权

	2
	陈2井
	中盐
	停产
	直溪镇西溪村
	陈家庄盐矿采矿权

	3
	茅1井
	中盐
	停产
	直溪镇汀湘村
	茅兴盐矿采矿权

	4
	茅2井
	中盐
	停产
	直溪镇汀湘村
	茅兴盐矿采矿权

	5
	茅3井
	中盐
	停产
	薛埠镇
	茅兴盐矿采矿权

	6
	茅6井
	中盐
	停产
	直溪镇汀湘村
	茅兴盐矿采矿权

	7
	茅7井
	中盐
	停产
	直溪镇汀湘村
	茅兴盐矿采矿权

	8
	茅9井
	中盐
	停产
	直溪镇汀湘村
	茅兴盐矿采矿权

	9
	茅11井
	中盐
	停产
	薛埠镇
	陈家庄盐矿采矿权

	10
	茅13井
	中盐
	停产
	直溪镇汀湘村
	茅兴盐矿采矿权

	11
	溪1井
	中盐
	停产
	薛埠镇
	茅兴盐矿采矿权

	12
	溪2井
	中盐
	停产
	薛埠镇
	茅兴盐矿采矿权

	13
	溪3井
	中盐
	停产
	薛埠镇
	茅兴盐矿采矿权

	14
	溪4井
	中盐
	停产
	直溪镇汀湘村
	茅兴盐矿采矿权

	15
	颜1井
	中盐
	停产
	直溪镇西溪村
	陈家庄盐矿采矿权

	16
	颜2井
	中盐
	停产
	直溪镇巨村
	陈家庄盐矿采矿权

	17
	颜3井
	中盐
	停产
	直溪镇巨村
	陈家庄盐矿采矿权

	18
	颜4井
	中盐
	停产
	直溪镇巨村
	陈家庄盐矿采矿权

	19
	颜5井
	中盐
	停产
	直溪镇西溪村
	陈家庄盐矿采矿权

	20
	颜6井
	中盐
	停产
	直溪镇西溪村
	陈家庄盐矿采矿权

	21
	颜7井
	中盐
	停产
	直溪镇西溪村
	陈家庄盐矿采矿权

	22
	颜8井
	中盐
	停产
	直溪镇西溪村
	陈家庄盐矿采矿权

	23
	颜9井
	中盐
	停产
	直溪镇西溪村
	陈家庄盐矿采矿权

	24
	颜10井
	中盐
	停产
	直溪镇西溪村
	陈家庄盐矿采矿权

	25
	颜11井
	中盐
	停产
	直溪镇西溪村
	陈家庄盐矿采矿权


	专栏七：金坛盐矿区隐蔽致灾风险管控建议

	1.盐矿开采（含造腔）前按规定开展安全评价、安全“三同时”、地质评价、场地地震安全性评价等并形成前期报告（包括但不限于矿区内水文地质构造精细探测情况、岩层基本物理力学特性、钻孔地质柱状、夹层及盖层渗透特性、矿区地面测绘等）、并将评价报告连同钻孔经纬度坐标报送至区矿地融合发展服务中心；

2.项目实施主体应制定《金坛盐矿区地下隐蔽致灾因素普查及防控方案》，全面定期开展隐蔽致灾因素普查工作，严格采取钻探、物探、化探等联合技术措施查清盐矿开采地下隐蔽致灾因素，鼓励采用新技术、新方法形成金坛盐矿区区域构造精细刻画、完成采空区范围探测、导水裂隙带发育探测等工作；

3.普查工作结束后，各生产经营单位要建立相关资料台账，对普查出的重点隐蔽致灾因素及影响区域内安全生产的风险因素进行分析评估，制定科学有效治理措施，按照“就高不就低”的原则调整灾害设防等级，调整重大灾害治理方案。


2.地面沉降风险

水溶法开采盐矿随着盐矿层陆续被采出，原岩应力场的重新分布将影响上覆岩体的稳定性，甚至造成溶腔顶板垮落。腔体变形反映在地表将出现不同程度的地面沉降，甚至诱发大规模地面沉降灾害，造成安全风险。

金坛盐矿局部区域存在地面沉降风险。结合中盐、中石化及国家管网2023年沉降监测报告数据，从沉降结果来看，新井区域的沉降主要分布在井场区域，整体沉降较为稳定。老腔累计沉降量较大的测点主要集中在中北部（Ⅲ03、Ⅲ06（岗2））、北部地区（Ⅲ04、Ⅱ02、Ⅲ05、东字井、岗字井），最大累计沉降值达到234.4mm，出现在Ⅱ02监测点。南部地区各监测点累计沉降量均比较小，处于稳定状态，最大累计沉降量位于Ⅲ08（西2），为13.2mm。最大年度沉降值为Ⅱ02测点，2022—2023年度沉降值为53.5mm。从近三年的监测成果看，老腔监测区北部及中北部沉降最为明显，但相较于2020、2021年，2022、2023年北部及中北部沉降已经出现明显增大趋势。老腔区域其他位置及西字与东岗井场近年沉降趋于稳定，没有明显的增加趋势。建议对该区域加强监测，预防突发性地面沉降事件的发生。

此外，应防止腔群水系联通诱发地表沉降所造成的联动效应，腔群之间的矿柱若受到地下水系的影响，沿顶板相互溶穿或安全间距较近的腔体采卤（改造）造成矿柱溶穿，诱发“小腔并大腔”现象，则极易造成腔群顶板大面积垮塌并随之产生严重的地面沉降灾害，破坏腔群的稳定性及密闭性。虽然金坛盐矿区尚未出现此类现象，但地下水与开采腔体的连通是盐岩开采过程中一种常见且危险的地质风险，历史上多起盐岩开采事故表明，地下水的快速联通是地表沉降的主要诱因之一，应引起高度重视。

目前，盐矿地面沉降引起的地表裂缝、地面构筑物破坏等次生灾害的评估多参考《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2023）、《煤矿采空区岩土工程勘察规范》（GB51044-2014）等行业规范，缺少盐矿领域独立的勘察规范。
[image: image6.png]i 20206F

20226
20236





图2-3  金坛盐矿区2020—2023年地表沉降累计沉降图

	专栏八：金坛盐矿区地面沉降风险管控建议

	1.要求生产经营单位严格按照《开发利用方案》开采，严禁越界、越层开采，每年须依据《盐腔稳定性监测与评价技术要求》（SY/T 7646-2021）对矿区开展至少1次地面沉降数据监测，测量基准点每年应校核1次，并建立长时间序列的沉降数据库，将历年沉降基础数据集中汇总至主管部门；

2.应开展年度地下含水层水质监测，尤其关注盐腔顶板临近含水层区域深层井含盐量是否存在异常区域，评估腔体与含水层的连通性，防止水系连通引发顶板大面积垮塌造成地面迅速下沉甚至引发地震；

3.对沉降加速区域加强监测，并及时根据地面形变的监测情况合理调整矿层的开采，必要时定期开展周边区域场地稳定性评价甚至采取封井、地面注浆等措施。鼓励利用大数据分析和数值模拟技术，结合周边可能出现的地面构筑物开裂情况，找出沉降速率、时间节点与次生灾害发生的关系，力求建立适用于金坛盐矿区的沉降预警分级体系。


（五）新型储能安全风险

目前，金坛区正着力打造具有国际影响力的盐穴资源综合开发利用示范区。严格落实可再生能源发电配套建设新型储能调峰要求，依托金坛盐穴资源，因地制宜，合理布局，规划建设盐穴压缩空气储能电站群，形成一定规模的新型储能调峰能力。2022年5月，世界首座非补燃式压缩空气储能电站金坛盐穴压缩空气储能一期项目（建设规模为60MW）正式投运，华能金坛综合能源利用项目（建设规模为2×350MW+1×250MW）正在建设中。此外，积极探索建设储氢（氦）、盐穴电池储能等项目，以金坛盐矿区为主体，力图构建储气、储能、储氢（氦）等三大地下功能核心区，促进盐穴储能技术与新能源应用场景的深度融合及供需协同。

随着各类新型储能项目的快速推进，除了储气库常见的安全风险外，也带来潜在的特殊安全风险，例如压缩空气储能电站运行过程中，大型储热装置中的导热油具有潜在的火灾风险；盐穴储氢中，由于氢的超小分子结构和强渗透性，氢气可能沿夹层或水泥环渗透，引发井喷甚至爆炸，同时氢脆及氢腐蚀现象也增加了井筒、套管、注采设备的破裂风险；盐穴储氦可能存在泄漏、低温及窒息等风险。并且，盐穴各类新型储能技术大多尚处于工程示范阶段甚至先导性研究阶段，缺乏统一的技术规范和成熟的标准体系，特别是在盐穴储氢和储氦领域，国际经验也有限，技术应用的不确定性也增加了此类项目的系统性风险。

	专栏九：新型储能安全风险管控建议

	1.加快推动金坛盐矿区各类新型储能技术标准的研究和制定，尽快形成各类新型储能的涵盖盐穴选址、腔体设计、运行维护及事故应急的技术规范，为项目实施提供依据，减少因缺乏标准导致的工程不确定性。

2.引导企业加大科研投入与技术攻关力度，力争在多级宽负荷压缩机技术、阵列式高效紧凑式蓄热换热技术、多级高负荷膨胀机技术、大规模地下储氢技术、天然气管网掺氢技术、防氢渗透材料等领域率先取得突破，推动盐穴储能从试点示范向规模化发展迈进。

3.强化运行过程中的安全检查与动态评估，定期对设备、管线及腔体进行无损检测和应力测试，及时排查安全隐患。完善金坛盐矿区新型储能应急管理体系，制定覆盖井喷、泄漏、爆炸及腔体失稳等事故场景的应急预案，组建专业化应急救援队伍并定期开展演练，确保应对突发事件的快速反应能力。

4.盐穴氢气存储应合理选址，尽量避开天然气管线密集区、人群密集区及地面构筑物较集中区域，综合考虑周围环境的风险因素，确保储氢设施、公共基础设施及天然气管网的安全。


三、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，推进安全治理体系和安全治理能力现代化。发展新质生产力，保障国家能源安全，坚持规划先行、加强顶层设计、搞好统筹兼顾，落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，推动常州市盐穴资源综合开发利用安全高质量发展，助力实现碳达峰碳中和目标。
（二）基本原则

过程管控，标本兼治。将风险管控和事故隐患排查治理贯穿于盐穴全生命周期，在规划、设计、建设和生产经营等环节，严格防控各类安全风险，把各类风险隐患消除在萌芽状态、成灾之前。

安全为本，预防为主。把安全作为盐穴资源开发利用的首要原则，坚持预防优先，完善风险识别、监测、预警与应急处置机制，实现从事故应对向事故预防的转变。

深化改革，创新驱动。坚持目标和问题导向，深化体制机制改革，大力推进依法治理，健全落实安全生产责任制。推进盐穴储库安全风险监测和灾害预防关键技术，推动科技、人才和管理创新。

有效监管，依法治理。健全法规制度，完善覆盖盐穴开发、利用、运行、退出的法规与标准体系，为安全开发提供制度保障。强化监督执法，通过技术手段与行政监管相结合，确保规划实施全过程的合规性与透明度。
（三）规划目标

实现常州市金坛区盐穴资源综合开发利用安全管理规范化。安全监管技术创新能力显著提升，以适应不同用途盐穴的安全管理，统一建立盐穴全生命周期的标准体系，明确技术规范和管理要求，明确金坛区政府、当地企业、科研机构和社会各方的责任边界，形成“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系，强化企业主体责任和政府监管责任。完善盐穴开发利用全过程的风险评估机制，加强风险预警、动态监测及应急响应能力，提升事故防范的科学性与前瞻性。通过实施规划，避免重特大事故的发生，提升盐穴资源开发利用的本质安全水平，促进金坛区矿地融合示范区的建立，形成可行具有普遍性的安全管理经验，为全国地下储能的安全管理模式贡献“金坛经验”。
四、重点任务

（一）全面推进储库安全法治化水平

1.推动制定针对盐穴储气库的地方性法规

推进针对金坛盐穴储库专项地方性法规的制定工作，明确金坛区盐穴储库开发利用的技术标准和安全要求，重点涵盖储库设计、施工、运营、维护等各个环节。通过制定相应相关的政策措施过渡，在总结经验的基础上进一步推动地方性法规的立法。法规应以金坛区盐穴储库的地质特性和安全要求为基础，重点规范储库选址、储库设计、施工安全、环境保护及后期运营管理等方面，为金坛区盐穴储库的法治化管理提供坚实的法律保障。进一步健全程序完备、权责一致、相互衔接、运行高效的合法性审核机制，确保行政规范性文件合法有效。通过不断完善针对金坛区盐穴储气库的地方性法规，为盐穴开发的各个环节提供法律依据，确保开发行为合规、合法。随着盐穴造腔技术、盐穴运营管理办法的发展和盐穴储库利用范围的拓展，定期评估现行法规的适用性，并根据新技术、新情况不断优化和更新法律法规确保盐穴储库管理法规始终适应金坛区盐穴储气库的行业发展新需求。

2.严格规范精准执法

在确保法律法规健全的基础上，严格落实各项法律要求，加大对违法违规行为的查处力度。对不按规定进行审批、未达到工程验收标准、涉嫌违规建设的开发行为，实行严惩重罚机制，并及时发停工通知书督促整改。通过加大执法力度，形成震慑效果，规范盐穴储库及相关管线的安全管理，保障人民群众的生命财产安全。牢固树立执法意识，认真履行法定职责，严格依法行政、依法执法。认真落实盐腔及相关管线的全生命周期精准监管监察工作要求，突出工作重点，有针对性地开展盐穴储气（能）库安全风险检查；加强对企业安全学习、第一责任人检查制度、安全制度、演练制度、巡检制度、操作规程、应急演练制度等台账的检查；综合运用“四不两直”“双随机、一公开”等方式，加大重点抽查、突击检查力度。落实计划监管监察工作机制，统一规范监管监察执法文书制作，持续推动执法规范化建设。推进盐穴储气（能）安全监管工作规范化制度化。将盐穴权属单位企业党政主要负责人、主要技术负责人和安全管理人员安全生产的法定责任落实情况作为检查的重点内容。加深安全监管监察部门与市检、公安、消防、住建、规划、环保、交通、应急管理等众多部门的横向联合，形成工作合力，共同促进金坛区盐穴储气（能）库安全监管。
3.推进盐穴储库安全法治宣传和培训教育

通过新闻媒体、宣传手册、网络等多种渠道，普及盐穴储库安全相关法律法规，每年组织盐穴储库权属企业进行一次集中宣传，提升全社会的法治意识；要求相关管线权属企业做好对管道沿线和周边群众的安全教育，鼓励群众参与和发现安全隐患，对有效举报进行奖励；针对盐穴储库的专业技术人员定期组织安全培训和法律讲座，提升其对相关法律法规和安全技术的理解。企业应定期进行专项培训，保证储库相关技术人员具备良好的专业素养和安全意识。将法治教育作为盐穴储库管理工作的长期任务，储库各权属企业应定期组织学习和培训，确保新入职人员能够及时掌握相关法律法规。通过长期的教育机制，培养一批具备法律意识和安全操作能力的专业人员队伍，为储库的安全运营提供人力支持。

（二）矿地融合与责任划分

1.推进盐穴安全与矿地融合的有机结合

根据原江苏省国土资源厅《关于创新矿地融合工作的意见》，积极建设省级矿地融合试点，在矿业开发中积极推动矿地融合发展。鼓励开展矿山开采与土地利用统筹试点，协调安排矿区内各类空间用地规模、结构、布局和时序，优化国土利用格局。积极支持金坛盐盆矿地融合示范工程，探索岩盐矿产与溶腔地下空间资源协同开发的路径。盐穴储库的安全稳定运行是建设矿地融合示范区的基础前提，应针对盐穴储库施行多层次风险评估与控制手段，精确地掌握储库状态，确保地下空间和地上土地资源的安全合理开发。探索矿产开采与土地资源、采矿空间资源、生态环境的保护、利用或整治一体化协调发展的矿业开发模式，有力促进自然资源整体保护、系统修复和综合治理。

2.强化新型地下空间（盐穴）规划与管控

根据《江苏省自然资源厅关于同意开展常州市新型地下空间（盐穴）开发利用试点工作的函》（苏自然资函〔2024〕879号）要求，应进一步促进新型储能技术与地下空间资源的深度融合，优化要素配置方式，探索盐穴等特殊地下空间与土地、矿产等要素协同供应；进一步健全新型地下空间（盐穴）开发利用安全生产管理制度，加强利益相关方沟通协调，明确项目设计、施工、运营等各建设环节责任，严格规范开采造腔行为，有效防范安全风险。明确盐穴等深层地下空间资源属于国家所有，兼顾集体经济组织利益。依法设立新型地下空间（盐穴）建设用地使用权，鼓励依法设置地役权。加快制定新型地下空间（盐穴）开发利用全流程管理办法。编制新型地下空间（盐穴）利用专项规划，纳入国土空间规划“一张图”管理，衔接矿地融合发展战略规划，实现“地上、地表”协同发展。创新新型地下空间（盐穴）建设用地管理方式，建立新型地下空间建设用地使用权供应机制，构建新型地下空间（盐穴）“三维登记”模式，为全省乃至全国探索盐穴等新型空间资源创新性配置，推动新型地下空间规范、高效、安全利用作出制度性贡献。
3.盐岩开采与盐穴开发安全责任分工

为进一步规范、有序、安全、高效地开发利用盐矿资源和盐穴资源，强化部门监管，堵塞监管漏洞，推动金坛矿地融合发展示范区规范管理。现根据《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规和江苏省石油天然气输送管道安委会《省油气输送管道安全生产专业委员会成员单位主要工作职责及油气输送管道企业管道保护责任清单》（苏管专发〔2020〕4号）、常州市安委会《常州市重点行业领域安全生产监管责任分工》（常安〔2023〕9号）等文件规定，以安全生产工作应当遵循的“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“谁主管谁监管”“管合法也要管非法”等为原则，结合工作实际，拟定《金坛区盐矿开采、盐穴资源综合开发利用领域安全生产监管等责任分工》文件，见附件，对盐矿开采、盐穴资源综合开发利用领域安全生产监管等责任进行明确分工。

（三）提升防灾减灾能力

1.构建储库全生命周期安全风险防控和动态监测体系

建议设立金坛盐穴储气（能）库风险智能预警防控中心，建立储库风险清单，针对储气（能）库地质、运行及设备特性，结合金坛盐矿区各腔体参数、井口间距、区域地面沉降等数据，以地震、腔体失稳、地面沉降等风险防控为核心，通过大数据、神经网络、数字孪生等手段，建立集地震监测台网、腔体安全管控、地面沉降监测于一体的多层次、多维度的动态监测网络，推进盐穴储气（能）库领域系统化、精细化的全生命周期风险管理体系建设。建立覆盖从设计、施工、运行及退役各环节的风险管理档案，将储库各阶段的监测数据和风险评估结果进行集中存储及动态更新，为后续管理和应急决策提供数据支持，实现对储气（能）库运行全过程的风险预判和精准监控。

2.强化储库安全风险监管

建立健全金坛盐穴储气（能）库安全监管机制，构建科学、高效、权责清晰的监管体系，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，以期更好统筹发展和安全，落实企业主体责任，防范各类风险；严格规范开采造腔行为，加强利益相关方之间的沟通协调，坚决避免地下腔体连通；严格落实项目设计、施工、运营等各环节的安全、环保、消防、劳动安全卫生等相关主体责任，依法依规办理各项手续；支持属地政府对辖区内盐穴资源实行统筹管理，防止出现无序开发、恶性竞争；积极推动安全风险监管工作由传统被动型向主动型转变，建立协同监管与社会监督相结合的工作机制；政府相关部门之间应加强信息共享与联动合作，形成监管合力，同时吸纳第三方专业机构参与储气库的安全评价与技术审查，为监管工作提供专业技术支撑。
3.构建储库安全生产事故应急保障体系

构建覆盖各类盐穴储气（能）库风险的应急管理预案，明确突发事件的处理流程、责任人及应急物资等内容，建立健全安全管理组织机构。推进建立各类盐穴储气库事故的应急响应机制，确立盐穴安全事故确立安全生产事故等级和分级响应制度。提升应急体系的执行力，还需定期组织应急演练，模拟不同事故场景下的应急响应流程，锻炼现场管理团队和应急救援队伍的协同能力。加速推进国家管网维抢修中心建设。同时，应建立跨部门联动机制，加强与地方政府、消防、环保及医疗等单位的合作，强化协同救援机制，形成区域化、多方位的应急协作网络。
（四）强化科技创新

1.推进关键核心技术攻关

鼓励生产经营单位加大对盐穴储气库安全技术研发专项投入，支持关键技术的突破与示范项目的建设。鼓励以企业为主体，组织产学研用协同创新和联合攻关，积极开展盐穴储气、盐穴储能等盐穴资源开发利用重大关键技术与装备的创新，尤其是安全防控领域“卡脖子”技术与装备的重大科技攻关。应大力推进储气库数字化、智能化建设，积极推动“数据+平台+应用”模式，搭建地质体－井筒－管网三维一体化数字孪生平台，开发储气库全生命周期数字化管理工具，实现储气库全生命周期动态仿真与可视化展示；积极研发AI驱动的智能风险预警与应急响应系统，提升实时故障预判能力与安全管控效率。积极开展围绕储气、储氢、储氦、储碳、盐穴液流电池等盐穴资源开发利用重点领域和关键环节，组织“揭榜挂帅”科技计划项目，取得一批重要技术创新成果，突破一批关键核心技术，形成金坛储气（能）库高效、智能、安全建造和运营技术体系。
2.加速创新成果产业化与推广应用

鼓励成果转化，制定技术评估、知识产权保护和成果转化的配套政策，完善科技成果转化机制，提升科技成果的转化率和市场价值，加速技术从实验室到实际工程的转化过程，有效解决从理论研究到实际应用之间的“最后一公里”问题。在政策和资金层面提供支持，设立专项资金用于支持盐穴储气库新技术的产业化应用，并对成果转化过程中的技术研发、试点示范以及市场推广给予全方位支持。应加强试点项目的宣传推广，通过建立示范性储气（能）库项目，展示最新技术在实际应用中的成效，大力支持相关高校、科研院所、企业在金坛定期举办储气（能）领域学术、技术交流论坛，对行业前沿新理论、新技术、新应用进行交流探讨，并根据实践反馈不断改进和优化技术方案，加速金坛产业转型升级。
3.加强人才引进与培养

发挥金坛盐穴资源开发利用龙头企业引领带动作用，积极引进创新人才，加快推进产才深度融合，完善引才聚才育才用才政策，加强对科技人才和高技能人才的培养，争取实现“引进一个人才、带来一个团队、兴办一个企业、带动一个产业”的链式效应。推动人才孵化和培养，依托创新平台，强化高校、科研院所与金坛盐穴企业单位之间的联系，积极开展产学研合作，持续稳步推进科技创新。

五、保障措施

（一）加强组织领导协调

成立盐穴开发安全管理领导小组，统筹盐穴综合利用开发过程中的各项安全保障措施，明确各单位责任分工，确保信息共享和资源调配；建立跨部门协调机制，推动各单位在规划、审批、监管等环节紧密协作。设立安全风险排查专项工作组，强化现场管理，定期开展巡查检查工作；加强与参与盐穴开发的企业之间的沟通合作，形成“政府主导、企业执行、社会监督”的安全管理模式，确保企业积极配合政府落实各项安全保障措施。

（二）强化实施过程评估

加强规划实施情况的动态监测和评估调整，强化统筹协调和宏观指导，严格严肃规划进度和指标的考核评估，开展规划实施情况中期评估和终期考核，评估考核结果向社会公布；建立规划实施预警和监督机制，加强对规划实施进展情况的跟踪分析，根据规划中期评估情况，结合经济社会发展和安全生产状况，适时调整规划内容，有效应对规划实施过程中出现的重大问题，依法依规开展专项规划修编工作，推动规划目标任务落实。

（三）建立健全政策体系

针对盐穴资源的特殊性，参考国内外先进经验，依据相关法律法规，制定具备地方特色、实用管用好用的新型地下空间（盐穴）开发利用管理办法。明确盐穴资源开发利用的审批程序、开发标准、安全监管要求等内容，为盐穴综合利用的安全规划提供法治保障。坚持全生命周期管理理念，构建完善政策工具箱，深化制定涵盖资源调查、规划实施、权益配置、安全防护、确权登记等各个环节的配套实施细则，强化系统性法规政策保障。同时，根据风险特征变化、风险判识技术革新、安全防控经验积累等因素，不断完善和更新法规政策。

（四）夯实资源要素保障

设立专项资金，用于支持盐穴开发的安全规划、应急设施建设、环境治理等项目，通过财政补贴、税收优惠等方式，鼓励企业加大对盐穴开发安全措施的投入；鼓励本地企业与科研机构联合开展盐穴储库风险监测与防控领域新理论、新技术、新方法、新装备的应用研究，为盐穴的安全高效开发提供技术支撑；持续保障区域周边建设道路、供水、供电、通信等基础设施正常运行；鼓励社会资本通过融资、合作经营等模式，参与盐穴储气（能）安全高效开发。
附件：安全生产监管等责任分工

金坛区盐矿开采、盐穴资源综合开发利用领域安全生产监管等责任分工

为更加规范、有序、高效地开发利用盐矿资源、盐穴资源，强化部门监管，消除监管盲区，推动金坛矿地融合发展示范区规范管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规和江苏省石油天然气输送管道安委会《省油气输送管道安全生产专业委员会成员单位主要工作职责及油气输送管道企业管道保护责任清单》（苏管专发〔2020〕4号）、常州市安委会《常州市重点行业领域安全生产监管责任分工》（常安〔2023〕9号）等文件规定，以及安全生产工作应当遵循的“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“谁主管谁监管”“管合法也要管非法”等原则，结合工作实际，就盐矿开采、盐穴资源综合开发利用领域安全生产监管等责任分工明确如下：

一、生产经营单位职责
（一）生产经营单位是本单位各项生产经营活动的安全生产责任主体，生产经营活动必须严格执行国家的法律法规、国家行业标准等。

（二）矿业权人应根据规定结合实际，制定矿区资源开采、开发利用总体规划并报区矿地融合发展服务中心、区自然资源和规划部门备案。

（三）盐穴地下空间所有权为国家所有，矿业权人或其他生产经营单位在地下空间开展造腔、储气、储能等建设活动，应取得相应空间的建设用地使用权。

（四）生产经营单位从事盐矿开采、盐穴资源综合开发利用应符合盐矿区各类规划要求，服从属地政府和职能部门的监督管理，遵守相关规定。无矿业权的生产经营单位受托从事钻井、造腔或从事盐穴储气（能）等生产经营活动前，应按照有关规定申领安全生产许可证，并与矿业权人签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产责任。

（五）生产经营单位应在每年一季度编制上年度单位安全生产工作报告，并作为年度报告的一部分报送至区矿地融合发展服务中心。涉及盐穴的还应将隐蔽致灾因素分析、腔体监测评估、地面沉降、微震监测、含水层水质监测、矿柱安全分析等编入工作报告。

（六）从事盐矿开采、盐穴资源综合开发利用的生产经营单位须履行下列职责：

1.盐矿开采（含造腔）前按规定开展安全评价、安全“三同时”、地质评价、场地地震安全性评价等并形成前期报告（包括但不限于矿区内水文地质构造精细探测情况、岩层基本物理力学特性、钻孔地质柱状、夹层及盖层渗透特性、矿区地面测绘等）、并将评价报告连同钻孔经纬度坐标报送至区矿地融合发展服务中心；

2.造腔完成后应建立腔体档案，形成“一腔一档案”备查（包括但不限于测腔数据、运行压力监测数据、腔体及井筒密封性监测数据、腔体三维形态及与邻近腔体安全间距、运行监测方法与设备资料、后续改扩建相关研究报告等）；

3.将储气（能）库配套建设的集输管线、盐卤管线的基础信息（包括但不限于管线地理位置信息、管道设计压力、工作压力、建设时间、投运时间、服役年限、防腐措施、管道长度、管道材质、管道壁厚、管径、埋深等）报送至区矿地融合发展服务中心，涉及行政审批的应按规定取得相关手续后方可施工、投用，管线资料可并入与之相连的盐穴档案；

4.负责盐卤、输气（能）等废弃管道处置，并将处置方案、处置结果报送至区矿地融合发展服务中心；

5.负责废弃腔体、套管的封井处置及封井效果评估，并将处置方案、评估结果报送至区矿地融合发展服务中心，后续废弃腔体周边可能存在的地面沉降、环境污染问题由矿业权人负责；

6.盐穴储气（能）库投入运营后，生产经营单位应委托有资质或技术能力的单位，3年内应进行首次测腔，且下一次测腔间隔时间不应超过5年，形状不规则、生产套管鞋与盐穴腔顶之间的裸眼井段长度低于设计值的盐腔应加密测腔，宜每年检测1次。测腔数据的结论性评估应写入年度单位安全生产工作报告；
7.盐穴储气（能）库企业的生产安全事故应急预案应与上位应急预案相衔接，并定期进行修订，向区矿地融合发展服务中心和应急管理部门备案。

（七）长输管道、城燃管道企业除按规定开展安全审查、三同时工作外还应履行以下职责：

1.管道建设完成后应将以下类别信息报送至主管部门备案。长输管道物理结构信息：包括但不限于管道权属划分、管道拓扑结构、阀门位置信息等；长输管道输送介质信息，包括但不限于：介质类型、流量、密度、黏度等；监测控制技术：包括但不限于传感器类型、传感器布设位置、控制手段、相关系统平台等；其他附属设施信息：包括但不限于设施类别、设施功能、设施位置；管道基础信息，包括但不限于地理位置信息、各管段的设计压力、工作压力、建设时间、投运时间、服役年限、防腐措施、管道型号、长度、材质、壁厚、管径、埋深等；

2.应根据要求及时将长输管道高后果区评价报告报送至主管部门和应急管理部门备案；

3.生产安全事故应急预案应与上位预案相衔接，并分别报送至主管部门和应急管理部门；

4.负责输气（能）等管道的废弃、停运、封存处置，并将处置方案、处置结果报送至区矿地融合发展服务中心；

5.长输管道包括其附属设施、设备应按特种设备管理有关规定开展定期检测，检测结果报市场监督管理部门，还应写入年度单位安全生产工作报告。

二、属地政府、矿地融合发展服务中心职责

（一）属地政府

1.根据实际情况修订完善镇总体规划、美丽乡村规划等；

2.完善安全生产监督管理制度，监督矿区安全生产工作，切实保障矿区人民群众生命财产安全；

3.推行基层治理网格化管理模式，联动镇村二级和相关职能部门妥善处理矿区生产经营单位与属地、群众关系，促进深度融合。

4.配合好上级主管部门对矿区安全生产等各项监督检查工作；

5.有关应急预案应与上位应急预案相衔接，并能有效实施。

（二）矿地融合发展服务中心

1.统筹协调属地政府、各职能部门做好矿区安全生产监督管理各项工作，落实上级关于安全生产监管的各项规章制度要求；

2.统筹协调属地政府、各职能部门对矿区安全生产监督检查工作，制定落实矿区各项安全生产的制度、部门职能分工等；

3.建立健全矿区各生产经营单位“一企一档”资料库，承担矿区各生产经营单位提交备案的各类文件、数据的督办、汇交、转发、分析等工作，建立盐矿区安全生产监督管理信息系统。

三、监管部门职责
（一）盐矿开采方面

1.探矿权、采矿权的审核上报；严格矿产资源勘查、最小开采规模标准、开采登记审批和转让审批；临时用地、正式用地审批及管理；输卤、回水等各类管道路由的审批；监管违法勘查、无证非法开采、超深越界开采、以采代探等违法违规行为，由自然资源和规划部门负责。

2.对申请从事盐穴储气的企业依法予以核准登记，站场、注采站、集输管道涉及已纳入目录的特种设备，应依法注册登记和检验检测，由市场监管部门负责。
3.审查批准矿山行业执行环境影响评价、环保“三同时”制度、环保要求。加强矿山环境保护的监督管理，紧盯违反环境保护相关法律法规建设的矿山及污染环境等行为；对未执行环境影响评价、环保“三同时”制度、不符合环保要求的矿山，责令停止生产和使用、限期治理或提请属地政府依法实施关闭，由生态环境部门负责。

4.对矿山企业矿区范围内单独立项房屋建筑（含矿山工业广场的各类厂房和辅助用房）及市政基础设施建设工程的监督管理；矿山建设工程勘察、设计、施工、监理单位是否存在资质挂靠行为，由住建部门负责。

5.加强监管矿山企业矿区范围内单独立项的房屋建筑（含矿山工业广场的各类厂房和辅助用房）、市政基础设施工程相关许可，由资规、住建、城管、应急管理等部门依职责分工负责。

6.新建、改建、扩建项目安全设施设计进行审查批准；审核非煤矿山安全生产条件；对存在重大安全隐患和安全距离不达标的非煤矿山，不予组织设计审查和行政许可；安全生产许可证的审核上报；非煤矿山及盐卤管道等附属设施安全生产的日常监管；牵头组织一般生产安全事故的调查和处理；加强监管证照不齐或证照过期组织生产，未经批准擅自开工建设、不按批准的安全设施设计开采、未通过竣工验收擅自投入生产以及停产超过6个月的矿山恢复生产前未进行安全评价和安全论证等行为，由应急管理部门负责。

7.加强对非煤矿山的供电管理，做好供电隐患排查治理及用电安全检查工作；配合相关部门对拒不执行停产停业指令的矿山停止供电；对地方政府决定取缔关闭的矿山停止供电，由供电部门实施。

8.依法打击破坏输卤管道、回水管道以及偷盗卤水、管道设备等的行为，由公安分局负责。

（二）盐穴储气（能）方面

1.油气长输管道所属盐穴储气库（及场站）的安全管理由发展改革部门负责；城镇燃气管道所属盐穴储气库项目的安全管理由住建部门负责。

2.油气长输管道保护和安全生产监管，由发展改革部门牵头，各部门按责管理；城镇燃气管道保护和安全生产监管，由住建部门负责；储气（能）企业的集输管道及注采站、井场等附属设施参照长输管道管理办法进行管理，日常检查工作由发展改革部门（区矿地融合发展服务中心）牵头，应急管理、生态环境、市场监管等部门依职负责。

3.对申请从事盐穴储气的企业依法予以核准登记，站场、注采站、集输管道涉及已纳入目录的特种设备，应依法注册登记和检验检测的，由市场监管部门负责。

4.储气（能）企业房屋建设及市政基础设施工程的监督管理，由住建部门负责。

5.储气（能）企业采卤、造腔过程的安全生产；未取得危险化学品经营许可证擅自从事危险化学品经营；油气输送管道建设项目（危险物品储存、装卸建设项目）未经安全审查擅自建设等，由应急管理部门负责。

6.储气（能）企业的集输管道及相关管线管道建设设施用地及管道选址，建立储气（能）盐穴、集输管道管理信息系统，储气（能）运营企业提供准确基础数据和资料，由自然资源和规划部门负责。

7.依法查处侵占、破坏、盗窃、哄抢管道设施、偷盗天然气等违法犯罪行为，由公安分局负责。

（三）盐穴新型储能监管方面

盐穴压缩空气储能项目及后续有可能推进的盐穴储氢、储氦、储液流电池等项目的日常监管由发展改革部门牵头，生态环境、应急管理、市场监管、住建等部门依职分工。

区矿地融合发展服务中心负责统筹、协调各监管部门的联合检查、调研等工作；各职能部门应在每年初制定年度检查计划，同步抄送至区矿地融合发展服务中心；每年末应对全年监督检查工作进行书面总结，向区委、区政府进行报告，并抄送至区矿地融合发展服务中心。
