[image: image1.jpg](FRFraX)

BT %@%gﬁﬁﬁiﬁﬁéﬁﬁm
BB (FE) F , 2

454 B O

AL AR EFeE 4 A IRIZ A4




[image: image2.jpg]%S 1767147256000

G 1l SELAL AN 2 )\ R R LR

WH %5 47hwlm
B H 2R SOE BRI A=
H eI H K 21055418 + KRl b X b & ) i
PR PR SO A A
—. BREHAIENR

B PR (FFD

Gt ERARE

9 13MAE

041300 %

WRREA () 2
- -
FERFA () i L
HESKWERAR B3 |20 AN
= GBS Aﬂfwﬁfwwk
\ AT
BT () ARSI AIRAT R \
M
Gi—it o fs AR 91320412MAZ0NACY 1X E%i :
8 4
=. FRARER \%%
"“xf‘r:fs 124
WTESIN
22 B B AT R EARS sy
¥F 3 03520240532000000126 BH021341 7/Zr (1
2 EEHHLAR
22 TR RS %7
Wi HAth 235 BH041296 ?’kfb%l
TR S Y=k R R
VBB KRB G SR BHO21341 o %,
i b SN |





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	绿色智慧化装配式构件生产基地

	项目代码
	2509-320458-89-01-651349

	建设单位联系人
	姜*
	联系方式
	182****2115

	建设地点
	江苏省常州市金坛经济开发（区）电厂路28号

	地理坐标
	（119度31分28.200秒，31度40分21.472秒）

	国民经济

行业类别
	C3022砼结构构件制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30-55-石膏、水泥制品及类似制品制造302

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	江苏金坛经济开发区经济发展局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	坛开经发备字〔2025〕369号

	总投资（万元）
	16000
	环保投资（万元）
	200

	环保投资占比（%）
	1.25
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	86000（租赁）

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置对照表
类别

设置原则

本项目对照情况

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物
否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标后的尾水排入尧塘河
否
环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目存储的有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界量

否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及
否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及
否


	规划情况
	产业园区规划名称：《金坛经济开发区发展规划》

审批机关：江苏省人民政府

审批文件名称及文号：《省政府关于同意设立海门经济开发区等13家省级开发区的批复》（苏政复〔1993〕60号）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》

审查机关：原江苏省环境保护厅

审查文件名称及文号：《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》（苏环审〔2015〕52号）
注：金坛经济开发区管理委员会已经委托江苏龙环环境科技有限公司对金坛经济开发区规划环评进行跟踪评价，目前尚处于编制阶段。

	注：距离本项目最近的国控/省控站点为“金坛城区大气国控站点监测站（金坛区清风路1号，金坛区政府D座楼）”，相距约5.4km，不在3km范围内。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、规划相符性分析

本项目与《金坛经济开发区发展规划》相符性分析见表1-2。

表1-2  与金坛经济开发区发展规划相符性分析一览表

序号

规划情况

本项目情况

相符性

1

规划范围：东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2。金坛经济开发区按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。

传统产业园区：位于金武公路以北，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园。

创新产业园：位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主。

项目建设地位于江苏省常州市金坛经济开发区电厂路28号，位于传统产业园区内；行业类别为C3022砼结构构件制造，与传统产业园区产业定位不相违背。

符合

2

用地布局：总用地为7130hm2。其中城市建设用地为6411.2hm2（工业用地2278.55hm2），非建设用地为334.4hm2（水域面积258.3hm2），发展备用地384.4hm2。
项目建设地属于工业用地。

符合

3

环保基础设施规划：采用雨污分流排水体制，污水经收集后排入金坛第二污水处理有限公司集中处理。

项目所在地已采用雨污分流制；项目不排放生产废水，设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标后的尾水排入尧塘河。

符合

4

环卫：采用垃圾分类处理方式，分类后的无机物、废品垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。

项目混入生活垃圾的含油劳保用品，由环卫部门统一清运处置。

符合

项目建设地为江苏省常州市金坛经济开发区电厂路28号，位于传统产业园区内；行业类别主要为C3022砼结构构件制造，与传统产业园区产业定位不相违背。项目选址用地性质为金坛经济开发区规划的工业用地，符合用地规划要求。项目所在地区已采用雨污分流制，项目无生产废水排放，设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标后的尾水排入尧塘河；混入生活垃圾的含油劳保用品，由环卫部门统一清运处置。因此，项目建设符合《金坛经济开发区发展规划》中相关要求。
二、与“金坛经济开发区”规划环评相符性分析

2014年，金坛经济开发区管理委员会委托江苏常环环境科技有限公司编制完成《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》，并于2015年5月25日取得了原江苏省环境保护厅审查意见，文号为“苏环审〔2015〕52号”。本项目与《金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》的相符性分析见下表。

表1-3  与金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见相符性分析一览表

序号

审查意见要求

本项目

相符性

1
规划期：2013-2030年，其中，近期为2013-2018年，远期为2019-2030年，远景为2030年以后。
本项目在规划期的远期。
相符

2
空间布局：规划形成两条轴线、两个片区（新镇）中心和四大功能区的规划结构，其中四大功能区为华罗庚科技园区、生态居住区、传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。产业定位：纺织服装、机械电子、高端装备制造、盐化工、新能源、新材料、节能环保、新医药、研发服务。盐化工区产业定位为盐化工及其延伸产品、化工新材料。
项目建设地位于江苏省常州市金坛经济开发区电厂路28号，位于传统产业园区内。行业类别主要为C3022砼结构构件制造，属于综合制造行业，与传统产业园区产业定位不相违背。
相符

3

开发区应引进科技含量高、产品附加值高、无污染或程度低的项目，其生产工艺、装备水平污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均须达到同行业国际先进水平，至少是国内先进水平。

本项目采用自动化流水线模式，采用全自动微机控制搅拌站，配备计量系统，核心生产设备达国内先进水平。本项目单位产品新鲜水消耗量低于《取水定额 预拌混凝土及水泥制品》（JC/T 2810-2024）中预制构件0.82m3/m3（先进值）；通过精准计量配料系统，降低原料损耗率。同时生产过程中无生产废水产生及外排，设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标后的尾水排入尧塘河。本项目投料、配料工段产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒排放，储罐大小呼吸废气经自带的除尘器处理后于2#车间内无组织排放，焊接烟尘经移动式焊烟净化装置处理后于1#车间内无组织排放，卸料粉尘和未捕集的投料、配料粉尘、堆场扬尘经喷淋降尘后于车间内无组织排放，食堂油烟经油烟净化器处理后通过2#排气筒排放；车辆扬尘经喷淋及路面洒水降尘后于厂区内无组织排放；各类固废均得到合理处置，不外排。
相符

4
机械装备、电子行业禁止引进电镀、表面处理类项目，化工行业禁止引进与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目、农药项目，新材料禁止引进太阳能电池切片、钢铁等传统型金属材料、水泥等传统型非金属材料的生产项目，纺织禁止引进废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业和项目。在园区大气中HCI稳定达标前禁止引进排放大气污染物HCl的企业和项目。
本项目不属于以上禁止行业及禁止项目，项目不排放HCl废气。
相符

5

加强区域大气环境保护，强化恶臭、VOCs等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOx、VOCs等大气污染物排放总量，确保重点区域大气环境质量如期改善与稳定达标。

本项目废气经处理后均可达标排放，对大气环境影响较小，不会对区域大气环境质量造成影响。
相符

6

与钱资荡生态红线区边界邻近2000米内布置为污染程度低的工业项目。

本项目距离钱资荡生态红线区边界6700米，项目排放的污染物均得到有效处置，污染物排放总量降至最低，满足环保主管部门指标的要求。项目不涉及重金属排放，不排放生产废水，设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标后的尾水排入尧塘河。项目属于“污染程度低的工业项目”。

相符

7

加快环保基础设施建设。园区实现雨污分流、清污分流和污水集中处理。加强固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。

本项目所在厂区已实现雨污分流，项目不排放生产废水，设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标后的尾水排入尧塘河。本项目产生的危险废物定期交由有资质单位处置。

相符

8

落实《江苏省太湖水污染防治条例》要求，加强太湖流域水环境保护。严格控制COD、氨氮、总磷等污染物排放总量。

本项目无生产废水产生及外排，设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标后的尾水排入尧塘河。
相符

9

严格控制园区人口规模和用水定额，减少工业企业用水量和污水排放量，严格控制COD、氨氮、总磷等污染物排放总量。
项目人口规模较小，主要为生活用水、设备清洗用水、车辆冲洗水、原辅料配制用水、抑尘用水以及养护用水。本项目无生产废水外排，设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网进入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，生活污水成分简单污染物浓度较低，本项目水污染物排放总量应按要求向常州市金坛生态环境局申请。
相符



	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

本项目与产业政策相符性具体见下表。

表1-4  项目产业政策相符性分析

判断类型

相关政策文件

对照简析

是否相符

产业政策

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

本项目为砼结构构件制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和淘汰类项目。

是

《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》

本项目为砼结构构件制造项目，产品为混凝土构件，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》限制类、淘汰类和禁止类。

是

《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）

本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）中的禁止入驻类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类，为许可准入类项目。

是

《市场准入负面清单（2025年版）》

是

《江苏省“两高”项目管理名录》（2025年版）
本项目不属于《江苏省“两高”项目管理名录》（2025年版）中相关行业
是

《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》
本项目不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中限制类、淘汰类和禁止类
是
《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》
本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中的限制类及禁止类项目
是
本项目于2025年12月29日取得江苏金坛经济开发区经济发展局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：坛开经发备字〔2025〕369号，项目代码：2509-320458-89-01-651349）。综上，本项目符合国家及地方产业政策。

2、与“三线一单”相符性分析

根据中华人民共和国生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）、《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）、《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）等文件，本项目与“三线一单”相符性分析见下表：



	其他符合性分析
	表1-5  与“三线一单”符合性分析

内容

符合性分析

是否符合

生态保护红线

本项目位于金坛经济开发区电厂路28号，对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目距离最近的生态空间保护区为丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区生态空间管控区，最近距离为1.65km，故不在江苏省常州市生态空间保护区域范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。项目地附近生态空间区域详见附图5。

是

环境质量底线

①大气：根据《2024年常州市生态环境状况公报》可知，项目所在地为不达标区，常州市金坛区已提出环境改善措施，通过各项有效措施，本项目所在地的空气环境质量将得到改善。项目污染防治措施可行，排放的大气污染物对周围空气环境影响较小，新增污染物在区域内减量替代，在实施区域削减方案后，大气环境质量状况可以得到整体改善。
②地表水：项目污水受纳水体尧塘河各监测断面水质现状监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。本项目无生产废水外排，设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网进入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；生活污水成分简单、污染物浓度较低。
综上所述，本项目建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。

是

资源利用上线

本项目所使用的能源主要为水、电能和蒸汽。全厂年用水量约37522.74t/a（3.752274万吨/年），折标系数为2.571tce/万吨，折标准煤量为9.647吨标准煤；全厂年用电量约196万千瓦时，折标系数为1.229tce/万千瓦时，折标准煤量为240.884吨标准煤；全厂年用蒸汽量约3600t，折标系数为0.09647tce/吨，折标准煤量为347.292吨标准煤；则水、电和蒸汽的总折标准煤量为597.823吨标准煤。本项目所在地资源丰富，能够满足项目用电、用水以及蒸汽需求。
是

环境准入负面清单

①本项目为砼结构构件制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和淘汰类项目。

②本项目设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的相关规定，与太湖流域相关法规及环境政策相容。

③本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》和《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中禁止准入类。

④本项目产品不属于《环境保护综合目录（2021年版）》中“高污染、高风险”产品。

⑤本项目不属于“两高”项目，符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）。
是

对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）、《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号），本项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求对照性分析见下表。
表1-6  本项目与江苏省“三线一单”相符性分析情况对照表

管控

类别

重点管控要求

本项目情况

是否

相符

一、长江流域
空间布局约束
1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。

2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。

3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。

4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》和《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。

5、禁止新建独立焦化项目。
本项目为砼结构构件制造项目，年产混凝土构件10万立方米，位于金坛经济开发区电厂路28号，项目租赁厂房进行生产，用地性质为工业用地，不涉及基本农田占用问题，不涉及新建港口及过江干线项目，不属于焦化项目。
是

污染物排放管控
1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。

2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制值指标和平衡方案，故符合文件要求。
是

环境风险防控
1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。

2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。
本项目位于金坛经济开发区电厂路28号，不在长江沿江1km范围内，在日后运行过程中将制定企业突发环境风险事故应急预案，加强日常应急演练。
是

资源利用要求
禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于化工和尾矿库项目。
是

二、太湖流域
空间布局约束
1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。

2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。

3、在太湖流域二级保护区内，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。
本项目位于太湖三级保护区，本项目不排放生产废水，不涉及太湖流域三级保护区禁止行为。
是

污染物排放管控
城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。
本项目为C3022砼结构构件制造，不属于上述行业。
是

环境风险防控
1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。

2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。

3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。
本项目不涉及《江苏省人民政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中规定的环境风险。
是

资源利用效率
1、严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。

2、推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。
本项目主要用水为生活用水、设备清洗用水、车辆冲洗水、原辅料配制用水以及养护用水，来自区域自来水厂统一供应。
是

本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区电厂路28号，对照常州市环境管控单元图，本项目所在地属于常州市重点管控单元生态环境准入清单中江苏金坛经济开发区，环境管控单元的相关要求对照分析表见表1-7。

表1-7  本项目与常州市“三线一单”相符性分析情况一览表

红线区名称

内容

符合性分析

本项目情况

是否相符

江苏金坛经济开发区

空间布局约束

（1）禁止引入纺织服装中废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业（除金坛时尚织染集聚区）。
（2）禁止引入机械电子、高端装备制造业中电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车。
（3）禁止引入化工中与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目。
（4）禁止引入新材料产业中太阳能电池切片生产项目。
（5）禁止引入化工新材料中钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料。
（6）禁止引入新医药产业中不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等。

本项目属于砼结构构件制造项目，不属于上述禁止引入项目。
是

污染物排放管控

（1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。
（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。

目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案。

是

环境风险防控

（1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。
（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。
（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。

本项目建成后将加强应急物资装备储备，定期开展应急演练。
是

资源开发效率要求

（1）大力倡导使用清洁能源。

（2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。
（3）严禁自建燃煤设施。

本项目使用的能源为水、电能和蒸汽，不使用高污染燃料，可以满足资源开发效率要求。
是

3、与太湖流域环境政策相符性分析
根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目位于太湖三级保护区范围，与太湖流域环境政策相符性分析见下表：

表1-8  本项目与太湖流域环境政策相符性分析

文件

名称

要求

本项目情况

是否符合

《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）
第四十三条  太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：

（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。
本项目位于太湖流域三级保护区内，属于砼结构构件制造项目，不在上述限制和禁止行业范围内；本项目设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标后的尾水排入尧塘河。各类固废合理处置，不外排。且本项目不涉及《太湖流域管理条例》第二十八条、第二十九条、第三十条以及《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）第四十三条中禁止的行为，因此符合上述文件的要求。
是
《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）
第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。

第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。

第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。

是

4、其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划相符性分析
表1-9  与其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划相符性对照表

文件名称

要求

本项目情况

相符性

《建设项目环境保护管理条例》

第十一条  建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：（一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。

本项目不属于《建设项目环境保护管理条例》中第十一条中规定的“不予批准”条款之列。

相符

《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》

1、严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。

2、强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。

本项目距离最近的国控点（金坛城区大气国控站点监测站）约5.4km，不在重点区域内。

本项目行业类别为C3022砼结构构件制造，对照《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》项目报送范围，本项目不属于“两高”项目。

相符

《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）
建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。
本项目位于常州市金坛经济开发区电厂路28号，从事混凝土构件的生产。本项目设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标后的尾水排入尧塘河。生产过程中产生的废气均经处理后排放，各类固废均得到合理有效处置，不外排。
相符

《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》

（苏环办〔2019〕36号）

一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。
二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。

三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。
四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。
六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。
七、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。

严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。
九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目。
本项目为新建项目，行业类别为C3022砼结构构件制造，项目位于常州市金坛经济开发区电厂路28号，不在生态空间管控区域内，用地性质为工业用地；项目所在地为非达标区，但生产过程中产生的废气可满足大气污染物排放标准达标排放。项目主要工艺为计量配料、搅拌、机加工、焊接、模具清理、钢筋笼入模、浇捣、蒸养养护、张拉压浆、脱模转运、静置养护，不属于化工项目，不属于不予审批的建设项目。本项目生产过程中产生的大气污染物在区域内进行平衡，与文件内容相符。不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，同时不属于三类中间体项目。本项目采用电作为能源，由区域供电管网提供。生产过程中不使用涂料、油墨、胶粘剂等，与文件内容相符。项目生产过程中产生的危废委托有资质单位处置，不外排。
相符

《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022版》江苏省实施细则条款
1、禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。

3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。

4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。

5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态

保护的项目。

6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

7、禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。

8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。

9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。

11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。

12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。

13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。

14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。

15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。

16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。

17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。

18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。

19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目为C3022砼结构构件制造，不属于化工项目，不属于相关产业政策中的限制类、淘汰类、禁止类或落后产能、安全生产落后工艺及装备项目，不属于条例中禁止投资建设的活动，不属于燃煤发电项目，不属于码头或过长江通道项目，不属于化工项目。项目位于江苏省常州市金坛经济开发区电厂路28号，不在自然保护区核心区、缓冲区岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区岸线和河段范围内，不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。本项目不涉及新设、改设或扩大排污口，不涉及生产性捕捞，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。本项目能源主要为电、水能以及蒸汽，不属于高耗能、高排放项目。
相符

《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）

2020年3月，江苏省生态环境厅、江苏省应急管理厅联合发布了《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），主要内容如下：建立项目源头审批联动机制。各级生态环境、应急管理部门应当建立建设项目环保和安全审批联动机制。要各自根据企业建设项目申请、审批情况，相互通报建设项目环保和安全信息，特别是涉及危险化学品的建设项目，必要时可以会商或联合审批，形成监管合力。建立危险废物监管联动机制。企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。生态环境部门依法对危险废物的收集、贮存、处置等进行监督管理。收到企业废弃危险化学品等危险废物管理计划后，对符合备案要求的，纳入危险废物管理。生态环境部门要将危险废物管理计划备案情况及时通报应急管理部门。应急管理部门负责督促企业加强安全生产工作，加强危险化学品企业中间产品、最终产品 以及拟废弃危险化学品的安全管理。生态环境部门对日常环境监管过程中发现的安全隐患线索，及时移送同级应急管理部门；应急管理部门接到生态环境部门移送安全隐患线索的函后，应组织现场核查，依法依规查处，并督促企业将隐患整改到位。对于涉及安全和环保标准要求存在不一致的，要及时会商，帮助企业解决。建立环境治理设施监管联动机制。企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。生态环境部门在上述六类环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识，并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门。生态环境部门在日常环境监管中，将发现的安全隐患线索及时移送应急管理部门。应急管理部门要将上述六类环境治理设施纳入安全监管范围，推进企业安全生产标准化体系建设。对生态环境部门发现移送的安全隐患线索进行核查，督促企业进行整改，消除安全隐患。

本项目按《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

相符

《关于印发〈深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案〉的通知》（环大气〔2022〕68号）
三、推进重点工程

统筹大气污染防治与“双碳”目标要求，开展大气减污降碳协同增效行动，将标志性战役任务措施与降碳措施一体谋划、一体推进，优化调整产业、能源、运输结构，从源头减少大气污染物和碳排放。促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。构建绿色交通运输体系，加快推进“公转铁”“公转水”，提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理；持续推进钢铁行业超低排放改造，出台焦化、水泥行业超低排放改造方案；开展低效治理设施全面提升改造工程。严把治理工程质量，多措并举治理低价中标乱象，对工程质量低劣、环保设施运营管理水平低甚至存在弄虚作假行为的企业、环保公司和运维机构加大联合惩戒力度。统筹做好大气污染防治过程中安全防范工作。

本项目采用清洁能源，不属于高耗能、高排放、低水平项目。建设单位在生产过程中加强运行管理。

相符

《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》
可燃性粉尘是指在空气中能燃烧或焖燃，在常温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘、纤维或飞絮。
本项目产生的粉尘主要为投料、配料粉尘、储罐大小呼吸废气、装卸粉尘和焊接烟尘，主要成分为水泥、硅铝铁钙的氧化物等，对照《目录》，均属于不可燃不涉爆粉尘。

相符
《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》（苏大气办〔2018〕4号）
三、治理要求

对企业生产过程中的物料运输、装卸、储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等通用操作过程，以及典型工艺过程（指各行业的工艺无组织排放源，如焙烧、锻造等）提出细化的无组织排放控制要求，具体如下：
（二）水泥行业

1、开采

（1）矿山开采应使用配备除尘器的钻机。

（2）矿山道路应硬化，定时清扫、洒水，控制道路扬尘。

2、破碎

石灰石、石膏、熟料、煤、混合材等物料厂内破碎时，应在破碎机进料口设置集气罩，出料口采用密闭装置，并配备除尘设施。

3、粉磨

磨前喂料装置应密闭。磨尾卸料口和除尘器出灰口应安装锁风装置。

4、烘干

烘干机与集气罩的连接处应密闭，其卸料口和除尘器出灰口应安装锁风装置。

5、煅烧

（1）窑系统应保持微负压，定期检查，漏风、漏料应及时处理。

（2）熟料冷却机卸料口应设置集气罩，并配备除尘设施。

（3）氨水罐区应采取氨气泄漏检测措施，加强巡检，防止跑冒滴漏。
本项目不涉及开采、破碎、粉磨、烘干及煅烧工段。
相符
6、输送

物料输送设备应密闭或置于封闭通廊内，转运点应安装除尘设施。

7、均化与储存

（1）各类物料应设置专用储库或堆棚，不得露天存放。

（2）各粉料库（仓）应在顶部卸压口安装除尘设施。

（3）原料及熟料库底配料下料口应设置集气罩，并配备除尘设施。

（4）物料均化应在封闭、半封闭储库或堆棚中进行。

8、包装与发运

（1）包装机应配备除尘设施。

（2）袋装水泥输送过程应设置集气罩，捕集输送皮带及水泥袋表面散落的水泥尘。

（3）水泥库的散装机出口应安装除尘设施；发运码头的装船机应安装除尘设施。

9、共处置废物

水泥厂协同处置废物的装卸、储存、输送和预处理过程应密闭。

10、厂区道路

厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。

生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施应同步运行。废气收集系统或污染治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

12、因安全因素或特殊工艺要求不能满足本方案规定的无组织排放控制要求，经市（县、区）环境保护主管部门批准，可采取其他有效污染控制措施。
本项目使用的水泥、矿粉、砂、砂石、压浆料为易散发粉尘的物料，本项目水泥、矿粉采用槽车密闭管道直接泵入料仓，卸料过程全程封闭，不会产生卸料粉尘；砂、碎石依托江苏金坛康达有限公司自建港口运输，港口处设置2台雾炮机在卸料区进行喷雾抑尘；袋装压浆料采用密闭物料车运输。车辆扬尘经喷淋及路面洒水降尘后于厂区内无组织排放，运输车辆定期冲洗。装卸物料在2#车间内进行，车间内设有喷淋装置进行抑尘。本项目投料、配料均在2#车间内进行，在投料口及配料处设置集气罩用于收集粉尘，配套除尘器均密封良好，无粉尘外逸。



	其他符合性分析
	5、与《常州市金坛区国土空间总体规划（2020-2035年）》相符性分析
金坛区全域面积975.7平方公里，现辖6个镇、3个街道、1个省级经济开发区、1个省级高新技术开发区，2个省级旅游度假区，常住人口56.35万人，是全国综合实力百强区、科技创新百强区、投资潜力百强区。

发展目标

常州西部新城区、发展重要增长极。
发展策略

积极融入国家和全省战略布局，加强与区域交通网络互联互通，建设江苏中轴枢纽节点城市；区域协同带动产业发展，共建宁杭生态经济带，深度融入南京都市圈，全方位接轨常州。
功能结构
一轴三带、两城四区。
一轴：城乡联动发展轴；

三带：茅山旅游生态带、长荡湖旅游生态带、圩田湿地旅游生态带；

两城：金沙老城、滨湖新城；

四区：金坛经开区、华罗庚高新区、茅山旅游度假区、长荡湖旅游度假区。
交通体系

贯通区域南北通道，打造“十字”交通枢纽城市。加强南北通道建设，对外交通格局由“承东启西”向与“沟通南北”并重转变。规划形成十字形的铁路网、两纵两横高速公路网。

加速融入常州，构建“高效”“绿色”“品质”的城市交通系统。在井字型高速公路基础上，重点向东构筑与主城区联系的快速通道；完善“七横七纵”干路网。

生态安全格局

一环四横六纵，四核多节点交通体系。

一环：由新丹金溧漕河、钱资湖及东河和尧塘河形成的新城生态环；

四横：沿江高速、S340、通济河、薛埠河；

六纵：扬溧高速、常溧高速、S241、S240、丹金溧漕河、新孟河；

四核：茅山和茅东森林公园、长荡湖、钱资湖、天荒湖；

多节点：河流交汇处、河流入湖处、道路互通

绿地与开敞空间

一脉、一环、一核、多园、多廊

一脉：湿地公园—丹金溧漕河（局部）—下塘河—岸头河形成纵贯整个金坛城区的水脉。

一环：由老丹金溧漕河、钱资湖、钱资东河、尧塘河形成的具有城市历史地域特色的水环，兼具城市休闲、生态涵养功能。

一核：多个重要城市公园。

多廊：依托大柘荡、新丹金溧漕河、常合高速（江东大道）、银湖路（阜溧高速）形成。

本项目位于常州市金坛经济开发区电厂路28号，属于传统产业园区，因此，本项目符合《常州市金坛区国土空间总体规划（2020-2035年）》的相关要求。
6、与“三区三线”划定成果和《常州市国土空间总体规划（2020-2035年）》相符性

（1）上位规划相关内容

根据《常州市国土空间总体规划（2020-2035年）》中相关内容：

市域城镇空间结构：一主一区、一极三轴

一主：常州中心城区。包括金坛、武进、新北、天宁、钟楼、常州经开区的集中建设区，是常州政治、经济、文化中心，城市综合服务职能的主要承载地区。

一区：两湖创新区。位于滆湖与长荡湖之间，依托优质生态资源，坚持创新核心地位，培育长三角有特色有影响力的高品质区域创新中心。

一极：溧阳发展极。国家两山理论实践与城乡融合发展样板区，长三角生态康养休闲目的地，沪苏浙皖创新动能交汇枢纽，宁杭生态经济带美丽宜居公园城市。

三轴：

长三角中轴：是常州城市发展的交通中轴、创新中轴、产业中轴、生态中轴、文旅中轴，以长三角中轴引领城市地位和能级提升，打造长三角中轴枢纽。包括：

（东西向）长三角中轴：是融合沪宁城市发展带、大运河文化带形成的复合轴；衔接上海、南京都市圈，深化常金同城发展，完善城市功能，提升科创能力。

（南北向）长三角中轴：是联系北京、杭州和支撑江苏跨江融合发展的主要通道，也是强化城市功能复合发展的主要轴线；推进交通廊道建设，培育区域功能高地，提升城市能级。

生态创新轴：常金溧生态创新走廊；高品质生态空间和创新空间的集聚轴带；进一步集聚高等级创新资源和创新平台。
“三区三线”：根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。

永久基本农田：常州市永久基本农田保护任务为114.9600万亩，市域划定永久基本农田112.9589万亩，占市域面积的17.22%。

生态保护红线：市域划定生态保护红线346.10平方公里，占市域面积的7.92%。

城镇开发边界：市域划定城镇开发边界925.05平方公里，占市域面积的21.16%。其中，城镇集中建设区911.38平方公里，城镇弹性发展区13.67平方公里。

（2）相符性分析

对照《常州市“三区三线”划定成果》，本项目不属于“三区三线”划定区域，本次项目选址用地符合《常州市“三区三线”划定成果》中相关要求；根据市域国土空间控制性规划图（详见附图9），本项目不涉及生态红线保护区、永久基本农田保护区，在城镇开发边界范围内，符合常州市国土空间总体规划（2020-2035）。
综上所述，本项目与地方规划相符，不属于限制、淘汰或禁止类项目。本项目产品、生产规模、生产工艺、污染防治措施等符合当前国家和地方产业政策、土地使用政策以及相关环保政策。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目概况

中铁十九局集团第六工程有限公司金坛分公司成立于2024年11月5日，注册地位于江苏省常州市金坛区开发区鑫城大道2898号，建设地址位于常州市金坛经济开发区电厂路28号，负责人为裴峰。经营范围包括许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；专利代理；特种设备制造；建筑智能化系统设计；城市建筑垃圾处置（清运）；认证服务；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；港口经营；建筑用钢筋产品生产；特种设备设计；特种设备安装改造修理；电气安装服务；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；市场营销策划；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务等。项目地理位置图详见附图1。

江苏省金坛建材厂（以下简称“建材厂”）为集体所有制企业，原系江苏省金坛钢铁厂下属非独立核算部门。1998年江苏省金坛钢铁厂改制为江苏金坛康达有限公司（以下简称“康达公司”）。按照改制安排，建材厂的主体资格本应一并变更至康达公司名下，但因历史遗留问题，该主体变更手续至今尚未办理完毕。

目前，建材厂与康达公司的注册地址相同，均为江苏省常州市金坛经济开发区电厂路28号，且二者均自2015年起处于停业状态。尽管《国有土地使用证》上记载的使用权人仍为建材厂，但自改制以来，该土地的实际使用及相应土地使用税一直由康达公司承担（相关缴纳凭证见附件4）。该事实表明，康达公司已成为该土地使用权的实际权利人，建材厂名下登记的土地使用权实质上应归属于康达公司。

中铁十九局集团第六工程有限公司（本项目总公司）租用江苏金坛康达有限公司地块一（129亩，约86000平方米）进行生产，根据出租方土地证（坛国用（2002）字第0169号），所在地块的土地使用类型为工业用地。企业营业执照及法人身份证见附件3，出租方营业执照及土地证见附件4。
为了满足市场需求，企业拟投资16000万元，项目租用86000平方米地块，使用厂房19107平方米，以及配套设施（含港口）。配备7条智能化装配式预制箱梁生产线、一条全自动化混凝土生产线，混凝土构件总产能约为10万立方米/年。

该项目首先于2025年9月15日取得江苏金坛经济开发区经济发展局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：坛开经发备字〔2025〕267号，项目代码：2509-320458-89-01-651349），后因备案内容中未提及占地面积，故作废；于2025年12月29日重新取得了江苏金坛经济开发区经济发展局出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：坛开经发备字〔2025〕369号，项目代码不变）。此次变更仅新增项目占地面积信息，原备案证中关于厂房使用面积、配套设施配置、生产线数量以及混凝土构件产能等核心建设内容均保持不变；备案证见附件2。
本项目配套设施（港口）为依托江苏金坛康达有限公司《迁建年产20万吨水泥生产线项目环境影响报告表》中自建港口及相关设施，不在本次中铁十九局报告表评价范围内，不作评述，港口建设需另行报批环评。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-55-石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土、砼结构构件制造、水泥制品制造”，应编制环境影响报告表，为此，中铁十九局集团第六工程有限公司金坛分公司委托江苏佳鼎生态环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。环评公司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、相关规划和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。

2.主要产品及产能

项目产品方案见表2-1。

表2-1  项目产品方案

序号

产品名称

规格
设计能力
年运行时数

1

混凝土构件

长30m，宽2.65m箱梁
10万立方米/年

7200h
3.主体工程及公用、辅助、环保、储运工程概况

项目主体工程见表2-2，公用及辅助工程见表2-3。

表2-2  主要建筑物及功能一览表

序号

建筑物名称

占地面积（m2）

建筑面积（m2）

层数

高度（m）

备注

1
1#车间
10900
10900
1
14.35
用于砼结构件生产
2
2#车间
4815
4815
1
10.35
用于拌合混凝土
3
办公楼

623
1246
2
7.5
用于办公以及职工住宿

4
职工生活楼

430
860
2
10.8
一层为食堂，二层为职工宿舍

5
工人生活楼

643
1286
2
7.9
辅房，用于工人住宿和食堂
合计
17411
19107
/
/
/

表2-3  建设项目公用及辅助工程一览表

类型

建筑名称

设计能力
备注

贮运

工程

水泥储罐
200t/个，共5个
位于2#车间，用于储存水泥
矿粉储罐
100t/个，共2个
位于2#车间，用于储存矿粉
原料堆场1
1000m2
位于1#车间西侧，用于堆放钢筋等原料
原料堆场2
2000m2
位于2#车间北侧，用于堆放砂石、减水剂等原料
成品堆场
14000m2
位于厂区南侧，用于堆放成品构件
蒸养房

3000m2
位于1#车间东侧，用于养护
公用

工程

供配电系统

196万kWh/a
市政电网供给

给水系统

37522.74m3/a
区域给水管网

排水系统

2907m3/a
生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网排入金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标后的尾水排入尧塘河

蒸汽系统
3600t/a
由江苏加怡热电有限公司提供，依托厂区蒸汽管道，用于蒸养养护
环保

工程

废气

布袋除尘器+15m高1#排气筒，风量：7000m3/h
1套
用于处理投料、配料粉尘
脉冲除尘装置
7套
储罐自带，用于处理水泥、矿粉储罐呼吸废气

移动式焊烟净化装置
7套
用于处理焊接烟尘
喷淋装置

2套
1套用于车间降尘（堆场扬尘），1套用于出入口降尘（车辆扬尘）
油烟净化装置+8m高2#排气筒，风量：6000m3/h
1套
用于处理食堂油烟

废水

沉淀池

20m3
位于厂区西南侧，设备搅拌废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于混凝土搅拌工段

车辆冲洗池

20m3
位于厂区东南侧，用于车辆冲洗
隔油池

3m3
用于处理食堂废水

事故应急池

150m3
位于厂区西北侧，用于收集事故废水

固废
危废库房
20m2
位于2#车间西侧
一般固废库
20m2
用于存放一般固废，位于1#车间西南角
4.主要生产设施及设施参数

本项目主要设备见表2-4。

表2-4  主要设备一览表

类型

名称

规格型号

数量

（台/套）
备注

生产设备
混凝土拌合机组
HZS180
1

用于混凝土拌合
预制箱梁生产线
/
7

混凝土构件生产线
鱼雷罐输料系统
/
2

包含‌混凝土筒式送料车（鱼雷罐）‌和‌布料机‌两部分核心设备

蒸养、喷淋系统
/
7

用于蒸养
智能张拉设备
/
2

用于钢筋机加工
穿束机
/
1

智能压浆设备
/
2

数控调直剪切弯曲生产线
/
2

数控锯切打磨套丝机
/
1

数控调直切断机
中型
3

数控剪切弯曲生产线
/
1

数控弯箍机
/
1

钢筋弯曲机
/
2

钢筋切断机
/
1

波纹管卷管机
/
1

焊机
/
7

用于焊接
公辅设备

电动打磨器
1
用于打磨
桥式龙门吊
10T
6

用于装卸、搬运
桥式龙门吊
20T
2

门式龙门吊
80T
2

门式龙门吊
80+80T
2

门式龙门吊
I0T
2

门式龙门吊
20T
2

新能源叉车
5T
2

新能源装载机
50型
1

洒水车
/
1

用于降尘
卷扬机
/
1

用于提升、牵引或拖拽重物

手动50油泵
/
1

提供动能
压滤机
/
1
用于压滤
检测设备
万能液压试验机
/
1
用于检测

回弹仪

/

1
环保设备
布袋除尘器+15m高1#排气筒
风量：7000m3/h
1
用于处理投料、配料粉尘
脉冲除尘器

/
7
筒仓自带

移动式焊烟净化装置

风量：2000m3/h
7
用于收集焊接烟尘
喷淋装置

/
2
1套用于车间降尘（堆场扬尘），1套用于出入口降尘（车辆扬尘）
油烟净化装置+2#排气筒
风量：6000m3/h
1
用于处理食堂油烟

设备匹配性分析：本项目年用水泥49500t，矿粉7000t，砂67500t，碎石105800t，减水剂495t，水15800m3，总计246095t原料；年工作300天，则日处理量约820t。本项目生产1m3的混凝土需要495kg水泥、70kg矿粉、675kg砂、317kg的5-16mm碎石、741kg的16-25mm碎石、4.95kg减水剂、158kg水；混凝土容重约2.46t/m3，混凝土拌合机组产量为60m3/h，每天运行6小时即可满足本项目产能需求。
5.主要原辅材料及燃料的种类和用量

本项目主要原辅材料见表2-5。

表2-5  主要原辅材料及消耗情况

类别

原辅料名称

规格组分

年用量（t/a）

最大存储量（t）

包装及储存规格

来源及

运输

原辅料

水泥

粉末状，普通硅酸盐水泥，强度达52.5MPa
49500
1000
200t/储罐
国内

汽运

矿粉

粉末状，硅铝铁钙的氧化物

7000
200
100t/储罐
砂

粉末状，Ⅱ区中砂

67500
675
室内堆放

依托

港口

碎石

5~16mm
31700
317
室内堆放
16~25mm
74100
741
室内堆放
减水剂

PCA-I聚羧酸高性能减水剂，聚羧酸盐15~25％、水75~85％
495
4.96
20kg/桶
国内

汽运

压浆料

C50
3408
34.08
40kg/袋
水性脱模剂

植物油5-20%、动物油0-8%、食用油5-10%、水60-75%
59
0.6
20kg/桶
钢筋

HRB400级、HPB300级
19200
192
室内堆放

钢绞线

Φs15.2
4500
45
室内堆放

钢带

0.35mm厚镀锌钢带
3500
35
室内堆放

焊丝

镀铜焊丝，无铅无锡

2.4
0.2
5kg/箱

乳化液

基础油

0.1
0.02
20kg/桶
机油

基础油
1
0.08
4kg/桶
液压油

基础油
2
0.4
200kg/桶
资源能源
水
/
37522.74
/
/
区域给水管网
电
/
196万kWh/a
/
/
区域供电提供
蒸汽

/

3600
/

/
江苏加怡热电有限公司提供
仓储能力可行性分析
①砂、碎石、减水剂、脱模剂和压浆料均储存在原料堆场2：

砂、碎石年用量约173300t，本项目年运行时间300d，原料库最大贮存量按物料3天的消耗量计，则最大贮存量为1733t，各物料密度按1.6t/m3计，则1733t的物料体积约为1083m3；堆放高度按4m计，则需271m2的面积堆放砂石。

减水剂、脱模剂年用量约554t，本项目年运行时间300d，原料库最大贮存量按物料3天的消耗量计，则最大贮存量为5.56t（共278桶），包装规格为20kg/桶，单桶占地面积约0.11m2，堆叠3层，则需11m2的面积堆放减水剂和脱模剂。
压浆料年用量约3408t，本项目年运行时间300d，原料库最大贮存量按物料3天的消耗量计，则最大贮存量为34.08t（共852袋），包装规格为40kg/袋，单袋占地面积约0.5m2，堆叠6层，则需71m2的面积堆放压浆料。

本项目原料堆场2占地面积约2000m2，可以满足各物料的暂存。

②水泥储存在水泥储罐中，年用量约49500t，本项目年运行时间300d，原料库最大贮存量按物料3天的消耗量计，则最大贮存量为495t，本项目共设5个200t的水泥储罐，可以满足水泥的暂存。
③矿粉储存在矿粉储罐中，年用量约7000t，本项目年运行时间300d，原料库最大贮存量按物料3天的消耗量计，则最大贮存量为70t，本项目共设2个100t的矿粉储罐，可以满足矿粉的暂存。

④钢筋、钢绞线、钢带均储存在原料堆场1，其中钢筋年用量约19200t，本项目年运行时间300d，原料库最大贮存量按物料3天的消耗量计，则最大贮存量为192t，物料密度按2.7t/m3计，则需71m2的面积堆放钢筋。

钢绞线年用量约4500t，本项目年运行时间300d，原料库最大贮存量按物料3天的消耗量计，则最大贮存量为45t，物料密度按1.5t/m3计，则需30m2的面积堆放钢绞线。

钢带年用量约3500t，本项目年运行时间300d，原料库最大贮存量按物料3天的消耗量计，则最大贮存量为35t，物料密度按3t/m3计，则需12m2的面积堆放钢带。

另外再划出10m2区域用于堆放乳化液、机油和液压油等液态原料，2m2区域用于堆放焊丝，本项目原料堆场1占地面积约1000m2，可以满足各物料的暂存。

表2-6  本项目所用原辅材料理化性质一览表

名称

理化性质

燃烧爆炸性

毒理毒性

减水剂

浅黄色液体，略有气味。pH值：4.5-8.0，闪点＞95℃（闭杯），分解温度＞350℃，可溶于水。
不燃
无相关资料
脱模剂

白色液体，气味温和，pH值：8.0-9.0（20℃），熔点：-4℃，沸点：100℃，密度：0.96g/m3（20℃），可溶于水。
可燃
无相关资料
乳化液

乳白色不透明液体，密度接近水（略小于水），本品为水溶性，不易燃、不易爆，无放射性、无腐蚀性。
不燃

主灌胃的LD50，小白鼠为3.3g/kg，大白鼠为3.5g/kg，豚鼠和家兔为2.2g/kg；天竺鼠为口服致死量（50%死亡）：8000mg/kg。

机油

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。遇明火、高热可燃，引燃温度248℃。
可燃

经口急性毒性：LD50预计为>2000mg/kg。

皮肤急性毒性：LD50预计为>2000mg/kg。

液压油

淡黄色至黄色液体，比重约0.86g/cm3，闪点（开）＞180℃。不溶于水，溶于醇、醚、酮、酯、烃等大部分有机溶液。
可燃
经口毒性实验（一次最大限度试验）：雌、雄性小鼠LD50均大于2000mg/kg，为极低毒性。

急性吸入毒性实验（一次最大限度试验）雌、雄性小鼠LC50均大于10mg/L，为极低毒性。

6.劳动定员及工作制度

本次员工人数为95人，年工作日300天，三班制，每班8小时，年生产7200小时。厂内设食堂、浴室、宿舍等生活区。
7.项目周边概况和厂区平面布置情况

（1）项目周边概况

本项目位于常州市金坛经济开发区电厂路28号，东侧为空地（为工业用地），南侧为江苏加怡热电有限公司，西侧为丹金溧漕河，北侧为金城大道。

本项目周边500m范围内有敏感点南圩（SW，158m）、庵上（SE，455m），此外无其他敏感点。项目周边500m环境概况图见附图2。

（2）厂区平面布局

本项目厂区由西至东依次为1#车间、2#车间、蒸养房、办公楼、职工生活楼以及工人生活楼，厂区南侧为成品堆场。其中1#车间由西至东依次为原料堆场1、一般固废堆场以及砼结构件生产区；2#车间由北至南依次为原料堆场2、标养室、储罐区及拌合混凝土生产区等；项目厂区平面布置图见附图4。

8.水平衡
[image: image3.png]]RFES13

3420 f( 2907 2907
TR K | BNSERBTEAEERAT

S, PUE021
i .. A
1.89 189
IURECHIFK [ BEINR —> STERRBALE

ERMERIFK [ HAFR

#]R¥E295

BASIECH FK

BRIk

37522.74 RAE40 BIF TR TR
ok e
400 360
eEmRAK [ oEmREK |-

|

17180 i
/ |
|

420
EgEEK [ EmbEk |-

|
|
#3600 IRFE1080 !
|
|
1
!

ULENZEYS

tRFERK





图2-1  本项目建成后全厂水平衡图（单位：m3/a）



	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述及产污环节分析：

[image: image4.png]———————————————————————————————————— KR T, B

i g, I8, i [ T
i A, K !
i BERALGS | Y EDEILGT
i jmEs | r— HEIFRIHLG
i YUNT. 252 > Smnmks2 | & > ermaes
! EIMESS | 12N
AN Y
i ) ol ok — promy o IREEEEAW
1 - IR TRIESS | . 125N
| OBRAERL K HEEE prea
i i RN |
1 Fo—————— -
[p— PO ERESs | N S— ,
|, WAL BN X8> - EEES6
| [ |- =525 | S .
v
B — e

FEREL K P .
ok [ wmmr |
I REERAW3

A IEAN
iy > RSS9

= > 12N





图2-2  生产工艺流程图

工艺流程简述：

计量配料：砂、碎石依托江苏金坛康达有限公司自建港口运输，港口处设置2台雾炮机在卸料区进行喷雾抑尘；使用新能源装载机进行卸料与取料作业，运输至2#车间内原料堆场2；水泥、矿粉通过罐车气力输送至筒仓。砂、碎石等物料经电子计量后通过密闭的输送带输送至拌合机，水泥、矿粉由密闭管道泵入拌合机，水及减水剂经水泵密闭输送至拌合机。此过程会产生砂石卸料粉尘G1、水泥、矿粉筒仓呼吸粉尘G2、投料粉尘G3以及噪声N。
搅拌：经计量配料后的物料通过密闭输送带输送，搅拌工序全程密闭；将拌合好的混凝土转运至鱼雷罐中，经轨道运输至1#车间。混凝土拌合机组搅拌主机和鱼雷罐每天清洗一次，采用高压水枪向搅拌主机和鱼雷罐内壁喷射高压水流，冲刷残留的混凝土浆料。此过程会产生设备清洗废水W1以及噪声N。
机加工、焊接：将外购的钢筋通过数控调直剪切弯曲生产线、数控弯箍机、钢筋弯曲机、钢筋切断机等设备，加工成设计要求的形状；其中数控锯切打磨套丝机使用过程中需添加乳化液进行润滑，乳化液：水比例为1:20，且打磨过程在有乳化液湿润环境下进行，故粉尘产生量极少，本次不对其进行分析。再采用焊丝作为焊接材料，通过焊机将加工之后的不同尺寸工件按照图纸进行焊接组装。焊接结束后人工对其进行尺寸、规格和绑扎/焊接质量的检查，检验合格后转运至已检区。该工段产生焊接烟尘G4、焊渣S1、金属边角料S2、废乳化液S3以及噪声N。

模具清理：人工使用铲刀、锤子等工具清除模具内壁上大块的、松动的残留混凝土结块，必要时使用电动打磨器将模具表面打磨光滑（此处打磨量小，产生极少量粉尘，本报告不定量分析），保证构件生产的质量；随后在其内壁均匀刷涂脱模剂，脱模剂：水比例为1:5，便于构件后续脱模。此过程会产生少量混凝土残渣S4以及噪声N。

钢筋笼入模：使用桥式/门式龙门吊将检验合格的成品钢筋笼精准吊装至模具中，并进行合模。对于预应力构件，先使用波纹管卷管机将外购的钢带按需生产卷制成任意长度的波纹管，再使用穿束机将钢绞线穿入预埋的波纹管孔道内。此过程会产生废波纹管S5和噪声N。
浇捣脱模：将上述拌合好的混凝土通过鱼雷罐经轨道运输至1#车间，混凝土由布料机承接并转运至模具上方进行均匀浇筑。浇筑过程中，工人使用振捣设备（产线自带）进行充分振捣，排除气泡，确保密实度，最后采用刮铲等进行后处理、抹平、细拉毛，使混凝土表面光滑、平整。待产品达到脱模强度后，使用提梁机（大型门式龙门吊）进行脱模。此过程会产生混凝土残渣S6以及噪声N。

蒸养养护：经脱模后的产品的模车经轨道运至蒸养房，进行蒸汽养护，养护时间不低于24小时。升温速度在每小时15~20"C，防止升温太快，管片出现收缩裂纹，最高养护温度为50~60℃，恒温3~4小时。蒸汽时间到达后，关闭供汽阀，部分掀开养护布，使降温速度保持在每小时15~20℃，并保证蒸养后的管片温度与外界温差不超过20℃。该工段产生蒸汽冷凝水W2，蒸汽依托厂区已建成厂房蒸汽管道进行生产。
张拉压浆：模车转移至压浆区后，使用智能张拉设备（配合手动50油泵作为辅助，操作者手动驱动泵体，将油箱内的液压油加压后输送到张拉油缸）对已穿好的钢绞线进行张拉，建立预应力。张拉完成后，使用智能压浆设备将混合好的压浆料（压浆料：水=25：7）注入预埋的波纹管孔道中，保证预应力筋与混凝土的有效黏结并防腐。采用高压水枪向压浆设备内壁喷射高压水流，冲刷残留的压浆料。此过程会产生配料粉尘G5、废液压油S7、废压浆料S8、设备清洗废水W3和噪声N。
封端：压浆浆体强度达标后进行封端。首先切割外露钢绞线，清理锚区并使用同等级砂浆进行封锚，将锚具完全密封包裹。此工序产生废弃钢绞线头S9和噪声N。

转运：成品构件由提梁机或桥式龙门吊转运至存梁区。同时，空的模车及钢模具经回程轨道回到入模区，开始下一个生产循环。此过程会产生噪声N。
静置养护：构件在存梁区通过喷淋系统保持湿润，进行自然静置养护，直至其强度（使用回弹仪对混凝土构件进行强度检测）完全达到设计出厂标准。


	与项目有关的原有环境污染问题
	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

（一）原有项目情况
1、依托项目基本情况
本项目配套设施（港口）为依托江苏金坛康达有限公司《迁建年产20万吨水泥生产线项目环境影响报告表》中自建港口及相关设施，环保手续如下：

表2-7  原有项目环保手续情况

序号
项目名称

环评批复情况

验收情况

备注

1
迁建年产20万吨水泥生产线项目环境影响报告表
于2001年6月5日取得常州市环境保护局批复
于2006年8月17日取得常州市行政服务中心环境保护局的验收意见

本项目依托港口运输砂和碎石
2、依托设备清单
表2-8  主要依托设施一览表
序号

设备名称

规格型号

数量

1
固定式起重机

HGQ8t
1台
2
低压双座岸电桩
7W*2，立式
1套
3
除尘雾炮机
30型
2套
4
粉尘在线监测系统
AQMS-1101B-R
2套
5
防尘挡
/
200米
6
手提式灭火器

MFZ/ABC8
2个
7
救生圈

/
2个
8
可浮式抛绳

30米
2条
9
油污水收集桶

1000L
1个
10
生活污水收集桶

1000L

2个
11
编织袋

/
200个
12
铁锹

/
4把
13
担架

/
1个
3、依托项目污染防治措施
港口位于厂区的西北侧，港口处设置1处船舶污染物接收点，其中接收点处设置油污水收集桶1个、生活污水收集桶1个；货物装卸作业时，2台雾炮机在卸料区进行喷雾抑尘。
（1）废水：港口区生活污水和船舶生活污水经吨桶收集。

（2）废气：为减少粉尘的无组织排放，码头区地面全部水泥硬化，在适当位置设置2台雾炮机，堆场周边设置围挡和防风抑尘网。

（3）噪声：加强对船舶运输的管理，进港后船舶发动机禁止运行；选用低噪音设备。

（4）固体废物：船舶油污水储存于港口配套的油污水收集桶内，定期委托有资质单位处置。
本项目使用的砂、碎石依托江苏金坛康达有限公司自建港口运输，港口处设置2台雾炮机在卸料区进行喷雾抑尘；使用新能源装载机进行卸料与取料作业，运输至2#车间内原料堆场2。

鉴于本项目依托的港口，其《港口经营许可证》目前已过有效期限，该码头不具备合法运营资质。本项目将在该港口责任主体（江苏金坛康达有限公司）依法重新取得有效的《港口经营许可证》，确保其运营活动完全合规后，方可将其作为配套设施予以依托。
（二）出租方情况
本项目租用江苏金坛康达有限公司厂房进行生产。厂房外租前出租给常州金坛立方混凝土有限公司用于生产商品混凝土。常州金坛立方混凝土有限公司“年产30万立方米商品混凝土项目”建设项目环境影响报告表于2006年9月11日取得批复，并于2008年11月17日通过竣工验收，后于2020年3月24日进行了排污许可登记，登记编号为9132041379535221XK001Y。

主要工艺为将各种原料（石料、砂、水泥、矿粉、外加剂和水）进行计量配送，原料输送带为密闭式输送，然后进行重量配料，之后进行强制搅拌，强制搅拌过程采用电脑控制，从而保证产品的品质，之后进行计量自动放入专用运输车，最后送建筑工地。

生产设备主要为搅拌主机、输送机、配料站、密闭式输送带、水泥筒仓、矿粉筒仓、螺旋铰刀、电子配料秤、皮带输送机以及布袋除尘器。
因企业经营问题，于2024年将该车间腾空招租。停产腾空期间，该公司已将车间内所有的生产设备（包括搅拌系统、输送系统、筒仓等）、剩余的原辅材料以及生产过程中可能产生的固体废物全部拆除、清运并妥善处置。

经现场核实，目前该车间内无固体废物、生产设备和原辅材料遗留。因此，该车间无遗留环境问题。

本项目与厂区依托关系

厂区已按照“雨污分流、清污分流”的原则进行建设，设置一个污水接管口和一个雨水排放口，经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下：

（1）本项目依托江苏金坛康达有限公司已建的供水管网、供电线路、供热管道；本项目生活污水经厂内污水管网收集后接入市政污水管网进入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标尾水排入尧塘河。本项目污水在接入租赁厂区已有污水管网前设置一个采样口，一旦总排污口发生污染事故，通过水质监测数据的达标情况即可明确责任主体。
（2）本项目不增设雨水管网及雨水排放口，依托厂区现有雨水管网及雨水排放口。
（3）本项目环保应急措施（雨水排放口阀门）、室外消防措施均依托江苏金坛康达有限公司，应急物资由建设单位（中铁十九局集团第六工程有限公司金坛分公司）自备。江苏金坛康达有限公司已委托专业单位按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018）要求对厂区事故应急池进行设计，拟增一座150m3的事故应急池，建成后本项目依托，事故状态下事故废水能够得到有效收集。
（4）本项目各项污染物达标排放及污染物治理措施建设、维护的环境保护责任主体均为中铁十九局集团第六工程有限公司金坛分公司。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	地表水环境质量现状

（1）区域达标判定

根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办〔2022〕82号文），尧塘河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。具体标准见表3-1。

表3-1  地表水环境质量标准限值表

水域名

执行标准

表号及级别

污染物指标

单位

标准限值

尧塘河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

表1
Ⅲ类
pH
无量纲
6～9
COD
mg/L
20
氨氮
mg/L
1.0
总磷
mg/L
0.2
（2）区域水环境状况

根据《2024年常州市生态环境状况公报》，2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。

（3）纳污水体环境质量现状

为了解受纳水体尧塘河水质现状，本项目地表水环境质量现状评价设立2个引用断面，W1、W2分别引用《江苏上虹新材料有限公司年产木塑复合板50万平方米项目》中江苏佳蓝检验检测有限公司于2023年5月30日至6月1日对尧塘河（W1金坛区第二污水处理厂排口上游500m、W2金坛区第二污水处理厂排口下游1500m）的历史监测数据，引用报告编号：JSJLH2304007。

引用数据时效性分析：①江苏佳蓝检验检测有限公司于2023年5月30日~6月1日在《江苏上虹新材料有限公司年产木塑复合板50万平方米项目》对金坛区第二污水处理厂排口上游500m、金坛区第二污水处理厂排口下游1500m处进行监测，引用时间不超过3年，水环境引用时间有效；②项目所在区域污染源未发生重大变化，可引用3年内地表水的监测数据；③引用点位在项目纳污河道评价范围内，则地表水环境引用点位有效。

检测断面布置和检测统计结果详见表3-2、3-3。

表3-2  地表水环境质量引用断面

河流名称

监测断面

断面位置

断面位置

监测因子

环境功能

尧塘河

W1

金坛区第二污水处理厂排口上游500m
河道中央

pH、COD、NH3-N、TP

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类
W2

金坛区第二污水处理厂排口下游1500m
表3-3  地表水质量引用结果汇总表 （mg/L，pH无量纲）

断面

编号

项目

pH
COD

氨氮

TP

W1

浓度范围

7.0~7.2
14~19

0.270~0.347
0.09~0.11

污染指数

0~0.1
0.7~0.95
0.270~0.347
0.45~0.55
超标率（%）

0.15

0

0

0

W2

浓度范围

7.1~7.2

12~16

0.230~0.347
0.08~0.14

污染指数

0.05~0.1
0.6~0.8

0.230~0.347
0.4~0.7

超标率（%）

0
0

0

0

标准值

Ⅲ类

6~9

20

1.0

0.2

由表3-3可知，尧塘河各监测断面中pH、化学需氧量、氨氮、总磷均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，说明区域水环境质量较好。

2、环境空气质量现状

（1）大气环境质量标准

根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政发〔2017〕160号），本项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准。具体标准见表3-4。

表3-4  环境空气质量标准

序号

污染物

单位

浓度限值

标准来源

年平均

24小时平均

1小时平均

1

SO2
μg/m³

60

150

500

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（二级）

2

NO2
40

80

200

3

NOx
50

100

250

4

PM10
70

150

—

5

PM2.5
35

75

—

6

CO

mg/m³

—

4

10

7

O3
μg/m³

—

160（8h平均）

200

8

TSP

200

300

—

（2）区域达标判定

本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境质量状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见表3-5。

表3-5  大气基本污染物环境质量现状

区域

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

超标率（%）

常州全市

SO2
年平均质量浓度

8
60
13.33

达标

/

日均值浓度

5~15
150

3.33~10
NO2
年平均浓度

26
40
65
达标

/

日均值浓度

5~92
80

6.25~115

达标①
13.79
PM10
年平均浓度

52
70
74.29
达标

/

日均值浓度

9~206
150

6~137.33

达标②
28.43
PM2.5
年平均浓度

32
35
91.43
达标

/

日均值浓度

5~157
75

6.67~209.33

超标③
53.95
CO

日平均第95百分位数

1100
4000
27.5

达标

/

日均值浓度

400~1500

10~37.5

O3
日最大8h滑动平均值第90百分位数

168
160
105
超标

10
注：①NO2日平均第98百分位数达标；②PM10日平均第95百分位数达标；③PM2.5日平均第95百分位数超标。
2024年常州市环境空气中SO2年平均质量浓度及日平均第98百分位数、NO2年平均质量浓度及日平均第98百分位数、颗粒物（PM10）年平均质量浓度及日平均第95百分位数、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度、CO日平均第95百分位数及日均值浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级浓度限值；细颗粒物（PM2.5）日平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级浓度限值。项目所在区PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。

（3）其他污染物环境质量现状评价

本次环境空气质量现状布设1个引用点位，其中G1点位引用《江苏鸿弋建筑材料有限公司年产新型水稳路基料30万吨项目》中江苏云居检测技术有限公司于2024年9月14日~9月17日在项目所在地的历史监测数据（TSP），报告编号：JSYJ-E24091401。
引用数据有效性分析：①引用2024年9月14日～9月17日3天历史监测数据，引用时间不超过3年，引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用3年内大气的检测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。

其他污染物补充监测点位基本信息见表3-6，其他污染物环境质量现状（监测结果）见表3-7。

表3-6  其他污染物补充监测点位基本信息

监测/引用点名称

监测点坐标

监测/引用因子

监测/引用

时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

江苏鸿弋建筑材料有限公司项目所在地
119.60443

31.806302

TSP
2024年9月14日~17日

NE
3200

表3-7  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测

点位

监测点坐标

污染物

平均

时间

评价标准（μg/m3）

监测浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标率/%

超标频率/%

达标

情况

X

Y

江苏鸿弋建筑材料有限公司项目所在地
119.60443

31.806302

TSP

日平均

300
210~245
81.7
0

达标

由上表可知，特征污染因子TSP在监测点均未出现超标现象。现状引用值基本满足项目所在地区的环境功能区划要求，通过大气现状评价分析得出，建设项目所在区域环境空气质量基本满足环境功能区划要求。建设项目所在地周围大气环境质量较好，具有一定的环境承载力。

（4）区域削减

为改善大气环境质量，常州市人民政府发布了《市政府关于印发〈常州市空气质量持续改善行动计划实施方案〉的通知》（常政发〔2024〕51号），进一步提出如下大气污染防治工作计划。

工作目标：到2025年，全市生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续下降，PM2.5浓度达到30微克/立方米左右，地表水国省考断面水质优Ⅲ比例达到90%以上，优良天数比率达到81.4%，生态质量指数达到50以上。

重点任务：（一）着力打好重污染天气消除攻坚战；（二）着力打好臭氧污染防治攻坚战；（三）着力打好交通运输污染治理攻坚战；（四）持续打好长江保护修复攻坚战；（五）持续打好太湖治理攻坚战；（六）持续打好黑臭水体治理攻坚战；（七）持续打好农业农村污染治理攻坚战；（八）着力打好噪声污染治理攻坚战；（九）着力打好生态质量提升攻坚战。

采取上述措施，常州市的大气空气质量将得到进一步改善。

3、声环境质量现状
（1）声环境质量标准

根据《金坛经济开发区发展规划》及金坛区中心城区声环境功能区划图，本项目所在区域为工业区，厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准值见表3-8。

表3-8  声环境质量标准

区域名

执行标准

表号及级别

单位

标准限值

昼间

夜间

项目厂界

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）

3类

dB（A）

65
55
本项目厂界四周50m内无敏感点，故不进行环境现状监测。

4、土壤、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）：“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目生产车间内均做防渗处理，设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标后的尾水排入尧塘河。投料、配料粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放，焊接烟尘经移动式焊烟净化装置处理后于车间内无组织排放，储罐大小呼吸废气经筒仓自带除尘器处理后无组织排放，卸料粉尘经喷淋降尘后加强车间通风；车辆扬尘经喷淋及路面洒水降尘后于厂区内无组织排放；对周边环境产生的影响较小，故本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故无需开展现状调查。
5、生态环境

本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此本项目不开展生态现状调查。
6、电磁辐射
本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。

	环境保护目标
	大气环境保护目标

表3-9  主要环境保护目标

类别

保护目标名称

坐标

保护对象

保护内容

环境

功能

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

大气环境

南圩
119.585748

31.769309

居民区
约60户
二类区
SW
158
庵上
119.595199

31.767829

居民区
约80户
二类区
SE
455
声环境保护目标
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

地下水环境保护目标

经现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境保护目标
本项目用地范围内无生态环境保护目标。



	污染物排放控制标准
	1、水污染排放标准

本项目设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后与蒸汽冷凝水一并回用于混凝土搅拌工段；生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标后的尾水排入尧塘河。

本项目厂区生活污水pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管标准执行常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准，动植物油接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，具体标准见表3-10。
表3-10  废水接管及排放标准

排放口名称

执行标准

取值表号及级别

污染物指标

单位

标准限值

本项目厂排口

常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求
/

pH

无量纲

6~9

COD

mg/L

500

SS

250
氨氮

35
总氮
50
总磷
3
《污水排入城镇下水道水质标准》

（GB/T31962-2015）表1中B级标准
表1 B级
动植物油
100
常州金坛区第二污水处理有限公司
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

表1

一级A标准

pH

无量纲

6~9

SS

mg/L

10

动植物油
1
《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）

表2

COD

50

氨氮

4（6）*

总氮

12（15）*

总磷

0.5

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）

（2026年3月29日起执行）

表1
C标准

pH
无量纲
6~9
COD
mg/L
50
氨氮
4（6）**
总氮
12（15）**
总磷
0.5
SS
10
动植物油类
1
注：①*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；②**新标准（即《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）明确现有污水处理厂排放标准于2026年3月29日起执行，每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。

2、大气污染物排放标准
施工期：

项目施工期施工场地扬尘排放浓度执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中表1标准，详见表3-11。

表3-11  施工期大气污染物排放标准
污染物

执行标准

无组织排放监控浓度限值

TSPa
《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中表1标准
500μg/m3
PM10b
80μg/m3
注：a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15 min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ 633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。
b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。
运营期：

本项目产生的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 32/4149-2021）中相关标准，具体见下表：
表3-12  大气污染物有组织排放标准

生产过程
生产设备
时段
污染物
执行标准
大气污染物排放浓度限值mg/m3
散装水泥中转站及水泥制品生产
水泥仓及其他通风生产设备
Ⅱ阶段
颗粒物
《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）
10
注：污染物排放监控位置为排气筒或烟道。
表3-13  大气污染物无组织排放标准

污染物项目
限值mg/m3
限值含义
监控环节
颗粒物
5
监控点处1h平均浓度值
物料储存与输送，破碎、粉磨、烘干和煅烧，包装和运输
表3-14  企业边界大气污染物浓度限值
污染物项目
限值mg/m3
限值含义
无组织排放监控位置
颗粒物
0.5
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值
企业边界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点
本项目设有食堂，基准灶头数3个，规模按中型计，项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表1、表2标准，具体见表3-15。
表3-15  饮食业油烟排放标准
规模
小型
中型
大型
基准灶头数
≥1，＜3
≥3，＜6
≥6
对应灶头总功率（108J/h）
≥1.67，＜5.00
≥5.00，＜10
≥10
对应排气罩灶面总投影面积（m2）
≥1.1，＜3.3
≥3.3，＜6.6
≥6.6
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0
净化设施最低去除率（%）
60
75
85
注：排烟口出口段的长度至少应有4.5倍直径的平直管段，排烟口出口朝向应避开易受影响的建筑物。排烟系统应做到密封完好，禁止人为稀释排烟口中污染物浓度。
3、噪声排放标准

施工期：

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1标准
表3-16  施工期厂界环境噪声排放标准

执行区域

执行标准

表号及级别

单位

标准限值

昼

夜
建筑施工场界
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

表1中

dB(A)
70
55
运营期：
根据《金坛经济开发区发展规划》，本项目所在地参照执行3类噪声功能区，项目噪声执行标准具体见下表。
表3-17  项目厂界噪声标准值（dB（A））

边界名

执行标准

级别

标准限值dB（A）

昼

夜

厂界四周
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类

65
55
4、固废排放标准
危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）以及《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等标准。一般固体废弃物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。



	总量控制指标
	1、总量控制指标

表3-18  本项目建成后全厂污染物控制指标一览表（单位：t/a）

种类

污染物名称

产生量

削减量

排放量

外排环境量
申请量
控制因子
考核因子
综合

废水
废水量
2907
0
2907
2907
/
/
COD
1.163
0
1.163
1.163
1.163
/
SS
0.581
0
0.581
0.581
/
0.581
NH3-N
0.073
0
0.073
0.073
0.073
/
TP
0.006
0
0.006
0.006
0.006
/
TN
0.131
0
0.131
0.131
0.131
/
动植物油
0.022
0.032
0.022
0.022
/

0.022
废气

有组织

颗粒物

3.358
3.324
0.034
0.034
0.034
/

无组织

颗粒物
11.355
10.5946
0.7604
0.7604
0.7604
/

固废

一般固废
180.177
180.177
0

0
0
0
危险固废
62.56
62.56
0

0
0
0
生活垃圾

14.25
14.25
0
0
0

0
2、总量申请方案

（1）废水
项目水污染物总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN和动植物油。生活污水（2907m3/a）经隔油池隔油处理后依托出租方厂内污水管网收集后接入市政污水管网进入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标尾水排入尧塘河。

生活污水及其污染物排放量（接管考核量）分别为2907m3/a，其中COD 1.163t/a、SS 0.581t/a、NH3-N 0.073t/a、TP 0.006t/a、TN 0.131t/a、动植物油 0.022t/a，在常州金坛区第二污水处理有限公司已批量中平衡。
废气
本项目新增有组织排放量：颗粒物0.034t/a，无组织排放量：颗粒物0.7064t/a，在金坛区内平衡。

（3）固废

本项目所有固废均进行合理处理处置，实现固废零排放，不需申请总量。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目新建生产厂房，总建筑面积约19107m2，土建施工期约为16个月，设备安装约3个月。

1、水环境保护措施

施工区域应建有排水明沟，沟口设沉淀池，使废污水经沉淀后统一进入污水管网进污水处理厂处理达标后排放。施工过程中产生的泥浆水或含有砂石的工程废水，未经沉淀一律不准排放，沉淀下来的泥浆和固体废物，应与建筑渣土一起处理。同时应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。同时对施工人员产生的生活污水也应妥善处理。

2、大气环境保护措施
施工期伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘和车辆尾气将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：

施工扬尘
①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥起尘被雨水冲刷；

③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

④首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

⑤施工现场要设围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围；

⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

另外，在设备调试过程中，不要随意排放各种废气。

机械燃油尾气治理措施

①运输车辆和以燃油为动力的施工机械应使用合格燃料，严禁使用劣质燃油。同时合理布置运输车辆行驶路线，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。

②加强对燃油机械设备的维护和保养，保持设备在正常良好的状态下工作。同时燃油机械应安装尾气排放净化器，使尾气能够达标排放。

③施工机械尽量选用低能耗、低污染排放的设备，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置，同时，应加强机械、车辆的管理和维修，减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染，禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。运输车辆废气沿交通线路排放，施工机械废气是以点源形式排放，地形开阔，空气流通性好，利于各种污染物扩散，不会引起局部环境空气质量恶化，加之废气断续排放和施工期有限，废气对区域环境空气质量影响较小。

④配合有关部门做好施工期间周边道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放。

⑤在大气敏感点附近进行工程施工时应减少燃油设备的使用，并采取分散设置方式。
3、声环境保护措施

施工设备的选用：施工单位应首先选用低噪声的施工机械设备，或选用做过降噪技术处理和改装的设备，尽量以液压工具代替气压工具，并且注意经常维护和保养，使得施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。

施工机械的安置区域：施工机械设备的安置应该尽可能远离居民住宅和敏感区域，在高噪声设备周围设置掩蔽物，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。

减少作业噪声：施工单位应该根据施工作业阶段的具体情况，统筹安排好施工时间和动用设备的数量，尽量避免高噪声机械设备集中使用或者几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业的噪声声级。

减少施工交通噪声：施工场地应保持通道和道路畅通，控制运输车辆的车速，限制车辆鸣笛，减少交通噪声对周边环境的影响。

施工时间的要求：加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。对于装卸车辆、压路机、打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、电锯、起重机等高噪声设备应控制施工时间，尽量白天集中使用，打桩机夜间禁止使用，使用时要缩短作业周期，从而减少对周围环境的影响。

施工时间的安排：施工单位要安排好施工时间，尽量避免夜间施工。夜间施工时应严格执行申报制度，经过相关主管部门核准后才能施工，并做好有关公示和宣传解释工作。

4、固废污染防护措施
对建筑垃圾和工程渣土应当严格管理，开挖土方与废弃建筑材料，可以回填的应就地作为回填处理。同时在开工前应向渣土管理部门办理渣土处置计划申报手续。同时配备管理人员，对渣土垃圾的处置进行管理，渣土的运输路线应由渣土管理部门会同公安和交通部门商定。

施工单位应加强对施工人员的宣传教育，同时加强对固体废物的管理，建筑垃圾和生活垃圾要分开收集，不准建筑垃圾及渣土混入生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一收集处置，不允许倒入河道或随意抛弃，以免对施工区域及周边环境造成污染。


	运营期环境影响和保护措施
	一、运营期水环境影响和保护措施
1、水污染物产生及排放情况

（1）生活污水

本项目建成后员工约95人，厂内设有食堂、宿舍、浴室等生活设施。根据《常州市工业和城市生活用水定额（2011年修订）》人均生活用水定额按120L/（人•天）计，年工作天数300天，产污率按85%计，则本项目用水量3420m3/a，排放量为2907m3/a。主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN和动植物油，经隔油池预处理后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，隔油池对动植物油处理效率为50%。
（2）设备清洗用水
混凝土拌合机组搅拌主机和鱼雷罐会产生清洗废水，每天清洗一次，每次总用水1m3；压浆设备清洗过程中也会产生清洗废水，每周清洗一次（按50周计），每次总用水2m3；损耗率按10％计，则产生设备清洗废水360m3/a，该部分废水经厂内自建的沉淀池沉淀后全部回用于混凝土搅拌工段，沉淀物由压滤机压滤后外售综合利用。
（3）车辆冲洗水

本项目生产过程中对来往的运输车辆进行冲洗，每天车辆清洗用水约2m3，则全年车辆冲洗用水量约为600m3/a，车辆冲洗水在日常生产中约有30%蒸发损耗，剩余的冲洗水废水（420m3/a）经沉淀池收集后回用于混凝土搅拌工段。

（4）原辅料配制用水

混凝土生产过程中，搅拌工段需加入一定比例的水，根据建设单位提供的资料，每立方米混凝土构件含水量约158L，本项目年产混凝土构件10万m3，则项目进入产品水量需要15800m3/a。本项目产生设备清洗废水（360m3/a）和车辆冲洗废水（420m3/a），经沉淀池沉淀后全部回用于混凝土搅拌工段，蒸汽冷凝水收集后也回用于混凝土搅拌工段，因此工艺用水需要增加新鲜水12500m3/a。15800m3水全部进入产品，随产品运出厂外用于土建施工，无废水外排。

乳化液、水配制比例约1:20；经计算，乳化液配制用水约为2m3/a；

压浆料、水配制比例约25:7；经计算，压浆料配制用水约为954.24m3/a；

脱模剂、水配制比例约1:5；经计算，压浆料配制用水约为295m3/a；
综上，原辅料配制用水合计为13751.24m3/a。
（5）抑尘用水
原料库抑尘用水：为减少原料堆场2卸料过程及物料储存过程中产生的粉尘，在原料堆场2设置喷淋装置。根据企业资料，喷淋时长8h/d，喷淋用水量1m3/h，则本项目喷淋用水量为2400m3/a，全部蒸发损耗。

出入口抑尘用水：为减少车辆进出厂区的扬尘，在厂区出入口设置喷淋装置。根据企业资料，喷淋时长2h/d，喷淋用水量1m3/h，则本项目喷淋用水量为600m3/a，全部蒸发损耗。
运输道路抑尘用水：企业定期对厂区运输道路进行洒水降尘，根据企业资料，每天洒水3次，每次洒水量1.5m3，则年用水量1350m3/d，全部蒸发损耗。

则本项目抑尘用水总量为4350m3/a，全部蒸发损耗。
（6）养护用水

本项目混凝土构件放置养护区时需不定时喷洒水于其表面防止其表面快速干燥，从而避免出现裂缝或其他损坏，根据企业提供的资料，养护用水需50m3/d，养护用水由于外界环境影响而蒸发损耗。则养护用水年用量为15000m3/a。
（7）蒸汽冷凝水

本项目共使用3600吨蒸汽，蒸汽过程中约70％产生蒸汽冷凝水，经排水沟收集后回用于混凝土搅拌工段，产生量约2520m3/a。

（8）标养室用水

本项目设置混凝土标准养护室，室内采用加湿器维持恒定的温湿度环境。根据设备参数，加湿器新鲜水补充量约为5L/d（折合1.5m3/a）。该部分水在养护室内全部汽化蒸发，以维持湿度，无废水产生。

表4-1  全厂水污染物产生及排放量一览表

废水来源

废水量（m3/a）

污染物

名称

污染物产生量

治理

措施
废水量（m3/a）

污染物

名称

污染物排放量

排放

去向

浓度（mg/L）

产生量（t/a）
浓度（mg/L）

排放量（t/a）

生活污水
2907
COD
400
1.163
隔油池
2907
COD
400
1.163
接管至常州金坛区第二污水处理有限公司
SS
200
0.581
SS
200
0.581
NH3-N
25
0.073
NH3-N
25
0.073
TP
2
0.006
TP
2
0.006
TN
45
0.131
TN
45
0.131
动植物油
15
0.044
动植物油
7.5
0.022
设备清洗废水、车辆冲洗废水
690
pH
6~9
/
沉淀池
690
pH
6~9
/
回用于生产，不外排
COD
100
0.069
COD
50
0.0345
SS
100
0.069
SS
50
0.0345
表4-2  项目废水排口及污水处理厂排口情况表

本项目排口

污水处理厂排口

污染因子

污染物排放量

接管浓度

限值mg/L

污染因子

污染物排放量

排放浓度限值mg/L
浓度mg/L

排放量t/a

浓度mg/L

排放量t/a

水量

2907m3/a

—

水量

2907m3/a

—

COD
400
1.163
500

COD

50
0.145
50
SS
200
0.581
250

SS

10
0.029
10
NH3-N
25
0.073
35
NH3-N

4

0.012
4
TP
2
0.006
3

TP

0.5
0.001
0.5
TN
45
0.131
50

TN

12
0.035
12
动植物油
7.5
0.022
100
动植物油
1
0.003
1
2、地表水环境影响分析

本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。

表4-3  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水

类别

污染物种类

排放去向

排放

规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
常州金坛区第二污水处理有限公司
间断排放、流量不稳定，但有周期性规律

/
/
/
WS001
是

☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放

本项目所依托的常州金坛区第二污水处理有限公司废水间接排放口基本情况见表4-4。
表4-4  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

1

WS001

119.591971
31.772036
0.2907
常州金坛区第二污水处理有限公司
间断排放，排放期间流量不稳定

/

常州金坛区第二污水处理有限公司
pH
6~9

2

COD

500
3

SS

250
4

NH3-N

35
5

TN

50
6
TP

3
7
动植物油
100
注：pH无量纲。
本项目废水污染物排放执行标准见表4-5。

表4-5  废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

WS001

pH
常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求
6~9（无量纲）
2

COD
500
3
SS
250
4
NH3-N
35
5
TN

50
6
TP
3
7
动植物油
《污水排入城镇下水道水质标准》

（GB/T31962-2015）表1中B级标准
100
本项目废水污染物排放信息见表4-6。
表4-6  废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（kg/d）

年排放量（t/a）

1

WS001

COD
400
3.877
1.163
2

SS
200
1.937
0.581
3

NH3-N
25
0.243
0.073
4

TP
2
0.02
0.006
5

TN
45
0.437
0.131
6
动植物油
7.5
0.073
0.022
全厂排放口合计

COD

1.163
SS

0.581
NH3-N

0.073
TP

0.006
TN

0.131
动植物油
0.022
3、建设项目生活污水托运可行性分析

（1）收集能力可行性分析

经调查，本项目位于常州金坛区第二污水处理有限公司收水范围内，就市政污水管网的建设来看，本项目生活污水水质具备纳入市政污水管网的条件。

本项目生活污水经隔油处理后依托厂区现有污水管网和排污口，进入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标尾水排入尧塘河。排放口已规范化设置。

（2）处理能力可行性分析

常州金坛区第二污水处理有限公司工程采用A2/O工艺，常州金坛区第二污水处理有限公司的处理工艺见下图。

[image: image5.png]



图4-1  常州金坛区第二污水处理有限公司处理工艺

A2/O工艺是通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷与脱氮反应的。A2/O工艺的特点是把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件，在最后的好氧段为三个指标的处理提供了共同的反应条件。这就能够用简单的流程完成复杂的处理过程。一般能保持对BOD有90%的去除率，对氨氮的去除率也能保持在80%以上，对总磷的去除率能保持在60%以上。

本项目建成运行后新增生活污水2907m3/a，生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接入常州金坛区第二污水处理有限公司处理，达标尾水排入尧塘河。本项目建成后水污染物接管浓度均满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管标准，因此，本项目水污染控制及水环境影响减缓措施有效。

据核实，常州金坛区第二污水处理有限公司总设计处理能力达6万m3/d，目前实际日处理污水量达5.6万m3/d，剩余能力0.4万m3/d，本项目新增生活污水排放总量约为9.69m3/d（2907m3/a），占其剩余处理能力的0.24%，常州金坛区第二污水处理有限公司尚有余量接纳本项目产生的生活污水，本项目废水水质比较简单，且房东已办理污水委托处理合同，各污染物达到接管标准后可接入市政污水管网，进入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，不排入附近水体，对附近水环境没有直接影响，也不会对污水处理厂的正常运营产生冲击负荷，污水经处理达标后，达标尾水排入尧塘河，不会影响纳污河道的水质功能。

（3）废水水质接管可行性分析

本项目生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网接管进入常州金坛区第二污水处理有限公司，处理达标后尾水排入尧塘河。本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN和动植物油，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求。即从处理工艺上接管可行。此外，本项目外排废水中不含生产废水，满足《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。
4、废水监测计划

监测点位：本项目污水接管口按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中的有关规定，设置采样平台；

监测频次：按《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目生活污水接管常州金坛区第二污水处理厂，按导则，无需监测，实际每年例行监测一次。
污水接管口监测因子：pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油；
废水监测计划见表4-7。

表4-7  建设项目运营期废水监测计划表
时段

类别

监测位置

监测项目

监测频次

执行标准

监测方法

备注

营运期

废水总排放口
WS001
pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
1次/年
常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求
《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002
委托第三方检测单位实施监测
二、运营期大气环境影响和保护措施

1、废气产生及排放情况

（1）有组织废气

本项目有组织废气为投料粉尘G3、配料粉尘G5和食堂油烟。
①投料粉尘G3
本项目砂、碎石在投料过程中会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂卸料逸散尘排放因子，颗粒物产污系数按0.02千克/吨-物料计，共计投料物料173300吨，则在投料工段粉尘（以颗粒物计）产生量约为3.466t/a。在投料口上方均设置集气罩，集气罩加装软帘垂地，经收集后进布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒排放。捕集率按95%计，去除率按99%计，投料时间按1800h/a计。则颗粒物的有组织排放量为0.033t/a。

②配料粉尘G5
本项目压浆料配料拆包过程会产生少量粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂卸料逸散尘排放因子，颗粒物产污系数按0.02千克/吨-物料计，共计配料压浆料共3408吨，则在配料工段粉尘（以颗粒物计）产生量约为0.068t/a。在配料口上方均设置集气罩，集气罩加装软帘垂地，经收集后进布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒排放。捕集率按95%计，去除率按99%计，配料时间按1800h/a计。则颗粒物的有组织排放量为0.001t/a。

③食堂油烟
本项目用餐人数约95人，参考《城镇生活源产排污系数手册》和类比调查，目前每个居民每餐食用油用量约为0.03kg，食堂每日提供两餐，年均工作按300天，食用油用量则为1.71t/a。根据对餐饮业的调查，一般油烟挥发量约占总用油量的2%~4%，本项目按中间值3%计，油烟去除率按75%计，烟气量为6000m3/h，据此计算：油烟产生量为0.051t/a，油烟排放量为0.013t/a。
（2）无组织废气

本项目无组织废气主要为卸料粉尘G1、储罐大小呼吸废气G2、焊接烟尘G4以及未被捕集的投料粉尘G3’、配料粉尘G5’以及堆场扬尘。
①卸料粉尘G1
本项目水泥、矿粉采用槽车密闭管道直接泵入料仓，卸料过程全程封闭，不会产生卸料粉尘；砂、石料卸料在2#车间，卸料过程中会产生卸料粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂卸料逸散尘排放因子，产污系数按0.02千克/吨-物料计。共计物料173300吨，根据计算，卸料粉尘产生量3.466t/a。2#车间内设置喷淋装置，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，水雾喷洒抑尘效率为85%，卸料时间按1800h/a计，则卸料粉尘无组织排放量为0.52t/a。
②储罐大小呼吸废气G2
本项目水泥、矿粉储罐顶部呼吸口自带脉冲布袋除尘器，储罐呼吸粉尘经脉冲布袋除尘器处理后于厂区无组织排放，除尘器收尘直接落回至储罐。储罐及管道密闭性较好，废气可视为被全部收集。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的相关标准中储罐排气排放因子为0.12kg/t（卸料）进行计算。水泥用量49500t/a、矿粉用量为7000t/a，则储罐呼吸粉尘产生量为6.78t/a。袋式除尘末端治理技术效率可达99%，则粉尘无组织排放量为0.068t/a，在2#车间内无组织排放。
③焊接烟尘G4
参考《焊接工作的劳动保护》及其同行业类比分析可知，焊接材料的产尘系数取8g/kg焊丝，全厂焊丝用量为2.4t/a，则焊接材料产尘量为0.019t/a。由于焊接工位分散在不同的车间，难以统一收集后有组织排放，因此在各个车间的工位处配备移动式焊接烟尘净化器处理此部分废气，捕集率、处理效率均按75%计，焊接时间按600h/a计。焊接在1#车间内进行焊接，则1#车间焊接烟尘无组织排放为0.008t/a。

④未被捕集的投料粉尘G3’
5%未被集气罩捕集的投料粉尘在车间内无组织排放，2车间内设置喷淋装置，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，水雾喷洒抑尘效率为85%，则投料粉尘无组织排放量为0.026t/a。
⑤未被捕集的配料粉尘G5’
5%未被集气罩捕集的配料粉尘在车间内无组织排放，2车间内设置喷淋装置，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，水雾喷洒抑尘效率为85%，则配料粉尘无组织排放量为0.0004t/a。
⑥堆场扬尘

本项目原料堆场2主要堆放暂存砂、碎石，堆场扬尘参照《逸散性工业粉尘控制技术手册》中第十八章粒料加工厂-表18-1中7.砂和砾石贮堆的产污系数0.0006kg/t计。本项目年堆放暂存砂、碎石173300吨，则堆场粉尘产生量为0.104t/a。2#车间内设置喷淋装置，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，水雾喷洒抑尘效率为85%，则堆场扬尘无组织排放量为0.016t/a，在原料堆场2内无组织排放。

⑦车辆运输扬尘

车辆运行过程中对地面尘土碾压卷带产生扬尘，汽车行驶过程产生的扬尘量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为：

Q=0.123×V/5×（M/6.8）0.85（P/0.5）0.72L

式中：Q--汽车行驶起尘量，kg/辆；

V--汽车行驶速度，km/h；本项目进出汽车在厂区行驶速度按平均10km/h计；
M--汽车载重量，t/车次；空车辆约为10t/辆，汽车载重为30t，每车运料满载约40t。本项目原料使用量约87667.5t/a，成品约246000t/a。总厂内行驶车次数约22244次；
P--道路表面物料量，kg/m2；本项目建成后P按0.1kg/m2计；
L--道路长度，km；本项目车辆在厂区内行驶距离以160m计。
则本项目汽车扬尘量为0.81t/a，在厂区出入口设置喷淋装置，且定期派人对厂区内地面进行洒水、清扫，以减少道路扬尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，水雾喷洒抑尘效率为85%，则汽车扬尘无组织排放量为0.122t/a，在厂区内无组织排放。
本项目建成后全厂废气排放口基本情况见表4-8，本项目建成后全厂有组织废气产生及排放量一览表见表4-9，本项目建成后全厂无组织废气产生及排放量一览表见表4-10。




	运营期环境影响和保护措施
	表4-8  本项目建成后全厂废气排放口基本情况信息表

序号

排放口基本情况

排放标准

编号及名称

类型

坐标°

排气筒高度（m）

出口内径（m）

排气温度（℃）

污染

物项目
标准名称

浓度限值（mg/Nm3）

经度

纬度

1
1#

一般排放口

119.590783E

31.7718955N

15
0.45
25
颗粒物
《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）
10
表4-9  本项目建成后全厂有组织废气产生及排放量一览表
污染源

污染物

名称

产生状况

治理

措施

去除率%

排气量m3/h

污染物

名称

排放状况

执行标准

排放源参数

排放

方式

编号

工段

排气量m3/h

浓度

mg/m3
速率

kg/h

产生量t/a

浓度

mg/m3
速率

kg/h

排放量t/a

浓度mg/m3
速率kg/h

高度

m

直径

m

温度

℃

1#
投料、配料
7000

颗粒物
266.5
1.866
3.358
布袋除尘器
99
7000
颗粒物
2.7
0.019
0.034
10
/
15
0.45

25
间断1800h
2#
食堂油烟

6000
油烟
7.08
0.0425
0.051
油烟净化器
75
6000
油烟
1.81
0.11
0.013
2.0
/
8
0.3
10
间断1200h



	运营期环境影响和保护措施
	表4-10  本项目建成后全厂无组织废气产生及排放量一览表

污染源位置

工段

污染物名称

产生量t/a

削减量t/a

排放量t/a

面源面积m2
面源高度m

1#车间
焊接烟尘
颗粒物
0.019
0.011
0.008
10900
14.35
2#车间
投料、配料粉尘
颗粒物
0.176
0.1496
0.0264

4815
10.35
卸料粉尘

颗粒物
3.466
2.946
0.52

储罐大小呼吸废气

颗粒物
6.78
6.712
0.068

堆场扬尘

颗粒物
0.104

0.088

0.016

厂区

汽车扬尘

颗粒物
0.81

0.688

0.122

/

/

合计
颗粒物
11.355
10.5946
0.7604
/

/
（2）非正常工况废气产生及排放情况

在分析本项目生产工艺的基础上可知，本项目非正常工况主要有2种情况：污染防治措施及装置出现故障和突发事故，两种情况都会导致废气直接排放，危害环境。

①污染防治措施及装置出现故障

根据国内外同类项目的运营经验，当废气处理设施出现故障时，有可能造成污染物的事故性排放。当烟气处理设施出现故障时，即便采取紧急停炉措施，也需约半小时才能实现，这段时间烟气就会呈现非正常排放。

②突发事故

突发性事故主要因管理不善以及设备检修等因素引起，具体表现为意外事故跳闸、仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可能因突然断电引起，最严重后果可能导致生产无法进行。

为预防上述情况发生，除确保废气设备质量先进、安装可靠外，平时还需加强环保管理，做好设备的日常维护和保养工作，定期检查环保设施的运行情况，同时严格按照操作规程生产，采取上述措施后，可减少非正常工况的发生概率。

本项目非正常工况下废气排放情况见表4-11。

表4-11  本项目有组织废气非正常（事故）工况下产生及排放情况一览表

编号
污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/（mg/m3）

非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对

措施

1#
投料、配料
开停车以及设备检修

颗粒物
266.5
1.866
＜1h

1~2

关闭风机及阀门，停止生产

注：非正常排放估算源强参数采用的是处理装置完全失效时污染物的产生源强。
2、废气治理措施可行性分析

（1）有组织废气

[image: image6.png]£58

15mE 1 #EESEHR

/R B FHRIR: EMIEL

> FOREIANTRAEY
D, e DR iy
siE

il
TEER/NFIRES B AR [ F2HERRTALHR

SRR —>| BaREESERE > FI#ERRTERHR
izt —>| HERMEE — 2#HESEIHER

UL, EREFEK

L — > T RRTERE





图4-2  项目建成后全厂废气治理措施示意图
废气收集措施

本项目投料、配料工段产生的废气采用集气罩进行收集。集气罩集气效率的高低取决于集气罩至污染源的距离及集气罩吸风在污染物发生点产生的控制风速。本项目在主要废气产生区域上方设置负压集气罩，形式为上部伞形集气罩，上吸式废气集气罩设计相关技术要求如下：

[image: image7.png]



为避免横向气流影响，要求H尽可能小于或等于0.3a（a－罩口长边尺寸）。

排风量计算公式如下：

L=K×P×H×Vx

式中：L——罩口排风量，m3/s；

K——考虑沿高度流速不均匀的安全系数，通常取K=1.4；

P——罩口敞开面的周长，m；

H——罩口至有害物源的距离，m；

Vx——边缘的控制风速，m/s。

本项目集气罩距离控制点取0.3-0.5m，根据大气污染控制工程系统设计参数，以缓慢释放的气态物质，最小控制风速Vx可取0.3m/s，本次取0.5m/s。

本项目废气处理风量情况见下表：

表4-12  2#车间废气处理风量情况表

产污

环节
K
罩口参数
H（m）

Vx（m/s）

Q（m3/h）

设计风量（m3/h）

是否满足

数量（个）

长度（m）

宽度（m）

投料
1.4
1
1.5
1
0.3
0.5
3780
7000
满足
配料

1.4
1
1
0.5
0.3
0.5
2268
合计

6048
经计算，配套布袋除尘器的集气罩总风量应不低于6048m3/h，考虑风量损失（系数1.1-1.2），本次系数取1.1，则布袋除尘器设计风量不低于6652.8m3/h。本项目布袋除尘器设计风量为7000m3/h，满足废气收集的风量要求。

2）废气治理措施

参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中废气污染防治可行技术参考表，具体介绍如下：

表4-13  废气污染防治可行技术参照表
废气类别
主要污染物
可行技术
原料准备环节（除煅烧）、返回料处理环节、机加工环节、其他工艺流程中原料准备环节、以及磨机、破碎机、震动筛、运输机、给料机、吸料天车、清理机等对应含颗粒物的废气

颗粒物
袋式除尘法
粉料仓废气
颗粒物
布袋除尘、旋风除尘、静电除尘
焊接
颗粒物
烟尘净化装置，袋式除尘
本项目投料、配料工段产生的颗粒物采用布袋除尘器进行处理，储罐呼吸粉尘经设备自带的脉冲布袋除尘器处理，焊接烟尘经移动式焊烟净化装置处理；结合上表内容，项目选用的废气处理措施均为可行技术。

本项目单独设置1套布袋除尘器以及7套筒仓自带除尘器，具体情况见下表。

表4-14  粉尘处理装置设备参数
类别

技术参数

废气来源

配料、投料

储罐大小呼吸废气

设施工艺

布袋除尘器（1套）

筒仓自带除尘器（7套）

处理风量

7000m3/h
1500m3/h
外壳材质
Q235、厚度3mm
Q235、厚度2mm

规格
2400×2400×5400mm
1700*800*1520 mm

材质
涤纶针刺毡
500g/Nm2针刺呢

滤袋数量
100条
24条

过滤面积
110m2
15m2
过滤风速

1.5m/min
1.2m/min
3）排气筒设置

废气收集系统：本项目生产过程中废气产生点较多，在生产线相应废气产生点均设有废气收集设施。废气的排放量根据企业生产要求，通过标配风机，准确控制废气处理量。此外，在生产线设计时，应进行详细风量、风管、压力、余量及阀门启闭计算，保证风量按生产线要求收集。必要时，应在生产线设置小型风机正压排风至主风管，确保风量的稳定性。

根据经验数据及资料查阅，尾气从烟囱口排出的速度越大，扩散稀释的效果越好。但是速度超过30m/s，会发生笛音现象，所以尾气排放速度不能大于这个值。如果烟气流速过低，又会增加烟气对排气筒腐蚀的可能，也降低烟气的扩散稀释效果，参照《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒出口流速宜取15m/s左右。

a排气筒高度

根据《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）：“4.4.4除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m，并满足环境影响评价文件要求。”

本项目车间高度为10.35m，故排气筒高度设置为15m，因此，本项目设置的排气筒高度满足相关标准要求。

b排气筒流速

本项目建成后共设置1根废气排气筒，排气筒的设置参数及排放速率见表4-15。

表4-15  本项目排气筒设置情况及排放参数表

编号

排气筒高度（m）

排气筒内径（m）

设计排风量（m3/h）

烟气温度（℃）

烟气排放速率（m/s）

1#

15

0.45
7000
25
12.23
由上表可见，本项目排气筒的流速为12.23m/s，基本能够满足出口流速在10～15m/s左右的要求，风速合理。

本项目排气筒采用碳钢材质，因此，从排气筒高度及风速、风量等角度论证，本项目排气筒的设置是合理的。

综上所述，本项目采用的废气处理工艺成熟、技术可靠、运行稳定、成本和运行费用均较低、经济合理，废气治理措施工艺、技术、经济可行。
（2）无组织废气

项目未捕集到的废气主要通过加强车间通风，并在车间外种植高大树木、花草等绿化方式来减少无组织废气对周围环境的影响，使无组织排放周界外浓度值均低于《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）中表2和表3标准。

建设单位可通过以下措施加强无组织废气控制：

A.尽量保持废气产生车间和操作间（室）的密闭，合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理。

B.加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发。

C.对收集废气的管道进行合理设计，尽可能提高废气的收集效率，减少无组织排放源强；同时加强管理，降低工作时间密闭操作间开、关门频率，尽量减少颗粒物的散逸。

D.加强车间整体通风换气，屋顶设置气窗或无动力风帽，四周墙壁高位设置壁式轴流风机，使车间内的无组织废气高处排放。

因此，本项目针对废气治理措施技术稳定可靠、经济可行。

3、监测计划

参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）等文件中相关规定，本项目建成后全厂废气监测要求见下表。
表4-16  监测计划表

排放形式

排气筒编号

排气筒名称

监测因子

监测频次

有组织

DA001

1#

颗粒物

1次/年

无组织

厂界

颗粒物
1次/年

厂区边界
颗粒物
1次/年
4、环境空气影响分析

本项目所在区域属于环境空气质量不达标区域，为改善大气环境质量，常州市印发、实施了多项改善大气环境质量、强化废气排放管控的方案和举措，在积极采取管控措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。

项目采取了可行的污染治理措施治理本项目产生的大气污染物，废气排放浓度和速率均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）中相关标准，无组织废气经过车间排风系统通风后排放量较小，因此，本项目废气排放对区域大气环境的影响较小，不会降低区域大气环境功能级别。
5、卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

[image: image8.wmf]D

c

m

c

L

r

BL

A

C

Q

5

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中：

[image: image9.wmf]m

C

——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

r ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）表1中查取；

[image: image10.wmf]c

Q

——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；

卫生防护距离所用参数和计算结果见表4-17。
表4-17  卫生防护距离计算系数

计

算

系

数

5年平均风速

m/s

卫生防护距离L，m

L≤1000

1000<L≤2000

L>2000

工业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2~4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2

0.021

0.036

0.036

C

<2

1.85

1.79

1.79

>2

1.85

1.77

1.77

D

<2

0.78

0.78

0.57

>2

0.84

0.84

0.76

注：

1）工业企业大气污染源构成分为三类：

I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

卫生防护距离所用参数和计算结果见表4-18。
表4-18  卫生防护距离计算结果表

面源名称

污染物名称

平均风速（m/s）

A

B

C

D

Cm

（mg/m3）

r

（m）

Qc

（kg/h）

L

（m）

1#车间
颗粒物
2.6
470
0.021
1.85
0.84
0.45
58.9
0.013
0.398
2#车间
颗粒物
2.6
470
0.021
1.85
0.84
0.45
39.2
0.315
28.335
由上表可知，本项目1#车间、2#车间产生的污染物的卫生防护距离计算结果均小于50米。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）6.1.1卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。6.1.2卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m。如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。6.2多种特征大气有害物质终值的确定当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。故本项目分别以1#车间、2#车间为界各设置50m卫生防护距离。

经现场核实，1#车间、2#车间周围50米范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，符合卫生防护距离的要求。今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。
三、噪声

1、噪声源强

项目噪声源主要为生产设备的作业噪声，类比同类加工项目，本项目噪声源情况见下表。采取的主要噪声治理措施：主要噪声设备安装减振垫，合理布局，厂房隔声等，综合降噪能力不低于25dB（A）。




	
	表4-19  建设项目全厂工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称

声源

名称

声源

源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

/dB（A）

运行时段
建筑物插入损失

/dB（A）

建筑物外噪声声压级

/dB（A）

声功率级/dB（A）

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

1

1#车间

预制箱梁

生产线
93.5

选用低噪声设备，生产时关闭门窗

-32.3
-23.4
1.2
63.7
58.4
133.0
25.3
57.4
58.2
51.0
65.4
间断运行

26.0
26.0
26.0
26.0
31.4
32.2
25
39.4
1
2

鱼雷罐输料系统
88

-45.3
-39.9
1.2
78.6
44.1
116.9
39.6
50.1
55.1
46.6
56.0
26.0
26.0
26.0
26.0
24.1
29.1
20.6
30
1
3

智能张拉设备
88

-19.4
-38.9
1.2
52.8
41.1
142.5
42.6
59.0
61.2
50.4
60.9
26.0
26.0
26.0
26.0
33
35.2
24.4
34.9
1
4
穿束机
85

-18.6
-67
1.2
55.3
13.2
137.5
70.5
50.1
62.6
42.2
48.0
26.0
26.0
26.0
26.0
24.1
36.6
16.2
22
1
5
智能压浆设备
88

-84.6
-25.4
1.2
115.9
64.4
81.4
19.1
46.7
51.8
49.8
62.4
26.0
26.0
26.0
26.0
20.7
25.8
23.8
36.4
1
6
数控调直剪切弯曲生产线
88

-83.1
-39.4
1.2
116.1
50.4
80.0
33.2
46.7
54.0
49.9
57.6
26.0
26.0
26.0
26.0
20.7
28
23.9
31.6
1
7
数控锯切打磨套丝机
85
-84.1
-49.3
1.2
118.2
40.7
77.0
42.8
43.5
52.8
47.3
52.4
26.0
26.0
26.0
26.0
17.5
26.8
21.3
26.4
1
8
数控调直

切断机
89.8
-81.3
-59.9
1.2
116.7
29.8
77.6
53.7
48.5
60.3
52.0
55.2
26.0
26.0
26.0
26.0
22.5
34.3
26
29.2
1
9
数控剪切弯曲生产线
85
-81.6
-69.6
1.2
118.2
20.3
75.4
63.3
43.5
58.9
47.5
49.0
26.0
26.0
26.0
26.0
17.5
32.9
21.5
23
1
10
数控弯箍机
85
-70.9
-68.6
1.2
107.5
19.6
86.0
63.9
44.4
59.2
46.3
48.9
26.0
26.0
26.0
26.0
18.4
33.2
20.3
22.9
1
11
钢筋弯曲机
88
-78.5
-79.7
1.2
116.3
9.8
76.3
73.7
46.7
68.2
50.3
50.7
26.0
26.0
26.0
26.0
20.7
42.2
24.3
24.7
1
12
钢筋切断机
85
-67.8
-79.7
1.2
105.7
8.2
86.8
75.4
44.5
66.7
46.2
47.5
26.0
26.0
26.0
26.0
18.5
40.7
20.2
21.5
1
13
波纹管卷管机
85
-72.9
-49.3
1.2
107.1
39.0
88.0
44.6
44.4
53.2
46.1
52.0
26.0
26.0
26.0
26.0
18.4
27.2
20.1
26
1
14
焊机
82
-104.4
-56.9
1.2
139.3
36.3
55.6
47.2
39.1
50.8
47.1
48.5
26.0
26.0
26.0
26.0
13.1
24.8
21.1
22.5
1
15
桥式龙门吊
89
-101.4
-75.2
1.2
138.5
17.8
54.9
65.7
46.2
64.0
54.2
52.6
26.0
26.0
26.0
26.0
20.2
38
28.2
26.6
1
16
门式龙门吊
89
-104.4
-40.9
1.2
137.4
52.2
58.9
31.4
46.2
54.6
53.6
59.1
26.0
26.0
26.0
26.0
20.2
28.6
27.6
33.1
1
17
新能源叉车
78
8.8
-24.9
1.2
23.1
50.6
172.9
33.1
50.7
43.9
33.2
47.6
26.0
26.0
26.0
26.0
24.7
17.9
7.2
21.6
1
18
新能源装载机
75
8.3
-35.6
1.2
24.9
40.1
156.2
43.6
47.1
42.9
31.1
42.2
26.0
26.0
26.0
26.0
21.1
16.9
5.1
16.2
1
19
卷扬机
85
9.3
-42.7
1.2
139.0
59.0
38.0
100.5
42.1
49.6
53.4
45.0
26.0
26.0
26.0
26.0
16.1
23.6
27.4
19
20
手动50油泵
80
12.4
-51.8
1.2
22.7
23.4
170.9
60.3
52.9
52.6
35.3
44.4
26.0
26.0
26.0
26.0
26.9
26.6
9.3
18.4
1
21
万能液压

试验机
85
12.9
-63
1.2
23.6
12.3
169.2
71.4
57.5
63.2
40.4
47.9
26.0
26.0
26.0
26.0
31.5
37.2
14.4
21.9
1
22
电动打磨器
85

12.9
-63
1.2
22.4
11.9
165.4
65.4
58.0
63.5
40.6
48.7
26.0
26.0
26.0
26.0
32.0
37.5
14.6
22.7
1
23
2#车间
混凝土

拌合机组
90

99.7
54.3
1.2
20.3
25.3
74.6
15.2
63.9
61.9
52.5
66.4
26.0
26.0
26.0
26.0
37.9
35.9
26.5
40.4
1
24
洒水车
85

99.7
43.1
1.2
24.2
14.2
71.6
26.3
57.3
62.0
47.9
56.6
26.0
26.0
26.0
26.0
31.3
36
21.9
30.6
1
注：空间相对位置的坐标原点以项目所在地中心位置为原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。



	
	表4-20  建设项目工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）

1
风机
/
91.3
73.3
1.2
85/1
减振、消音、距离衰减
24h

2
蒸养、喷淋系统
/
61.1
-24.9
0

88/1
注：空间相对位置的坐标原点以项目所在地中心位置为原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
2、噪声防治措施

应按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局：

①在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅，车间隔声能力应按25dB（A）设计，并能充分利用建筑物的隔声及距离的衰减。

②有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上。

③设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。

④选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。

⑤保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声。

⑥结合绿化措施，在厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。
3、预测

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式

已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）按下式计算：

Lp（r）=Lw－Dc－（ Adiv+ Aatm + Agr + Abar + Amisc）
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB，公式：Adiv=20lg（r/r0）；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB，公式：[image: image11.png]—a(r-ro)

arm 1000



，其中α为大气吸收衰减系数；

Agr——地面效应引起的衰减，dB，公式：[image: image12.png]Ag—4.8 - (2

17 +ED)]



，其中hm为传播路径的平均离地高度（m）；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB，在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB（A）；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB（A）；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算：

LA（r）=Law－Dc－A或LA（r）= LA（r0）-A
A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带做估算。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图4-3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A1）近似求出：

Lp2= Lp1－（TL+6）                      （A1）

式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

[image: image13.png]Lo




图4-3  室内声源等效为室外声源图例

也可按公式（A2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image14.png]Q4

L,=L,+10ig C

4nr2



                 （A2）
式中：

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q =2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R——房间常数；R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式（A3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image15.png]L,(T)= IOIg[ZIOO oo j



                 （A3）
式中：

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按公式（A4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）= Lp1i（T）－（TLi+6）             （A4）

式中：

Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按公式（A5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw（T）= L p2（T）+10lg S              （A5）
噪声源对厂界噪声的影响预测结果见表4-21。

表4-21  各厂界噪声预测结果  单位：dB（A）

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段

噪声在厂界处贡献值
噪声标准值

超标情况

X
Y
Z
N1

（东厂界外1米）

-33.5
110.4
1.2
昼间
42.2
65
达标

-33.5
110.4
1.2
夜间
42.2
55
达标

N2

（南厂界外1米）

-82.1
-131.8
1.2
昼间
48.7
65
达标

-82.1
-131.8
1.2
夜间
48.7
55
达标

N3

（西厂界外1米）

-119.5
-136.6
1.2
昼间
37.1
65
达标

-119.5
-136.6
1.2
夜间
37.1
55
达标

N4

（北厂界外1米）

265.8
32.7
1.2
昼间
45.7
65
达标

265.8
32.7
1.2
夜间
45.7
55
达标

注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
由以上对各厂界的噪声的预测结果可知，在采取有效的降噪措施之后，东、南、西、北厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准的要求。项目运营期噪声对区域声环境影响小。

4、监测计划

监测点位：厂界及敏感点布设4个点位；

监测频次：按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中要求，1次/季度；

监测因子：厂界噪声昼夜间等效连续A声级Leq（A）。

噪声监测位置、监测因子、频率等详见表4-22。

表4-22  噪声监测因子及频次表

监测点位

监测因子

监测频次

厂界四周
等效连续A声级
1次/季度
四、固体废物

1、产生及排放情况

本项目营运期产生的固体废物主要有：

（一）一般固废

①混凝土残渣：项目模具清理、抹平及细拉毛过程中会产生少量混凝土残渣，产生量约1t/a，经收集后回用于混凝土搅拌工段。

②金属边角料：机加工过程中会产生少量边角料，边角料产生量约为原料的1‰，则金属边角料产生量约27.2t/a，收集后外售综合利用。
③沉淀池残渣：项目废水沉淀过程中会产生少量残渣，根据表4-1，残渣产生量约0.0345t/a，收集后回用于混凝土搅拌工段。

④焊渣：本项目焊接工序有焊渣产生，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》中焊渣产生量的估算方式，焊渣=焊条（或焊丝）使用量*（1/11+4%），本项目使用焊丝共计2.4t/a，则产生焊渣共计0.314t/a，收集后外售综合利用。

⑤废布袋：本项目袋式除尘装置使用的布袋需定期更换，约3个月更换一次，共约产生废布袋0.8t/a，经收集后委外综合处理。
⑥除尘器收尘：本项目产生的颗粒物经袋式除尘器进行处理，收尘产生量为粉尘的削减量，根据废气源强计算后可知，本项目收集尘产生量为9.983t/a，收集后外售综合利用。

⑦废包装材料：厂内压浆料包装方式为40kg/袋，全年使用压浆料共3408t，则产生废包装袋85200个/a，每个包装袋重约100克，合计重量为8.52t/a；焊丝包装方式为5kg/箱，全年使用焊丝共2.4t，则产生废包装盒480个/a，每个包装盒重约200g，合计重量为0.096t/a；则本项目共产生废包装材料8.616t/a，收集后外售综合利用。

⑧废压浆料：本项目张拉压浆过程中会产生部分废压浆料，产生量约3t/a，收集后外售综合利用。

⑨废波纹管：本项目制作钢筋笼过程中会产生少量废波纹管，产生量约0.1t/a，收集后外售综合利用。
⑩废钢绞线：本项目封端过程中切除外露钢绞线，产生量约为130t/a，收集后外售综合利用。
⑪食堂隔油池油渣：食堂废水经隔油池隔油处理过程中产生油渣，产生量约为0.1t/a，收集后委托专业单位进行处理。

（二）危险废物

①废乳化液：本项目打磨过程中配合乳化液使用，全年废乳化液产生量约1.89t/a，收集后暂存于危废库房，委托有资质单位处置。
②废机油：机加工设备日常操作及维护过程中会产生废机油，全年产生废机油约0.8t/a，收集后暂存于危废库房，定期委托有资质单位处置。
③废液压油：手动50油泵日常维护和更换会产生废液压油，产生量约0.2t/a，收集后暂存于危废库房，定期委托有资质单位处置。
④废包装桶：全年使用减水剂495t（20kg/桶）、脱模剂59t（20kg/桶）、乳化液2t（20kg/桶）、机油1t（4kg/桶）、液压油2t（200kg/桶），20kg容量的包装桶共27800个（每个包装桶以1kg计）、4kg容量的包装桶共250个（每个包装桶以0.2kg计）、200kg容量的包装桶共10个（每个包装桶以10kg计），则废包装桶共28060个、重量约为27.95t/a，定期委托有资质单位处理。

⑤含油劳保用品：机加工设备维修、保养等产生沾染油的废抹布、手套等，含油废劳保用品废物代码为900-041-49，根据《国家危险废物名录》（2025）中危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、劳保用品，全过程不按危险废物管理。产生量为0.01t/a，收集后环卫部门统一清运。
（三）生活垃圾：项目新增员工共95人，按每年营业时间300天计，每人每天0.5kg/人·d，则项目生活垃圾产生量约14.25t/a。生活垃圾由当地环卫部门统一处理。
本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。

（2）固体废物属性判定
结合生产工艺流程及生产运营过程中的副产物产生情况，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）的规定，判断其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，见下表。

表4-23  本项目固废鉴别情况汇总表

序号

副产物名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量t/a

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

混凝土残渣

模具清理、抹平及细拉毛

固态
混凝土

1
×
/
《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）
2

金属边角料
机加工
固态
钢
27.2
√
/
3

沉淀池残渣
沉淀
半固
混凝土
0.0345
×

/
4

焊渣
焊接
固态
金属
0.314
√
/
5

废布袋
废气处理
固态
滤袋
0.8
√
/
6
除尘器收尘
废气处理
固态
水泥等
10.047
√
/
7
废包装材料
原料包装
固态
塑料
8.616
√
/
8
废压浆料
张拉压浆
固态
压浆料、水
3
√
/
9
废波纹管
钢筋笼制作
固态
钢
0.1
√
/
10
废钢绞线
封端
固态
钢
130
√
/
11
食堂隔油池油渣

废水处理
半固
动植物油
0.1
√
/
12
废乳化液

打磨

液态

基础油、水

1.89
√
/
13
废机油

设备维护

液态
基础油、水
0.8

√
/
14
废液压油

设备维护

液态
基础油、水
0.2

√
/
15
废包装桶
原料包装
固态
塑料/金属
27.95
√
/
16
含油劳保用品
日常操作
固态
基础油、布料
0.01
√
/
17
生活垃圾
日常生活
固态
废纸张、塑料等
14.25
√
/



	
	表4-24  本项目固体废物分析结果汇总表

序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

危险特性鉴别方法

危险特性

废物类别

废物代码

产生量（t/a）

1
金属边角料
一般固废
机加工
固态
钢
《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）
/
SW17
900-001-S17
27.2
2

焊渣
焊接
固态
金属
/
SW59
900-099-S59
0.314
3

废布袋
废气处理
固态
滤袋
/
SW59
900-009-S59
0.8
4

除尘器收尘
废气处理
固态
水泥、矿粉等
/
SW59
900-099-S59
10.047
5

废包装材料
原料包装
固态
塑料
/
SW17
900-003-S17
8.616
6
废压浆料
张拉压浆
固态
压浆料、水
/
SW59
900-099-S59
3
7

废波纹管
钢筋笼制作
固态
钢
/
SW17
900-001-S17
0.1
8

废钢绞线
封端
固态
钢
/
SW17
900-001-S17
130
9

食堂隔油池油渣

废水处理
半固
动植物油
/
SW59
900-099-S59
0.1
10
废乳化液
危险废物
打磨
液态
基础油、水
根据《国家危险废物名录》（2025年版）
T
HW09
900-006-09
1.89
11
废机油

设备维护

液态
基础油、水
T，I
HW08
900-249-08
0.8
12
废液压油

设备维护
液态
基础油、水
T，I

HW08
900-218-08

0.2
13
废包装桶
原料包装
固态
塑料/金属
T/In
HW49
900-041-49
27.95
14
含油劳保用品

日常操作

固态
基础油、布料

T/In
HW49
900-041-49
0.01
15
生活垃圾
生活垃圾
日常生活
固态
废纸张、塑料等
/
/
SW64
900-099-S64
14.25



	运营期环境影响和保护措施
	2、固体废物防治措施

（1）固废分类收集、处理

①混入生活垃圾的含油劳保用品，由环卫统一清运。

②混凝土残渣、沉淀池残渣收集后回用于混凝土搅拌工段；金属边角料、焊渣、废布袋、除尘器收尘、废包装材料、废压浆料、废波纹管和废钢绞线收集后外售综合利用；食堂隔油池油渣委托专业单位处置。
③废乳化液、废机油、废液压油和废包装桶收集后委托有资质的单位处置。

（2）固废储存场所面积合理性分析

①一般固废堆场面积合理性分析

本项目一般固废产生量约180.177t/a。本项目一般固废堆场面积20m2，实际堆放面积按80%计，则本项目一般固废堆场有效面积为16m2，通过加强内部管理，优化一般固废的收集、分类及转运流程，加快固废周转频次，减少场内一次性堆放量，在现有16m2有效堆放面积的条件下，可进一步提高空间利用效率，确保满足180.177t/a一般固废的贮存与周转要求。
②危废堆场面积合理性分析

本项目设置一间20m2危废库房，位于1#车间西侧，本项目共产生30.85t危险废物，危废周转周期为三个月。

废乳化液桶装后放置托盘内，托盘设置1只，单个托盘占地1m2；废机油桶装后放置托盘内，托盘设置1只，单个托盘占地1m2；废液压油桶装后放置托盘内，托盘设置1只，单个托盘占地1m2；废包装桶堆放区设置7m2，废包装桶可堆叠存放。

综上，共需10m2可满足本项目各类危废更换后存放三个月的要求，危废库房占地面积为20m2，满足危废占地要求，同时剩余面积可有效地设置危废间间距与过道，能满足全厂的危废贮存能力。危废库房应做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设置，并对地面作防渗防腐处理，设置渗漏收集沟以及收集池；按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。各种危险废物单独的贮存桶均防腐防漏密封，不相互影响，确保不相容的废物不混合收集贮存，委托有资质的专业单位进行运输，避免运输过程中散落、泄漏的可能性。

（3）固废储存场所防护措施

本项目危废库房占地面积为20m2，本项目危险废物涉及易燃、易爆类物质，危险废物贮存场所需落实以下要求：

①所有危险废物装入容器内，不同种类的危险废物不得混放、混装。盛装危险废物的容器上须粘贴规范化的标签。

②危险废物贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

④贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。

⑤危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单的规定设置警示标志。

本项目产生的危险废物废机油、废液压油等属于可燃类废物，落实上述措施后，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。

（4）危险废物贮存及转运要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），对危险废物的贮存要求如下：

①在常温常压下不水解、不挥发的固体废物可在贮存设施内分别堆放；

②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；

③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；

根据《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》（环办固体〔2023〕17号），对危险废物的贮存及转运要求如下：
（四）实行电子标签，规范源头管理：
全面统一危险废物电子标签标志二维码。2024年1月1日起，危险废物环境重点监管单位应通过国家固废系统生成并领取危险废物电子标签标志二维码；按国家关于制定危险废物电子管理台账的要求，建立与国家固废系统实时对接的电子管理台账。

（五）运行电子联单，规范转移跟踪

全面实行全国统一编号的危险废物电子转移联单。2024年1月1日起，转移危险废物的单位，应使用国家固废系统及其APP等实时记录转移轨迹；采用其他方式的，应确保实时转移轨迹与国家固废系统实时对接。转移的危险废物包装容器具有电子标签的，应与电子转移联单关联。鼓励持证单位在自有危险废物运输车辆安装车载卫星定位、视频监控等设备。

全面实行危险废物跨省转移商请全流程无纸化运转。危险废物跨省转移商请函及相关单位申请材料、复函、审批决定等均应通过国家固废系统运转。

（5）危险废物贮存容器要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物贮存容器要求如下：

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

②盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③盛装危险废物的容器必须完好无损；

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；

（6）危险废物的堆放

①危险废物在堆场内分类存放。一般包装容器底座设置垫不直接与地面接触。

②堆场周边设置径流疏导系统雨水收集。

③废物堆做好“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）和防腐措施。

（7）固废申报

按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》第十条、第二十六条要求，产生工业固体废物及危险废物的各有关单位都必须进行申报登记。企业每年对全年产生工业固体废物及危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等情况进行申报。

此外，对照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）中排查内容及整治要求：

本项目需在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网；按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息；对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理后进入贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存；贮存废弃剧毒化学品的，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容；产生废弃危险化学品的单位根据《关于废弃危险化学品纳入危险废物管理的条件和程序的复函》（环办土壤函〔2018〕245号）要求，将拟抛弃或者放弃的危险化学品种类、数量等信息纳入危险废物管理计划，向属地生态环境部门申报，经生态环境部门备案后，将贮存设施和贮存情况纳入环境监管范围。

定期检查易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物的规范贮存情况，形成危险废物贮存设施清单。清单内容包括危险废物贮存设施的名称、编号、位置、面积和贮存危险废物种类、危险特性、贮存方式、贮存容积、周转周期等，清单应张贴在厂区醒目位置。

（8）危废暂存间管理要求

根据《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）要求，危废贮存场所管理要求见表4-25。

表4-25  危险废物贮存场所管理要求一览表

管理类别

管理要求

规范贮存管理要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。

提高小微收集水平
各地要统筹布局并加快推进小微收集体系建设，杜绝“无人收”和“无序收”现象。督促小微收集单位履行协助危险废物环境管理延伸服务的职责，充分发挥“网格化+铁脚板”作用，主动上门对辖区内实验室废物和小微产废单位全面系统排查，发现未报漏报企业以及非法收集处置等违法行为，及时报告属地生态环境部门。属地生态环境部门要督促企业依法申报、限期整改，并联合公安机关严厉打击非法收集处置等违法行为。对摸排不清、未按规定频次收集或选择性收集的小微收集单位，取消收集资格。

强化转移过程管理

全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。产废单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，并直接签订利用处置合同，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按包装物扫码签收，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等试行。

落实信息公开制度

危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要实时公布二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。

开展常态化规范化评估

建立固管、环评、执法、监测等多部门联合评估机制，各设区市每年评估产废和经营单位分别不少于80家、20家。现场评估原则上应采取“四不两直”方式，重点评估许可证审查要点执行情况、新制度和标准落实情况、企业相关负责人危废管理知识掌握情况等。严格评估问题整改，形成发现问题、跟踪整改、闭环销号的工作机制，对企业标签标志、台账管理不规范等问题，督促企业立行立改；对经营单位违反“严管30条”情形要立即启动限制接收危险废物措施；对屡查屡犯或发现超范围接收、未如实申报、账实不符、去向不明等违法违规问题，要及时移送执法部门。

提升非现场监管能力

开展产废过程物料衡算，依托固废管理信息系统建立算法模型，测算建设项目生产工艺流程中原辅料与产品、固体废物等的数量关系，并优先选择印染和水处理行业开展试点。对衡算结果与实际产废情况相差明显的，督促企业如实申报，对故意隐瞒废物种类、数量的，依法查处。化工园区要持续督促园区内企业将固体废物相关信息接入园区平台管理。充分运用卫星遥感、无人机等智能化手段，提升主动发现非法倾倒固体废物能力。
推进固废就近利用处置

各地要提请属地政府，根据实际需求统筹推进本地危险废物利用处置能力建设。依托固废管理信息系统就近利用处置提醒功能，及时引导企业合理选择利用处置去向，实现危险废物市内消纳率逐步提升，防范长距离运输带来的环境风险。开展危险废物经营许可能力分类申报备案试点，支持经营单位根据辖区内实际需求，对同一利用处置工艺对应的不同代码，在不突破许可能力的情况下，按季度自主调整分配各类代码的经营能力，尽可能适应市场需求。

加强企业产物监管

危险废物利用单位的所有产物须按照本文件第2条明确的五类属性进行分类管理，其中按产品管理的需要对其特征污染物开展检测分析，严防污染物向下游转移。鼓励利用单位积极参与产品质量团体标准制定，符合团体标准的产物，其环境风险评价仅需阐述标准落实情况，并可在标准适用范围内按照产品管理。

开展监督性监测

各地要认真组织好辖区内危险废物经营单位监督性监测工作，将入厂危废和产物中特征污染物纳入监测范围。现场采样须采取“四不两直”方式，分别根据排污许可证（或许可条件）、产品标准确定入厂危废和产物监测指标，不得缺项漏项。入场危废不符合接收标准的，视同未按照许可证规定从事危险废物经营活动。产物中特征污染物含量超出标准限值的，仍须按照危险废物进行管理，严禁作为产品出售；因超标导致污染环境、破坏生态的，依法予以立案查处。

规范一般工业固废管理

企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处置体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T 2763-2022）执行。

危废贮存场所视频监控设施布设基本要求见表4-26。

表4-26  危险废物贮存场所（设施）监控设施布设要求表

设置位置

监控范围

监控系统要求

设置标准

监控质量要求

存储传输

一、贮存设施

全封闭式仓库出入口

全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为。
1、监控系统须满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016），《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准；

2、所有摄像机须支持0NVIF、GB/T28181-2016标准协议。

1、须连续记录危险废物出入库情况和物流情况，包含录制日期及时间显示，不得对原始影像文件进行拼接、剪辑和编辑，保证影像连贯；

2、摄像头距离监控对象的位置应保证监控对象全部摄入监控视频中，同时避免人员、设备、建筑物等的遮挡，清楚地辨识贮存、处理等关键环节；

3、监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识。无法保证24小时足够光源的区域，应安装全景红外夜视高清视频监控；

4、视频监控录像画面分辨率须达到300万像素以上。

1、包含储罐、贮槽液位计在内的视频监控系统应与中控室联网，并存储于中控系统。没有配备中控系统的，应采用硬盘或其他安全的方式存储，鼓励使用云存储方式，将视频记录传输至网络云端按相关规定存储；

2、企业应当做好备用电源、视频双备份等保障措施，确保视频监控全天24小时不间断录像，监控视频保存时间至少为3个月。

全封闭式仓库内部

全景视频监控，清晰记录仓库内部所有位置危险废物情况。
围墙、防护栅栏隔离区域

全景视频监控，画面须完全覆盖围墙围挡区域、防护栅栏隔离区域。

二、装卸区域

全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。

同上

同上

同上

三、危废运输车辆通道（含车辆出口和入口）

1、全景视频监控，清晰记录车辆出入情况；

2、摄像机应具备抓拍驾驶员和车牌号码功能。

同上

同上

同上

（9）采用委托利用处置的污染防治措施

本项目建成后将与有资质单位签订危险废物处理协议，定期交由有资质单位处置。危险废物的处置应在江苏省危险废物环境监管平台，在线填报并提交危险废物省内转移信息，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

五、环境风险评价

1、环境风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术 导则》（HJ 169-2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（D.I）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q= q1/Q1 + q2 /Q2 +……+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的危险化学品如下：
表4-27  Q值计算结果一览表

类别

危化品名称

CAS号

项目最大存在量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

仓储

在线

原辅料

减水剂

/

4.96
1.65
100
0.0661
脱模剂

/

0.6
0.2
100
0.008
乳化液

/

0.02

0.001
2500
0.0000084
机油

/

0.08

0.004
2500
0.0000336
液压油

/

0.4

0.2
2500
0.00024
危险废物
危险废物（废机油、废液压油）
/

0.25
/
2500

0.0001
危险废物（废乳化液、废包装桶）
/
7.46
/
100
0.0746
Q

0.149082
注：乳化液、机油、液压油和危险废物（废机油、废液压油）临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中油类物质，减水剂、脱模剂和其余危废临界量参考危害水环境物质（急性毒性类别1）。
经核实，Q=0.149082<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可进行简单分析。
2、环境风险识别及环境风险分析

（1）本项目危险物质主要分布在原料仓库、危废仓库，对环境影响途径包括以上场所发生危险物质泄漏，液体进入雨水管网向外环境扩散，泄漏的危险物质扩散进水中，通过雨水管网进入附近水体，危险物质在下渗过程中会污染地下水，进而流入周围的河流，造成整个周围地区水环境的污染。

（2）废气处理设施若发生故障，废气未经处理直接排放至大气，对周围大气环境造成污染。

3、环境风险防范措施及应急要求

（1）环境风险防范措施

根据国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发〔2012〕77号文）》的要求：“提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效的防止二次污染的应急措施”，对发生概率小，但危害严重的事故采取安全措施，防患于未然。因此，建议本项目在设计、建设和营运过程中，应科学规划、合理布局。采取必要的防泄漏措施，建立严格的安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平，以最大限度地降低事故的发生率，同时制定详细的应急救援预案。

①管理、储存、使用、运输中的防范措施

加强对液态物料的管理；制定相应的安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对相关作业人员定期进行安全培训教育；对作业场所定期进行安全检查。液态物料在厂区内转运时，通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，运输人员应配置必要且质量合格的防护器材。

②存放区风险防范措施

项目使用的乳化液等原料贮存在原料堆场内，车间和仓库需阴凉、通风，且防渗、防漏、防雨；原料仓库和车间内应设置一个收集桶，当泄漏事故发生时，可及时将泄漏的物料或废料收集至桶内暂存，最终作为危险废物处理；原料仓库和车间应配备吸附剂等材料，防止发生事故时对事故进行应急处理。

项目原料仓库、车间内严禁烟火，一旦发生火灾，立即进行灭火，不会有大范围火灾产生，有毒有害物质产生量较少，对大气环境的影响较小；各类原辅料储存在原料仓库内，不露天堆放，不会对地表水、地下水的产生影响。
③泄漏事故应急对策措施

小量泄漏：尽可能采用不产生冲击、静电火花的工具进行泄漏物的回收，将泄漏物收集在密闭容器内，用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗。

大量泄漏：用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。

④火灾爆炸事故风险防范措施

定期对储运设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；有防雷装置，特别防止雷击。

4）应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，必须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

5）要有完善的安全消防措施。各重点部位建议设置灭火器，并对其做定期检查。

⑤废气处理设施事故性排放风险预防措施：

1）平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；

2）建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。

（2）事故废水“三级”防范措施：

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），本项目针对废水排放采取三级防控措施来杜绝环境风险事故对环境造成污染事件，将环境风险事故排水及污染物控制在厂区内，环境风险事故排水及污染物控制在排水系统事故池内。

I.第一级防控措施

为防止设备破裂而造成储存液体泄漏至外环境，设置围堰，拦截、收集泄漏的物料，防止泄漏物料进入附近水体，污染环境。

II.第二级防控措施、第三级防控措施

在厂区设置事故收集池，并设计相应的切换装置。正常生产运行时，打开雨水管道门，收集的雨水直接排入厂区雨水管网。事故状态下打开切换装置，收集的事故消防水排入厂内事故池，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。
参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和《水体环境风险防控要点》（中国石化安环〔2006〕10号）中相关规定来确定企业所需事故应急池的容积。

参考事故应急池计算方法进行计算事故应急池容积。具体计算公式如下：

Va=V1+V2-V3+V4+V5
Va：事故应急池容积，m3；

V1：事故一个罐或一个装置物料量，m3；

V2：事故状态下最大消防水量，m3；

V3：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V4：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

经与建设单位核实：
V1：厂区装置最大存在物料量为液压油（200kg/桶，密度860kg/m3），即V1≈0.233m3
V2：根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.5.2条，室内消火栓用水量为20L/s，同时使用水枪数量为2支，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的第3.6.2条，火灾延续时间以1h计，则消防水量为V2=0.02×3600×2×1=144m3；
V3：事故时可以转输到其他储存或者处理设施的物料量，m3；（根据建设提供的建设参数，厂区雨水管网φ400mm总长约900m，管网容积约113m3，储存容积按最大管网容积的65%计，因此V3取为73.5m3）；

V4：发生事故时进入收集系统的生产废水量为0m3，即V4=0m3。

V5：常州2022年度平均降雨量415.7mm；多年平均降雨天数85天，平均日降雨量q＝4.9mm，事故状态下厂区汇水面积约为15000m2，计算V5=73..5m3）。

V5=10qF

式中：q—降雨强度，mm；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

厂区事故应急池容积：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（0.233+144-73.5）max+0+73.5=144.233m3

企业至少需要不低于145m3的事故应急池，厂区内拟增一座150m3的事故应急池，可满足本项目事故状态下事故废水能够得到有效地收集，且厂区雨水总排口已设置雨水截流阀。发生突发事件时，通过及时关闭厂区雨水排口阀门，可有效将事故废水（消防废水、泄漏物料等）截留在厂区事故应急池范围内，可有效防止事故废水经厂区雨水排放口进入市政雨水管网，污染附近水体。

4、分析结论

通过对本项目的环境风险等级判定、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求等环节分析可知，在落实各项环境风险防控措施、加强危险物质的管理的前提下，本项目环境风险是可防可控的。

表4-28  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

绿色智慧化装配式构件生产基地
建设地点

江苏省

常州市

金坛经济开发区

县

电厂路28号

经度

119度31分28.200秒
纬度

31度40分21.472秒
主要危险物质及分布

原料仓库（减水剂、脱模剂、乳化液、机油、液压油）、1#车间（乳化液、机油、液压油）、2#车间（减水剂、脱模剂）、危废仓库（废乳化液、废机油、废液压油、废包装桶）

环境影响途径及危害后果

若存储的乳化液等液态原料发生泄漏，液体进入雨水管网向外环境扩散，泄漏的危险物质扩散进水中，通过雨水管网进入附近水体，危险物质在下渗过程中会污染地下水，进而流入周围的河流，造成整个周围地区水环境的污染。原料仓库、车间内严禁烟火，一旦发生火灾，可燃物质遇明火后可能引发火灾爆炸事故，以及次生伴生有毒有害气体污染事故。
（2）废气处理设施若发生故障，废气未经处理直接排放至大气，对周围大气环境造成污染。
风险防范措施

（1）原料仓库地面做好防腐防渗，并配备应急物资，配套相应截流措施及收集装置；危险废物存放于危废库房，危废库房地面均采用环氧树脂做硬化及防渗处理，且表面无裂隙，沿着墙面四周设有明渠，满足防扬散、防流失、防渗漏要求，雨水口设置阀门。
（2）车间内设置应急桶、消防砂、吸附毡等，若发生小量泄漏时，及时采用吸附毡、吸附剂进行应急处理；若发生大量泄漏，及时将破损桶内的物料转移至应急桶内，产生的伴生/次生污染物委托有资质单位集中处置，可防止泄漏物直接排入外环境，进而进入周边地表水环境。

（3）设专人负责定期巡查废气处理装置，一旦出现故障，需停产直至废气处理装置整修完毕并重新启动。

（4）生产车间附近严禁明火，且需设置干粉灭火器、消防砂；厂内采用电话报警，专人负责。

（5）定期检查原料库的暂存情况，定期检查厂内各风险防范措施的完善情况，建立健全应急防范机制。
（6）发生突发事件时，通过及时关闭厂区雨水排口阀门，可有效将事故废水（消防废水、泄漏物料等）截留在厂区事故应急池范围内，可有效防止事故废水经厂区雨水排放口进入市政雨水管网，污染附近水体。
填表说明（列出本项目相关信息及评价说明）：本项目Q<1，环境风险潜势直接判断为I等级。

六、土壤和地下水

（一）污染途径

本项目对地下水及土壤的影响类型和途径见表4-29。

4-29  建设项目地下水及土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段

污染影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

建设期

—
—
—
运营期

√

√

√

服务期满后

—

—

—
本项目原料库贮存过程中发生泄漏时，污染物渗入土壤甚至地下水中造成一定影响。

（二）污染控制措施

1、源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

2、过程控制措施

从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

（1）大气沉降污染途径治理措施及效果

本项目针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放。厂内废气排放能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）中相关标准。
（2）地面漫流污染途径治理措施及效果

涉及地面漫流途径须设置防控、地面硬化等措施。

对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。

（3）垂直入渗污染途径治理措施及效果

项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料拟选取环氧树脂和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。其中：

重点防渗区——1#车间、2#车间、危废仓库、沉淀池、车辆冲洗池以及事故应急池应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。另外，危废仓库重点防渗区还应满足防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系统上K≤10-10cm/s；

重点防渗区防渗措施为底层铺设10cm-50cm厚成品水泥混凝土，中层铺设1cm-5cm厚的成品普通防腐水泥，上层铺设0.1mm-0.2mm厚的环氧树脂涂层。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层防渗性能相当于2mm厚渗透系数为10-10cm/s的防渗层，保证防渗层渗透系数≤10-10cm/s。满足《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区防渗技术要求。

[image: image16.png]//’ A R A

B by AR

R KRR





图4-4  重点区域防渗层剖面图

一般污染防渗区为蒸养房、原料堆场1、原料堆场2以及成品堆场，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。
简单防渗区为职工生活楼、职工宿舍、办公楼、工人宿舍、工人食堂及厂区道路只需进行地面硬化处理。
企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防止因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。

项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	1#排气筒
	颗粒物
	投料及配料粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1

	
	
	2#排气筒
	油烟
	食堂油烟经油烟净化装置处理后通过2#排气筒排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）

	
	无组织
	焊接烟尘
	颗粒物
	经移动式焊烟净化装置处理后于车间内无组织排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2和表3

	
	
	储罐大小呼吸废气
	颗粒物
	经筒仓自带除尘器处理后无组织排放
	

	
	
	卸料粉尘，未被捕集的投料、配料粉尘、堆场扬尘、车辆扬尘
	颗粒物
	喷淋降尘，加强车间通风
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
	生活污水经隔油处理后依托厂区污水管网收集后接入市政污水管网进入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，达标尾水排入尧塘河
	常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级

	声环境
	生产/公辅设备
	噪声
	选用低噪声设备，距离衰减、建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	混入生活垃圾的含油劳保用品，由环卫统一清运。混凝土残渣、沉淀池残渣收集后回用于混凝土搅拌工段；金属边角料、焊渣、废布袋、除尘器收尘、废包装材料、废压浆料、废波纹管和废钢绞线收集后外售综合利用；食堂隔油池油渣委托专业单位处置。废乳化液、废机油、废液压油和废包装桶收集后委托有资质的单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	重点污染防渗区——1#车间、2#车间、危废仓库、沉淀池、车辆冲洗池以及事故应急池，应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；

一般污染防渗区——蒸养房、原料堆场1、原料堆场2以及成品仓库，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；
简单污染防治区——职工生活楼、职工宿舍、办公楼、工人宿舍、工人食堂及厂区道路，只需进行地面硬化处理。

	生态保护措施
	对照《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目不在重要生态功能保护区区域内，不会对重要生态功能保护区造成影响。

本项目所使用的土地性质为工业用地。本项目建设不改变土地利用类型，对周边生态影响较小。

	环境风险

防范措施
	（1）仓库地面做好防腐防渗，并配备应急物资，配套相应截流措施及收集装置；

（2）车间内设置应急桶、消防砂、吸附毡等，若发生小量泄漏时，及时采用吸附毡、吸附剂进行应急处理；若发生大量泄漏，及时将破损桶内的物料转移至应急桶内，产生的伴生/次生污染物委托有资质单位集中处置，可防止泄漏物直接排入外环境，进而进入周边地表水环境。

（3）设专人负责定期巡查废气处理装置，一旦出现故障，需停产直至废气处理装置整修完毕并重新启动。

（4）原料区和生产区附近严禁明火，且需设置干粉灭火器、消防沙；厂内采用电话报警，专人负责。

（5）定期检查原料库的暂存情况，定期检查厂内各风险防范措施的完善情况，建立健全应急防范机制。

（6）厂区内拟增一座150m3的事故应急池，可满足本项目事故状态下事故废水能够得到有效地收集，且厂区雨水总排口已设置雨水截流阀。发生突发事件时，通过及时关闭厂区雨水排口阀门，可有效将事故废水（消防废水、泄漏物料等）截留在厂区事故应急池范围内，可有效防止事故废水经厂区雨水排放口进入市政雨水管网，污染附近水体。

	其他环境

管理要求
	①排污口设置——本项目排水系统按“清污分流、雨污分流”原则设计，厂区设置1个雨水口（雨水口设置应急控制阀门）。按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔97〕122号）要求，对雨水排放口、固定噪声污染源、固体废物堆场进行规范化设置。

②加强对废气、废水处理装置的管理，确保废气、废水污染物稳定达标排放。

③加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理。


六、结论
	本项目符合国家相关法律法规、产业政策和城市总体规划，符合现行环保法律法规、环保政策、生态环境保护规划。项目在建设中和建成运行后将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家标准和要求的允许范围以内，各项污染物能够满足国家和地方规定的污染物排放标准，不改变当地的环境质量功能属性。本项目在加强管理和严格规范操作，做好各项风险防范措施后，本项目的风险事故发生概率较小，在环境风险可接受范围内。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有组织
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.034
	0
	0.034
	0.034

	
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.7604
	0
	0.7604
	0.7604

	废水
	生活

污水
	废水量
	/
	/
	/
	2907
	0
	2907
	2907

	
	
	COD
	/
	/
	/
	1.163
	0
	1.163
	1.163

	
	
	SS
	/
	/
	/
	0.581
	0
	0.581
	0.581

	
	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.073
	0
	0.073
	0.073

	
	
	TP
	/
	/
	/
	0.006
	0
	0.006
	0.006

	
	
	TN
	/
	/
	/
	0.131
	0
	0.131
	0.131

	
	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.022
	0
	0.022
	0.022

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	14.25
	0
	14.25
	14.25

	
	一般固废
	/
	/
	/
	180.177
	0
	180.177
	180.177

	
	危险固废
	/
	/
	/
	62.56
	0
	62.56
	62.56


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
	本报告表附图、附件：

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境状况图

附图3 项目厂区雨污管网图

附图4 项目厂区平面布置图
附图5 常州市生态空间保护区域分布图

附图6 区域水系图

附图7 用地规划图

附图8 常州市环境管控单元图

附图9  常州市“三区三线”划定成果相符性分析图

附图10  金坛区中心城区声环境功能区划图
附件

附件1 环评委托书

附件2 江苏省投资项目备案证

附件3 营业执照及法人身份证
附件4 房东营业执照、土地手续及租赁合同
附件5 《迁建年产20万吨水泥生产线项目环境影响报告表》批复及验收材料
附件6 生活污水接管协议

附件7 原辅料msds报告
附件8 《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》（苏环审〔2015〕52号）
附件9 建设项目环境影响申报审批现场勘查表
附件10 环境质量现状监测报告

附件11 全本公示承诺书

附件12 建设单位承诺书

附件13 江苏省生态环境分区管控综合查询报告





