附件

金坛区西城尚优超市重大火灾隐患挂牌督办整改计划表

| 单位名称 | 重大火灾隐患内容 | 整改时限 | 整改责任单位 | 整改配合部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金坛区西城尚优超市 | 东侧和西侧安全出口被封堵 | 2019年6月1日 | 金坛区西城尚优超市 |  |  |