常州市生态环境局文件

常金环审〔2023〕107号

市生态环境局关于常州金坛金沙自来水有限公司金坛长荡湖水厂二期暨配套工程—长荡湖水厂

二期扩建工程环境影响报告表的批复

常州金坛金沙自来水有限公司：

你单位报批的“金坛长荡湖水厂二期暨配套工程—长荡湖水厂二期扩建工程”环境影响报告表已收悉。经研究，批复如下：

- 一、根据报告表分析、结论，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址（常州市金坛区清源路399号，长荡湖水厂现有建设用地红线内）建设。项目投资22500.07万元人民币，工程规模为10万m3/d，供水水源仍为长荡湖，沿用原有取水口，供水服务范围不变。工程内容为净水厂工程，包括常规处理、深度处理、污泥处理工艺流程，以及相应的变配电系统、自控系统、生产管理用房和水厂总平面布置等。扩建后水厂总规模达到30万m3/d，同时预留规模为30万m3/d超滤膜工艺的进出口管道和用地。本工程扩增污泥处理系统，拟采用气浮过滤机对浓缩池上清液进行处理回用。

- 二、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点：

（1）项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。

（2）严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。

（3）按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网，本项目施工期工地开挖、钻孔等产生的泥浆水、各种施工机械运转的冷却和洗涤水、施工现场清洗水、混凝土养护产生的废水经处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相关标准后回用于施工场地洒水防尘；生活污水达接管标准后进入金坛区第一污水处理厂集中处理。

（4）落实有效措施减缓施工废气对外界环境的影响。本项目严格控制施工期物料装卸、运输等工程中的粉尘污染，采取洒水、冲洗、围挡墙、篷布、路面硬化等防尘设备有效控制施工期废气污染，建筑施工场地产生的TSP、PM10排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中相关标准限值。

（5）合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准；施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值。

（6）按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。

本项目产生的危废委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；一般工业固废综合利用；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。

（7）重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。

（8）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。

三、该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。

四、项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局、常州市金坛区西城街道办事处监督管理。

五、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，须按排污许可相关规定申请排污许可证，并组织项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。

六、本项目开工建设之前，需按规定开展节能评估和审查，并取得节能审查机关出具的节能审查意见。

七、项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。

（项目编码：2303-320413-04-01-766106）

常州市生态环境局

2023年9月26日

（此件公开发布）

抄送：常州市金坛区西城街道办事处，常州市生态环境综合行政执法局金坛分局，江苏龙环环境科技有限公司。

常州市生态环境局办公室                2023年9月26日印发