附件1

常州市建筑施工扬尘污染防治工作考核表

地区

| 序号 | 考核项目 | 考核指标（评分内容及评分标准） | 标准分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设行政主管部门 建设行政主管部门 | 每季度报送《建筑工地扬尘专项治理检查评定情况汇总表》、每月报送本地区该季度建筑工地扬尘专项治理工作总结及“三个清单”（土方作业项目清单、监管项目责任清单、在建工地扬尘污染问题清单）情况。半年考核：报送缺失一次扣2分，半年共计4分，直至扣完。 | 4 |  |  |
| 2 |  | 组织开展建筑施工扬尘污染专项整治工作：认真贯彻落实上级文件情况，属地发文、召开会议、领导带队检查等。一项不满足的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 3 |  | 组织对《常州市扬尘污染防治管理办法》进行宣贯，牵头建立联动监管机制，指导、督促属地乡镇（街道）做好扬尘防治工作开展情况。记3分，一项不满足扣1分，直至扣完。 | 3 |  |  |
| 4 |  | 落实“查工地必查扬尘”工作开展情况：开展建筑施工扬尘治理专项检查、结合质量安全市场检查对辖区内的在建工程扬尘防治工作进行抽查，对检查出的扬尘污染问题进行通报批评，并督促有关责任主体进行整改。记4分，不满足一项扣2分，直至扣完。 | 4 |  |  |
| 5 |  | 对省厅批转的突出问题工程做到件件有结果、事事有回音，处罚率要达到100％。对督察组、常州市大气办等部门交办的问题项目按规定处理及时上报整改完成情况。不满足一项扣2分，直至扣完。 | 6 |  |  |
| 6 |  | 本辖区内在建工程因扬尘问题被主管部门通报或新闻媒体曝光。被省级及以上主管部门通报的，通报一次扣2分。因扬尘问题被新闻媒体曝光的，每曝光一次扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
| 7 |  | 属地建筑工地扬尘检查评定合格的数量应不低于抽查总数的90%。记6分。没有满足的，扣6分。 | 6 |  |  |
| 8 |  | 对检查评定不合格项目停工整改执行情况记4分。不满足的扣4分。 | 4 |  |  |
| 9 |  | 重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。（结合抽查结果综合认定）。记6分。不满足的扣6分。 | 6 |  |  |
| 10 | 抽查在建工程项目 | 依据附件2《扬尘控制现场检查用表》，对抽查的工地进行打分，取平均值，并换算成60分制分数。 | 60 |  |  |

附件2

扬尘控制现场检查用表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  |  |  | 标准 分值 | 实际得分 |
| 1 | 各方主体责任 |  | 建设单位未将扬尘控制纳入承发包合同管理，未足额计取建筑施工标准化文明工地措施费，未合理安排工程进度，督促各施工单位落实扬尘整治措施的扣5分； 施工单位项目部未编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理盖章确认的扣5分； 监理单位未将扬尘防治纳入工程监理规划，编制相应的监理细则，并监督施工单位严格落实各项扬尘防治措施的扣5分。 |  |  |  | 10 |  |
| 2 | 图牌公示 |  | 施工现场进出口无整齐明显的“扬尘治理公示牌”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话）的扣5分。 |  |  |  | 5 |  |
| 3 | 围墙围挡 |  | 未沿工地四周连续设置围墙围挡，围墙围挡留有缺口、底边未封闭、泥浆外漏的，每发现一处扣5分； 围墙围挡高度低于1.8m的，重要地区和主要路段范围内高度低于2.5m，的扣5分。 |  |  |  | 10 |  |
| 4 | 道路硬化场内保洁 |  | 施工现场出入口、作业区、生活区，主干道未采用砼硬化、保洁不充分的扣5-10分； 硬化道路的强度、厚度、宽度不满足安全通行卫生保洁的需要的扣10分； 施工现场未设置排水网络系统，泥浆、污水、废水等直接排入河道或下水道内的扣10分。 |  |  |  | 10 |  |
| 5 | 物料堆放 |  | 施工料具未按照施工现场平面布置图确定的位置放置扣5分； 水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，未严密遮盖或存放在库内、池内的扣5分； 施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，未采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施的扣5分； 使用空气压缩机式设备清理车辆、设备和物料的尘埃的扣5分。 |  |  |  | 10 |  |
| 6 | 车辆冲洗 |  | 出入口未设置车辆冲洗池，无配备高压冲洗设备，施工现场未配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作扣10分； 冲洗池四周未设置排水沟和两级沉淀池的扣5分； 运输车出场前是未冲洗干净，车轮、车身带泥上路的扣5分； 现场确不具备设置冲洗台条件的，未采取其它冲洗方法的，也未在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施的扣5分。 |  |  |  | 10 |  |
| 7 | 裸土覆盖 |  | 对不能按时完成清运的土方，未采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施的扣5分； 建筑工程施工区域内的裸露地面，未采取临时绿化，网、膜覆盖等措施的扣5分。 |  |  |  | 10 |  |
| 8 | 防尘网 设置 |  | 脚手架外侧未使用合格的密目式安全网封闭的； 密目式安全网不能保持干净、整齐、牢固、无破损的每一处扣2分； 现场防护未封闭严密、牢固整洁，封闭高度不能保持高出操作层1.5 m的扣5分。 防尘网不符合环保要求的扣5分。 |  |  |  | 10 |  |
| 9 | 垃圾清运 |  | 建筑垃圾凌空抛掷和乱倒乱卸的扣10分； 楼层内清扫出的建筑垃圾、渣土，未采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运的扣5分； 施工现场无集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地的扣5分； 对不能按时完成清运的建筑垃圾，未采取围挡、遮盖等防尘措施的扣5分； |  |  |  | 10 |  |
| 10 | 喷淋设施 |  | 无喷淋设施或无移动式喷雾设施的扣5分。。 |  |  |  | 5 |  |
| 11 | 非道路移动机械 |  | 非道路移动机械存在没有环保标识的扣5分 |  |  |  | 5 |  |
| 12 | 信息化 设施 |  | 未安装在线监测和视频监控的扣5分； 在线监测和视频监控未与主管部门联网的扣2分。 |  |  |  | 5 |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 检查人 |  |  |  |  | 检查组长 |  |  |  |