坛建发〔2013〕169号

关于印发《金坛市房屋建筑工程主要材料

登记管理暂行办法》的通知

各有关单位：

为加强对房屋建筑工程材料的质量管理，规范其使用行为，根据相关法规和文件规定，结合本市实际情况，市住建委制定了《金坛市房屋建筑工程主要材料登记管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：《金坛市房屋建筑工程主要材料登记管理暂行办法》

金坛市住房和城乡建设委员会

2013年11月27日

金坛市住房和城乡建设委员会办公室      2013年11月27日印发

共印40份

附件：

金坛市房屋建筑工程主要材料登记管理暂行办法

第一条  为加强我市房屋建筑工程主要材料的质量管理，规范其使用行为，根据《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部5号令）、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（省政府令第89号）等相关法规和文件的规定，结合本市实际情况，特制定本办法。

第二条  本市（市区）行政区域内新建、改建、扩建房屋建筑工程中使用材料的行为，除应执行本办法外，尚应执行国家及地方现行相关标准、法规、文件。

第三条  本办法所称材料登记，是指进入房屋建筑工程施工现场，直接影响工程结构安全、建筑节能及重要使用功能的原材料、设备和构配件，由生产厂家或授权代理商向建设行政主管部门或其委托的机构进行申报，由建设行政主管部门或其委托的机构予以登记并公布的活动。

第四条  材料登记由生产企业或授权代理商自愿申报。本办法要求登记而未登记公布的材料不得在本市工程中使用。目前应登记的材料目录见附件1。

第五条  金坛市建设工程质量监督站（以下简称市质监站）受市住房和城乡建设局委托，具体负责本市工程材料登记工作（已经常州市质监站登记公布的企业无须重复登记）。

第六条  申请办理建筑材料登记的企业，须提供下列材料：

（一）《金坛市房屋建筑工程主要材料申报登记表》（附件2）；

（二）《申报单位法定代表人承诺书》（附件3）；

（三）申报单位有效期内的工商营业执照、组织机构代码证及相关生产许可证书等，进口产品需附报关证明；

（四）申报登记年度内的产品检验报告或有效期内的型式检验报告；

（五）属于产品生产许可证或强制性产品认证管理范围的，需提供相关证书；实施资质管理的，需提供资质证书；

（六）材料产品委托代理的，需提供生产企业法人授权代理证明；

（七）材料采用的技术标准及标准登记证书；新型材料还应有省级及以上住房和城乡建设主管部门的认证文件，且其采用的企业标准需经质量技术监督部门备案。

材料生产企业为本市的，应由企业直接申报登记；材料生产企业为外地企业的，可委托分支机构或授权代理商办理。

第七条  市质监站在接受登记申请后对不符合申请条件的（或材料不齐全需补充的）做出一次性告知，并退回申请资料，对符合要求的材料生产企业信息通过“金坛市建设工程质量监督站网”进行动态公布。

第八条  申报单位在单位基本信息或材料产品信息发生变化时，应按本办法第六条规定提交相应资料，办理变更手续。

第九条  材料采购及使用单位进行材料采购前，应首先在常州市质监站和我市质监站网站上查看材料登记情况，对未完成登记的材料，应及时督促相关单位按规定完成申报登记手续后方可采购和使用。

第十条  经过登记的材料首次进场时，监理单位应检查材料在信息公布网页上的登记状态，审查产品合格证及出厂检验报告，并及时将材料进场信息报告市质监站。

第十一条  施工单位在施工过程中应建立建筑材料进场台帐（附件4），及时收集、整理所使用材料的相关资料，并进行汇总。监理单位应及时审查施工单位汇总的相关资料，同时建立建筑材料见证台账（附件5）。检测机构应客观公正地开展建筑材料的检测工作，并对出具的检验报告的真实性、准确性负责，检测中发现的不合格建筑材料应24小时内上报市质监站。施工及监理单位对不合格建筑材料处置应建立处置台账（附件6）。

第十二条  市质监站应根据材料登记及进场等信息，采取巡查、专项检查、联合执法检查及不定期飞行检查等方式，加大对工地现场材料的抽查、抽检力度，相关信息通过有关途径动态公布。

第十三条  有下列情形之一的材料不予登记，已登记的取消登记，取消登记的材料通过金坛市建设工程质量监督站网公布，且半年内不得再次申报登记：

（一）不符合国家法律、法规和工程建设强制性标准规定的；

（二）被列为淘汰或禁止使用产品的；

（三）申报资料不真实、弄虚作假的；

（四）监督抽检不合格的；

（五）因材料质量原因导致工程严重质量问题或质量事故，或造成较大社会负面影响的；

（六）有其他严重违规行为的。

第十四条  市质监站在监督抽查中发现下列行为之一的，责令整改，情节严重的，将对相关责任单位记录不良行为并报请建设行政主管部门予以处理、处罚：

（一）进场材料未按规定登记并已用于工程的；

（二）施工单位在施工过程中未对所使用材料的相关资料及时收集、整理、汇总的；

（三）监理单位未对施工单位汇总的资料及时审查、未建立建筑材料见证台账及未及时上报材料进场信息的；

（四）检测单位未按规定及时上报不合格检测报告的，检测结果弄虚作假的；

（五）已使用材料抽检不合格的，或因材料质量原因导致工程严重质量问题或质量事故的。

第十五条  其他暂未列入登记要求的建筑材料，建设、施工、监理单位应自行实施登记管理。

第十六条  本办法2013年12月20日起执行。

附件：

1．实行登记的房屋建筑工程材料类别

2．金坛市房屋建筑工程材料申报登记表

3．申报单位法定代表人承诺书

4．主要原材料及构配件进场及取样台帐（施工）

5．主要原材料检测见证台账（监理）

6．材料检测不合格（异常、无效）项目处置台帐

附件1：

实行登记的房屋建筑工程材料类别

1.墙体材料（砖、砌块等） 代号01

2.保温节能材料（墙体、屋面等） 代号02

3.预制管桩、方桩   代号03

4.防水材料（卷材、涂料等） 代号04

5.混凝土外加剂   代号05

注：1.以上为目前实行登记的房屋建筑工程材料类别，今后视情况需要将作进一步扩充，届时另行通知。

2.第三类材料，除按本办法进行登记外，尚应在进入施工现场前到我站办理备案手续（携带资质证书和合同）。

附件2：

登记编号

金坛市房屋建筑工程材料

申报登记表

申报材料类别及品种

材料生产企业名称                         （加盖公章）

申报单位名称                             （加盖公章）

申  报  日  期

金坛市建设工程质量监督站制

材料生产企业基本信息

| 材 料 生 产 企 业 | 名 称 |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 及联系电话 |  |  |  |  |
|  | 生产地址 及联系电话 |  |  |  |  |
|  | 营业执照编号 |  |  | 注册资金 （万元） |  |
|  | 企业类型 |  | □国营 □合资 □独资 □民营 □集体 |  |  |
|  | 驻常联系人 |  |  | 电话/传真 |  |
| 进口产品的 报关证明 |  |  |  |  |  |
| 申报单位 | 名 称 |  |  | 注册资金 （万元） |  |
|  | 联系人及 联系电话 |  |  | 法人代表 |  |
|  | 办公地址 |  |  | 材料产品存放地址 |  |
| 在 常 授 权 代 理 商 名 录 | 1 | 名 称 |  | 注册资金 （万元） |  |
|  |  | 联系人及 联系电话 |  | 法人代表 |  |
|  |  | 办公地址 |  | 材料产品存放地址 |  |
|  | 2 | 名 称 |  | 注册资金 （万元） |  |
|  |  | 联系人及 联系电话 |  | 法人代表 |  |
|  |  | 办公地址 |  | 材料产品存放地址 |  |
|  | 3 | 名 称 |  | 注册资金 （万元） |  |
|  |  | 联系人及 联系电话 |  | 法人代表 |  |
|  |  | 办公地址 |  | 材料产品存放地址 |  |

申报登记材料信息

| 序号 | 材料类别 | 材料品种 | 材料规格 | 年产量 | 执行标准 | 许可认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

申报登记材料使用及检测情况

| 序号 | 工程名称 |  | 检测单位 | 检测结果 | 检测时间 | 使用数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近一年在本市使用的工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料使用检测情况 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.登记编号由质监站填写，由年份、类别、流水号组成，例如：20130101（2013年，墙体材料，第一个登记）；

2.许可认证是指国家强制性产品认证（即“CCC”认证）、特殊产品的生产许可及有卫生要求的卫生许可等；

3.材料生产企业直接申报的，申报单位一栏不填写；企业委托在常分支机构或授权代理商申报的，申报单位填在常分支机构或授权代理商名称；

4.执行标准是指国家标准、行业标准、地方标准、企业标准（质量技术监督部门备案的）等；

5.进口产品的报关证明是指产品报关时间、商检情况等；进口产品在“年产量、许可认证”等栏可不填写，在“执行标准”一栏可填写商检后适用我国目前的标准，或认证审定的结论；

6.本表一式三份，登记部门、申报单位、生产企业各留存一份。

附件3：

申报单位法定代表人承诺书

本人以法定代表人的身份郑重承诺：本单位所填报和提供的申报资料都是真实、有效、合法的，对违反承诺的行为，本单位承担一切法律责任。

法定代表人（签字）：

申报单位公章：

年   月   日

附件4：

主要原材料、构配件进场及取样台帐（施工）

| 序号 | 名 称 | 品种 | 型号/规格 | 代表数量 | 单位 | 使用部位 | 进场 日期 | 合格证 编号 | 取样 日期 | 见证记录编号 | 取样员（签字） | 预计试验完成日期 | 试验结果（合格/ 不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、某一种材料取样的次数较多时宜单独登记；2、每次取样工作完成后，施工单位的取样人员应及时进行台帐登记；3、施工人员应及时核实试验结果，并在本台帐中予以简要登记；4、本台帐中见证记录编号应与监理见证台帐中见证记录编号一致。

附件5：

主要原材料检测见证台账（监理）

| 序号 | 取样项目 | 取样日期 | 见证取样编号 | 预计试验完成日期 | 取样员 （签字） | 见证员 （签字） | 试验结果（合格/不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、原材料、现场实物质量检测的见证取样台帐宜分类登记；2、某一检测项目见证取样的次数较多时宜单独登记；3、每次取样、见证工作完成后，施工、监理单位的取样和见证人员都应及时在见证取样记录和本台帐中签字确认；4、施工、监理人员应及时核实试验结果，并在本台帐中予以登记。

附件6：

项目材料检测不合格（异常、无效）项目处置台帐

| 不合格（异常、无效）检测报告信息登记 |  |  |  |  |  |  | 处置情况登记 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报告编号 | 检测项目（规格和级别） | 部位 | 检测结果 | 试验日期 | 检测单位 | 处置（或检测）办法 | 处置结果 | 处置（或检测）日期 | 检测单位（如检测） | 报告编号（如检测）） |