常州市生态环境局文件

常金环审〔2025〕58号

市生态环境局关于江苏捷尔特智能气动系统有限公司扩建升降机构生产项目

环境影响报告表的批复

江苏捷尔特智能气动系统有限公司：

你单位报批的“扩建升降机构生产项目”环境影响报告表已收悉。经研究，批复如下：

- 根据报告表分析、结论及建议，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址（常州市金坛经济开发区复兴南路18号）建设，项目投资3000万元人民币，购置焊机、激光切割机、焊接机器人、全自动切管机等生产设备，项目建成后将形成年产升降机构50万台的生产规模。

二、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点：

（一）项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。

（二）严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。

（三）按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网，本项目蒸汽冷凝水循环使用，不外排；喷淋废水经污水处理站B处理后回用于生产，回用水执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中“工艺用水”标志；脱脂废水、脱脂清洗废水、皮膜废水、皮膜清洗废水、地面清洗废水（不得含氮、磷，生产废水在与生活污水混合前安装总氮、总磷在线监控，并与生态环境部门联网）经污水处理站C处理后与生活污水达接管标准后进入常州金坛区第二污水处理厂集中处理。

（四）工程设计中，进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。本项目涂装、切割、焊接、打磨、污泥干化工段产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3中标准；涂装工段产生的非甲烷总烃、二甲苯排放执行《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1及表2的排放限值；烘干炉、固化炉天然气燃烧废气中颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1排放限值；污泥干化工段产生的硫化氢、氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准以及《挥发性有机物无组织废气排放标准》（GB37822-2019）中表A.1中标准限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）“中型”标准。

（五）合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（六）按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。

本项目产生的危废委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；一般工业固废综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。

（七）重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。

（八）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。

（九）落实报告表中提出以5#生产车间边界向外扩100m设置卫生防护的要求。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。

四、项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局、江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。

五、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，须按排污许可相关规定申请排污许可证，并对污染防治设施开展安全风险辨识等工作，邀请安全专家一并参与项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。

六、本项目开工建设之前，需按规定开展节能评估和审查，并取得节能审查机关出具的节能审查意见。

七、项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日满5年方可开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。

（项目编码：2101-320458-89-01-648039）

常州市生态环境局

2025年4月30日

（此件公开发布）

抄送：江苏金坛经济开发区管理委员会，常州市生态环境综合行政执法局金坛分局，常州赛蓝环保科技有限公司。

常州市生态环境局办公室                2025年4月30日印发