常州市生态环境局文件

常金环审〔2025〕138号

市生态环境局关于常州市老人山医院有限公司

老人山二级专科医院项目环境影响报告表的批复
常州市老人山医院有限公司：

你单位报批的“老人山二级专科医院项目”环境影响报告表已收悉。经研究，批复如下：

一、根据报告表分析、结论及建议，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址（常州市金坛区鑫城大道（南二环路）南侧、朱庄路西侧）建设，项目总投资15000万元人民币，新增建设用地12.99亩，新建住院楼、门诊综合楼、骨科研究院等，总建筑面积24121.05m2（地上建筑面积18479.55m2，地下建筑面积5641.5m2），同步实施配套绿化，管网等工程。本项目建设后新增床位236张，原常州市金坛老人山骨科医院整体关闭。

二、项目在工程设计、建设和环境管理中要认真落实环境影响报告表提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做到以下几点：

（一）项目在设计、招投标、施工期间应将环保要求纳入具体工作中，指定人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并切实落实。在建设过程中应采用清洁能源、先进的工艺技术与设备，实施清洁生产。按建筑行业节能要求在设计过程中落实节能、环保要求，使用环保、节能设备和建筑材料。

（二）施工期间，应落实环评中对噪声、废气、污水、固废等污染防治措施，减缓扬尘对环境的影响。采用封闭施工，限制施工车辆车速，通过设置围挡、封闭管理、规范物料堆放场所、硬化地面、定期洒水，建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网、使用预拌混凝土和砂浆等措施减少扬尘的无组织排放，确保达标排放，扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)中表1标准限值。

施工废水经预处理达接管标准后进入常州市金坛区第一污水处理厂集中处理。

施工单位应使用先进的低噪音设备，在高噪音设备周围适当设置屏障或消声减振装置，以减轻对敏感点的影响，合理布局作业场所，夜间不得施工，如因生产工艺要求必须连续作业或特殊需要等原因确需在夜间施工的，须在施工前取得夜间施工备案，并对周边群众进行公示，确保施工期噪声达到相关要求。
施工人员的生活垃圾必须及时清运，统一处理；建筑垃圾按要求进行处理，不得随意堆放、抛弃。

工程设计中，进一步优化废气处理方案，减少无组织废气对周围环境的影响。项目营运期污水站氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值；锅炉天然气燃烧废气颗粒物、二氧化硫有组织排放执行《江苏省锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022)表1标准限值；食堂油烟废气参考执行国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2“中型”标准限值，食堂天然气燃烧废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。

按“雨污分流”的原则，规划、建设厂区给排水管网。本项目医疗废水与生活污水经处理达接管标准后排入金坛区第一污水处理厂集中处理。

（五）按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。

本项目产生的危废委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。

（六）合理布局噪声设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声、距离衰减等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，本项目营运期北厂界声环境执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中4类标准；南、西、东厂界声环境执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2类标准。

（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）要求对排污口进行规范化设置。

（八）该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。

三、项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局会同常州市金坛区西城街道办事处监督管理。

四、项目建设必须严格执行环保“三同时”制度。验收合格，方可投入运营。

五、项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。

（项目编码：2412-320413-04-01-984814）

常州市生态环境局

                           2025年12月9日

（此件公开发布）
抄送：常州市金坛区西城街道办事处，常州市生态环境综合行政执法局金坛分局，今汇环境（江苏）有限公司。

常州市生态环境局办公室                2025年12月9日印发




— 2 —

— 4 —


