特殊建设工程消防验收工作指南

为规范我省特殊建设工程消防验收工作，根据《中华人民共和国消防法》《江苏省消防条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》《江苏省特殊建设工程消防验收现场评定办法》等有关规定，制定本指南。

一、验收范围

（一）总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

（二）总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

（三）总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

（四）总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

（五）总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

（六）总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；

（七）国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑；

（八）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

（九）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；

（十）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

（十一）第一项至第六项所列情形的建设工程；

（十二）第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。

二、受理材料

（一）特殊建设工程消防验收申请表；

- 工程竣工验收报告；

- 涉及消防的建设工程竣工图纸。

注：依据《江苏省消防条例》第三十四条第二款，在申请办理消防验收、备案时依法尚未组织工程竣工验收的专业建设工程，以及依法不需要办理施工许可的房屋建筑和市政基础设施工程，在申请办理消防验收、备案时应当提交消防查验情况报告。

三、审批时限

受理之日起十五日内。

四、审批流程

（一）受理申请

住房城乡建设主管部门可通过江苏省建设工程消防设计审查验收管理系统或行政服务窗口受理特殊建设工程消防验收申请材料。对申请材料齐全完整的，出具《特殊建设工程消防验收受理凭证》；对依法不需要申请建设工程消防验收或不在本单位职权范围的，出具《特殊建设工程消防消防验收不予受理凭证》；对申请材料不齐全的，一次性告知需要补正的全部内容，出具《特殊建设工程消防验收补正通知书》，材料补正齐全后出具《特殊建设工程消防消防验收受理凭证》。

（二）组织验收

1.审查申请材料是否齐全、是否符合法定形式；

2.审查工程竣工验收报告或消防查验情况报告是否完备，消防查验内容是否完整、符合要求。其中，房屋建筑和市政基础设施工程的工程竣工验收报告应满足《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）第七条规定，其他专业建设工程应满足本行业工程建设管理相关要求；符合《江苏省消防条例》第三十四条第二款情形的建设工程，提供的消防查验情况报告应满足《江苏省建筑工程竣工验收消防查验技术指南》相关要求；

3.审查涉及消防的建设工程竣工图纸是否与经消防设计审查合格的消防设计文件相符；

4.现场评定是否合格。现场评定包括对建筑防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。

（1）应符合经消防设计审查合格的消防设计文件；

（2）有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差应满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差应不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全；

（3）现场评定内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现；

（4）现场评定内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。

经办人员应如实填写《特殊建设工程消防验收记录表》和《特殊建设工程消防验收现场评定记录表》，如委托消防审验技术服务机构开展特殊建设工程消防验收现场评定的，《特殊建设工程消防验收现场评定记录表》由技术服务机构填写，并出具报告。住房城乡建设主管部门出具《特殊建设工程消防验收意见书》，并按法定程序送达。

对于属于公众聚集场所的建设工程，建设单位同步向消防部门申请公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查的，应与消防部门共同开展现场检查，形成一致意见，按照职责分别办理。

实行规划、土地、消防、人防、档案等事项联合验收的建设工程，消防验收意见由地方人民政府指定的部门统一出具。

（三）立卷归档

特殊建设工程消防验收档案应按照一个申请事项一卷的原则立卷，并于三个月内完成归档。档案资料可用电子档案的形式保存。

五、工作流程图

资料接收

特殊建设工程消防验收申请表

建设单位：      	（印章）	        申请日期：	年	月	日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 类 别 | □新建 □改建（含内部装修） □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  |  |  |  | 工程总建筑面积（㎡） |  |  |  |  | 火灾危险性 |  |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 |  |  | 资质等级 | 法定代表人 （身份证号） |  |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防审验技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊建设工程消防设计审查意见书文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查合格日期 |  |  |  |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制证日期 |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 结构 类型 |  | 使用 性质 | 耐火 等级 |  | 层 数 |  | 高度 （m） | 埋深（m） |  | 占地面积 （㎡） |  | 建筑面积 （㎡） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |
| □装饰装修 | 装修部位 |  |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |
| □改变功能 | 设计使用功能 |  |  |  |  |  |  |  | 原使用功能 |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 |  |  | □A □B1 □B2 |  |  |  |  | 所在层数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设置部位 |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |
| □同步向消防救援机构申报公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：（1）工程是否跨行政区域等相关情况；（2） 建设工程涉及储罐、堆场的，详细阐述储罐的设置位置、总容量、设置形式、储存形式和储存物质名称，堆场的储量和储存物质名称等；（3）如本次属于再次申请消防验收，之前消防验收的具体问题和整改情况；（4）其他相关情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |