建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项 目 名 称 ：      可再生软木材料及产品新建项目     
建设单位（盖章）：玛斯新材料技术研究（常州）有限公司
编 制 日 期：              2025年12月               
中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.png]TEN4RS: 1767159948000

G ] LS A 2 ) . B2 l%‘!ﬂi%

29742t

1

T EASRAM R R R I E

17—033RMINT; AB & & Hlig l

T

B (FEE)

G— 3 {E R

EREARAN (FF)

EEARA (D)

%J~%E’JI%AE (F5)

= Gt BRI ST e,
vl S L) Ko ) % ]
AR () ﬁﬁg?%%zﬁﬁﬁﬁﬁ
s i % : ﬂ e 4\5?
il - ™ ¥
Gi— it S AR 9132005 MAINIUAIEE |
=, G A RS N\, 4 ___ij
L A R
4 HRAY A e 7 fE S
7K-4 R 11354143511410613 BHO06615
0 EEHH| N 5
k4 FEHEAR SRS | Kooz
Eﬁﬁﬁﬁ$%&,Eﬁﬁﬁﬁﬁ%
B4 R, Eﬁ%{%ﬁ‘-’ B s BV bRiE, ThhE BH006615 %\ /2 ,ﬂ/
{ IR B . 10

: BRI E TS, T EFBYA —
BRE AR BH056776 | E\ % gf 5 .





目录

1

一、建设项目基本情况

24

二、建设项目工程分析

33

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

四、主要环境影响和保护措施
41

五、环境保护措施监督检查清单
71

六、结论
73
附表
74



附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况图

附图3  项目厂区雨污水管网分布图

附图4  项目车间平面布置图

附图5  项目周边水系概化图
附图6  土地利用规划图
附图7  生态红线图

附图8  声环境功能区划图
附图9  环境管控单元图
附图10 污水管网图

附图11 市域国土空间控制线规划图

附图12 市辖区国土空间规划分区图

附件

附件1  金坛经济开发区规划环评审查意见

附件2  备案证

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  租房协议
附件6  环评报告公示
附件7  环评技术合同

附件8  工程师现场勘查照片

附件9  现状检测报告和引用说明

附件10 原辅料msds报告及VOCs检测报告
附件11 委托书

附件12 建设单位承诺函

附件13 建设单位环评单位承诺函
附件14 声明确认单

附件15 危废承诺书

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	可再生软木材料及产品新建项目

	项目代码
	2512-320458-89-01-175478

	建设单位联系人
	蒋鹏
	联系方式
	18613810157

	建设地点
	江苏省常州市金坛经济开发区珠山路66号

	地理坐标
	（119度39分42.136秒，31度43分44.363秒）

	国民经济行业类别
	C2039软木制品及其他木制品制造；C2029其他人造板制造
	建设项目

行业类别
	十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20-木质制品制造203-年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的及人造板制造202-其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	江苏金坛经济开发区经济发展局
	项目备案文号
	坛开经发备字〔2025〕345号

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	1%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地面积（m2）
	1100（建筑面积）

	专项评价设置情况
	专项评价的类别

设置原则

项目情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、氨、臭气浓度，不属于有毒有害污染物，因此无需设置大气专项评价

无

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，无生产废水外排，因此无需设置地表水专项评价

无

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q＜1，因此无需设置环境风险专项评价

无

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

无

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

无



	规划情况
	规划名称：《金坛经济开发区发展规划》

审批机关：江苏省人民政府
审查文件名称及文号：《省政府关于同意设立海门经济开发区等13家省级开发区的批复》（苏政复[1993]60号）
名称：《江苏金坛经济开发区控制性详细规划》

审批机关：常州市金坛区人民政府

审批文件名称及文号：《常州市金坛区人民政府关于同意江苏金坛经济开发区控制性详细规划（修改）的批复》（坛政复[2023]56号）

	规划环境影响评价情况
	名称：《江苏金坛经济开发区开发建设规划（2025-2035年）环境影响报告书》

审批机关：江苏省生态环境厅

审批文件名称及文号：《省生态环境厅关于江苏金坛经济开发区开发建设规划（2025-2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2026〕17号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划相符性

本项目与《金坛经济开发区发展规划》相符性分析见表1-1。

表1-1 项目与金坛经济开发区发展规划相符性分析一览表

序号

规划情况

本项目情况

相符性

1

规划范围：东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2。金坛经济开发区按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。

传统产业园区：位于金武公路以北，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园。

创新产业园：位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主。

项目建设地点位于江苏省常州市金坛区珠山路66号，位于传统产业园区内；行业类别为C2039软木制品及其他木制品制造；C2029其他人造板制造；属于综合制造产业，符合传统产业园区产业定位。
符合

2

用地布局：总用地为7130hm2。其中城市建设用地为6411.2hm2（工业用地2278.55hm2），非建设用地为334.4hm2（水域面积258.3hm2），发展备用地384.4hm2。
项目建设用地属于工业用地。
符合

3

环保基础设施规划：采用雨污分流排水体制，污水经收集后排入金坛第二污水处理厂集中处理。

项目所在地已采用雨污分流制；项目不排放生产废水，生活污水经市政管网接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。
符合

4

环卫：采用垃圾分类处理方式，分类后的无机物、废品垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。

项目生活垃圾由环卫部门统一清运处置。
符合

项目建设地点位于江苏省常州市金坛区珠山路66号，位于传统产业园区内；行业类别为C2039软木制品及其他木制品制造；C2029其他人造板制造；属于综合制造产业，符合传统产业园区产业定位；项目选址用地性质为工业用地，且在金坛经济开发区规划的工业用地范围内；项目所在地区已采用雨污分流制，项目无生产废水排放，生活污水经已建规范化排放口接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。因此项目建设符合《金坛经济开发区发展规划》中相关要求。
2、与《江苏金坛经济开发区开发建设规划（2025-2035年）环境影响报告书》符合性分析

（1）规划范围

根据《省生态环境厅关于江苏金坛经济开发区开发建设规划（2025-2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2026〕17号），本轮规划面积36.53平方公里，规划范围为东至银湖路，南至金坛大道-鑫城大道-华城路，西至丹金溧漕河，北至华洲路-通闸路-金城大道。
对照分析：本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区珠山路66号，位于金坛经济开发区范围，根据《江苏金坛经济开发区近期土地利用规划图》，项目所在地已规划为工业用地，本项目符合用地性质要求。

（2）产业定位

规划产业为：提升改造传统产业（纺织服装、机械电子、装备制造），进一步巩固壮大新能源、新能源汽车、新智能、新医药、新材料五大新兴产业，构建“五新产业”发展体系，提速发展数字经济，加快智能化改造、数字化转型。
对照分析：本项目为预拌软木颗粒及软木颗粒模压制品生产项目，国民经济行业类别属于“C2039软木制品及其他木制品制造；C2029其他人造板制造”，产品的应用于铺设地坪、定制家居垫、工业隔热片、人造板等，运营期不排放含N、P的生产废水，废气、噪声、固废均配套相应污染防治措施，符合园区新材料的产业定位。

（3）环境准入

严格实施建设项目环境准入制度，从源头上预防环境污染和生态破坏，优化经济增长，实现经济发展与环境保护双赢，促进社会和谐稳定。

入区项目应符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》等国家和地方相关产业政策法规要求。选址应符合城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划和其他相关规划要求。

①坚持高起点，发展技术含量高、附加价值高，引进符合国家产业政策，清洁生产处于国内先进及以上水平、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的项目。

②鼓励具有先进的、科学的环境管理水平的，符合金坛经开区产业定位、行业准入条件的企业入区。
③提高产品的关联度，发展系列产品，力求发挥各项目间的最佳协同效应。
④注意生产装置的规模效益，鼓励在金坛经开区内建设具有国际竞争力的符合经济规模的生产装置。
⑤根据本地区环境承载能力控制金坛经开区合理的发展规模，严格控制不达标污染因子和特征污染因子项目的排放总量。

⑥根据金坛经开区基础设施配备情况确定进区企业的类别。
对照分析：本项目为预拌软木颗粒及软木颗粒模压制品生产项目，项目搅拌、冷压产生的非甲烷总烃、热压产生的非甲烷总烃、氨经集气罩收集，至二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放，投料、裁断、砂光产生的粉尘经集气罩收集至移动式布袋除尘装置处理后无组织排放，雕刻产生的粉尘经集气罩收集至自带的布袋除尘装置处理后无组织排放。处理后的废气污染物排放量较少；本项目生产工艺成熟，生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，废气均达标排放，项目运营期东、南、西、北各厂界昼间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，固废100%处理处置，不外排。

（4）环境禁止

（1）严把环境禁止关，不符合开发区产业定位的项目禁止建设。

（2）由于开发区现状大气因子HCl超标，故大气中HCl稳定达标前禁止引进排放大气污染物HCl的企业项目。

（3）凡是列入国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类的项目禁止建设，违反国家规定，采用国家明令淘汰的落后工艺、技术和设备，不符合国家产业政策和环保政策的项目禁止建设。

（4）未开展环境影响评价、未经环境保护行政主管部门批准的企业项目禁止建设。

（5）不符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）、《江苏省太湖水污染防治条例》等相关太湖流域管理规定的项目禁止建设。禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。

（6）改建、扩建和技术改造项目属于下列情况之一的禁止建设：①无法通过采取“以新带老”、“以大带小”的措施，实现增产不增污、削减污染负荷的建设项目；②不履行环保“三同时”的建设项目；③建设单位目前污染物排放超过标准或总量控制指标，需要配套的污染防治设施和生态保护措施未落实的建设项目。

（7）对于建设单位目前污染物排放超过相关环境标准或超过总量控制指标的企业，需要配套建设污染防治设施和生态保护措施，否则，将视为环境禁止项目。
表1-2   金坛经济开发区禁止项目清单

主导

行业
优先引入类别
禁止引入类别
纺织服装
废旧纺织品回收再利用技术与产品生产、服装企业计算机集成制造及数字化、信息化、自动化技术和装备的应用
废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业
机械电子、高端装备制造业
轨道交通、通用航空交通、智能化制造装备、电子设备和系统、输配电及控制设备、海洋工程装备等成套设备及其零部件、工程机械系列、矿山机械系列、建材机械系列、农林机械系列、环保机械设备、关键零部件（发动机、液压传输设备）、其它在传统产业基础上应用的新工艺、新技术，汽车关键零部件、新能源汽车关键零部件、车载充电机、非车载充电设备、汽车电子控制系统、汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设
电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车
化工
卤水为主要原料、真空制盐和氯碱项目为支撑的盐化工特色产业
与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目
新能源产业
太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用
/
新材料产业
直径200mm以上的硅单晶及抛光片、各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备、先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料、硅材料下游项目，光电板、太阳能电池组件、光电子科学和光机电一体化技术，新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产，新型节能环保材料
太阳能电池切片生产项目
节能环保产业
高效节能、先进环保和资源循环利用、半导体照明、太阳能利用技术、风力发电等新技术装备与产品、新型墙体材料、节能建筑材料
/
化工新材料
有机硅材料、有机氟材料、工程塑料、高性能聚氨酯、高性能纤维、生物基化工新材料
钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料
新医药产业
生物制药、化学药品、医疗器械与卫生材料、中药、生物工业、生物农业、生物环保、生物能源
不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等，以及《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定的淘汰类产业及工艺
对照分析：本项目为预拌软木颗粒及软木颗粒模压制品生产项目，国民经济行业类别属于“C2039软木制品及其他木制品制造；C2029其他人造板制造”，不属于上述禁止引入的项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类及淘汰类项目，符合国家、江苏省及常州市、金坛区产业政策；营运期不排放含HCl的废气以及含氮磷生产废水，废气、噪声、固废均配套相应污染防治措施，项目在开工前按要求开展环境影响评价。综上所述，本项目不属于上述规定的禁止建设类项目。
综上，对照《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》，本项目符合金坛经济开发区发展规划。

3、国土空间规划及“三区三线”相符性分析
根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）以及《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》，文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障。

金坛区“三区三线”划定成果已正式启用，共划定耕地保护目标图斑31.3788万亩，永久基本农田28.264万亩，生态保护红线98.67平方公里，城镇开发边界115.67平方公里，同时根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》中“市域国土空间控制线规划图”和“市辖区国土空间规划分区图”可知，本项目位于工业发展区，在城镇开发边界内，且不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线。因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。


建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时

	施工、同时投产使用。

	本次环评要求建设单位严格执行“三同时制度”。
	相符

	
		直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。

	项目生活污水依托无偿使用厂区已建排污口，建设单位不私设排污口。
	相符


		各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。

	项目无污水处理设施，无污泥产生。
	相符


		太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。

	（一）项目不属于禁止类项目；

（二）项目不销售、使用含磷洗涤用品；

（三）项目不产生及排放生产废水，不向水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物。
	相符


	常州市金坛区人民政府关于印发《2022年常州市金

坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知
	大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。对照国家产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品生产、销售、使用环节的监督管理。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。完成12家重点企业VOCs清洁原料替代，优先推动使用溶剂型原辅材料且治理设施低效的企业先行开展清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，推动开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放有效控制，废气排放口达标排放。结合产业特点，培育2家以上源头替代示范型企业。推动钢结构、包装印刷行业实施低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料源头替代。
	项目不使用涂料、油墨、清洗剂等；所用胶粘剂为水性聚氨酯胶水，根据VOCs检测报告，VOCs的含量为2g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2水基型胶粘剂-木工与家具-聚氨酯类≤50g/kg的限值。
	符合

	《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338）号

	建设项目的编制要点适用于环境影响报告书、环境影响报告表所附环境风险专项的环境应急内容编制。

1、建设项目的编制要点适用于环境影响报告书、环境影响报告表所附环境风险专项的环境应急内容编制。

2、科学判定环境风险评价工作等级和评价范围，系统识别环境风险。合理分析代表性风险事故情形，预测其影响范围与程度；

3、明确环境风险防范措施的建设任务。大气环境风险防范应结合风险源实际状况明确环境风险的防范、减缓措施，提出环境风险监控要求，特别是有毒有害气体厂界监控预警措施，并提供事故状态下区域人员疏散通道和安置场所位置图。事故废水环境风险防范应按照“单元-厂区-园区/区域”环境风险防控体系的要求，结合环境风险事故情形和预测结果，提出必要的应急设施（包括围堰、防火堤、应急池、雨污水排口闸阀及配套管网设施等)建设要求，并明确事故废水有效收集和妥善处理方式，以防进入外环境。要提供雨污水、事故废水收集排放管网示意图、环境应急设施分布图等防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统图。明确企业与所在园区/区域的环境风险防控体系、设施的衔接和配套。

3、明确环境应急管理制度内容。包括：①突发环境事件应急预案的编制、修订和备案要求;②明确事故状态下的特征污染因子和应急监测能力；③参照相关规范明确环境应急物资装备配备要求；④建立突发环境事件隐患排查治理制度要求，明确隐患排查内容、方式和频次；⑤明确环境应急培训和演练内容、方式、频次和台账记录要求；⑥提出设置环境风险防范设施及环境应急处置卡标识标牌等相关要求。

4、环境风险防范措施“三同时”要求。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。

5、明确环境风险评价结论。根据项目危险因素、环境敏感性及风险事故分析结果，结合环境风险防范措施和应急管理建设内容，明确给出建设项目环境风险是否可防控的结论。

	项目为环境影响报告表，无需设置风险专项内容，本环评仅对环境风险及应急内容提出简要要求，要求建设单位将环境风险防范措施纳入环保投资和建设项目竣工环保验收中。明确给出建设项目环境风险是可防控的结论。项目详细的应急预案编制要点要求、环境风险防范措施等将纳入突发环境事件应急预案中

	相符



	（2）与《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求》、《常州市2023年生态环境分区管控动态更新成果-总体要求》相符性分析
对照《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》及常州市生态环境分区管控要求动态更新成果（2023年版）环境管控单元图，项目位于江苏省常州市金坛经济开发区珠山路66号，属于重点管控单元-江苏金坛经济开发区（详见图1-1），相符性分析见表1-8及表1-9。
表1-8 江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案重点管控要求

序号

管控要求

项目相关内容
相符性

1

空间布局约束

1.按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。

4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。

项目不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区内，项目的建设不会使生态功能降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质

相符

2

污染物排放管控

1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控
项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量

相符

3

环境风险防控

1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。
项目设置风险防范措施，配备相应的应急设施
相符

4

资源利用效率要求

1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
项目不属于高耗水行业，不涉及销售及使用燃料

相符

表1-9 与常州市生态环境分区管控要求动态更新成果（2023年版）相符性
序号

管控要求

项目相关内容
相符性

1

空间布局约束

（1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。（2）严格执行《关于印发各设区市2023年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）《2023年常州市生态文明建设工作方案》（常政发〔2023〕23号）等文件要求。（3）禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。（4）根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。
项目严格执行（苏政发〔2020〕49号）、（苏污防攻坚指办〔2023〕53号）、常政发〔2023〕23号）等文件要求。本项目从事短切玻璃纤维的生产，行业类别为C2039软木制品及其他木制品制造；C2029其他人造板制造；不属于淘汰及限制类项目，不属于以上禁止类项目。
相符

2

污染物排放管控

（1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。（2）《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发〔2021〕130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。
（1）项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、固废，采取相应的污染防治措施后，排放量较低，不会突破生态环境承载力。（2）建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量。
相符

3

环境风险防控

（1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。（2）根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发〔2019〕3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。
（3）强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。（4）完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。
（1）项目严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求；（2）项目不属于化工行业；（3）本项目给水依托现有供水管网以及区域供水；（4）项目安排安环专员负责相关具体工作，项目可实现固废零排放；项目不属于大宗危化品使用企业。
相符

4

资源利用效率要求

（1）《江苏省水利厅江苏省发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号），到2025年，常州市用水总量控制在31.0亿立方米，其中非常规水源利用量控制在0.81亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降19%，万元工业增加值用水量比2020年下降18.5%，农田灌溉水利用系数达0.688。（2）根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）（上报稿）》，永久基本农田实际划定是7.53万公顷，2035年任务量为7.66万公顷。（3）根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》（常政发〔2017〕163号）、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》（溧政发〔2018〕6号），常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括：①“II类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。
（4）根据《常州市“十四五”能源发展规划》（常政办发〔2021〕101号），到2025年，常州市能源消费总量控制在2881万吨标准煤，其中煤炭消费总量控制在1000万吨以内，非化石能源利用量达到86.43万吨标准煤，占能源消费总量的3%，比重比2020年提高1.4个百分点。到2025年，全市万元地区生产总值能耗（按2020年可比价计算）五年累计下降达到省控目标。
（1）本项目用水为生活用水；

（2）本项目不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线；（3）项目无需供热；（4）本项目GDP水耗为0.06m3/万元，GDP能耗为0.00109吨标准煤/万元，不属于高能耗项目。
相符

[image: image2.png][ ] AnEsrEit.

ABEESHFLE
© sawe

WRRERRSS: 2132041320063
BRSEE: IHRERRER
nenz: manne

e e
[rprrepe.
RECERR: 7868

© ssmmmann

© emsren




图1-1 本项目位于重点管控单元江苏金坛经济开发区所示图
（3）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性

项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析见表1-10。
表1-10 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析

与项目相关要求

项目相符性分析

是否符合

有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。

（1）项目选址位于江苏省常州市金坛经济开发区珠山路66号，符合其规划要求；（2）项目采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目采取的污染防治措施能够满足污染物排放达到相关排放标准；（4）项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏；（5）项目基础资料数据符合实际情况。

符合

排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。

项目需按要求取得总量指标。

符合

严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。

项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。

符合

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

项目不在生态保护红线范围内。

符合

禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。

项目产生的危险废物均收集后委托有资质单位处置。

符合

（4）与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评【2025】28号）及其附表《不予审批环评的项目类别》相符性
与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评【2025】28号）及其附表《不予审批环评的项目类别》相符性分析见表1-11和表1-12。
表1-11 与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评【2025】28号）相符性分析
类别
内容
本项目情况
相符性
突出管理重点
重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布的环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。
本项目废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、氨，不属于有毒有害污染物，搅拌、冷压产生的非甲烷总烃、热压产生的非甲烷总烃、氨经集气罩收集，至二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放，投料、裁断、砂光产生的粉尘经集气罩收集至移动式布袋除尘装置处理后无组织排放，雕刻产生的粉尘经集气罩收集至自带的布袋除尘装置处理后无组织排放。本项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目。
相符
禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目
各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别，严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。
本项目排放污染物为颗粒物、非甲烷总烃、氨，不属于重点管控新污染物清单中污染物，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类或淘汰类项目，不属于《斯德哥尔摩公约》中持久性有机污染物，满足生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求，不属于不予审批环评的项目类别。
相符
表1-12   与《不予审批环评的项目类别》相符性分析
编号
不予审批环评的项目类别

对照分析

1
1.以全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS类）为产品的新改扩建设项目

2.以全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS类）为原辅材料的新改扩建项目

本项目属于C2039软木制品及其他木制品制造；C2029其他人造板制造；主要使用软木颗粒、水性聚氨酯胶水作为原辅料，不涉及不予审批环评的项目类别

2
1.新建全氟辛酸生产装置的建设项目

2.以全氟辛酸及其盐类和相关化合物（PFOA类）为原辅材料或产品的新改扩建项目（满足豁免条件1的除外）
3
以十溴二苯醚为原辅材料或产品的新改扩建项目
4
以短链氯化石蜡2为原辅材料或产品的新改扩建项目
5
以六氯丁二烯为原辅材料或产品的新改扩建项目
6
以五氯苯酚及其盐类和酯类为原辅材料或产品的新改扩建项目

7
以三氯杀螨醇为原辅材料或产品的新改扩建项目

8
以全氟己基磺酸及其盐类和相关化合物（PFHxS类）为原辅材料或产品的新改扩建项目

9
以得克隆及其顺式异构体和反式异构体为原辅材料或产品的新改扩建项目


	


二、建设项目工程分析

	建设内容


	一、项目由来

玛斯新材料技术研究（常州）有限公司成立于2024年11月27日，统一社会信用代码为91320413MAE4TC1B3X，是一家从事新材料技术研发，汽车零部件研发，建筑材料制造等业务的公司。

根据企业自身发展需求，建设单位拟投资3000万元建设可再生软木材料及产品新建项目，该项目位于江苏省常州市金坛经济开发区珠山路66号，租赁常州市昇海智能科技有限公司位于金海盛科技园内的现有空置C8厂房南侧1100m2进行生产，购置搅拌机、热压机、裁断机等设备，项目建成后可形成年产预拌软木颗粒200吨、软木颗粒模压制品100吨的生产能力。项目已于2025年12月17日取得江苏金坛经济开发区经济发展局的备案文件（坛开经发备字〔2025〕345号），项目编号为2512-320458-89-01-175478。项目地理位置详见附图一。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中相关规定，项目预拌软木颗粒属于“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20-木质制品制造203-年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的”，无需编制环评报告；软木颗粒模压制品属于“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20-木质制品制造203-年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的”及“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20-人造板制造202-其他”，应当编制环评报告；因此项目从严应编制环境影响报告表。为此，玛斯新材料技术研究（常州）有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我单位在接受委托后，在现场实地踏勘，搜集相关资料的基础上，依据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关法律法规的规定，编制完成本环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。
二、建设内容

1、项目产品方案

本项目主体工程及产品方案见表2-1。
表2-1 项目主体工程及产品方案

序号

工程名称

产品名称

产品规格
主要用途
设计能力（吨/年）
年运行时数（h）

1

预拌软木颗粒生产线
预拌软木颗粒
颗粒粒径：0.5-14mm

铺设地坪等
200
生产时长：8h*260d=2080h
2
软木颗粒模压制品生产线
软木颗粒模压制品
定制（最大尺寸为：2.4m*1.2m*15mm，重量约为17.5kg/件）
定制家居垫、工业隔热片、人造板等
100
2、劳动定员及工作制度

项目员工10人，年工作260天，实行1班制，每班工作8小时，年运行2080小时。项目不设宿舍、食堂。

3、项目主要建设内容

本项目主要建设内容见表2-2。

表2-2 项目建设内容一览表

类别
单项工程名称

工程内容

工程规模

备注
主体工程
生产车间
布设磅秤2台、搅拌机4台、热压机2台、冷压机1台、裁断机1台等，位于东侧

建筑面积1100m2
预拌软木颗粒200吨、软木颗粒模压制品100吨
依托现有厂房，新建

储运工程
原料堆垛区
原料暂存，位于厂房北侧中部
建筑面积30m2
依托现有厂房，新建

成品堆垛区
成品暂存，位于厂房北侧中部
建筑面积30m2
依托现有厂房，新建
胶水存放间
胶水暂存，位于厂房西南侧
建筑面积8m2
依托现有厂房，新建
运输
汽运

/
/
公用工程
给水

市政给水管网

项目用水为生活用水，总用水量为260t/a

依托现有已建管网

排水

雨污分流，雨水接入市政雨水管网，污水接入市政污水管网，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司

项目排放的废水为生活污水，排放量合计为208t/a

依托现有已建管网及排口
供电

厂区电网提供

40万kWh/a

依托现有已建电网

环保工程

废气

搅拌废气、冷压废气（非甲烷总烃）、热压废气（非甲烷总烃、氨）
集气罩收集+二级活性炭吸附装置+1#15m高排气筒

收集效率90%、处理效率90%
新建

投料粉尘、裁断粉尘、砂光粉尘（颗粒物）
集气罩收集+移动式布袋除尘器
综合效率80%
新建
雕刻粉尘（颗粒物）
集气罩收集+雕刻机自带的布袋除尘装置
收集效率90%，处理效率90%
新建
投料废气、称料废气、冷却废气（非甲烷总烃）
在车间内无组织排放，加强车间通风
/
/
称料粉尘（颗粒物）
车间外散逸无组织排放
/
/
废水

生活污水

接管至常州金坛区第二污水处理有限公司
废水排放量208t/a

依托现有已建管网及排口
固废

一般固废暂存区

一般固废暂存，位于厂房南侧
建筑面积8m2
依托现有厂房，新建
危废暂存区
危废暂存暂存，位于厂房南侧
建筑面积5m2
依托现有厂房，新建

噪声

隔声、减振、消音措施

降噪≥25dB（A）

新建

依托工程
依托厂区内已建厂房、污水管网和排污口、雨水管网和排口，供水、供电等基础设施
公用工程依托可行性分析：

本项目给水依托现有金海盛科技园内供水管网，排水依托金海盛科技园现有雨、污水管网和江苏金坛经济开发区雨、污水管网，供电依托现有供电管网，项目所在地供水管网、雨污水管网以及供电管网均铺设到位，满足本项目使用需求。
4、主要生产设备情况

本项目主要生产设备见表2-3。

表2-3 建设项目主要设备表

序号
设备类型
产品
工序
设备名称
规格/型号
数量
1
生产设备
预拌软木颗粒、软木颗粒模压制品

称重
磅秤

200kg级

2台

2
搅拌
搅拌机

MS-M50

4台

3
软木颗粒模压制品

热压
热压机

MS-500

1台

4
热压机

MS-50

1台

5
冷压
冷压机

MS-200

1台

6
裁断
裁断机

定制

1台

7
雕刻
雕刻机

MS-L01

1台

8
砂光
宽带砂光机

MS-RP1300

1台

9
公辅设备
/
公辅
空压机
/
1台
5、原辅材料及相关理化性质

建设项目主要原辅材料及用量见表2-4，主要原辅材料理化性质详见表2-5。
表2-4 建设项目主要原辅材料表

序号

名称

组份

用量/a

物料形态

包装规格

最大储存量

原辅料图片
储存位置

1

软木颗粒

软木
250t

固态

20kg/袋
10t，500袋
[image: image3.png]



原料堆垛区
2

水性聚氨酯胶水

大分子聚酯多元醇13.5%、多异氰酸酯19%、去离子水63%、亲水扩链剂0.5%、扩链剂0.5%、成盐剂0.5%、催化剂1%、交联剂1%、其他助剂1%
100t
液态

25kg/桶
50桶，1.25t
/
3
包材
纸箱、包装袋
2t
固态

/
0.1t
/
4
液压油

矿物油及添加剂
200kg
液态

200kg/桶
1桶，200kg
/
5

润滑油
精制矿物油＞90%，复合添加剂＜10%
50kg
液态

25kg/桶
1桶，25kg
/
注：建设单位所用玻璃纤维均为新料，不得使用废旧玻璃纤维作为原料。
表2-5 主要原辅料及成分理化特性、毒性毒理

原料名称

理化特性

燃烧爆炸性

毒性毒理

水性聚氨酯胶水
乳白色基本无味的液体，沸点：≥97℃，密度1.1g/cm3。
--
LD50：12950mg/kg（鼠经口），＞1000mg/kg（兔经口），11250mg/kg（鼠经口）
6、项目水平衡分析

（1）给水

本项目用水为员工生活用水。

员工生活用水：项目劳动定员10人，不设置住宿和食堂，年工作260天，根据《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年修订）》，员工生活用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为260t/a。
（2）排水

本项目排放的废水为生活污水。生活污水排放系数按0.8计，则排放量为208t/a；生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，尾水排入尧塘河。

项目水平衡见图2-1。

[image: image4.emf]生活用水

接管至常州金坛区第二污

水处理有限公司集中处理

自来水

260

208

损耗

52


图2-1 项目水平衡图（单位：t/a）

7、厂区平面布置

项目位于江苏省常州市金坛经济开发区珠山路66号，租赁常州市昇海智能科技有限公司位于金海盛科技园内的现有空置C8厂房南侧1100m2进行生产。
由西至东、由北至南依次为生产车间（由西至东、由北至南依次为砂光机、搅拌机、存放架、冷&热压机、雕刻机、裁断机、复合机）、原料堆垛区、存放柜、成品堆垛区、一般固废暂存区、危废暂存区、办公室、楼梯、货梯、配电间、胶水存放间、卫生间、楼梯；

项目车间平面布置图详见附图4。

8、周边环境概况

本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区珠山路66号厂房。项目车间四周均为金海盛科技园内新建标准化车间。项目厂区东侧为月湖路，路东为空地及索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司，南侧为内部道路，路南为海目星激光产业园和海目星激光产业园宿舍楼，西侧为莱博金属制品有限公司和企业，北侧为珠山路，路北为空地。项目周边环境概况见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程简介
本项目为可再生软木材料及产品新建项目。营运期工艺流程及产污环节见图2-2和图2-3。

（1）预拌软木颗粒生产工艺流程及产污环节：

[image: image5.emf]软木颗粒与水性聚氨酯胶水

搅拌

冷却

G1-2

投料废气

G1-3

搅拌废气

N

噪声

检验

称料

G1-1

称料废气

S1-1

废包装材料

S1-2

废胶桶

包材

包装

合格品

S1-3

不合格品

图例：

G

：废气

S

：固废

N

：噪声

G1-4

冷却废气


图2-2-1  预拌软木颗粒生产工艺流程及产污环节

工艺流程简述：
称料：人工使用磅秤按照软木颗粒与水性聚氨酯胶水1:1的比例称量所需原辅料；该过程会产生废包装材料S1-1、废胶桶S1-2和极少量的称料废气G1-1。
搅拌：人工从投料口将软木颗粒与水性聚氨酯胶水分别倒入密闭搅拌机内，在100r/min的转速和电加热150℃的温度下搅拌2h，搅拌料呈均匀包覆、半固化粘弹态的湿坯状；密闭搅拌机可限制粉尘外逸，且胶水混合后抑制扬尘，因此搅拌过程中无粉尘产生，会产生投料废气G1-2、搅拌废气G1-3和噪声N。

冷却：将搅拌后的产品置于室内静置自然冷却8h，产品为颗粒状且颗粒粒径较小，散热较快，因此产品自然冷却过程中仅产生极少量的冷却废气G1-4。
检验：人工观察产品的颗粒分散度、均匀程度、外观及色泽，符合要求的即为成品，该过程会产生不合格品S1-3。
包装：人工将成品放入包装袋内并进行打包装箱，包装好即可入库。

软木颗粒模压制品生产工艺流程及产污环节：


[image: image6.emf]软木颗粒与水性聚氨酯胶水

搅拌

G2-2

投料废气

G2-3

搅拌废气

N

噪声

称料

S2-1

废包装材料

S2-2

废胶桶

G2-1

称料废气

冷压 热压

G2-4

热压废气

N

噪声

G2-5

冷压废气

N

噪声

冷却、修整

裁断

雕刻（部分）

砂光（部分）

包装

G2-6

冷却废气

S2-3

废边角料

G2-8

雕刻粉尘

S2-5

废边角料

N

噪声

G2-9

砂光粉尘

N

噪声

包材

图例：

G

：废气

S

：固废

N

：噪声

G2-7

裁断粉尘

S2-4

废边角料

N

噪声


图2-2-2  软木颗粒模压制品生产工艺流程及产污环节

工艺流程简述：
称料：人工使用磅秤按照软木颗粒与水性聚氨酯胶水10:3的比例称量所需原辅料；该过程会产生废包装材料S2-1、废胶桶S2-2和极少量的称料废气G2-1。
搅拌：人工从投料口将软木颗粒与水性聚氨酯胶水分别倒入密闭搅拌机内，在100r/min的转速和电加热150℃的温度下进行搅拌，搅拌时长为2h，搅拌料呈均匀包覆、半固化粘弹态的湿坯状，装入容器内进行转移；密闭搅拌机可限制粉尘外逸，且胶水混合后抑制扬尘，因此搅拌过程中无粉尘产生，仅产生投料废气G2-2、搅拌废气G2-3和噪声N。

根据产品性能要求，选择热压或冷压，大批量、标准化、平板、结构规则或高性能要求的产品选择热压，小批量、定制类、异形、结构复杂或低性能要求的产品选择冷压；根据建设单位提供的资料，约有70%的产品需进行热压、30%的产品进行冷压。
热压：人工将均匀包覆、半固化粘弹态、湿坯状的搅拌料倒入热压机模具，在50-100Mpa的压力和电加热100-200℃的温度下压制1-3h；水性聚氨酯胶水在热压机内从线性/支链状的低聚物，通过交联反应形成了三维网状结构的聚氨酯树脂固态体；热压温度低于聚氨酯主要成分多异氰酸酯的分解温度350℃，在受热情况下，聚氨酯不会发生分解，仅有聚氨酯树脂固态体内未聚合的游离单体逸出，从而产生热压废气G2-4和噪声N。
冷压：人工将搅拌料倒入冷压机模具，在常温和50-100Mpa的压力下压制1h；该过程会产生少量冷压废气G2-5和噪声N。

冷却、修整：将热压件置于室内静置自然冷却1h，冷却过程中热压件平面较大且较薄，故散热较快，自然冷却过程中仅产生极少量冷却废气G2-6；人工观察热压件有无毛刺或多余的边角料并进行修整；该过程会产生废边角料S2-3。
裁断：按照客户要求，将修整件置于裁断机内，裁断成所需形状；该过程会产生裁断粉尘G2-7、废边角料S2-4和噪声N。
雕刻：根据部分客户对产品的要求，需使用雕刻机在产品表面或内部雕刻出所需图形或结构；该过程中会产生雕刻粉尘G2-8、废边角料S2-5和噪声N。
砂光：根据部分客户对产品的要求，需使用砂光机在产品表面进行砂光以达到所需粗糙度；该过程中会产生砂光粉尘G2-9和噪声N。

包装：人工将成品放入包装袋内并进行打包装箱，包装好即可入库。
2、其他环节：

（1）设备维护
为保证设备的稳定运行，全厂的设备需使用液压油或润滑油进行维护保养，该过程会产生废油桶S3和废油S4。

（2）废气处理

①本项目布袋除尘装置运行过程中会产生废布袋S5、收集尘S6；

②本项目二级活性炭吸附装置运行过程中会产生废活性炭S7。

3、污染工序及污染因子

项目生产运行阶段的主要污染源及污染因子见表2-6。

表2-6 项目营运期污染工序及污染因子汇总

类别

编号

污染源

主要污染因子

治理措施和去向

废气
G1-3、G2-3
搅拌
非甲烷总烃
经集气罩收集至二级活性炭吸附装置处理后通过1#15m高排气筒排放
G2-4
热压
非甲烷总烃、氨
G2-5
冷压
非甲烷总烃
G1-1、G2-1
称料
颗粒物
产生极少量的粉尘，且粉尘粒径较大，基本可快速沉降到地面，极少量车间外散逸无组织排放

非甲烷总烃

水性聚氨酯胶水常温状态下挥发极少量有机废气，在车间内无组织排放，加强车间通风
G1-2、G2-2
投料
非甲烷总烃
颗粒物
经集气罩收集至移动式布袋除尘装置处理后无组织排放

G2-7
裁断
颗粒物
G2-9
砂光
颗粒物
G1-4、2-6
冷却
非甲烷总烃
产生量极少，在车间内无组织排放，加强车间通风
G2-8
雕刻
颗粒物
经集气罩收集至雕刻机自带的布袋除尘装置处理后无组织排放
固废
S1-1、S2-1
废包装材料
包材
委托一般固废单位处置
S5
废布袋
布袋、颗粒物
S6
收集尘
颗粒物
S1-3
不合格品
软木颗粒
外售
S2-3、S2-4、S2-5
废边角料
压制品
S1-2、S2-2
废胶桶
胶水、桶
委托有资质单位处置
S3
废油桶
液压油、润滑油、桶
S4
废油

液压油、润滑油
S7
废活性炭
非甲烷总烃、活性炭
噪声

N

设备噪声

机械噪声

设备减振、车间噪声屏蔽



	与项目有关的现有环境污染问题
	本项目租赁位于金海盛科技园内的现有空置厂房进行生产，金海盛科技园为常州市昇海智能科技有限公司投资建设，本项目为首次生产使用，因此，项目用地不存在原有污染源和遗留环境问题。
本项目租赁金海盛科技园内C8厂房南侧1100m2进行生产，依托金海盛科技园内已建的供水管网、供电线路、雨水管网及雨水排口（YS001）、污水管网及污水排口（DW001）。若雨水排放口及污水排放口出现超标排放情况，由金海盛科技园承担相应的环保责任。玛斯新材料技术研究（常州）有限公司不得向污水管网、雨水管网内排放生产废水、废液等。雨、污排放口需按照江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中相关规定进行规范化设置。
玛斯新材料技术研究（常州）有限公司自建废气处理设备、固废仓库等环保设施，若废气、噪声等出现超标排放或者固体废物未按照要求暂存处置，由玛斯新材料技术研究（常州）有限公司承担相应的环保责任。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状

区域环境质量现状

区域环境质量现状


	1、大气环境质量现状

（1）常规污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。
根据《2024年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域环境空气质量的达标情况，具体见下表。
表3-1 大气环境质量现状

污染物

年平均指标

现状浓度

μg/m3
标准限值

μg/m3
达标率

%

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

32
35

100
不达标

日平均质量浓度范围

5~158
75

93.2
PM10
年平均质量浓度

52
70

100
达标

日平均质量浓度范围

9~206
150

98.3
SO2
年平均质量浓度

8

60

100
达标

日平均质量浓度范围

5~15
150

100
NO2
年平均质量浓度

26
40

100
达标

日平均质量浓度范围
5~92
80

99.2
CO

日均值的第95百分位数

1100

4000

100
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

168
160

86.3
不达标

由上表可知，2024年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；SO2日均值以及一氧化碳日均值的第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5日均浓度值、PM10日均浓度值、NO2日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。

（2）特征污染物环境质量现状
项目大气污染因子主要为非甲烷总烃和颗粒物，本项目分别引用特斯特（江苏）检测科技有限公司于2024年11月11日-17日、2025年10月23日-26日对常州市金坛区金东环保工程有限公司东侧、常州市金坛区金龙大道563号监测点进行的大气环境现状监测，监测报告编号：TST202512115，监测点位及监测数据见表3-2及表3-3。

监测数据引用的有效性分析：
本项目引用因子为非甲烷总烃和总悬浮颗粒物，监测时间分别为2024年11月和2025年10月，监测数据距今尚在3年有效期内，引用点位分别位于项目西南侧3869m、西北侧4625m，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。

表3-2  特征污染物补充监测点位基本信息
监测点名称

监测点坐标

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

X

Y

常州市金坛区金东环保工程有限公司东侧

119.621847192
31.752930857
非甲烷总烃

2024.11.11-2024.11.17
SW

3869
常州市金坛区金龙大道563号

119.637028248

31.700418963

总悬浮颗粒物
2025.10.23-2025.10.26
NW
4625
表3-3  特征污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点名称

监测点坐标

污染物

采样时间

监测浓度范围/mg/m3
最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

X

Y

常州市金坛区金东环保工程有限公司东侧
119.621847192
31.752930857
非甲烷总烃
1h
0.11-0.63
31.5
0
达标
常州市金坛区金龙大道563号
119.637028248
31.700418963
总悬浮颗粒物
24h
0.105-0.112
37.3
0

达标

监测数据表明，项目所在地环境空气质量非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃选用的环境质量浓度要求，项目所在地TSP的浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中浓度参考限值，满足项目所在地区的环境功能区划要求。

（3）大气污染防治行动方案
为贯彻落实《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）和《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2024〕53号）要求，持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，以高水平保护支撑高质量发展，常州市人民政府制定《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），方案重点任务如下：

①调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展：坚决遏制“两高”项目盲目发展；加快退出重点行业落后产能；中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡；严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。

②推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型：大力发展新能源和清洁能源；严格合理控制煤炭消费总量；推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代；推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。

③加强面源污染治理，提高精细化管理水平：实施扬尘精细化治理，积极实施“清洁城市行动”；推进矿山生态环境综合整治；加强秸秆禁烧和综合利用，禁止露天焚烧秸秆，综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测及巡查精准度。

④强化协同减排，切实降低污染物排放强度：强化VOCs全流程、全环节综合治理，鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。

实施重点行业超低排放与深度治理，有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理。持续推进煤电机组深度脱硝改造，实施重点行业绩效等级提升行动。

推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。

推动大气氨污染防控，加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。

⑤完善工作机制，健全大气环境管理体系：开展区域联防联控和城市空气质量达标管理，积极推进大气污染联防联控机制建设，空气质量未达标的地区编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。

提升重污染天气应对能力，结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。按照区域预警提示信息，依法依规与同一区域内的城市同步采取应急响应措施。

⑥加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平：强化大气监测和执法监管，加强机场、港口、铁路货场、物流园区、工业园区、产业集群、公路等大气环境监测；加强决策科技支撑，持续开展PM2.5和臭氧协同控制科技攻关，推进致臭物质识别、恶臭污染评估和溯源技术方法研究。

⑦健全标准规范体系，完善生态环境经济政策：强化标准引领，推动落实大气污染物排放最新标准，重点行业逐步配套技术指南和工程技术规范，研究制定精细化治理方案；完善生态环境资金投入机制，综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出。

⑧落实各方责任，构建全民行动格局：加强组织领导，各级政府对本行政区域内空气质量负总责，组织制定本地实施方案；严格监督考核，将空气质量改善目标完成情况作为深入打好污染防治攻坚战成效考核的重要内容；推进全民行动，落实《江苏省生态文明教育促进办法》，加强舆论引导和监督，普及大气环境与健康知识，政府带头开展绿色采购，推进使用新能源车辆，全面使用低（无）VOCs含量产品，强化公民环境意识，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，共同改善空气质量。

因此，通过上述工作的不断推进实施，常州市与金坛区环境空气质量将得到持续改善。

2、地表水

（1）区域水环境状况
根据《2024年常州市生态环境状况公报》，国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例完成省定考核要求，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达、重回“良好”湖泊，连续17年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续8年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质稳定达到省定考核目标。

饮用水水源地：常州市城市饮用水以集中供水为主，2024年全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用），取水总量为5.23亿吨，全年每月监测均达标。
国省考断面：2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。

太湖及入太河流：2024年，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达川、重回“良好”湖泊，其中我市椒山点位首次达到Ⅲ类，太湖常州水域总磷同比改善24%，对全湖总磷改善幅度贡献率达182%，位列环湖城市第一，太湖入湖河道通量最大的百渎港总磷同比下降17.6%。
长江干流（常州段）及主要通江支流：2024年，长江干流魏村（右岸）断面水质连续八年达到川类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于类。
（2）纳污水体环境质量现状

本项目纳污水体为尧塘河，特斯特（江苏）检测科技有限公司于2025年1月6日~1月8日在尧塘河金坛第二污水处理厂排污口上游500米处和下游2000米处对pH值、化学需氧量、氨氮、总磷进行检测，检测报告编号：TST202512115，监测结果见表3-4。

表3-4  水质监测结果

采样点位

检测项目

检测结果（mg/L）

执行标准

是否达标

采样日期

2025年1月6日

采样日期

2025年1月7日

采样日期

2025年1月8日

尧塘河W1金坛第二污水处理厂排污口上游500m

采样时间
8:00
15:00
8:00
15:00
8:00
15:00
/
/
样品状态

黄、无味、透明
黄、无味、透明
黄、无味、透明
/

/

pH值（无量纲）

8.0
7.9
8.1
7.9
8.1
7.8
6~9

达标

化学需氧量

18
16
17
19
18
18
20

达标

氨氮

0.350
0.149
0.263
0.291
0.163
0.257
1.0

达标

总磷

0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.2

达标

尧塘河W2金坛第二污水处理厂排污口下游2000m

采样时间
9:00
16:00
9:00
16:00
9:00
16:00
样品状态

黄、无味、透明
黄、无味、透明
黄、无味、透明
/

/

pH值（无量纲）

7.8
7.7
7.7
7.8
7.8
8.0
6~9

达标

化学需氧量

15
14
15
17
17
15
20

达标

氨氮

0.317
0.251
0.294
0.309
0.331
0.274
1.0

达标

总磷

0.08
0.08
0.09
0.09
0.08
0.08
0.2

达标

以上监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目地表水评价范围水环境质量良好。

3、噪声

根据《2024年常州市生态环境状况公报》中相关内容，2024年，全市区域环境噪声昼间平均值为53.6dB（A），较上年下降0.1dB（A）；按照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012），城市区域昼间环境噪声总体水平等级为“二级”，属于“较好”水平。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需开展声环境质量监测。

	环境保护目标
	项目位于江苏省常州市金坛经济开发区珠山路66号，经实地勘查，项目周边500米范围内有2处居民点，分别为亿晶光电宿舍楼（距离项目厂界440m，方位W）和海目星激光产业园宿舍楼（距离项目厂界300m，方位SE），根据项目周边情况，确定建设项目主要环境保护目标见表3-5。
表3-5 主要环境保护目标一览表

保护项目

保护对象坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界最近距离/m

X

Y

大气环境

119.665427
31.727418
海目星激光产业园宿舍楼
居民
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区

SE
300
119.656801

31.728877
亿晶光电宿舍楼
W
440
地表水环境

119.669558
31.733587
尧塘河
小河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类区

NE
890
声环境

/

/

厂界50m

/

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区

/

/

生态环境

119.604219
31.707666
钱资荡

重要湿地

《江苏省生态空间管控区域规划》

SW
5910
地下水

项目所在区域500m范围

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源等特殊地下水资源



	污染

物排

放控

制标

准
	废气排放标准

有组织废气：
项目有组织废气为搅拌、冷压产生的非甲烷总烃和热压产生的非甲烷总烃、氨，非甲烷总烃执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1最高允许排放限值，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。
厂界无组织废气：
厂界无组织排放的废气为称料、投料、裁断、雕刻、砂光工序产生的颗粒物和未被收集的非甲烷总烃、氨，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值，非甲烷总烃执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表4中标准限值，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准限值。

厂区内无组织废气：
厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表3中标准限值。
具体执行标准详见下。

表3-6 项目废气有组织排放限值  单位：mg/m3
排放源
污染物

排放限值/最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h
标准来源

DA001排气筒
非甲烷总烃
40
/
《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1最高允许排放限值
氨
4.9
/
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值
臭气浓度
2000（无量纲）
/
表3-7 项目废气厂界无组织排放限值  单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值
标准来源

监控点

浓度mg/m3
颗粒物
周界外浓度最高点
0.5
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值
非甲烷总烃
4.0
《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表4中标准限值
氨
1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准限值
臭气浓度
20（无量纲）
表3-8 厂区内VOCS无组织排放限值

污染物项目
监控点限值mg/m3
限值含义
无组织排放监控位置
标准来源

NMHC

6
监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点
《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表3标准限值
20
监控点处任意一次浓度值

2、废水排放标准

本项目生活污水达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网接管排入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。
自2026年3月28日起常州金坛区第二污水处理有限公司处理尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1及表2中C标准。具体标准见表3-9、表3-10、表3-11。

表3-9 污水接管要求限值
污染物

接管标准浓度限值（mg/L）
标准来源

pH

6-9（无量纲）
常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求

COD

500
SS

250
氨氮

35
TP

3
TN

50
表3-10 城镇污水处理厂污染物排放标准
时段
项目

浓度限值（mg/L）

标准来源

2026年3月28日前
pH

6-9（无量纲）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准
BOD5
≤10

SS

≤10

COD

≤50

《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准

氨氮

≤4（6）*

TP

≤0.5

TN
≤12（15）*
注*：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
2026年3月28日起
pH
6-9（无量纲）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表1标准
BOD5
≤10
SS
≤10
COD
≤50
氨氮
≤4（6）*

TP
≤0.5
TN
≤12（15）*
注*：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
表3-11 四项主要常规污染物一次监测排放限值
项目
排放限值（mg/L）
标准来源
COD

75
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表2标准
NH3-N

8（12）*
TN
15（20）*
TP
1
注*：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
3、噪声排放标准

营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准。具体限值见表3-12。
表3-12 工业企业厂界噪声排放限值  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

限值来源

2
60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固体污染物控制标准

项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，同时应按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）要求进行危废的暂存和处理。
生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总量控制指标
	1、项目污染物总量排放情况

本项目新增污染物排放量总量详见下表：

表3-13 本项目污染物排放总量表  单位：t/a
类别

污染物名称

产生量（t/a）
削减量（t/a）
排放量

接管量（t/a）
排入外环境量（t/a）
废气
有组织
非甲烷总烃

0.167
0.1503
0.0167
0.0167
无组织

颗粒物
0.384
0.3071
0.0769
0.0769
非甲烷总烃
0.0185
0
0.0185
0.0185
生活废水
废水量
208
0
208
208
COD
0.0832
0
0.0832
0.0104
SS
0.0416
0
0.0416
0.00208
氨氮
0.00624
0
0.00624
0.000832
总磷
0.000624
0
0.000624
0.000104
总氮

0.0104
0
0.0104
0.002496
固废

生活垃圾

1.3
1.3
/
0
一般固废

25.5923
25.5923
/
0
危险废物
9.2602
9.2602
/
0
2、污染物总量平衡方案

建设单位向常州市金坛生态环境局申请总量，大气污染物排放量应在金坛区内平衡；项目废水排放总量已纳入常州金坛区第二污水处理有限公司排污总量中，在常州金坛区第二污水处理有限公司的污染物排放总量控制指标内进行平衡。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目租赁现有空置厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及装修过程产生的装修垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。

	运营期环境影响和保护措施
	1、大气环境影响分析

（1）正常工况
本项目运营期产生的废气主要为称料、投料、裁断、雕刻、砂光过程中产生的粉尘（颗粒物）和搅拌、热压、冷压过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）。
项目无组织废气源强产生及排放情况详见表4-1及表4-2。



	运营期环境影响和保护措施
	表4-1 有组织废气污染源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间h/a

废气产生量m3/h

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

产生量t/a
工艺

处理效率/%

废气排放量m3/h

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a
搅拌
搅拌机
DA001排气筒
非甲烷总烃
9000
8.333
0.075
0.156
二级活性炭吸附装置
90
9000
0.833
0.0075
0.0156
2080

热压
热压机
0.436
0.00392
0.00816
0.0436
0.000392
0.000816
冷压
冷压机
0.13

0.00117

0.00243

0.013
0.000117
0.000243
合计（t/a）

非甲烷总烃
8.899
0.0801
0.167

0.89
0.00801

0.0167

表4-2 无组织废气排放情况一览表

工序/生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间h/a
产生量t/a
产生速率kg/h
工艺

效率

排放量

排放速率kg/h
投料
搅拌机
生产车间

颗粒物
0.25
0.12
移动式布袋除尘装置
80
0.05
0.024
2080
搅拌
搅拌机
非甲烷总烃
0.0173
0.00832
/
/
0.0173
0.00832

热压
热压机
0.000907
0.000436
0.000907
0.000436

冷压
冷压机
0.00027
0.00013
0.00027
0.00013

裁断
裁断机
颗粒物
0.0111
0.00534
移动式布袋除尘装置
80
0.00222
0.00107

砂光
砂光机
0.12
0.0577
80
0.024
0.0115

雕刻
雕刻机
0.00338
0.00163
自带布袋除尘装置
90
0.000642

0.000309

合计（t/a）

颗粒物

0.384
0.185
/
/
0.0769
0.0369

非甲烷总烃

0.0185
0.00889
/
/
0.0185
0.00889




	运营期环境影响和保护措施
	源强核算：

①称料废气（颗粒物、非甲烷总烃）
本项目人工称量软木颗粒的过程中会产生极少量的粉尘，且粉尘粒径较大，基本可快速沉降到地面，极少量车间外散逸无组织排放；称量水性聚氨酯胶水的过程中，胶水常温状态下挥发极少量有机废气，在车间内无组织排放；本次环评仅对称料废气作定性评价，不进行定量分析。
②投料废气（颗粒物、非甲烷总烃）
投料过程中会产生极少量的投料废气。项目所用软木颗粒粒径较大，人工分批次将称好的料投至料斗中，投料结束后立即关闭进料口，因此投料过程中粉尘产生量极小，约为原料用量的0.1%，本项目软木颗粒的用量为250t/a，则粉尘产生量为0.25t/a，通过集气罩收集进入移动式布袋除尘装置（综合效率80%）处理后无组织排放，排放量为0.05t/a。

将水性聚氨酯胶水投入搅拌机的过程中，胶水常温状态下挥发极少量有机废气，在车间内无组织排放；本次环评仅对投料过程中产生的有机废气作定性评价，不进行定量分析。
③搅拌废气、冷压废气（非甲烷总烃）
本项目搅拌和冷压过程中因水性聚氨酯胶水具有挥发性产生非甲烷总烃。水性聚氨酯胶水的用量为100t/a，根据MSDS，胶水的密度为1.1g/mL，则水性聚氨酯胶水的用量为90909.1L；根据VOCs检测报告，胶水中VOCs含量为2g/L，则非甲烷总烃的产生量为0.182t/a。

搅拌和冷压过程中的废气通过集气罩收集（收集效率90%）进入二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%）后经1#15m高排气筒排放，风量为9000m3/h；搅拌过程中需进行加热，胶水挥发率较高按照95%计，搅拌废气的产生量为0.173t/a；则根据建设单位提供的资料，仅约有30%的搅拌料进入冷压，即进入冷压的胶水量约为30t/a，仅有极少量废气在常温冷压过程中挥发按照5%计，则冷压废气的产生量为0.0027t/a；则非甲烷总烃的有组织产生量分别为0.156t/a、0.00243t/a，排放量分别为0.0156t/a、0.000243t/a。未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量分别0.0173t/a、0.00027t/a。

④热压废气（非甲烷总烃）
本项目水性聚氨酯胶水在热压机内从线性/支链状的低聚物，通过交联反应形成了三维网状结构的聚氨酯树脂固态体；热压温度低于聚氨酯主要成分多异氰酸酯的分解温度350℃，在受热情况下，聚氨酯不会发生分解，仅有聚氨酯树脂固态体内未聚合的游离单体逸出，从而产生热压废气。
项目采用《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）中推荐的有机废气产生系数为0.35kg/t-原料进行热压废气的核算。根据建设单位提供的资料，约有70%的产品需进行热压，则进入热压机内的胶水量约为70t/a，根据胶水的MSDS，胶水组分为大分子聚酯多元醇13.5%、多异氰酸酯19%、去离子水63%、亲水扩链剂0.5%、扩链剂0.5%、成盐剂0.5%、催化剂1%、交联剂1%、其他助剂1%，参与交联反应的组分有大分子聚酯多元醇13.5%、多异氰酸酯19%、亲水扩链剂0.5%、扩链剂0.5%、成盐剂0.5%、催化剂1%、交联剂1%、其他助剂1%，则形成的聚氨酯树脂固态体约为25.9t/a，则热压废气产生量为0.00907t/a。产生的废气经半密闭集气罩收集（收集效率为90%）后经二级活性炭吸附装置处理（处理效率为90%），后经1#15m高排气筒排放，风量为9000m3/h。则非甲烷总烃有组织产生量为0.00816t/a，排放量为0.000816t/a；未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.000907t/a。
另外，水性聚氨酯胶水在加热过程中会产生氨。根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）：“环境影响评价应采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主”，因此，本项目对非甲烷总烃进行定量评价，仅对氨作定性分析，不再定量评价。
④裁断粉尘
本项目裁断过程中会产生颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-203木质制品制造行业系数手册》中“203木质制品制造行业系数表（续1）-木材切割的产污系数为45*10-3千克/立方米-产品”，本项目每件产品的最大尺寸为2.4m*1.2m*0.015m（即每件为0.0432m3）、重量约为17.5kg，则100t产品约可生产该尺寸的产品5715件，即年产量约为247m3/a，则粉尘产生量为0.0111t/a；通过集气罩收集进入移动式布袋除尘装置（综合效率80%）处理后无组织排放，排放量为0.00222t/a。
⑤雕刻粉尘

本项目雕刻过程中会产生颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-203木质制品制造行业系数手册》中“203木质制品制造行业系数表（续1）-木材打孔的产污系数为45*10-3千克/立方米-产品”，本项目每件产品的最大尺寸为2.4m*1.2m*0.015m（即每件为0.0432m3）、重量约为17.5kg，则100t产品约可生产该尺寸的产品5715件，即年产量约为247m3/a，根据建设单位提供的资料，约有30%的产品需进行雕刻，雕刻量为75m3/a，则废气产生量为0.00338t/a；通过集气罩收集（收集效率90%）进入雕刻机自带的布袋除尘装置（处理效率90%）处理后无组织排放，排放量为0.000642t/a。
⑥砂光粉尘

本项目砂光过程中会产生颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-203木质制品制造行业系数手册》中“203木质制品制造行业系数表（续4）-木材砂光的产污系数为1.6千克/立方米-产品”，本项目每件产品的最大尺寸为2.4m*1.2m*0.015m（即每件为0.0432m3）、重量约为17.5kg，则100t产品约可生产该尺寸的产品5715件，即年产量约为247m3/a，根据建设单位提供的资料，约有30%的产品需进行砂光，砂光量为75m3/a，则废气产生量为0.12t/a；通过集气罩收集进入移动式布袋除尘装置（综合效率80%）处理后无组织排放，排放量为0.024t/a。
（2）非正常排放

建设项目非正常工况是指生产运行阶段的停车、检修、操作不正常或设备故障等情况时的污染物排放。建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气，本报告按最不利的情况考虑（废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%），故障抢修至恢复正常运转时间按30分钟计，事故排放主要大气污染物排放源强见表4-3。

表4-3 非正常工况废气排放情况表

污染源名称

排气量（m3/h）

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率kg/h

单次持续时间/min

年发生频次/次

生产车间
/
废气处理装置发生故障
颗粒物
0.384
30
1次/a
非甲烷总烃

0.0801
由上表可知，非正常工况下各污染因子排放量均有所增加，为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施：

①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录；

②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复加工生产；

③定期对布袋除尘装置、二级活性炭吸附装置进行更换及维护保养，保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放；

④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。

（3）废气排放源基本情况

表4-4 项目主要点源源强排放参数

编号

名称

排气筒底部中心坐标

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m/s）

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染因子

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

1

DA001
119.66184

31.729176
15
0.45
15.73
25
2080
连续

非甲烷总烃
0.00801
表4-5 项目无组织废气面源源强排放参数

编号

名称

面源起点坐标

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角（°）

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

1
生产车间
119.661447

31.729097
45
25
0
3
2080
连续
颗粒物

0.0369
2
非甲烷总烃

0.00889
（4）污染治理措施可行性分析
①废气治理措施简述
本项目搅拌、冷压产生的非甲烷总烃、热压产生的非甲烷总烃、氨经集气罩收集，至二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放，投料、裁断、砂光产生的粉尘经集气罩收集至移动式布袋除尘装置处理后无组织排放，雕刻产生的粉尘经集气罩收集至自带的布袋除尘装置处理后无组织排放。
项目废气处理工艺流程见图4-1。

[image: image7.emf]移动式布袋除尘装置

投料、裁断、砂

光粉尘

雕刻粉尘

集气罩收集

集气罩收集

无组织排放

自带布袋除尘装置 无组织排放

搅拌、热压、冷

压废气

集气罩收集

二级活性炭吸附装置

（处理效率

90%

）

15

米高排气筒

（

DA001

）排放

90%

10%

10%

无组织排放


图4-1 废气处理工艺流程图
②废气收集设计参数
根据《工业通风（第四版修订本）》（孙一坚，沈恒根主编）中外部集气罩排风量计算公式：

L=K·P·H·Vx*3600

式中：L——集气罩排风量，m3/h；

K——安全系数，通常取1.1；

P——排风罩口敞口面的周长；

H——罩点到污染物的距离；

Vx——污染源气体流速，m/s，一般在0.5-1.5m/s。

项目废气收集相关设计参数如下表：

表4-6 项目废气收集设计参数

废气来源

收集参数

各环节废气量（m3/h）

废气量合计（m3/h）

备注
处理措施

排放口编号

搅拌
项目拟在4台搅拌机的出料口和泄气阀上方各设置1个400*400mm的集气罩，共4个集气罩，距离污染源约0.28m
3458.16
8281.44
考虑到在废气管道和处理装置中的风量损失，故废气处理装置设计风量确定为9000m3/h
1套二级活性炭吸附装置（TA001）

1根15米高排气筒（DA001）

热压
项目拟在MS-500和MS-50热压机上方分别设置1个500*1200mm和50*1200mm的长方形集气罩，距离污染源约0.28m
3270.96
冷压
项目拟在1台冷压机上方各设置1个200*1200mm的长方形集气罩1个，距离污染源约0.28m

1552.32
③技术可行性分析
1）废气处理装置运行原理

A、活性炭吸附原理：活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，存在吸引力的原理而开发的。由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面，这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与大表面积的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。

表4-7-1 活性炭技术参数

序号

项目

单位

技术指标

1

一级碳箱规格
mm
800*800*1000
2

填充物
—
蜂窝式活性炭
3

活性炭碘值
mg/g
≥650
4

活性炭密度
g/cm3
0.4
5

过滤风速
m/s
＜1.2
6

设备数量
台
1
7

填充量
t/a
二级，每级200kg
8

填充层
层
2
9
更换周期
—
69天更换1次
10
排气筒参数
高度
15
11
直径
0.45m
12
风量
9000m3/h
根据江苏省生态环境厅发布的《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可证管理的通知》附件中的公式计算活性炭更换周期：

T=m×s÷（c×10-6×Q×t）

式中：T—更换周期，天；

m—活性炭的用量，kg；

s—动态吸附量，%（一般取值10%）；

c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；

Q—风量，m3/h；

t—运行时间，h/d。

T=400×10%÷（8.009×10-6×9000×8）≈69
表4-7-2 本项目活性炭更换周期一览表

装置名称
活性炭的用量（kg）
动态吸附量（%）
活性炭削减的VOCs浓度（mg/m3）
风量（m3/h）
运行时间（h/d）

更换周期（d）
二级活性炭吸附装置
400
10
8.009
9000
8
69
综上，本项目活性炭更换周期为69天，建设单位年工作天数为260d，则需更换4次/a，一次更换量为0.4t，即1.6t/a；项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，经二级活性炭装置吸附处理的废气量为0.1503t/a，则每年更换活性炭1.76t/a。废活性炭统一收集后委托有资质单位处理。

B、布袋除尘装置运行原理：布袋除尘装置具有体积小，效率高，投资省，易维护，附属设备少、投资省、操作简单、除尘效率高等等优点。

主要工作原理如下：该布袋除尘装置的结构由上箱体、中箱体、灰斗、导流板、支架、滤袋组件、喷灰装置、离线阀、卸灰装置及检测、控制系统等组成。本项目投料、裁断、雕刻、砂光产生的颗粒物通过除尘器负压收集，使含尘气体由进风口进入灰斗，气体中一部分较粗尘粒在这里由于惯性磕碰、自然沉降等因素落入灰斗，粒度细、密度小的尘粒随气流上升进入袋式除尘器中，经滤袋过滤后，尘粒被阻流在滤袋外侧，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排入大气，达到除尘的目的。布袋除尘装置的组立随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大，故需要定期除灰，通过控制布袋除尘装置脉冲阀的启闭，压缩空气以极短时间在箱体内迅速膨胀，涌入布袋，使布袋膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。
2）收集可行性分析

项目投料、裁断、砂光、雕刻产生的粉尘、搅拌、冷压产生的非甲烷总烃、热压产生的非甲烷总烃、氨分别经集气罩收集，集气罩尺寸和安装位置设计合理，可将废气分别收集。

3）废气处理设施技术可行性分析

参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019）表6，颗粒物采用袋式除尘器处理为可行技术；因此项目投料、裁断、砂光粉尘采用“移动式布袋除尘装置”、雕刻粉尘采用“自带布袋除尘装置”处理是可行的；参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）4.5.2.1，有机废气采用吸附处理为可行技术；因此项目搅拌、热压、冷压采用“二级活性炭吸附装置”处理是可行的。

④排气筒设置合理性分析

现从车间生产线布局和大气环境影响角度进行排气筒布置、排气筒高度确定及合理性论证，排气筒设置合理性分析如下：

1）排气筒高度规定

根据《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022），废气收集系统与处理装置应符合相关安全技术要求。排气筒高度一般不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系根据环境影响评价文件确定。DA001排气筒高度设置为15m，并按要求设置采样平台及采样孔，排放的大气污染物对周围环境影响较小，可确保大气环境质量达标，排气筒高度设置合理，因此，项目排气筒高度设置是合理可行的。

2）排气筒数量可行性分析

建设单位在设计过程中综合考虑工艺要求、废气风量、对周围环境的影响等前提下，合理设置排气筒的数量，减少对周边环境的影响。通过生产车间合理布局，遵循同类排气筒合并的原则，尽量减少排气筒设置。因此项目拟设置1根排气筒，搅拌、冷压工段产生的废气均为非甲烷总烃、热压工段产生的废气为非甲烷总烃和氨，可合并1根排气筒DA001排放。根据设计排气筒设计参数可知，项目搅拌、热压、冷压工段产生的废气收集风机风量为9000m3/h。因此，排气筒布置时综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素。

3）风量合理性分析
经计算，项目DA001排气筒烟气排放速度为15.73m/s，在15m/s左右，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的通用技术要求。

综上所述，建设项目排气筒设置是合理的。

（5）无组织排放合理性分析

根据《木材加工系统粉尘防爆安全规范》（AQ4228-2012）中“木粉尘爆炸性环境危险区域划分-4.1存在木粉尘的粉尘层、沉淀和堆积的场所应被视为可能形成爆炸性危险环境”，若长期进行有组织排放，排气筒内壁会存在木粉尘的沉淀和堆积，也属于可能形成爆炸性危险环境，故有组织排放存在安全风险；为了进一步降低安全风险，本项目软木颗粒投料和木材裁断、砂光粉尘使用移动式布袋除尘装置、雕刻粉尘使用自带的布袋除尘装置收集处理后在车间内无组织排放是合理的。
（6）废气达标判定

表4-8 项目废气达标排放情况

排气筒

编号

排气量

m3/h

污染物名称

排放浓度情况mg/m3
执行标准mg/m3
标准名称

达标判定

DA001排气筒
9000
非甲烷总烃
0.89
40
《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1最高允许排放限值
达标
由上表可知，项目搅拌、热压、冷压工段产生的非甲烷总烃排放满足《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1最高允许排放限值。
项目无组织废气经治理后排放量较低，企业应加强生产管理，增加员工意识，规范操作，定期检查集气设施的密闭情况，确保无组织排放废气厂界达标。

（7）污染物排放量核算

表4-9 项目大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

一般排放口

1

DA001

非甲烷总烃
0.89
0.00801
0.0167
一般排放口合计

非甲烷总烃
0.0167
有组织排放
有组织排放总计

非甲烷总烃
0.0167
表4-10 项目大气污染物无组织排放核算表

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/（mg/m3）

/
投料
颗粒物
移动式布袋除尘装置

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值
0.5
0.05
裁断
0.00222
砂光
0.024
雕刻
布袋除尘装置

0.000642
搅拌

非甲烷总烃
/
《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表4中标准限值
4.0
0.0173
热压

0.000907
冷压

0.00027
无组织排放
无组织排放总计

颗粒物
0.0769
非甲烷总烃
0.0185
表4-11 项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物
0.0769
2
非甲烷总烃
0.0352
（8）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离L按下式计算：


[image: image8.wmf]D

c

m

c

L

r

BL

A

C

Q

5

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中：

Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）；

Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）；

L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）

A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，见下表。
表4-12-1 卫生防护距离计算系数表

计算系数

工业企业所在地区近5年平均风速/(m/s)

卫生防护距离L/m

L≤1000

1000<L≤2000

L>2000

工业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2~4

700

470
350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2

0.021
0.036

0.036

C

<2

1.85

1.79

1.79

>2

1.85
1.77

1.77

D

<2

0.78

0.78

0.57

>2

0.84
0.84

0.76

按照表4-2核算的建设项目废气无组织排放情况，结合表4-12-1计算系数计算得建设项目完成后项目卫生防护距离见表4-12-2。

表4-12-2 卫生防护距离计算结果表

污染源

污染源类型

污染物

计算值（m）

卫生防护距离（m）

提级后距离（m）
生产车间

面源

颗粒物
5.289
50

100
非甲烷总烃
0.116
50
氨
/
50
臭气浓度
/
50
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）,“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。按照上述规定要求确定设置卫生防护距离为生产车间周边100米范围。卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。
（9）异味环境影响分析
建设项目热压时所产生的废气具有异味，主要为氨和臭气浓度。其主要危害为：
A异味危害主要有以下几个方面：
①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，是呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止呼吸，妨碍正常呼吸功能。
②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。
③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食，恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。
④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。
⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断收到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节失调。
B异味影响分析
在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见下表：
表4-13 臭气强度分级法

强度等级
嗅觉判别标准
臭气浓度（无量纲）

0

无气味

/
1

勉强能感觉到气味（感觉阈值）

/
2

气味很弱但能分辨其性质（识别阈值）

/
3

很容易感觉到气味

10-30
4

强烈的气味

/
5

无法忍受的极强气味

/
本项目主要恶臭物质主要为氨和臭气浓度。查询可知，氨的嗅阈值为0.6mg/m3，臭气浓度暂无嗅觉阈值。因此，项目异味排放对环境影响较小。
（10）环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位废气例行监测计划详见表4-14。

表4-14 污染源监测要求

类型

监测项目

监测位置

检测点位

监测因子

监测频率

例行监测
无组织废气监测

厂界

厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点

非甲烷总烃、颗粒物、氨、臭气浓度
1次/年

厂区内

厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距地面1.5m及以上位置

非甲烷总烃
1次/年

有组织废气监测

DA001排气筒

二级活性炭设施进、出口处

非甲烷总烃、氨、臭气浓度
1次/年
（11）大气环境影响分析结论

项目所在区域为环境空气非达标区，根据《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（常政发〔2024〕51号），在落实调整优化产业结构、加快能源清洁低碳转型、加强面源污染治理、健全大气环境管理体系、完善生态环境经济政策等大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。

项目搅拌、冷压产生的非甲烷总烃、热压产生的非甲烷总烃、氨经集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过1根15高排气筒（DA001）达标排放。废气收集效率较高，可最大限度的降低无组织排放。

企业拟通过加强车间通风等措施确保无组织废气排放厂界达标；项目以生产车间为边界设置100m卫生防护距离。

项目污染物经合理处置后，排放量较低，因此项目建成后对大气环境影响较小。
2、地表水环境影响分析

（1）废水源强

项目废水为生活污水，排水量为208t/a，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排入尧塘河。废水产生及排放情况见表4-15。

表4-15 建设项目废水产生和排放情况表

工序/生产线

污染源

废水量t/a

污染物

污染物产生

治理措施

污染物接管

排放时间/h

排放去向
外排环境

核算方法

产生浓度mg/L

产生量t/a

工艺

效率/%

核算方法

排放浓度mg/L

排放量t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

职工生活

生活污水

208
COD

产污系数法

400

0.0832
/

/

产污系数法

400

0.0832
2080
排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理
50
0.0104
SS

200

0.0416
200

0.0416
10
0.00208
NH3-N

30
0.00624
30

0.00624
4

0.000832
TP

3
0.000624
3

0.000624
0.5
0.000104
TN

50

0.0104
50

0.0104
12
0.002496
（2）排放口基本情况

表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放浓度mg/L
排放方式

排放去向
排放规律

排放口编号

排放口坐标

排放口设置是否符合要求

排放口类型
排放标准mg/L
1

生活污水

COD

400

间接排放

排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理
间断排放，流量不稳定

DW001

E119.669954
N31.729476
是(
否□

(企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理系统排放口

500

常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求

SS

200

250

氨氮

30

35

TP

3

3

TN

50

50

（3）接管可行性分析

①废水水质可行性分析

项目生活废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP等常规指标，接管浓度为COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、总磷3mg/L、TN50mg/L，可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，目前项目所在地污水管网已经铺设到位。因此，从工程角度上，项目生活污水具备接管可行性。

②污水处理厂处理负荷可行性分析

常州金坛区第二污水处理有限公司一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期2万m3/d，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复。目前常州金坛区第二污水处理有限公司处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。

本项目建成后污水排放量为0.8m3/d，占常州金坛区第二污水处理有限公司处理余量的比例较小，仅0.016%。因此，从水量分析，常州金坛区第二污水处理有限公司接纳本项目废水是可行的。

③污水处理厂处理工艺可行性分析

常州金坛区第二污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。


[image: image9.emf]粗格栅 细格栅 沉砂池

A

2

/O

反应池 二沉池

回流污泥泵房

进水

污泥浓缩脱水车间

接触池

加氯间

泥饼外运

尾水排入

尧塘河

剩余污泥

污泥处

理废水

图4-2 常州金坛区第二污水处理有限公司处理工艺流程图

污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。

本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。此外，本项目外排废水仅为生活污水，无生产废水外排，满足《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。

4）管网配套情况

常州金坛区第二污水处理有限公司位于常州市金坛区汇贤北路与新常金一级公路交汇，主要处理开发区内各企业生产废水、生活污水及镇区生活污水。本项目所在地属于该污水处理厂的服务范围内，目前项目所在地的污水管网已经铺设到位，本项目废水可由市政污水管网接入，最终纳入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。

根据以上分析，综合考虑污水管网铺设情况、污水处理厂接纳能力及水质浓度达标情况等因素，本项目污水接入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理是可行的。

（4）环境监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位废水例行监测计划详见下表。

表4-17 污染源监测计划
类型
监测项目
监测位置
检测点位
监测因子
监测频率
例行监测计划
废水监测
厂区总排放口
1个
pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
1次/年
（5）结论

综上所述，项目生活污水水质能够达常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，常州金坛区第二污水处理有限公司尾水中SS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准，COD、氨氮、TP和TN排放执行《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2标准，纳污水体尧塘河《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，引用常州金坛区第二污水处理有限公司环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。

3、噪声环境影响分析

（1）噪声源

本项目高噪声设备主要为裁断机、雕刻机、砂光机等，单台设备噪声源强为75-90dB（A），项目噪声源强见下表。
表4-18-1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

台数/台

声功率级/dB（A）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

东

南

西

北

声压级/dB（A）

建筑物外距离/m

单台

合计

东

南

西

北

1

生产车间

搅拌机
4
75
81.0
合理布局+消声+减振+厂房隔声

38
20
2

7
20

38
5
67.0

8：00-1:7:00

25
36.0
1

1

1

1

2

热压机（MS-500）
1
80
80.0
41
5
2

4

5

41
20
68.0

25
37.0
1

1

1

1

3

热压机（MS-50）
1
80
80.0

38
5
2

7

5

38
20
66.0

25
35.0
1

1

1

1

4
冷压机
1

80

80.0

35
5
2
10

5

35
20
66.0

25
35.0
1

1

1

1

5
裁断机
1
85
85.0

30
5
2

15

5

30
20
71.0

25
40.0
1

1

1

1

6
雕刻机
1
85
75.0

30
8
2

15
8
30
17
66.9
25
35.9
1

1

1

1

7
宽带砂光机
1
90
90.0
43
20
2

2
20
43
5

84.0

25
53.0
1

1

1

1

注：空间相对位置中以厂房西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。

表4-18-2 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称

空间相对位置/m
声源源强声功率级/dB（A）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

风机
40
27
1
90
减振措施、距离衰减

8:00-17:00

2
空压机
40
25
1
85
注：空间相对位置中以厂房西南角为原点（0，0），Z轴以地面高度为0点。
（2）噪声污染防治措施

①企业在选购设备时购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，保证运行时能符合工业企业车间噪声卫生标准，同时能保证达到厂界噪声控制值。

②对噪声污染大的设备，如充氮车、充氮设备等须配置减振装置，安装隔声罩或消声器。

③在噪声传播途径上采取措施加以控制，如强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，同时采取车间外及厂界的绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的传播。

④项目噪声污染防治工作执行“三同时”制度。对防振垫、隔声、吸声、消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。

⑤加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态。

（3）达标排放分析

项目区运营期噪声源主要为设备噪声，根据有关资料和类比调查，这些机械设备的单机噪声在75~85dB(A)之间。依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的数学模型，选用点声源噪声发散衰减模式预测项目厂界噪声的达标情况。预测模式如下：

a.噪声贡献值（Leqg）计算公式为：

[image: image10.png]! o1z,
L, =10lg <;21,10 )




式中：Laqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时间段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

b.无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

[image: image11.png]Ly (r)=Ly ()= 201g(c/r)




式中：LP(r)——预测点声压级，dB(A)；

LP(r0)——噪声源声压级，dB(A)；

r——预测点离噪声源的距离，m。

考虑到厂房、车间窗隔声约25dB(A)，因此本次预测按照降低后的声源强度进行。

c.噪声预测值

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

噪声预测值（Leq）计算公式为：

[image: image12.png]_ 0L, 012,
L,=10lg 0" +10"")




式中：Leq——预测点噪声预测值，dB(A)；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB(A)。

d.计算结果

按上述预测模式，项目厂界噪声的达标情况见下表。
表4-18-3 各厂界噪声预测结果  单位：dB（A）
噪声源

所在车间
对厂房边界噪声贡献值

东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
搅拌机
生产车间
33.1
18.4
24.0
36.0
热压机
37.0
16.7
35.0
23.0
热压机
32.1
17.4
35.0
23.0
冷压机
29.0
18.1
35.0
23.0
裁断机
30.5
24.5
40.0
28.0
雕刻机
30.5
24.5
35.9
29.4
宽带砂光机
53.0
26.3
33.0
45.0
噪声源
所在车间
对厂区边界噪声贡献值
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
风机
生产车间外
20.9
27.0
30.4
19.0
空压机
15.9

22.0
24.8

14.2

预测值
53.2
32.7
44.3
45.8
昼间标准限值
60
60
60
60
达标情况
达标

达标
达标
达标

（4）声环境影响分析结论
建设项目高噪声设备通过合理布局、消声减振和距离衰减后，对东、南、西、北各边界的噪声叠加值分别为53.2dB(A)、32.7dB(A)、44.3dB(A)、45.8dB(A)，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此本项目噪声源对周围环境影响较小，不会降低当地的环境声功能级别。

（5）噪声源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位噪声例行监测计划详见表4-19。

表4-19 噪声日常监测计划要求

类型

监测时间

类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

例行监测

昼间

噪声

厂界四周

Leq（A）

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

4、固体废物环境影响分析
（1）固废产生源强

本项目新增固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。
生活垃圾：

生活垃圾：项目劳动定员10人，厂区不提供住宿。职工生活垃圾以0.5kg/d•人计，年工作260天，则职工生活垃圾产生量为1.3t/a，属于一般固废，经收集后由环卫部门清运处置。
一般工业固体废物：
①废包装材料：项目外购的软木颗粒使用完毕后将产生废包装材料，类比同类企业的生产数据，产生量约0.5t/a，统一收集后委托一般固废单位处置。
②废布袋：投料、裁断、砂光、雕刻过程中产生的粉尘需使用布袋除尘装置进行处理，因此会产生废布袋，产生量约0.01t/a，统一收集后委托一般固废单位处置。

③收集尘：来源于布袋除尘装置收集及过滤过程，经计算，产生量为0.0823t/a，统一收集后外售。

④废边角料：项目裁断、雕刻过程中将产生废边角料，类比同类企业的生产数据，产生量约15t/a，统一收集后外售。
⑤不合格品：项目检验过程中会产生不合格品，类比同类企业的生产数据，产生量约10t/a，统一收集后外售。

危险废物：
①废活性炭：项目采用“二级活性炭装置”对搅拌、热压、冷压工段产生的废气进行处理，根据废气源强核算，活性炭吸附有机废气量为0.1503t/a。本项目活性炭更换周期为69天，建设单位年工作天数为260d，则需更换4次/a，一次更换量为0.4t，即1.6t/a；则每年更换活性炭1.76t/a；统一收集后委托有资质单位处理。
②废胶桶：本项目所用水性聚氨酯胶水采用规格为25kg/桶、桶重为2kg的包装桶贮存，年用量为100t/a，会产生4000个的废胶桶，则废胶桶的产生量约8t/a，收集后定期委托有资质单位处置。
③废油桶：本项目所用液压油、润滑油分别采用规格为200kg/桶、25kg/桶、桶重为20kg、2kg的包装桶贮存，年用量分别为200kg/a、50kg/a，会分别产生1个、2个的废油桶，则废油桶的产生量约0.024t/a，收集后定期委托有资质单位处置。

④废油：为保证设备的稳定运行，全厂的设备需使用液压油或润滑油进行维护保养，年用量分别为200kg/a、50kg/a，则废油的产生量约0.125t/a，收集后定期委托有资质单位处置。

（2）固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）的规定，判定结果详见下表。

表4-20 本次项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表

序号

固体废物名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量t/a

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

废包装材料
原料拆包
固态
包装材料
0.5
√
/
《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）
2
废布袋
废气处理
固态

布袋、颗粒物
0.01
√
/
3
收集尘
废气处理
固态
颗粒物
0.0823
√
/
4
废边角料
裁断、雕刻
固态
压制品
15
√
/
5
不合格品
检验
固态
软木颗粒
10
√
/
6
废活性炭
废气出来
固态
非甲烷总烃、活性炭
1.76
√
/
7
废胶桶
搅拌
固态
水性聚氨酯胶水、包装桶
8
√
/
8
废油桶
设备维护
固态
液压油、润滑油、油桶
0.024
√
/
9
废油
设备维护
液态
液压油、润滑油
0.125
√
/
10
生活垃圾
员工生活
固态
果皮纸屑等
1.3
√
/
根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。项目固体废物产生源强汇总见下表。

表4-21 本项目固体废物产生源强汇总表

序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

危险

特性

废物

类别

废物

代码

估算产生量（t/a）

1
废包装材料
一般工业固废

原料拆包
固态
包装材料
/
SW17
900-003-S17
0.5
2
废布袋
废气处理
固态
布袋、颗粒物
/

SW59
900-009-S59
0.01
3
收集尘
废气处理
固态
颗粒物
/

SW59
900-099-S59
0.0823
4
废边角料
裁断、雕刻
固态
压制品
/

SW17
900-009-S17
15
5
不合格品
检验
固态
软木颗粒
/

SW17
900-009-S17
10
6
废活性炭
危险废物
废气处理
固态
非甲烷总烃、活性炭
T
HW49
900-039-49
1.76
7
废胶桶
搅拌
固态
水性聚氨酯胶水、包装桶
T/In
HW49
900-041-49
8
8
废油桶
设备维护
固态
液压油、润滑油、油桶
T/I
HW08
900-249-08
0.024
9
废油
设备维护

液态
液压油、润滑油

T，I
HW08
900-214-08
0.125
10
生活垃圾
生活垃圾

员工生活
固态
果皮纸屑等
/
SW64
900-099-S64
1.3
（3）固体废物处置方式

表4-22 项目固体废物利用处置方式评价表
序号
固体废物名称

产生工序
固废属性

废物代码
产生量（t/a）
处理处置方式
利用处置单位
1
废包装材料
原料拆包
一般工业固废
900-003-S17
0.5
委托一般固废单位处置
委托一般固废单位处置
2
废布袋
废气处理
900-009-S59
0.01
3
收集尘
废气处理
900-099-S59
0.0823
4
废边角料
裁断、雕刻
900-009-S17
15
外售
外售
5
不合格品
检验
900-009-S17
10
6

废活性炭
废气处理
危险废物
900-039-49
1.76
委托有资质单位处置
委托有资质单位处置

7
废胶桶

搅拌
900-041-49
8

8
废油桶
设备维护
900-249-08
0.024
9
废油
设备维护
900-214-08
0.125
10
生活垃圾
员工生活
生活垃圾
900-099-S64
1.3
环卫清运
环卫部门
（4）固体废物防治措施

本项目产生的一般工业固体废物为废包装材料、废布袋、收集尘、废边角料、不合格品，其中废包装材料、废布袋、收集尘收集后委托一般固废单位处置、废边角料、不合格品收集后外售处置；产生的危险废物为废活性炭、废胶桶、废油桶、废油，收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。

①危险废物防治措施

1）危险废物贮存场所环境影响分析

本项目危险废物贮存场所基本情况详见表4-23。

表4-23 危险废物贮存场所基本情况表

序号

固体废物名称

贮存场所

危废类别

废物代码

产生量（t/a）

暂存量（t/a）

占地面积（m2）
贮存方式
贮存能力（t）
贮存周期
1

废活性炭
危废仓库
HW49
900-039-49
1.76
0.45
1
袋装
1
3个月
2
废胶桶
HW49
900-041-49
8

2

2

防渗托盘
2
3
废油桶
HW08
900-249-08
0.024
0.006
0.5
0.5
4
废油
HW08
900-214-08
0.125
0.04
0.5
吨桶
0.5
本项目危险废物委托处理前，贮存于危废仓库，项目拟新建一座5m2危废仓库。本项目危废贮存合计共需暂存面积约为4m2，因此拟新建5m2危废仓库可以满足本项目危险废物贮存的要求。
危废仓库设置相关危险废物识别的标志，建立危废管理档案、台账，合法、安全、规范处置危废。因此本项目所有固体废物均可实现收集贮存，对环境的影响具有可控性。
2）危险废物贮存场所设计要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废仓库应做到以下要求：

A、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄露的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

G、贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

3）危险废物运输过程污染防治措施

危险废物运输过程中如果发生散落、泄露，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄露进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。项目需按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。

危险废物运输必须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点：

A、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

B、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。

C、运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。

D、危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。

E、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。

4）危险废物管理要求

A、危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）中相关规定；

B、危废的暂存防范措施：

a、采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志；

b、按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断；

c、危险废物暂存设施为封闭砖混构筑物，室内四周设置围堰、导流沟，具有防雨、防风、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗措施等。室内地面为水泥地，具有耐腐蚀性，基础设置至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；

d、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存；

e、建设单位危废进行暂存的时间不得超过一年；

f、建立定期巡查、维护制度。

②一般固体废物污染防治措施

1）严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存；

2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准；

3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点；
4）固体废物及时清运，避免产生二次污染；

5）固体废物运输过程中应做到密闭运输，防治固废的泄露，减少污染。

③生活垃圾污染防治措施

厂内设置垃圾桶若干，员工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。

（5）固体废物环境管理要求

企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。

依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析：

①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。

②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄露，对环境影响较小。

③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。

④全厂的固废通过委托处置等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。

因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。
5、地下水及土壤污染防治措施

1、污染源、污染类型及污染途径
经过筛选、评估，本项目可能影响土壤、地下水环境的途径为原辅材料、危险废物散落或泄露，雨污管网系统老化造成污水渗漏。

2、防渗要求
①源头上控制对土壤及地下水的污染

实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理设备和物料运输线路上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；建设完善的雨污管网系统，污水管道采用专用防渗管沟，保证污水能够顺畅排入市政管网合理布局，防止污水跑冒滴漏。

②污染防治措施

为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水和土壤，项目应当采取分区防渗措施，本项目具体防渗要求详见下表：

表4-24 项目污染防治分区划分及防渗要求

防渗区域

防渗类别

防渗要求

危废仓库
重点防渗

地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。
生产车间、一般固废仓库、成品堆垛区等
一般防渗
包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括原料区、成品区等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。
办公区等
简单防渗区

一般地面硬化

3、土壤及地下水污染防治措施
为防止土壤及地下水污染，企业应设置专人了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因，定期对危废仓库进行检查。

本项目将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，防渗设计应根据污染防治分区采取相应的防渗方案。通过加强管理，跟踪监测，项目对地下水及土壤基本不会造成影响。
6、环境风险影响分析

（1）风险源调查及识别

①物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，全厂涉及的危险物质数量及分布情况见下表。
表4-25 全厂涉及的危险物质数量及分布情况表
名称

最大存储量/t

储存方式

储存位置

液压油
0.2
桶装
原料堆垛区
润滑油
0.025
废活性炭
0.45
袋装
危废仓库

废胶桶
2
防渗托盘
废油桶
0.006
废油
0.04
吨桶
②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：


[image: image13.wmf]n

n

Q

Q

Q

Q

Q

q

...

q

q

q

3

3

2

2

1

1

+

+

+

=


式中：q1，q2，q3，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Q3，...Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据全厂危险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量进行计算，具体见下表。

表4-26 危险物质使用量及临界量

名称

最大存储量/t

临界量/t

Q值

储存方式

储存位置

液压油
0.2
2500
0.00008
桶装
原料堆垛区
润滑油
0.025
2500
0.00001

废活性炭
0.45
50
0.009

袋装
危废仓库
废胶桶
2
50
0.04

防渗托盘
废油桶
0.006
50
0.00012

废油
0.04
50
0.0008

吨桶
∑Q值

0.05001
/

由上表可知Q＜1，迁扩建建成后全厂环境风险潜势为Ⅰ。

④评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），全厂环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。
表4-27 风险评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

⑤突发环境事件情景源强分析

1）物料泄露事故源强

本项目润滑油、液压油均使用密封桶包装，因此发生泄露的概率较低。

2）火灾爆炸事故源强

火灾、爆炸会产生次生或次生灾害，本次评估主要考虑火灾爆炸后衍生的废气污染物及消防尾水的环境影响。

A、火灾爆炸伴生/次生的废气污染物

建设单位可能发生的火灾爆炸环境事件主要是软木颗粒、包材等遇到明火或者高温后引发的火灾事故及次生的大气污染。软木颗粒、包材等暂存于原料堆垛区，并严禁烟火，加强日常监控及管理，因此发生火灾爆炸的概率较低。
（2）环境风险防范措施及应急要求
①环境风险防范措施

1）泄露事故风险防范措施
本项目润滑油、液压油均使用密封桶包装，因此发生泄露的概率较低。为了最大限度防止地下水和土壤污染，项目对生产车间实行分区防渗措施，对危废仓库实行重点防渗。
2）火灾爆炸事故风险防范措施

本项目软木颗粒、包材等具备可燃性。因此建设单位应当做好防范措施。为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。

建设单位需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。

加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

3）危废仓库风险防范措施
危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）的要求进行设置。危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废堆场要采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。
4）废气处理装置设备事故风险防范措施
为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。

A、建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。

B、对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。

C、废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。

D、每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。

②环境风险应急措施
1）火灾和爆炸事故应急措施

现场人员一旦发现火灾爆炸事故，应立即逐级报告，汇报时应明确发生的时间、地点、简要经过、人员伤亡情况等，并运用各种应急设施和器具急救，防止事故扩大。配电室或电器设备着火，应立即切断电源，采用二氧化碳或干粉灭火器进行灭火，不得使用水灭火。如火势较大影响自身安全时，应迅速组织人员疏散，发现火情人迅速向应急救援总指挥报告，请求支援。全警戒通讯组在引导人员紧急疏散时，要用湿毛巾或用其他棉织物捂住嘴、鼻逃离，要求人员低首俯身，贴近地面，以避开处于空气上方的毒烟，疏散到空旷的安全地带。

火灾爆炸衍生的消防尾水：
本次评估依据《事故状态下水体污染的预防与控制规范》（Q/SY08190-2019）计算事故排水量，包括事故时最大泄露量、消防水量、生产废水量。事故水池容积确定拟参照Q/SY08190-2019确定，计算公式如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

V2=∑Q消×t消

V5=10qf

q=qa/n

式中V总—事故缓冲设施总有效容积，单位为立方米（m3）；

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，泄漏量按最大存储量来计，本项目取值1m3，因此V1=1m3；

V2—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，单位为立方米（m3）；

Q消—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，单位为立方米每小时（m3/h）；

t消—消防设施对应的设计消防历时，单位为小时（h）；

企业消防水量按15L/s考虑，根据规范要求，消防尾水池储水量要满足延续60分钟的用水需要，则最大消防用水量为54m3，因此V2=54m3；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，单位为立方米（m3）；

项目车间周边雨水管网内径取DN350，按200m管道计算，则V3=19.23m3；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为立方（m3）；

本项目无生产废水外排，V4=0m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为立方米（m3）；

q—降雨强度，按平均日降雨量，单位为毫米（mm）；
qa—年平均降雨量，单位为毫米（mm）；
n—年平均降雨日数，单位为天（d）；
f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为公顷（ha）；

企业无露天生产装置，无露天储罐，故初期雨水不需要收集进入事故池。V5=0m3。
计算过程：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（1＋54－19.23）＋0＋0=35.77m3
经计算，企业应急事故废水最大量为35.77m3，企业需设置40m3事故应急池，并设置切换阀门用于事故状态下事故废水的收集，紧急情况下手动关闭雨水切换阀门，开启通往事故池阀门，将事故废水收集于事故池暂存。通过完善消防废水收集、处理、排放系统，保证生产车间、仓库以及危废仓库发生火灾事故时，消防废水等能迅速、安全地集中到事故应急池，然后针对水质实际情况进行必要的处理，避免对评价范围内的周围农田和河流造成影响。
2）废气处理装置事故应急措施

现场操作人员发现废气处理装置发生故障后，应立即停止生产，相关人员对废气处理装置进行故障排除，待故障解决、装置运行正常后再进行生产。
③突发事故对策和应急预案

建议建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，完善现有的管理规程、作业规章和应急计划，预警和应急裝置，在出现预警情况时能及时处理，消除事故隐患，发生事故时有相应的安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识。通过上述风险控制对策，本项目可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人民生命财产的损失。

（3）环境风险结论

综上所述，本厂区应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。
7、炭排放评价

（1）建设项目碳排放分析

本项目碳排放源识别见下表：

表4-28 碳排放源识别表

排放类型

设施/材料

温室气体种类

CO2
CH4
N2O

HFCs

PFCs

SF6
间接排放

净调入电生产设备

各种用电设备

√

（2）碳排放现状调查与评价

①行业碳排放情况调查

项目属于C2039软木制品及其他木制品制造；C2029其他人造板制造；目前本行业内尚未有行业碳排放数据。

②现有项目碳排放现状调查

项目为新建项目，因此无现有项目碳排放现状。

（3）碳排放预测与评价

①营运期碳排放预测

建设项目碳排放总量计算见公式（1）；

AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力
（1）

式中：

AE总——碳排放总量（tCO2e）

AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e）

AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e）

AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e）

1）根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2）

AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃
（2）

式中：

AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e）

AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e）

建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3）

AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O）

式中：

i——燃料种类；

ADi燃料——i 燃料燃烧消耗量（t或kNm3）

EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）

EF＇i燃料——i 燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）

GWPN2O——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）

EFi燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。

建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4）

AE工燃=∑（ADi燃料*EFi燃料）
（4）

式中：

i——燃料种类；

ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t或kNm3）

EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）

2）本项目不涉及工业生产过程排放量（AE工业生产过程）

3）净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（5）

AE净调入电力和热力=AE净调入电力+AE净调入热力
（5）

式中：

AE净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e）

AE净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e）

其中，净调入电力消耗碳排放量（AE净调入电力）计算方法见公式（6）

AE净调入电力=AD净调入电量*EF电力
（6）

式中：

AD净调入电量——净调入电力消耗量（MWh）；

EF电力——电力排放因子（tCO2e/MWh），为0.5703tCO2e/MWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE净调入热力）计算方法见公式（7）：

AE净调入热力=AD净调入热力消耗量*EF热力
（7）

式中：

AD净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj）

EF热力——热力排放因子（tCO2e/Gj），为0.11tCO2e/Gj。
表4-29 营运期使用的材料表

类别

使用量

电力使用量

400MWh

本项目碳排放总量如下：
AE电燃=0

AE工业生产过程=0

AE工燃=0
AE净调入电力=400MWh*0.5703tCO2e/MWh=228.12tCO2e
AE净调入热力=0
AE总=228.12tCO2e
碳排放强度（单位用地碳排放量）=228.12/1100=0.207tCO2e/m2
碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=228.12/3000=0.07604tCO2e/万元
表4-30 碳排放汇总表

排放类型

碳排放量

营运期

间接排放

净调入电力和热力

228.12tCO2e
②碳排放评价

综上可知，本项目碳排放量为228.12tCO2e，单位用地碳排放强度0.207tCO2e/m2，单位工业总产值碳排放强度为0.07604tCO2e/万元。

（4）碳减排潜力分析及建议

根据上述分析，本项目的碳排放主要为净电力输入，因此建设单位碳减排潜力主要为降低净电力输入，具体可从以下方面降低碳排放。

①加强对设备的维护运行，避免设备老化等引起的耗电量增加；

②建设单位经济允许条件下，建议更换生产效率更高更节能的设备；

③公司成立专门的环保管理系统，促进和管理一切环保减排的目标和政策。




五、环境保护措施监督检查清单

	    内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃
	二级活性炭吸附装置+1#15高排气筒
	《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1最高允许排放限值

	
	
	氨
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	生产车间
	颗粒物
	投料、裁断、砂光粉尘：移动式布袋除尘装置；雕刻粉尘：自带的布袋除尘装置；称料粉尘：加强通风
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值

	
	
	非甲烷总烃
	加强通风
	《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表4中标准限值

	
	
	氨
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值

	
	
	臭气浓度
	
	

	地表水环境
	生活污水
	COD
	接管至常州金坛区第二污水处理有限公司
	常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	总磷
	
	

	
	
	总氮
	
	

	声环境
	生产车间
	噪声
	厂墙隔声、安装减震基垫、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	本项目产生的一般工业固体废物为废包装材料、废布袋、收集尘、废边角料、不合格品，其中废包装材料、废布袋、收集尘收集后委托一般固废单位处置、废边角料、不合格品收集后外售处置；产生的危险废物为废活性炭、废胶桶、废油桶、废油，收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。
项目拟新建一座危废仓库（5m2）和一座一般固废暂存区（15m2）。危废仓库需严格按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求进行设置，贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。

	土壤及地下水污染防治措施
	1、源头控制原料的跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等；

2、分区防渗，对危废仓库等区域实施重点防渗措施，厂内其他区域进行简单防渗。

	生态保护措施
	根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内。

	环境风险

防范措施
	1、厂区分区防渗；

2、做好厂区环境风险管理、风险应急物质配备；

3、按照应急预案要求定期进行应急演练。

	其他环境

管理要求
	1、以生产车间为边界外扩100米设置卫生防护距离，该范围内目前无居民、学校等环境敏感保护目标，可满足卫生防护距离设置要求，将来在该范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目；

2、项目正式运行时需签订一般固废处置协议、危险废物处置协议；

3、落实危险固废台账等要求；落实危险固废仓库、废气排放口等标识牌；

4、落实本报告的例行监测要求。




六、结论

	项目建设符合国家和地方相关环保政策，用地为工业用地；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量；通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可接受；针对项目特点提出了具体的环境管理要求及监测计划。项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

综上，在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，项目建设具有环境可行性。

（1）要求

①上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。

②建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。

③项目涉及的各类环境污染治理设施将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（2）建议

①建设项目应加强环境管理。

②尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减振降噪措施，以改善项目周围的声环境质量。

③加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识、环保意识，保障清洁生产的顺利实施。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	        项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有组织
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0167
	0
	0.0167
	+0.0167

	
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0769
	0
	0.0769
	+0.0769

	
	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0185
	0
	0.0185
	+0.0185

	废水
	生活废水
	废水量
	/
	/
	/
	208
	0
	208
	+208

	
	
	COD
	/
	/
	/
	0.0832
	0
	0.0832
	+0.0832

	
	
	SS
	/
	/
	/
	0.0416
	0
	0.0416
	+0.0416

	
	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.00624
	0
	0.00624
	+0.00624

	
	
	TP
	/
	/
	/
	0.000624
	0
	0.000624
	+0.000624

	
	
	TN
	/
	/
	/
	0.0104
	0
	0.0104
	+0.0104

	一般工业固体废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	收集尘
	/
	/
	/
	0.0823
	0
	0.0823
	+0.0823

	
	废边角料
	/
	/
	/
	15
	0
	15
	+15

	
	不合格品
	/
	/
	/
	10
	0
	10
	+10

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	1.76
	0
	1.76
	+1.76

	
	废胶桶
	/
	/
	/
	8
	0
	8
	+8

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.024
	0
	0.024
	+0.024

	
	废油
	/
	/
	/
	0.125
	0
	0.125
	+0.125

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.3
	0
	1.3
	+1.3


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
1

软木颗粒与水性聚氨酯胶水
搅拌
冷却
G1-2投料废气
G1-3搅拌废气
N噪声
检验
称料
G1-1称料废气
S1-1废包装材料
S1-2废胶桶
包材
包装
合格品
S1-3不合格品
图例：
G：废气
S：固废
N：噪声
G1-4冷却废气



移动式布袋除尘装置
投料、裁断、砂光粉尘
雕刻粉尘
集气罩收集
集气罩收集
无组织排放
自带布袋除尘装置
无组织排放
搅拌、热压、冷压废气
集气罩收集
二级活性炭吸附装置（处理效率90%）
15米高排气筒
（DA001）排放
90%
10%
10%
无组织排放



_1234567895.vsd
初期雨水


雨水系统


初期雨水池


消防废水


事故应急池


污水站调节池


泵


污水站
尾水达标


YES


NO


污水排口
排放


回调节池


清下水排口
排放



_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

软木颗粒与水性聚氨酯胶水
搅拌
G2-2投料废气
G2-3搅拌废气
N噪声
称料
S2-1废包装材料S2-2废胶桶
G2-1称料废气
冷压
热压
G2-4热压废气
N噪声
G2-5冷压废气
N噪声
冷却、修整
裁断
雕刻（部分）
砂光（部分）
包装
G2-6冷却废气
S2-3废边角料
G2-8雕刻粉尘
S2-5废边角料
N噪声
G2-9砂光粉尘
N噪声
包材
图例：
G：废气
S：固废
N：噪声
G2-7裁断粉尘
S2-4废边角料
N噪声



生活用水
接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理
自来水260
208

损耗52



