[image: image20.png]


[image: image2.jpg]FTEI%5: 1770021750000

I il B AL AT I\ RAB DR

—. BRBEAEN

iH i 99659b
BT H 24 7R TR A3 1T M H
BRI E 25 41--09 1A A FARIIL R T (AR B H 2 B LA T AR)
ERIFERG NPT SO 22 ek
P

MR (FE

;%Hwﬁﬁm@1$%ﬁ@m

o N

| ¥
913?\413MA1MF8811E,

HBEARA (FF)

FEHOATAN (FF)

HEMANEEAR (BT

—. il EAE O

B 2R (%)

ik R BT

= il A RED

1 4l EFFA

44 HRO SRS e P {5 i 2t
Vil 03520240532000000126 BH021341 ;/er ?CZ;
B il DN l

44 T L2 A2 155 i 2t
e o BH059132 ’zzu)éﬁ |
s TR LS el A RHER 2 12!
PFoik NIRRT ﬁm IREE R BH021341 VZ%(Q

Taﬁ@ Zi5EIL






一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年蒸汽供热131万吨项目

	项目代码
	2510-320458-89-01-870689

	建设单位联系人
	杨**
	联系方式
	188*****127

	建设地点
	江苏省常州市江苏省金坛经济开发区金湖北路619号

	地理坐标
	东经119度36分48.794秒，北纬31度46分16.621秒

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程

	建设性质
	( 新建（迁建）
( 改建
( 扩建
( 技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	江苏金坛经济开发区经济发展局
	项目审批（核准/

备案）文号
	坛开经发备字〔2025〕280号

	总投资（万元）
	3700
	环保投资（万元）
	200

	环保投资占比（%）
	5.4
	施工工期
	3月

	是否开工建设
	否
	用地（用海）
面积（m2）
	本项目不新增用地

	专项评价设置情况
	表1-1专项评价设置原则表
专项评价的类别

涉及项目类别

本项目对照情况

专项设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气

无需设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目不涉及生产废水直排
无需设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质最大储存量未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B规定的临界量

无需设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水

无需设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

无需设置



	规划情况
	规划名称：《江苏金坛经济开发区开发建设规划（2025-2035年）》
审批机关：金坛区人民政府

审批文件名及文件号：《常州市金坛区人民政府关于同意江苏金坛经济开发区优化调整规划面积和范围的批复》（坛政复〔2024〕5号）

规划名称：《常州市区热电联产规划（2023-2025）》

审批机关：江苏省发展改革委

审批文号：苏发改能源发〔2023〕1063号

	规划环境影响
评价情况
	规划环评文件名称：《江苏金坛经济开发区开发建设规划（2025-2035年）环境影响报告书》

规划环评审查机关：江苏省生态环境厅
审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于江苏金坛经济开发区开发建设规划（2025-2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2026〕17号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、规划相符性分析

本项目与《江苏金坛经济开发区开发建设规划（2025-2035年）》的相符性分析：

规划范围：规划面积为37.81m2，四至边界为东至银湖路，南至金坛大道-鑫城大道-华城路，西至丹金溧漕河，北至华洲路-通闸路-金湖北路-金城大道。

产业定位：着力培强做大新能源、新能源汽车、新智能、新医药产业、新材料，提速发展数字经济、人工智能，加快智能化改造、数字化转型。
对照分析：本项目位于金坛经济开发区金湖北路619号，位于江苏金坛经济开发区内，根据用地规划图，本项目所在地属于工业用地；本项目行业类别为D4430热力生产和供应，主要为周边企业供热，实施后全厂蒸汽供应量不增加。综上，项目建设符合规划中相关要求。

二、与“金坛经济开发区”规划环评相符性分析

《江苏金坛经济开发区开发建设规划（2025-2035年）环境影响报告书》于2026年3月11日取得了江苏省生态环境厅审查意见，文号为“苏环审〔2026〕17号”。本项目与《省生态环境厅关于江苏金坛经济开发区开发建设规划（2025-2035年）环境影响报告书的审查意见》相符性分析见下表。

表1-2 本项目与《省生态环境厅关于江苏金坛经济开发区开发建设规划（2025-2035年）环境影响报告书的审查意见》相符性分析一览表

序号

审查意见要求

本项目

相符性

1
完整准确全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，以生态保护和环境质量持续改善为目标，做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。
本项目位于金坛经济开发区金湖北路619号，位于江苏金坛经济开发区内，根据土地利用规划图，项目所在地为工业用地；本项目不在生态保护红线范围内，不涉及永久基本农田，位于城镇开发边界内，符合常州市国土空间规划。
相符
2
严格空间管控，优化空间布局。区内绿地及水域在规划期内原则上禁止开发利用。区内各类开发建设活动应符合国土空间总体规划。任何单位和个人不得擅自占用或者改变区内永久基本农田的用途。化工企业常州久日化学有限公司、江苏瑞东农药有限公司已停产，规划期内将不再进行化工相关项目的生产经营活动，加强企业退出和产业升级过程中的污染防治。规划居住用地周边优先引入无污染的企业或项目。加强工业区与居住区生活空间的防护，推进空间隔离带建设，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
3
严守环境质量底线，严格控制园区污染物排放总量。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、地下水、噪声污染防治，区域生态环境分区管控相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，实施主要污染物排放浓度和总量“双管控”。2027年，园区环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度目标为30微克/立方米，尧塘河水质目标为稳定达Ⅲ类，大柘荡河稳定达Ⅳ类。
项目的建设符合国家和江苏省、常州市关于大气、水、土壤、地下水、噪声污染防治相关要求和区域生态环境分区管控相关要求；本项目天然气锅炉采用低氮燃烧技术，能达到相关标准，本项目实施后全厂污染物排放总量不增加。
相符

4
加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实《报告书》提出的生态环境准入清单要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设，落实精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到清洁生产Ⅱ级水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进园区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。
本项目锅炉采用清洁能源天然气燃烧，燃气锅炉的热效率99.3%，可达到《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB 24500-2020）1级能效等级的要求，且配备国际领先的低氮燃烧技术，可达到国际先进水平。
相符
5
完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。深入推进园区集中供热，企业仍有自备锅炉的，除特殊工艺需求不能采用集中供热的，须尽快实现集中供热并限期拆除自备锅炉。加强对区内污水、雨水管网敷设情况的排查，完善区域雨污水管网建设，强化园区和工业企业内部雨污水错接混接和雨污分流改造，制定实施管网周期性检测评估制度，加强老旧破损管网修复改造，确保园区污水全收集、全处理。规划期园区污水处理工作将由金坛第二污水处理厂和金坛工业污水处理厂共同承担，确保工业废水与生活污水分类收集、分质处理。定期开展园区污水管网渗漏排查工作，建立健全地下水污染监督、检查、管理及修复机制。推动“无废园区”建设，加强园区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”，严格控制危险废物无法就近利用、处置的建设项目入区，督促区内企业按要求在省固体废物管理信息系统中填报固、危废产生和处置情况。
本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区金湖北路619号，厂区内“雨污分流”，属于金坛第二污水处理有限公司收水范围内，且项目周边污水管网已铺设到位，项目产生的废水能够顺利接入金坛第二污水处理厂集中处理；本项目产生的一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置，本项目建成后将按要求在省固体废物管理信息系统中填报固、危废产生和处置情况。
相符
6
建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整园区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量持续改善。对于企业关闭、搬迁遗留的污染地块应依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作。严格落实环境质量监测要求，建立园区土壤和地下水隐患排查制度。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。
本项目严格执行环保“三同时”制度，按排污许可证要求进行环境监测。
相符
7
健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。园区应当将生态环境风险纳入常态化管理，明确相应工作机构和人员，采取措施加强应急基础设施建设、应急救援队伍建设、应急物资和装备保障，按照国家和省有关规定开展突发生态环境事件风险评估、应急预案制定、隐患排查治理、应急培训演练和应急处置等工作，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行突发生态环境事件应对相关监督管理职责。进一步完善园区突发水污染事件风险防控体系建设，确保“小事故不出厂区、大事故不出园区”。重点关注并督促指导涉重企业构筑“风险单元-管网、应急池-厂界”环境风险防控体系，严格防控涉重金属水污染事件。
本项目建成后将采取措施加强应急基础设施建设、应急救援队伍建设、应急物资和装备保障，按照国家和省有关规定开展突发生态环境事件风险评估、应急预案制定、隐患排查治理、应急培训演练和应急处置等工作。
相符
8
园区应建立生态环境保护责任制度，配备足够的专职环境管理人员，统一对园区进行环境监督管理，落实环境监测、环境管理等工作要求。在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。
厂内配备专职环境管理人员，落实环境监测、环境管理等工作要求。
相符
综上，项目建设与《省生态环境厅关于江苏金坛经济开发区开发建设规划（2025-2035年）环境影响报告书的审查意见》相符。

与《江苏金坛经济开发区开发建设规划（2023-2035）环境影响报告书》生态环境准入清单的对照如下：

表1-3  与江苏金坛经济开发区生态环境准入清单相符性分析
清单类型

准入内容

本项目

相符性

项目准入

优先引入

1、优先引入符合园区产业定位、排污负荷小、技术先进、清洁生产水平达到国际先进水平的项目；

2、优先引入《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。
本项目清洁生产水平达到国际先进水平。
相符
限制引入

《产业结构调整指导目录》《江苏省太湖流域禁止合限制的产业产品目录》《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》等中限制类项目；

2、根据《江苏省“两高”项目管理名录（2025年版）》文件要求，限制“纳入重点管理范围的产品和装置”项目进驻，若有“两高”项目进驻，应满足《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等国家、省相关文件要求；

3、限制在居民区、学校附近布局排放异味废气污染物的企业。
本项目为供热项目，属于D4430热力生产和供应，不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省太湖流域禁止合限制的产业产品目录》《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》等中限制类项目；本项目不在《江苏省“两高”项目管理名录（2025年版）》中，不属于限制引入项目。
相符
禁止引入

1、禁止引入《产业结构调整指导目录》《江苏省太湖流域禁止合限制的产业产品目录》及其他国家和地方产业政策中淘汰或禁止类的建设项目和工艺；

2、禁止引入不符合《江苏省太湖水污染防治条例》《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《长江经济带发展负面清单指南（试行）江苏省实施细则》的项目；

3、禁止新建钢铁、煤电、化工项目；

4、禁止引入危险化学品仓储企业；

5、禁止引入纯电镀加工（仅项目部分工段涉及电镀工艺的除外）的项目；

6、新能源、新能源汽车，新智能：禁止建设使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（具有不可替代性除外）。

7、新医药：禁止引进医药中间体的项目；

8、新材料：禁止引入化工类新材料项目；

9、禁止引入《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》中不予审批的建设项目
本项目不涉及禁止引用项目。
相符
空间布局约束

1、在居住用地与工业用地之间设置不少于50m的空间隔离带；

2、入区项目严格按照环评要求设置相应的环境防护距离，确保该范围内不涉及住宅、学校等敏感目标；

3、禁止突破城镇开发边界和占用永久基本农田。
本项目周边50米内无住宅、学校等敏感目标，本项目在原有厂区内进行改造，不占用永久基本农田，在城镇开发边界内。

相符
污染物排放管控

总体要求

1、排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准；

2、建设项目主要污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs )排放总量控制因子，根据省、市相关要求，进行污染物总量2倍减量替代；

3、按照《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办[2021]2号）要求，积极开展园区挥发性有机物清洁原料推广替代工作。
本项目排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准，本项目实施后全厂污染物排放量减少。本项目不涉及溶剂型清洗剂、涂料以及胶粘剂。

相符
环境质量

1、大气污染物

物规划近期排放总量（2027年)：颗粒物391.44t/a、SO2665.27t/a、NOx2060.77ta、VOCs228.86t/a。

规划远期排放总量(2035年)：颗粒物398.35t/a、SO2668.66t/a、NOx2070.25ta、 VOCs228.86t/a。

2、水污染物（外排量）

规划近期排放总量（2027年）：废水量1516.54万t/a、COD 713.08t/a、氨氮55.01t/a、总磷7.13/a、总氮181.99t/a。

规划末期排放总量（2035年）：废水量1565.45万t/a、COD711.50t/a、氨氮53.72t/a、总磷7.12t/a、总氮187.85t/a。

3、碳排放量

近期碳排放量（2027年）：460.39万吨。

远期碳排放量（2027年）：421.39万吨。
本项目排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准，本项目实施后全厂污染物排放总量减少，对周边环境改善起积极作用。

相符
排污总量

1、大气污染物

大气污染物规划近期排放总量（2027年):颗粒物391.44t/a、SO2672.52t/a、NOx2060.77ta、VOCs239.22t/a。

废气污染物规划末期排放总量(2035年):颗粒物406.89t/a、SO2680.21t/a、NOx2080.68ta、 VOCs250.34t/a。

2、水污染物（外排量）

水污染物规划近期排放总量（2027年）：废水量1701.27 万t/a、COD 850.64t/a、氨氮68.05t/a、总磷8.51/a、总氮204.15t/a。废水污染物规划末期排放总量（2035年）：废水量1850.68万t/a、COD925.34t/a、氨氮74.02t/a、总磷9.25t/a、总氮222.08t/a。

本项目实施后全厂污染物排放量减少。

环境风险防控

企业环境风险防控要求

1、针对搬迁关闭的土壤污染重点监管企业，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估，以保障工业企业场地再开发利用的环境安全；

2、产生危险废物及一般固体废物的企事业单位，在贮存、转移、利用固体废物（含危险废物）过程中，应配备防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
厂内贮存、转移、利用固体废物（含危险废物）过程中，配备了防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

相符
园区环境风险防控 要求

1、按相关文件要求及时更新编制园区突发环境事件应急预案；

2、建立突发环境事件隐患排查制度及突发环境事件应急管理长效机制，完善环境应急物资储备和应急队伍建设，强化环境应急演练，提升园区环境风险防控水平。
本项目建成后将建立突发环境事件隐患排查制度及突发环境事件应急管理长效机制，完善环境应急物资储备和应急队伍建设，强化环境应急演练，提升企业环境风险防控水平.
相符
资源开发利用要求

1、到2035年，园区单位工业增加值新鲜水耗<2.5 m3/万元；

2、到2035年，园区单位工业增加值综合能耗≤0.45吨标煤/万元；

3、土地资源可利用总面积上限 36.53平方公里，建设用地总面积上限32.53平方公里，工业用地总面积上限20.98平方公里。

4、引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到清洁生产Ⅱ级及以上水平，其中引入的印染项目水重复利用率应达到40%以上。
本项目实施后能耗减少，且不新增用水量；项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。

相符

综上，本项目与江苏金坛经济开发区生态环境准入清单相符。
三、与《常州市区热电联产规划（2023-2025）》相符性分析
对照《常州市区热电联产规划（2023-2025）》，本项目位于金坛供热片区。金坛供热片区规划期（2025年），江苏大唐国际金坛热电有限责任公司的热负荷最大为123.8t/h，平均为94.16t/h，最小为38.28t/h。

本项目实施后全厂供热量（225t/h）不变，满足规划要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

本项目与产业政策相符性具体见下表。

表1-4 产业政策相符性判定分析

判断

类型

相关政策文件

对照简析

是否相符

产业

政策

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

本项目为供热项目，属于D4430热力生产和供应，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目。

是

《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》

《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》

本项目行业类别为D4430热力生产和供应，主要为周边企业供热，实施后全厂蒸汽供应量不增加，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》限制类、淘汰类和禁止类，不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》限制类、淘汰类和禁止类。

是

《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号）

本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》以及《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中禁止建设项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类。

是

《市场准入负面清单（2025年版）》

是

《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》
本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中的限制类及禁止类项目。

是

《关于印发<江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）>的通知》（苏发改规发〔2025〕4号）
本项目不涉及《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》中的相关行业及产品。
本项目于2025年10月9日取得了江苏金坛经济开发区经济发展局的备案。备案证号为：坛开经发备字〔2025〕280号，项目代码为：2510-320458-89-01-870689。
综上，本项目符合国家及地方产业政策。
2、“三线一单”相符性分析

表1-5 本项目“三线一单”相符性分析表

判断类型

对照分析

是否满足要求

生态保护红线

本项目位于江苏省常州市江苏省金坛经济开发区金湖北路619号，对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目距离最近的生态空间保护区域为丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区，直线距离约为2.5km，不在江苏省常州市生态空间保护区域范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。

是

环境质量底线

根据《2024年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域属于环境空气质量不达标区，为进一步改善常州市环境空气质量情况，常州市政府制定了相应的空气整治方案和计划，随着整治方案的不断推进，区域空气质量将会得到一定的改善。纳污河尧塘河能够满足相应功能区划要求。本项目产生的废气经处理后均能达标排放。本项目生产废水接入区域污水管网接管至金坛第二污水处理厂集中处理，项目建成后，运行过程中产生的噪声经采取隔声、减振等措施后可达标排放，产生的固体废物均合理处理、处置不外排，本项目实施后全厂污染物排放总量减少。总体对周边环境影响较小。

是

资源利用上线

本项目不属于“两高一资”型企业，所在地不属于资源、能源紧缺区域。本项目所在地用地规划为工业用地。用水主要取自地表水，本项目实施后全厂取水量不增加。
是

环境准入负面清单

①本项目为供热项目，属于D4430热力生产和供应，建设项目采用的工艺、使用的设备及生产的产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制和淘汰类条目。本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中所列项目，不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》限制类、淘汰类和禁止类。可见，本项目符合国家产业政策导向。

②本项目无含氮磷工业废水外排，符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的相关规定，与太湖流域相关法规及环境政策相容。

③本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中禁止准入类和限制准入类项目。

④本项目产品不属于《环境保护综合目录（2021年版）》中高污染、高风险产品。

⑤本项目不属于两高项目符合《遏制“两高”项目盲目发展的通知》。
是

3、国土空间规划及“三区三线”相符性分析

《常州市金坛区国土空间总体规划（2021-2035年）》已取得江苏省人民政府的批复（苏政复〔2025〕6号）：主动融入常州“一主一区、一极三轴”市域空间格局，立足金坛区国土空间资源禀赋和现状开发格局，统筹农业、生态、城镇空间布局，构建“两轴两带，双心四片”的国土空间总体格局。“三区三线”划定成果已正式启用，共划定耕地保护目标任务31.3789万亩，永久基本农田28.2640万亩，生态保护红线98.6663平方公里，城镇开发边界115.6774平方公里。

对照常州市金坛区国土空间总体规划图，本项目在城镇开发边界（工业发展区）内，且不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。

4、江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果对照分析

表1-6  江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求

管控类别

重点管控要求

本项目情况

是否符合

太湖流域
空间布局约束

1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。

2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。

3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。

本项目位于太湖流域三级保护区，不属于上述禁止建设的项目。

是

污染物排放管控

城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。

本项目为D4430热力生产和供应，不属于上述行业。
是

环境风险防控

1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。

2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。

3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。

本项目不向太湖流域水体排放或者倾倒上述所列禁止类污水、废液或废渣。
是

资源利用效率

1.严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。

2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。
本项目实施后全厂取水量不增加，不超过用水定额标准。

是

长江流域
空间布局约束

1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展，有序发展、高质量发展。

2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。

3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。

4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030 年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。

5、禁止新建独立焦化项目。

本项目不涉及

是

污染物排放管控

1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。

2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量

本项目不涉及

是

环境风险防控

1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。

2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设

本项目不涉及

是

资源利用效率要求

禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

/

是

5、常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）对照分析

表1-7  本项目与常州市“三线一单”相符性分析情况对照表
红线区名称

判断类型

生态环境准入清单

本项目情况
是否符合

江苏金坛经济开发区
空间布局约束

禁止引入纺织服装中废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业（除金坛时尚织染集聚区）。

禁止引入机械电子、高端装备制造业中电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车。

（3）禁止引入化工中与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目。

（4）禁止引入新材料产业中太阳能电池切片生产项目。

（5）禁止引入化工新材料中钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料。

（6）禁止引入新医药产业中不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等。

本项目为供热项目，行业类别为D4430热力生产和供应，不属于禁止引入的产业类别。

是
污染物排放管控

（1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。

（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。

本项目实施后全厂污染物排放总量不增加。项目建设符合污染物排放管控要求。

是

环境风险管控

（1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 

（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。

（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。

本项目建成后编制完善全厂突发环境事件应急预案，加强应急物资装备储备，与区域环境应急体系衔接。

是

资源开发效率要求
（1）大力倡导使用清洁能源。

（2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。

（3）严禁自建燃煤设施。
本项目使用的能源主要为天然气，可以满足资源开发效率要求。

是

5、常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）对照分析

表1-8  本项目与常州市“三线一单”相符性分析情况对照表
红线区名称

判断类型

生态环境准入清单

本项目情况
是否符合

江苏金坛经济开发区
空间布局约束

禁止引入纺织服装中废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业（除金坛时尚织染集聚区）。

禁止引入机械电子、高端装备制造业中电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车。

（3）禁止引入化工中与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目。

（4）禁止引入新材料产业中太阳能电池切片生产项目。

（5）禁止引入化工新材料中钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料。

（6）禁止引入新医药产业中不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等。

本项目为供热项目，行业类别为D4430热力生产和供应，不属于禁止引入的产业类别。

是
污染物排放管控

（1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。

（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。

本项目实施后全厂污染物排放总量不增加。项目建设符合污染物排放管控要求。

是

环境风险管控

（1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 

（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。

（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。

本项目建成后编制完善全厂突发环境事件应急预案，加强应急物资装备储备，与区域环境应急体系衔接。

是

资源开发效率要求
（1）大力倡导使用清洁能源。

（2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。

（3）严禁自建燃煤设施。
本项目使用的能源主要为天然气，可以满足资源开发效率要求。

是

6、项目节能报告相关情况
本项目已委托常州广华项目管理有限公司编制了《江苏大唐国际金坛热电有限责任公司“年蒸汽供热131万吨项目”节能报告》，其送审稿结论如下：

“江苏大唐国际金坛热电有限责任公司投资建设的“年蒸汽供热131万吨项目”用能总量及其结构合理；项目采用的生产工艺技术成熟可靠；没有采用国家明令禁止和淘汰的用能设备和工艺；拟采用的节能措施合理、可行；符合项目节能评价有关政策和规范标准要求。其建设对江苏省能源消费增量控制目标影响较小，对于江苏省完成节能降耗目标影响较小；对常州市能源消费增量控制目标影响较小，对于常州市完成节能降耗目标影响较小。”



	7、其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划相符性分析

表1-9  其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划相符性对照表
文件名称

要求

本项目情况

相符性

《太湖流域管理条例》（2011年）、《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）

根据《太湖流域管理条例》（2011年）第四章第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。

根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）中第三章第四十三条：“太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；禁止向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；禁止向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾等”； 第三十条：“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。”。

本项目位于太湖流域三级保护区内，为供热项目，行业类别为D4430热力生产和供应，不在上述限制和禁止行业范围内；本项目不排放含氮磷生产废水，不使用含磷洗涤用品。各类固废合理处置，不外排。且本项目不涉及《太湖流域管理条例》第二十八条、《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）第四十三条和第三十条中禁止的行为，因此符合上述文件的要求，因此符合上述文件的要求。
相符

《建设项目环境保护管理条例》

第十一条  建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：（一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。

本项目不属于《建设项目环境保护管理条例》中第十一条中规定的“不予批准”条款之列

相符

《规划环境影响评价条例》
第十四条 对已经批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，规划编制机关应当依照本条例的规定重新或者补充进行环境影响评价。
本项目位于金坛经济开发区，《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》已取得审查意见（苏环审〔2015〕52号）。金坛经济开发区管理委员会已委托江苏龙环环境科技有限公司对金坛经济开发区规划进行跟踪评价，目前在省厅报批。
相符

《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）
（三）产业园区规划环评是入园建设项目环评工作的重要依据。入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。
本项目建设内容符合所在园区规划环评结论及审查意见。
相符

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》

（环环评〔2016〕150号）
（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。

（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。

（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。

除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
（1）本项目建设内容符合所在园区规划环评结论及审查意见，且不在生态保护红线范围内

（2）项目所在地为不达标区，通过分析，本项目废气排放浓度和速率均符合标准要求，对区域大气环境的影响较小，对周边环境敏感目标影响小，不会改变当地大气环境质量现状。
相符

《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》

1.严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。

本项目距离最近的国控点（“金坛城区大气国控站点监测站（金坛区清风路1号，金坛区政府D座楼）”）约6.3km，不在重点区域内。

相符

《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》

（苏环办〔2019〕36号）

根据《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）中明确了严格环境准入，落实“五个不批”和“三挂钩”、国家和省生态红线管控要求、污染防治攻坚战意见等法律法规或相关文件要求；并根据《建设项目环评审批要点》等文件列出了“建设项目环评审批要点”。
本项目不属于上述条款之列。
相符

《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》

①禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。②禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。③禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜牧养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。④禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。⑤禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。⑥禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。⑦禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。⑧禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。⑨禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。⑩禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。⑪禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。⑫法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
本项目为供热项目，行业类别为D4430热力生产和供应，位于金坛经济开发区金湖北路619号，用地类型属于工业用地，不在上述禁止范围内。综上，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》相符。
相符

《关于印发〈锅炉绿色低碳高质量发展行动方案〉的通知》

（发改环资〔2023〕1638号）
1、优化锅炉设计和生产制造。鼓励锅炉生产制造企业优化锅炉设计，应用新材料、新技术、新工艺，通过优化参数和燃料结构、采用新型热力循环等方式，从源头提高锅炉绿色低碳水平。推动锅炉生产制造企业完善产品数据库，跟踪产品使用情况，形成有效反馈机制。鼓励锅炉生产制造企业升级生产装备，开展生产线绿色化自动化改造，实现企业自身绿色低碳发展。

2、提高新建锅炉标准。新建燃煤电站锅炉全部按照超低排放要求建设，采用清洁运输方式，能效达到先进水平。进一步限制在县级及以上城市建成区、国家大气污染防治重点区域（以下简称重点区域）等新建小型燃煤锅炉。在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉，限制新建分散化石燃料锅炉。新建容量在 10 蒸吨/小时及以下工业锅炉优先选用蓄热式电加热锅炉、冷凝式燃气锅炉。推动燃气锅炉全面采用低氮燃烧技术，严格限制排烟温度，适时禁止非冷凝式燃气锅炉进入市场，优先使用低噪声工艺和设备。

留的燃煤锅炉、其他地区 65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉实现超低排放。
1、本项目锅炉热效率可达到99.3%，满足《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB 24500-2020）1级能效等级，满足《锅炉节能环保技术规程》（TSG91-2021）相关要求。

2、本项目锅炉采用低氮燃烧技术，根据中国特种设备检测研究院提供的《锅炉大气污染物初始排放测试报告》（报告编号：25E0036-BG01，见附件10），氮氧化物初始排放浓度测试结果为21mg/m3，可稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB 32/4385-2022）表1标准。
相符
《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》

（二）现有企业

2、纳管深度达标原则：工业企业排放的常规和特征污染物浓度均需达到相应的纳管标准和协议要求，其中部分行业污染物按照行业排放标准要求须达到直接排放限值，方可接入城镇污水处理厂。

3.总量达标双控原则：纳管工业企业其排放的废水和污染物总量，不得高于环评报告及批复、排污及排水许可证等核定的纳管总量控制限值；城镇污水处理厂排放的某一项特征污染物的总量不得高于所有纳管工业企业按照相应标准直接排放限值核算的该项特征污染物排放总量之和。

5.污水处理厂稳定运行原则：纳管的工业企业废水不得影响城镇污水处理厂的稳定运行和达标排放，污水处理厂出现受纳管工业废水冲击负荷影响导致排水超标或者进水可生化污染物浓度过低时，应强化纳管企业的退出管控力度。

本项目不属于冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等项目，且不包括以上工序。本项目实施后全厂生产废水排放量不增加，不涉及含氟废水、含重金属、难生化降解废水、高盐的生产废水，符合要求。
相符

关于印发《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》的通知

（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）
第二条 江苏省重点行业工业企业雨水收集和排放环境管理适用本办法。本办法所称重点行业工业企业，是指化工、电镀、原料药制造、冶炼、印染行业（或含相关工序）的工业企业。
本项目不属于化工、电镀、原料药制造、冶炼、印染行业（或含相关工序）等重点行业工业企业。
相符
《省生态环境厅关于推进生态环境保护与安全生产联动工作的通知》

（苏环办〔2019〕406号）

《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》

（苏环办〔2020〕101号）

建立危险废物监管联动机制：企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不稳定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。
本项目企业法定代表人为危险废物安全环保全过程管理的第一责任人，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物暂存于危废库房，委托有资质单位处置。制定危险废物管理计划，并报属地生态环境部门备案。
相符

建立环境治理设施监管联动机制：企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO 焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
本项目需开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

相符




二、建设项目工程分析
	建设内容
	江苏大唐国际金坛热电有限责任公司，成立于2016年2月，注册住所位于常州市金坛区金湖北路619号，主要业务包括电力生产、销售；电力技术咨询、服务；热力生产和供应。

面对江苏省2025年天然气发电“两部制”电价政策引发的成本压力，江苏大唐国际金坛热电有限责任公司拟实施供热模式优化方案。厂内年供蒸汽总量维持225万吨不变，其中131万吨蒸汽由新建燃气锅炉直接供热，剩余约94万吨蒸汽仍由现有燃机余热锅炉供应。通过这一调整，燃气锅炉替代了原余热锅炉的部分供热任务，形成“燃气锅炉为主、余热锅炉为辅”的供热体系。新方案采用燃气锅炉直接供热，供热气耗由35.50方/吉焦降至30.40方/吉焦，实现能效提升。项目实施后，预计全厂年减少天然气用量约2004.3万m3。优化方案实施后，在确保供热稳定的同时，提升了机组运行灵活性，通过热电解耦技术实现经营减亏，强化市场竞争力，最终达成经济效益最大化。同时，天然气用量的减少将大幅降低烟粉尘、氮氧化物及二氧化硫排放，对环境改善产生积极影响。
江苏大唐国际金坛热电有限责任公司拟建设2台75t/h燃气锅炉，年蒸汽供热131万吨，已于2025年10月9日取得了江苏金坛经济开发区经济发展局的备案，备案证号为：坛开经发备字〔2025〕280号，项目代码为：2510-320458-89-01-870689。
江苏大唐国际金坛热电有限责任公司供热范围为金坛区，主要供应开发区以及金城镇内企业，本项目实施后厂内供热量不变。公司2025年热负荷见下表：

表2-1  2025年热负荷汇总
序号
项目
2025年热负荷（吨）
1
江苏中东化肥股份有限公司
22801.5
2
常州江环能源科技有限公司
22596.5
3
延锋轻质复合材料（常州）有限公司
17537.8
4
蜂巢能源科技有限公司
269673.5
5
北电爱斯特（江苏）科技有限公司
47717.8
6
江苏翼邦生物技术有限公司
14745.5
7
当升科技（常州）新材料有限公司
45970.7
8
爱思开电池材料科技（江苏）有限公司
68826.5
9
鹏辉能源常州动力锂电有限公司
61186.7
10
江苏华耀生物科技有限公司
2085.4
11
江苏晶久微电子材料有限公司
1151.8
12
常州市金坛区维格生物科技有限公司
37053.4
13
江苏常宝普莱森钢管有限公司
8965.6
14
金为环保科技（常州）有限公司
26474.6
15
江苏飞马催化剂有限公司
639.7
16
常州市圣丰金属表面处理有限公司
1153.3
17
江苏创健医疗科技有限公司
5768.3
18
江苏维达环保科技有限公司
30334.3
19
江苏恩捷新材料科技有限公司
383691.7
20
常州易联电子科技有限公司

589.6

21
常州润博环境科技有限公司

65.9

22

中策橡胶（金坛）有限公司

5189.2

合计
1074219.3

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《建设项目环境影响评价分级审批规定》的规定，“四十一、电子、热力生产和供应业 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程”中，“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”编制报告表，故本项目需编制环境影响报告表。
本项目位于金坛经济开发区金湖北路619号，东侧为空地（用地规划为工业用地）及临时建筑；南侧为空地（用地规划为工业用地）；西侧为金湖北路，跨路为加油站、常州金风储能科技有限公司及空地（用地规划为工业用地）；北侧为金城大道，跨路为当升科技（常州）新材料有限公司。厂区周边500米范围内环境敏感目标有南侧320米的金科创智水都（距离本项目最近的敏感目标）以及南侧475米的连珠水苑安置小区。项目周边状况图见附图2。
厂区在北面设置1个出入口，西面设置1个出入口。由北向南采用四列式布置：依次为配电装置区、主厂房区、天然气调压站区、冷却塔区。本项目位于厂区东北角。本项目占地约1000平方米，两台锅炉南北并列排列，锅炉西侧设置鼓风机，东侧设置CEMS室以及排气筒，南侧设置给水泵间、配电间、控制室等公辅设施。
具体厂区平面示意图见附图3。

职工定员：本项目不新增员工，充分利用原有项目工程技术人员、管理人员和生产人员等，全厂合计员工100人。本项目年生产363天，三班制，每班生产8小时，年运行8712小时，厂内设食堂及浴室，不设宿舍。
项目产品方案见表2.1-1。
表2.1-1 本项目营运规模

序号
项目
规格
年供应量
年运行时数
原有项目
本项目实施后全厂
变化量
1

发电量
/
41.31亿kWh/a
41.31亿kWh/a
0
发电机组年运行时间为5500h；本项目锅炉年运行时间为8712h
2
供热量
0.981MPa，300℃
685.66万GJ/a（225万t/a）
685.66万GJ/a（225万t/a）
0
本项目主体工程见表2.1-2，公用及辅助工程见表2.1-3。
表2.1-2  本项目主体工程表
序号
建筑物名称
占地面积

(m2）
建筑面积

(m2）
层数
高度

（m）
备注
1
燃气锅炉岛区
400
/
/
/
室外布置，设置大雨棚
2

辅助厂房
260
260
1F
10
包括控制室、配电间、给水泵间等
3
CEMS间
8
8
1F
3
/
备注：本项目锅炉距离最近的高压塔约为45米，满足《电力设施保护条例》“一般地区220千伏保护区为外延15米”的安全距离要求，平面布置合理。
表2.1-3  本项目相关公用及辅助工程一览表

类别
设施名称
本项目规模

备注
原有项目
本项目实施后全厂
变化量
公辅

工程

给水m3/a
5852500
5852500
0
取自丹金溧漕河，21600m3/d，絮凝沉淀+超滤+一、二级反渗透+EDI处理系统，依托原有；

本项目实施后全厂用水量不增加，依托可行
排水m3/a
44000
44000
0
排入金坛第二污水处理厂，尾水排入尧塘河

用电 万kW·h/a

320
320
0
区域供电
用气 万m3
98939.5
96935.2
-2004.3
本项目天然气用量为11948.4万m3，本项目实施后全厂天然气用量减少2004.3万m3，区域供气
环保
工程
废气
低氮燃烧器
0
2套
+2套
两台锅炉均配套低氮燃烧器，锅炉天然气燃烧废气合并经1套15米高3#排气筒高空排放，风量210000m3/h
废水
调节池
1套
1套
0
调节废水pH，依托原有；

本项目实施后全厂废水产生量不增加，依托可行
雨水
/
/
/
/
排入柘荡河，依托原有
固废

危废库房
120 m2
120 m2
0
依托原有
风险
应急事故池

600m3
600m3
0
依托原有；

本项目实施后全厂需设置543.7m3的事故应急池，依托原有项目可行
天然气消耗量变化说明：

厂内燃机发电原理：天然气在燃气轮机燃烧室燃烧，产生高温高压燃气推动燃气轮机做功，驱动发电机发电；燃气轮机排出的高温烟气进入余热锅炉，加热锅炉给水产生高温高压蒸汽，蒸汽进入汽轮机做功，驱动汽轮发电机二次发电，从而实现能量梯级利用，提高整体发电效率。具体过程如下图所示：
[image: image1.jpg]T eTEEN T A T

SEES 2B

<

T H 275 @ﬁﬁﬁ%tﬂﬁmmgfﬁr
AR i) ¢ TP b it T A7

Tt
il H 1A - 2026 £ 2 A

N

e N RS AN [ A 2SR 555 5 1



图2-1  厂内发电原理示意图
蒸汽产出过程：燃气轮机排烟为高温热源，进入余热锅炉后与锅炉内的给水进行换热，使水吸热汽化并形成高温高压蒸汽；蒸汽经汽轮机膨胀做功后冷凝为水，再返回余热锅炉加热，完成汽水循环。需外供蒸汽时，抽取汽机中冷再（高排）蒸汽和热再蒸汽用于外供，剩余蒸汽继续在汽轮机内膨胀做功发电，在保障发电的同时满足蒸汽外供需求；不外供蒸汽时，汽机蒸汽只在机炉内循环，全部用于发电，发电效率最高。

本项目采用的锅炉热效率可达到99.3%，原有项目总热效率为72.7%，本项目实施后供热气耗由35.50方/吉焦（约106.5方/吨蒸汽）降至30.40方/吉焦（约91.2方/吨）。全厂供热天然气用量由原有项目的23964.5万方减少至21960.2万方，减少天然气用量2004.3万方。天然气用量变化示意图见图2-2。

[image: image9.emf]燃气轮机

天然气

余热锅炉

汽轮机

水

发电机（一次发电）

高温烟气

蒸汽

发电机（二次发电）

外供蒸汽

汽水循环

图2-2  厂内天然气用量变化示意图
本项目采用锅炉燃烧天然气供应蒸汽，不涉及其他原辅材料。锅炉每5年采用盐酸清洗一次，盐酸不在厂内储存，主要原辅材料一览表见表2.1-4，理化毒理性质见表2.1-5；本项目主要设备见表2.1-6。

表2.1-4  本项目主要原辅材料一览表

名称

重要组分

消耗量

最大存储量及储存方式

备注
盐酸
30%
+5t/5a
/
每5年清洗一次，不在厂内储存
表2.1-5  主要有毒有害原辅材料理化特性
名称

理化性质

燃烧爆炸性

毒性毒理

盐酸
无色或浅黄色具刺鼻味的发烟液体，沸点108.6℃，熔点-114.8℃
-
LD50：900mg/kg（兔子吞食）

LC50：8900mg/m3，30min（大鼠吸入）
表2.1-6  本项目主要设备一览表

类型

设备名称

规格型号

数量（台/套）
产地

生产设备

锅炉
DHS75-1.3/310-Q
2
国内

辅助设备
大气式热力除氧器
出力：160t/h
1
国内

除氧器平台扶梯
除氧器配套
1
国内

取样装置
/
2
国内

排污扩容器
用于回收热量，V=6m3
1
国内

防雨棚
/
1
国内

低氮燃烧器
锅炉配套
2
国内

给水泵
90m3/h
4（两用两备）
国内

送风机（变频）
125000m3/h
3（两用一备）
国内

风机消音器
风机配套
3
国内

汽包安全阀消音器
/
4
国内

过热器安全阀消音器
/
2
国内

紧急排气消声器
/
2
国内

锅炉范围内的手动阀门
/
2
国内

检修起吊装置
手动葫芦
1
国内

CEMS在线连续测量装置
/
1
国内

消防火灾报警设备
/
1
国内

锅炉岛排水回收泵
/
2
国内

燃气调压阀组
7450Nm3/h
1
国内

过热蒸汽分配箱
/
1
国内

公辅工程
原水处理设施
21600m3/d，絮凝沉淀+超滤+一、二级反渗透+EDI处理系统，配6套119t/h超滤＋6套112t/h一级反渗透＋6套100t/h二级反渗透+6套EDI，均考虑备用

1
依托原有，本项目实施后较原有项目不新增用水
废水调节池
调节pH
1
依托原有，本项目实施后较原有项目不新增用水



	工艺流程和产排污环节
	工艺简述：

本项目新建两台锅炉，采用天然气低氮燃烧技术，对外供应蒸汽。工艺流程图见图2-2。

[image: image10.emf]天然气

98939.5

万方

调压站

燃气蒸汽联合循

环机组

发电量：

41.31

亿千瓦时

耗气量：

74975

万方

供热量：

225

万吨

耗气量：

23964.5

万方

天然气

96935.2

万方

调压站

燃气蒸汽联合循

环机组

发电量：

41.31

亿千瓦时

耗气量：

74975

万方

供热量：

94

万吨

耗气量：

10011

万方

本项目燃气锅炉

供热量：

131

万吨

耗气量：

11948.4

万方

原有项目

本项目实施后

图2-2  本项目工艺流程图
本项目锅炉主要包括：

（1）主蒸汽系统

主蒸汽管道系统设计力求简单，管路安全可靠，安装、运行和检修力求方便灵活。在发生事故需要切换管路时，对供热量的影响应为最低限度。两台燃气锅炉过热器出口的主蒸汽管道汇合后接出，管材选用20#无缝钢管。

本项目新建两台锅炉，采用天然气低氮燃烧，产生天然气燃烧废气（G1）。
（2）主给水系统

锅炉给水来自厂内的除盐水箱，除盐水箱内的除盐水首先进入除盐水泵进行增压，然后进入燃气锅炉尾部冷凝器，冷凝器通过换热管使烟气与低温锅炉给水或循环水进行热交换，烟气中的水蒸气遇冷凝结成液态水，释放出汽化潜热，这部分热量被有效回收用于预热锅炉进水。这能将锅炉热效率提升‌；加装冷凝器后可将排烟温度降至65℃，排烟温度降低意味着热量损失减少，锅炉在输出相同蒸汽或热水的情况下，所需燃气量显著下降。冷凝器出口的除盐水进入燃气锅炉自带的低压除氧器进行除氧，本项目共设置1台除氧器，除氧器加热蒸汽采用锅炉自身产汽。除氧器出口给水接入给水泵，经给水泵接入锅炉省煤器，本项目配4台电动给水泵，变频控制，2用2备。

（3）疏放水系统

疏水系统设计原则是保证机组在各种工况下，都能使加热器通畅地排出疏水，保证加热器及机组的安全，并尽可能回收疏水的热量，以提高机组的热经济性。

（4）锅炉排污系统

锅炉设定期排污扩容器。锅炉紧急放水及锅炉连续排污接入定期排污扩容器后进入排污降温池冷却。
（5）低氮燃烧技术
采用烟气外循环技术：从烟道上省煤器出口，引一路烟气回流管到鼓风机进风口，中间安装有电动烟道调节蝶阀，出烟口到鼓风机进风口之间设计预留风道空间，由于有部分烟气回流到燃烧器。烟气回流的温度在150℃到170℃之间，这样能保证混合后的进风温度在露点之上。减少冷凝水的产生。增加烟气和空气混合箱，安装在进入风机前，混合箱配置疏水阀，定时排放冷凝水。

投运的负荷区间：建议在锅炉负荷：25%---100%之间。

烟气外循环投运时间：在冷炉启动20分钟后或者在混合后的烟气温度达到50℃时开始投运，可以减少冷凝水的产生。

CFD燃烧仿真技术是保证非标个性化定制设计的一种先进技术，其利用计算机强大的计算功能，并结合计算流体动力学模拟出燃烧器及锅炉的运行情况（包括炉膛内的温度场、流场、火焰形状及燃烧产物等）。燃烧器针对每个项目进行CFD仿真模拟，以确保产品能达到预期的性能效果。



	
	水平衡

本项目不新增员工，不增加生活用水。用水来自厂内的除盐水箱，依托厂内现有原水处理系统，取水来自丹金溧漕河，河水经絮凝沉淀+超滤+一、二级反渗透+EDI处理系统处理后用于供应锅炉用水，较原有项目取水量不增加。
锅炉用水：本项目年供应蒸汽1310000t，燃气锅炉补给水约1326000t，产生再生废水约16000t/a，接管至金坛第二污水处理厂，尾水排入尧塘河。
本项目实施后全厂水平衡图见图2-3。

[image: image11.emf]锅

  

炉

水

G1

天然气燃

烧废气

天然气

蒸汽

图2-3  本项目实施后全厂水平衡图（单位：t/a，注：红色部分为本项目水平衡内容）

蒸汽平衡

[image: image12.emf]反应沉淀池

地表水

5852500

过滤处理

6353000

冷却塔

181500000

3157500

3195500

损耗

2464000

凝汽器冷却水

闭式循环开式冷却水

150150000

25300000

汽轮机冷却器冷却水

真空泵冷却水

超滤反冲洗排水

335500

主厂房杂用水

27500

损耗

27500

反渗透排水

374000

生活用水

自来水

22000

16500

损耗

5500

44000

接管至金坛第二污水处理厂

1078000

柘荡河

进入污泥

5500

181500000

4400000

1650000

150150000

25300000

4400000

1650000

冷却塔排水

731500

346500

731500

44000

尧塘河

污泥浓缩脱水

过滤反冲洗排水

170500

排泥

209000

回流

203500

再生废水

11500

余热锅炉补给水

940000

2277500

蒸汽外供

940

000

燃气锅炉补给水

1310000

蒸汽外供

1310000

951500

1326000

再生废水

16000

本项目情况

图2-3  本项目实施后全厂蒸汽平衡图（单位：t/a，注：红色部分为本项目蒸汽平衡内容）

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

江苏大唐国际金坛热电有限责任公司大唐国际金坛燃机热电联产项目环境影响报告书于2014年2月20日取得了原江苏省环境保护厅的批复，文号为：苏环审〔2014〕31号，并于2019年8月8日通过了竣工环境保护验。

江苏大唐国际金坛热电有限责任公司新建脱硝废气处理设施项目环境影响登记表已于2025年7月22日完成了备案，备案号为202532041300000149。目前尚未建成投产。
表2.3-1  原有项目环保手续情况

序号
项目名称
环评情况
验收情况
运行情况
1

大唐国际金坛燃机热电联产项目
2014年2月20日取得了原江苏省环境保护厅的批复
2019年8月8日通过了竣工环境保护验收
正常运行
2
新建脱硝废气处理设施项目
2025年7月22日完成了备案
/
尚未建成投产
一、原有项目污染防治措施
1、废气
原环评情况：
燃机采用低氮燃烧器，通过多级燃烧器调节火焰温度来控制NOx的排放，两台余热锅炉烟气分别经SCR脱硝处理后通过两座直径6.86m，高60m的单管烟囱排放。

目前SCR脱硝改造未投产，实际与验收情况一致：

燃机采用低氮燃烧器，通过多级燃烧器调节火焰温度来控制NOx的排放，两台余热锅炉烟气分别通过两座直径6.86m，高60m的单管烟囱排放。

根据烟囱烟气连续自动监测系统在线监测数据，监测结果如下表2.3-2。

表2.3-2  2025年在线监测结果汇总   （单位：mg/L）
排气筒
污染物因子

月份
浓度监测数据（范围值）
颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1#
1
0.954~0.995
0.112~1.44
22.256~24.379
2
0.905~1.125
0~0.617
22.938~24.476
3
/
/
/
4
/
/
/
5
0.874~13.841
0~0.047
22.111~23.963
6
/
/
/
7
0.852~1.015
0~0.375
23.062~27.428
8
0.846~1.033
0~1.663
22.424~24.396
9
0.989~1.025
0~0.437
23.576~23.857
10
/
/
/
11
0.442~0.456
0.047~0.099
25.476~25.746
12
0.437~1.103
0~0.089
23.123~26.171
2#
1
0.19~0.241
0~0.013
23.658~27.056
2
0.185~0.249
0~0.504
22.309~25.672
3
0.167~0.242
0~1.835
22.963~25.969
4
0.237~0.245
0~0
24.61~24.845
5
0.226~0.243
0~0.662
23.106~23.833
6
0.192~0.262
0~2.268
18.469~25.944
7
0.228~0.243
0~0.006
24.102~25.059
8
/
/
/
9
0.243~2
0~2.007
25.224~27.646
10
0.719~2.047
0~0.955
21.992~28.386
11
0.738~1.131
0~2.539
23.57~28.24
12
0.92~1.278
0~0.654
24.525~26.542
标准限值
5

35

30

注：自动监测数据根据《火电、水泥和造纸行业排污单位自动监测数据标记规则（试行）》进行了标志。数据统计根据正常运行的自动监测结果进行汇总。
综上，排气筒1#及2#烟气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表2天然气燃汽轮机组限值以及《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB32 3967-2021）表1标准。
2、废水
原环评情况：
实施厂区雨污分流、清污分流的排水制度。反应沉淀池排泥水、过滤反冲洗排水和超滤反冲洗排水，经反应沉淀池沉淀后回用；锅炉补给再生废水经过厂区废污水处理站处理后纳入市政污水管网，最终排入金坛第二污水处理厂；冷却塔排水和反渗透排水可作为清下水，直接排入丹金溧漕河；生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终排入金坛第二污水处理厂。燃机清洗废水为非正常工况下排放的废水，在厂内处理达到接管标准后排至金坛市第二污水处理厂进一步处理，不计入污废水排放总量。
验收情况：
反应沉淀池排泥水、过滤反冲洗排水和超滤反冲洗排水，经反应沉淀池沉淀后回用，不外排；冷却塔清下水和反渗透浓水通过雨水排水系统排至柘荡河，最终汇流至丹金溧漕河；生活污水经化粪池后处理后纳入市政污水管网，最终排入金坛第二污水处理厂。余热锅炉补给再生废水经过厂区废污水处理站处理后纳入市政污水管网，最终排入金坛第二污水处理厂。燃机清洗废水、余热锅炉酸洗废水为非正常工况下排放的废水，在厂内处理达到接管标准后排至金坛市第二污水处理厂进一步处理，不计入污废水排放总量。
实际情况与验收一致。

原有项目水平衡见图2-7。

[image: image13.emf]余热锅炉制蒸汽

940000

蒸汽外供

940000

燃气锅炉制蒸汽

1310000

蒸汽外供

1310000

940000

1310000

本项目情况

2250000

厂内制水

图2-7  原有项目水平衡图
根据江苏微谱检测技术有限公司的检测报告（报告编号为：SUA05-5040148-JC-11C1），检测时间为2025年10月23日，检测结果显示：厂区废水总排口的pH、总磷、总氮、氨氮、COD、SS均满足金坛第二污水处理厂接管标准。
监测结果如下：
表2.3-4-3  监测结果   （单位：mg/L）
检测项目
检测结果
标准
pH值（无量纲）
7.4
6~9
化学需氧量

105
500
SS
53
250
总氮
17.8
50
氨氮
14.8
35
总磷
1.16
3
厂内采用絮凝沉淀+超滤+一、二级反渗透+EDI处理系统进行原水处理，取水来自丹金溧漕河，厂内配6套119t/h超滤＋6套112t/h一级反渗透＋6套100t/h二级反渗透+6套EDI（均考虑备用）。

河水加入聚合氯化铝和次氯酸钠，在反应池中混凝沉淀，经斜板沉淀池固液分离，再通过空擦滤池过滤，最后经超滤装置去除细菌、胶体等杂质。超滤产水经保安过滤器保护后，进入一级反渗透装置，去除90%以上溶解盐类，产水进入二级反渗透再次脱盐。二级反渗透产水进入EDI装置，通过电去离子技术连续产出高纯水，存入除盐水箱，最终用于锅炉补水及主厂房杂用。原水处理设施工艺流程如下图：

[image: image14.emf]反应沉淀池

地表水

5852500

过滤处理

6353000

冷却塔

181500000

3157500

3195500

损耗

2464000

凝汽器冷却水

闭式循环开式冷却水

150150000

25300000

汽轮机冷却器冷却水

真空泵冷却水

再生废水

27500

余热锅炉补给水

2250000

2277500

超滤反冲洗排水

335500

蒸汽外供

2250000

主厂房杂用水

27500

损耗

27500

反渗透排水

374000

生活用水

自来水

22000

16500

损耗

5500

44000

接管至金坛第二污水处理厂

1078000

柘荡河

进入污泥

5500

181500000

4400000

1650000

150150000

25300000

4400000

1650000

冷却塔排水

731500

346500

731500

44000

尧塘河

污泥浓缩脱水

过滤反冲洗排水

170500

排泥

209000

回流

203500

图2-8  原水处理工艺流程图
3、噪声
根据江苏微谱检测技术有限公司的检测报告（报告编号为：SUA05-5040148-JC-11C1），检测时间为2025年10月23日，监测时全厂均正常运行，监测结果见下表。
表2.3-5  噪声监测结果   dB(A）
监测点

监测时间

标准级别

昼间

夜间
达标

状况

监测值

标准限值

监测值

标准限值

东厂界外

2025年10月23日

3类

55.0
65

48.8
55

达标

南厂界外

3类

56.3
65
50.2
55

达标

西厂界外

4类

58.9
70
52.3
55

达标

北厂界外

4类

57.2
70
49.6
55

达标

由上表可知，东、南厂界昼间、夜间噪声监测值厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西、北厂界昼间、夜间噪声监测值厂界噪声达到4类标准。

4、固废
各固废均分类收集、暂存和处置，所有固废均合理处置，处置利用情况汇总见下表。

表2.3-2  原有项目固体废物处置利用情况
序号

固废名称

属性
产生工序
形态
废物类别

废物代码

原环评产生量（t/a）

验收产生量（t/a）

实际产生量（t/a）
利用处置方式

1
原水处理污泥
一般固废
原水处理
半固
SW90
461-001-S90
6470
1500
1500
专业单位综合利用
2
污水处理污泥
一般固废
污水处理
半固
/
/
30
0
0
/
3
燃机进气滤芯
一般固废
燃机进气
固态

SW59
900-009-S59
0
3000只
3000只
专业单位综合利用
4
化学反渗透膜
危险废物
原水处理
固态
SW59
900-009-S59
0
1.296/3年
1.296/3年
专业单位综合利用
5
废酸
危险废物
余热锅炉酸洗
液态
HW34
900-300-34
0
300/10年
300/10年

本年度无需清洗
6
废矿物油
/危险废物
维修、事故状态
液态
HW08
 900-217-08
0
10
10
委托无锡市三得利石化有限公司处置
7
废油水混合物、烃水混合物
危险废物
维修、更换和拆卸
液态
HW09
900-007-09
0
3
3
委托溧阳市春来环保科技服务有限公司处置

8
含油废物
危险废物
维修

固态
HW49
900-041-49
0
0
1
委托溧阳市吉生利环保科技服务有限公司处置
9
废铅酸蓄电池
危险废物

维修、更换和拆卸

固态
HW31
900-052-31
0
0
0.6
委托宿迁大成环保科技有限公司处置
10
化学检测废液
危险废物
检测
液态
HW49
900-047-49
0
0
0.2
委托溧阳市春来环保科技服务有限公司处置
11
油漆使用过程中产生的废物
危险废物
维修
固态
HW12
900-251-12
0
0
1.5
委托泰州市涂瑞装饰材料有限公司处置
12
生活垃圾
/
办公、生活
半固
SW64
900-099-S64
18.25
18.25
18.25
环卫部门清运
变动原因：原环评及验收过程中未提及部分危险废物，实际在维修检测中产生的危险废物，包括废矿物油，废油水混合物、烃水混合物，废铅酸蓄电池，化学检测废液，油漆使用过程中产生的废物已于2022年10月13日进行了排污许可证的固废信息变更。废酸、含油废物未进行排污许可证的固废信息变更。
4、污染物排放总量

原环评批复中未核算烟粉尘排放量，原有项目许可排放量按排污许可证中的许可排放量进行核算，实际排放量根据2025年在线监测数据进行核算，未超过原有项目许可排放量，具体排放量见表2.3-3。
表2.3-3  原有项目污染物总量核算表

类别

污染物名称

批复总量（t/a）

排污许可

排放量（t/a）
2025年实际排放总量（t/a）

废气

烟粉尘
/
107.5054
8.7058
二氧化硫
402.07
402.07
3.09233
氮氧化物
1597.8
1535.752
293.07965
废水

COD
8.25
8.25
0.233858
NH3-N
0.1925
0.1925

0.028178
TP
0.0165
0.0165

0.002597
固废

一般固废

0

0
0

危险废物

0

0
0

生活垃圾

0

0
0

6、原有项目排污许可证核发情况
企业已取得排污许可证，证书编号为91320413MA1MF8811E001P，有效期为2021年9月30日至2026年9月29日。
排污许可证执行情况：2025年年报已上传。公司污染防治设施运行正常，污染物达标排放，不超过允许排污总量。
7、环境风险

厂内针对环境风险编制了突发环境事件应急预案和突发环境事件风险评估报告，并于2025年8月28日取得了常州市生态环境综合行政执法局金坛分局《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案号：320413-2025-186-M）。

根据应急预案的要求，厂内已设置的环境风险措施如下：

厂内已设置600m3事故应急池，并进行了防腐防渗处理，并与雨水管道连接，一旦发生事故，将雨水排放口总阀门关闭，事故应急池连接口阀门打开，使事故废水可以顺利通入应急池内，事故废水（液）可得到有效的收集，泄漏物料不会进入外环境，环境风险可控。

厂内在天然气调压站、主厂房加药间、危废库等均设置了专门的应急救援箱，并作了明显的标识，配有应急药箱、自给式呼吸器、简易呼吸器、防毒面具、化学防护服等各类应急设施及物资。

公司每年举行一次突发环境事件应急演练。

公司已建立环境风险管理制度、安全生产管理制度，且按照相关要求对风险防范措施进行自检自查。目前企业应急事故池等环境风险防范措施均正常运行。

经核实，企业运行以来未发生环境污染事故，无居民投诉。

二、原有项目存在的问题及“以新带老”措施

1、原有项目存在的问题

废酸、含油废物未进行排污许可证的固废信息变更。
2、“以新带老”措施

本项目实施后按要求变更排污许可证。
总量削减情况核算：

原有项目SCR脱硝改造实施后，对氮氧化物的去除率约40%，可减少氮氧化物排放量614.301t/a。
本项目实施后减少原有项目采用燃机余热锅炉供热131万吨，相应地减少余热锅炉补给水用量1326000t/a，减少原有项目锅炉再生废水16000t/a，减少原有项目天然气用量13925.7万m3/a。

合计减少污染物排放量见表2.3-4。
表2.3-4  削减排放量
类别

污染物名称

削减排放量（t/a）

废气

烟粉尘
15.161
二氧化硫
56.701
氮氧化物
744.246
废水

水量
16000
COD
2.400
SS
2.400



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境

1）大气环境质量标准

根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常州市人民政府，常政发〔2017〕160号），本项目大气环境功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095–2026）二级标准。详见表3.1-1。
表3.1-1  环境空气质量标准限值表

区域名

执行标准

表号及

级别

污染物

指标

平均

时间
标准限值

单位
过渡阶段浓度限值
浓度限值
项目所在地周围

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
表1二级a
SO2
年平均
60
20
μg/m3
日平均
150
50
1小时平均
500
150
NO2
年平均
40
30
日平均
80
50
1小时平均
200
200
CO

日平均
4
4
mg/m3
1小时平均
10
10
O3
日最大8小时平均

160
160
μg/m3
1小时平均
200
200
PM10
年平均
60
50
日平均
120
100
PM2.5
年平均
30
25
日平均
60
50
表2二级

TSP

年平均
/
200
日平均
/
300
NOx（以NO2计）
年平均
50b
40
日平均
100b
70
1小时平均
/
250
注：a自标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目（表1）实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目（表1）浓度限值。

b自标准实施之日起至2030年12月31日止，实施过渡阶段标准。
2）区域环境现状

本次评价选取2024年作为评价基准年，《环境空气质量标准》（GB3095–2026）自2026年3月1日起实施，2024年常州市生态环境质量报告仍执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准。根据《2024年常州市生态环境质量状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见表3.1-2。

表3.1-2  大气基本污染物环境质量现状

区域

评价因子

评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

达标率
达标情况

常州全市

SO2
年平均质量浓度

8
60

100

达标

日均值浓度

5-15

150

100

NO2
年平均质量浓度

26
40

100

达标

日均值浓度

5-92
80

99.2
PM10
年平均质量浓度

52
70

100

达标

日均值浓度

9-206
150

98.3
PM2.5
年平均质量浓度

32
35

100

达标
日均值浓度

5-157
75

93.2
不达标
CO

日均值的第95百分位数

1100

4000

100

达标

日均值浓度

400-1500

4000

100

O3
日最大8h滑动平均值第90百分位数

168

160

86.3
不达标

2024年常州市环境空气中SO2、NO2、颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。SO2日均值达标率为100%，24小时平均第98百分位数达标；NO2日均值达标率为99.2%，24小时平均第98百分位数达标；PM10日均值达标率为98.3%，24小时平均第95百分位数达标；PM2.5日均值达标率为93.2%，24小时平均第95百分位数不达标；CO日均值达标率为100%，24小时平均第95百分位数达标；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数不达标，超标倍数为0.05倍。因此，所在区域PM2.524小时平均第95百分位数和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过环境空气质量二级标准，故本项目所在区域为环境空气质量不达标区。

（2）区域削减

为加快改善环境空气质量，常州市人民政府发布了《市政府关于印发<常州市空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》（常政发〔2024〕51号），进一步提出如下大气污染防治工作计划：

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，扎实推进产业、能源交通绿色低碳转型，推动常州高质量发展继续走在前列，奋力书写好中国式现代化常州答卷，主要目标是：到2025年，全市PM2.5浓度总体达标，PM2.5浓度比2020年下降10%基本消除重度及以上污染天气，空气质量持续改善：氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，完成省下达的减排目标。

二、调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展

（一）坚决遏制“两高”项目盲目发展。按照江苏省“两高”项目分类管理工作要求，严格执行国家、省有关钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业产业政策标准。到2025年，短流程炼钢产能占比力争达20%以上。

（二）加快退出重点行业落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，依法依规逐步退出限制类涉气行业工艺和装备、逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。

（三）推进产业集群、园区绿色转型升级。中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。

（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车4S店、大型汽修厂实施水性涂料替代。

三、推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型

（五）大力发展新能源和清洁能源。加快推进光伏发电项目建设和公共机构光伏应用，提升全市公共机构光伏应用水平和示范表率功能，因地制宜发展风力发电，统筹发展生物质能，推广建设“光储充检换”一体化充电示范项目，通过光伏优先消纳、余量存入储能、充满之后上网以及储能夜充日放，实现存储就地消纳。到2025年，新能源发电装机规模达到430万千瓦，公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。

（六）严格合理控制煤炭消费总量。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批。在保障能源安全供应的前提下，继续实施煤炭消费总量控制，鼓励发电向高效、清洁机组倾斜，到2025年全市煤炭消费量较2020年下降5%左右。

（七）推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热，半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。到2025年，淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。

（八）推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。重点选择绿色产业园区、外贸出口相对集中的园区、“危污乱散低”综合治理“绿岛”园区、科创产业园区等园区类型和市级及以上绿色工厂，推进近零碳园区、近零碳工厂试点。以近零碳园区为主阵地，同步开展近零碳工厂培育和新型智能微电网、虚拟电厂等新能源应用场景推广试点。鼓励企业参与绿电、绿证交易，打造高比例可再生能源消纳示范区，推广综合能源服务，推进能源梯级利用、余热余压回收、绿色供冷供热，推动园区内源网荷储深度融合。

（九）持续优化货物运输结构。到2025年，水路、铁路货运量比2020年分别增长12%和10%左右，铁路集装箱多式联运量年均增长10%以上。全市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。

（十）实施绿色车轮计划。公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车或者清洁能源汽车比例不低于80%。加快提升新能源汽车配套基础设施服务保障能力，新建住宅小区停车位立足新能源汽车安全特性100%预留充换电设施接入条件，老旧小区改造应因地制宜同步进行充换电设施改造，积极探索私桩共享模式。制定新能源汽车停车收费优惠政策，落实住宅小区新能源汽车充电电价优惠政策，对新能源汽车实行停车、充电收费优惠。力争提前一年在2024年底前基本淘汰国三及以下排放标准柴油货车。

（十一）强化非道路移动源综合治理。到2025年，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械，鼓励新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化；民航机场桥电使用率达95%以上，大力提高岸电使用率，到2025年，主要港口和排放控制区内靠港船舶的岸电使用电量较2020年翻一番。

五、加强面源污染治理，提高精细化管理水平

（十二）实施扬尘精细化治理。积极实施“清洁城市行动”。全面取消全市范围内四级道路，进一步提升一、二级道路的比重，重点区域周边道路全部提升为一级道路作业标准。对于部分无法用大型车辆进行作业的区域，要配备一定数量的小型机械化冲洗车、洗扫车，实行人机结合的保洁模式，做到“机械保面、人工保点”。推进5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入监管平台。鼓励推广使用新能源渣土运输车辆。推广装配式施工，推进“全电工地”试点。

（十三）推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设专用廊道或采用其他清洁运输方式。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭停止生产。

（十四）加强秸秆禁烧和综合利用。到2025年，全市农作物秸秆综合利用率稳定达95%以上。禁止露天焚烧秸秆。综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测及巡查精准度。

六、强化协同减排，切实降低污染物排放强度

（十五）强化VOCs全流程、全环节综合治理，鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。到2025年，重点工业园区VOCs浓度力争比2021年下降20%。

（十六）实施重点行业超低排放与深度治理，有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理，持续推进煤电机组深度脱硝改造，力争2024年底前完成单机10万千瓦及以上煤电机组深度脱硝改造任务。到2025年底，全市水泥企业基本完成超低排放改造，实施重点行业绩效等级提升行动。

（十七）推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。

（十八）推动大气氨污染防控。推广氮肥机械深施和低蛋白日粮技术，到2025年，全市主要农作物化肥施用量较2020年削减3%，畜禽粪污综合利用率稳定在95%左右。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理。强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。

采取以上措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。
本项目不属于“两高”项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目。本项目不使用煤炭，无燃煤锅炉，主要采用天然气进行生产，属于清洁能源。本项目采用天然气低氮燃烧，废气经处理后达标排放，排放总量在原有项目总量内平衡。综上，本项目建设与《市政府关于印发<常州市空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》（常政发〔2024〕51号）相符。
3）其他污染物环境质量现状评价

本次环境空气质量现状设2个引用点位，G1引用江苏顺丰铝业有限公司航天航空零部件生产线智能化技术改造项目在香格里拉山庄2024年8月8日至8月10日进行现场实测出具的实测检测报告（编号：JSJLH24080O1），引用因子为氮氧化物，G2点引用江苏云居检测技术有限公司于2024年9月14日至9月17日在兆岐村（报告编号：JSYJ-E24091401）的监测数据，引用因子为TSP。

引用点位具体位置见表3-3及附图1。

引用数据有效性分析：①根据《环境影响评价导则 大气环境》可知，大气引用数据三年内有效，于2024年8月8日至8月10日以及2024年9月14日至9月17日监测空气质量现状，引用时间不超过3年，大气引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变动，可引用3年内大气监测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。

监测点位见表3.1-3。

表3.1-3 大气环境质量引用项目一览表

序号

引用点位

相对方位

直线距离（km）

引用项目

所在环境

功能区

G1
香格里拉山庄
SE
3.2
氮氧化物
二类区
G2
兆岐村
NW
4.3
TSP
二类
表3.1-4 其他污染物环境质量现状引用结果  单位：mg/m3
点位编号

点位名称
污染物名称
平均时间
浓度范围

超标率%

最大超标倍数

质量标准

G1
香格里拉山庄
氮氧化物
小时
0.022~0.039
0

0

0.25
G2
兆岐村
TSP
日
0.210~0.245
0
0
0.3
注：ND表示未检出，检出限为0.15μg/m3。
根据上表其他污染物环境质量现状监测结果可以看出，TSP、氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095–2026）二级标准要求。

2.地表水环境

（1）区域达标判定

根据《2024年常州市生态环境质量状况公报》中相关内容：

常州市城市饮用水以集中供水为主，2024年全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用），取水总量为5.23亿吨，全年每月监测均达标。

2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。

2024年，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达Ⅲ、重回“良好”湖泊，其中我市椒山点位首次达到Ⅲ类，太湖常州水域总磷同比改善24%，对全湖总磷改善幅度贡献率达182%，位列环湖城市第一，太湖入湖河道通量最大的百清港总磷同比下降17.6%。

长荡湖水质稳定达到IV类，水生植物覆盖度达38.4%，由“藻型湖”逐步向“草型湖”转变；滆湖常州水域水质首次达到IV类，总磷同比改善27.9%，营养状态从“中度”改善至“轻度”。长荡湖水质稳定达到IV类。

2024年，长江干流魏村（右岸）断面水质连续八年达到Ⅱ类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于Ⅲ类。

2024年，京杭大运河（常州段）沿线五牧、连江桥下、戚墅堰等3个国省考断面年均水质均达到或好于Ⅲ类。
（2）纳污水体环境质量现状
根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021—2030年）》（苏环办〔2022〕82号），尧塘河水域功能区水质目标（2030年）为Ⅲ类。本项目地表水环境质量现状评价设立2个引用断面，W1、W2分别引用江苏上虹新材料有限公司年产木塑复合板50万平方米项目于2023年5月30日至6月1日对金坛第二污水处理厂排口上游500m、金坛第二污水处理厂排口下游1500m断面的历史监测数据，引用报告编号：JSJLH2304007。地表水环境质量现状引用断面见表3.1-5，现状引用结果见表3.1-6。

表3.1-5  地表水环境质量现状引用断面位置及引用项目

河流名称

引用断面

引用断面名称

引用项目

地表水环境功能

尧塘河

W1

金坛第二污水处理厂排口上游500m

pH、COD、NH3-N、TP

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类

W2

金坛第二污水处理厂排口下游1500m

引用数据有效性分析：①于2023年5月30日至6月1日监测地表水，引用时间不超过3年，地表水引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变动，可引用3年内地表水监测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用断面有效。

表3.1-6 地表水环境质量现状引用结果  mg/L
断面编号

项目

pH

COD

NH3-N

TP

W1

浓度范围

7.0~7.2
14~19
0.270~0.347
0.09~0.11
污染指数

0~0.10
0.70~0.95
0.270~0.347
0.45~0.55
超标率（%）

0

0

0

0

W2

浓度范围

7.1~7.2
12~16
0.230~0.347
0.09~0.14
污染指数

0.05~0.10
0.60~0.80
0.230~0.347
0.45~0.70
超标率（%）

0

0

0

0

标准限值

6~9

≤20

≤1.0

≤0.2

综上，W1、W2断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3.声环境

1）声环境质量标准

本项目位于金坛经济开发区，不在金坛区中心城区声环境功能区划范围内，根据原有项目环评批复，项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，西、北厂界执行4a类标准。详见表3.1-7。

表3.1-7  声环境质量标准

区域名

执行标准

表号及级别

单位

标准限值

昼间
夜间
项目东、南厂界

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）

3类标准

dB（A）

65
55
项目西、北厂界

4a类标准
dB（A）
70
55
2）声环境质量现状评价
本项目周边50米范围内无敏感点，因此无需开展噪声现状调查。
4、土壤环境、地下水
本项目危废库房、废水调节池和事故应急池为重点防渗区，所在生产车间为一般防渗区，其余办公楼、道路等均进行地面硬化处理和简单防渗，无土壤、地下水环境污染途径，因此不开展土壤、地下水环境现状调查。

5、生态环境现状

本项目用地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展生态环境现状调查。
6、辐射

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。



	环境

保护目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
1、大气环境
表3.2-1  主要大气环境保护目标
环境
要素
环境敏感对象
X（m）
Y（m）
方位
距选址边界距离（m）
保护内容
规模
环境功能
空气
环境
金科创智水都
0
-320
S

320
居民
1600户
《环境空气质量标准》GB3095-2026
二类
连珠水苑安置小区
0
-475
S

475
居民
3000户
注：坐标位置取环境敏感对象距离厂界最近点与厂界的相对位置。
2、声环境
本项目厂界外50米内无噪声敏感目标。
3、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境
本项目所在地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。



	污染物排放控制标准
	1、水污染物排放标准

本项目不新增生活污水，锅炉再生排水与厂内生活污水接管至金坛第二污水处理厂集中处理，执行金坛第二污水处理厂接管标准。金坛第二污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准。排放标准限值具体见表3.3-1。

表3.3-1  废污水排放标准限值表

排放口名称

执行标准

取值表号及级别

污染物指标

单位

标准限值

项目接管排口

金坛第二污水处理厂接管标准

pH

—

6~9

COD

mg/L

500

SS

250

氨氮
35
总氮
50
总磷
3

金坛第二污水处理厂排口

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）

表1

C标准
COD

mg/L

50

pH

—

6～9

SS

mg/L

10

氨氮
4（6）*

总氮
12（15）*

总磷
0.5
注：*每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
2、大气污染物排放标准

运营期：天然气锅炉燃烧产生的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 32/4385-2022）表1标准；具体见表3.3-2。
表3.3-2  大气污染物排放标准

工序
污染物

执行标准

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率

kg/h

锅炉天然气燃烧废气
颗粒物
《锅炉大气污染物综合排放标准》（DB 32/4385-2022）表1标准*
10
/
二氧化硫
35
/

氮氧化物
50
/
烟气黑度（林格曼黑度）
1级（烟囱排放口）
*《锅炉大气污染物综合排放标准》（DB 32/4385-2022）实测的大气污染物排放浓度，应按照下式换算为基准氧含量条件下的排放浓度，并以此作为达标判定的依据。

[image: image15.emf]混合

河水

反应凝聚

斜板沉淀

供应厂内锅炉补水

及主厂房杂用水

空擦滤池

超滤装置

污泥

聚合氯化铝、次

氯酸钠

酸、碱或次氯酸

钠

保安过滤

器

一级反渗透

保安过滤器

阻垢剂、杀菌剂

碱

二级反渗透

EDI

装置

除盐水箱

供应冷却用水

浓水至柘荡河

浓水至柘荡河

清水

清水

反冲洗排水

式中：

ρ      —大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3；

ρ’    —实测的大气污染物排放浓度，mg/m3；

φ(O2）   —基准含氧量，%；根据表5，本项目燃气锅炉基准含氧量为3%。

φ’(O2） —实测的含氧量，%。

施工期：施工场地扬尘排放浓度执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中表1标准，详见表3.3-3。

表3.3-3  环境空气排放标准

污染物

执行标准

无组织排放监控浓度限值

TSPa
《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中表1标准
500μg/m3
PM10b
80μg/m3
注：a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ 633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。

b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。
3、噪声排放标准

本项目东、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西、北厂界执行4a类标准，具体见表3.3-4。
表3.3-4  噪声排放标准
厂界名
执行标准
表号
及级别
单位
标准限值
昼
夜
东、南厂界
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3类
dB(A）
65
55
西、北厂界
4类
dB(A）
70
55
本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体标准限值见表3.3-5。
表3.3-5  建筑施工场界环境噪声排放标准

昼间dB(A）
夜间dB(A）
70

55

4、固废污染控制标准

本项目所产生的一般工业废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。




	总量控制指标
	1、总量控制指标
表3.4-1  拟建项目污染物排放总量控制指标表  t/a

种类

污染物名称

原有项目批复量
原有项目实际排放量

本项目

“以新带老”

削减量

全厂

排放量

排放增减量
申请量

产生量

削减量

排放量

废气

烟粉尘
107.5054
107.5054
11.824
0
11.824
15.161
104.1684
-3.337
0

二氧化硫
402.07
402.07
23.897
0
23.897
56.701
369.266
-32.804
0

氮氧化物
1535.752
1535.752
36.204
0
36.204
744.246
827.71
-708.042
0

废水
生产废水
废水量
27500
27500
16000
0
16000
16000
27500
0
0
COD
4.125
4.125
2.400
0
2.400
2.400
4.125
0
0
SS
4.125
4.125
2.400
0
2.400
2.400
4.125
0
0
生活

污水

废水量
16500
16500
0
0
0
0

16500
0
0
COD
4.125
4.125
0
0
0
0

4.125
0
0
SS
3.300
3.300
0
0
0
0

3.300
0
0
NH3-N
0.1925
0.1925
0
0
0
0

0.1925
0
0
TN
0.495
0.495
0
0
0
0

0.495
0
0
TP
0.0165
0.0165
0
0
0
0

0.0165
0
0
混合废水
废水量
44000
44000
16000
0

16000
16000
44000
0
0
COD
8.250
8.250
2.400
0

2.400
2.400
8.250
0
0
SS
7.425
7.425
2.400
0

2.400
2.400
7.425
0
0
NH3-N
0.193
0.193
0

0

0

0
0.193
0
0
TN
0.495
0.495
0

0

0

0
0.495
0
0
TP
0.017
0.017
0

0

0

0
0.017
0
0
固废
一般固废
0
0
0
0
0
0
0
0
0
危险废物
0
0
2+30t/5a
2+30t/5a
0
0
0
0
0
生活垃圾
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2、总量平衡方案

（1）大气污染物

本项目实施后全厂大气污染物排放总量不增加。

（2）水污染物

本项目实施后全厂废水排放总量不增加。



四、主要环境影响和保护措施
	施
工

期
环

境
保
护
措
施
	本项目施工主要包括新建辅助厂房、设备基础等，施工期环境保护措施如下：
1、施工期废水防治措施
水污染物主要为施工期施工人员产生的生活污水和施工废水。

①生活污水：本项目施工人员施工期间废水排放量约为20m3/d。施工期生活污水接管至金坛第二污水处理厂。生活污水产生量较小，污水处理厂有能力处理达标排放，故对水环境影响较小。
②施工废水：施工用水大部分消耗掉，少量生产废水主要为打桩泥浆水、结构养护废水和施工机械、车辆清洗水，主要污染物为SS，还有少量石油类。该废水经隔油池隔油、沉淀池沉砂后回用于道路洒水和车辆清洗，不外排，对周边水体无影响。在施工过程中还应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生，施工机械设备的维修应在专业厂家进行。

建设单位需采取以下措施以降低项目施工对水体的影响。

a.施工过程中，应加强对施工机械的日常养护，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、漏；严禁向沿线任何水体倾倒残余燃油和机油；严禁向沿线任何水体抛弃生活垃圾、建材废料和建筑垃圾。

b.施工营地必须设置相应的含油废水处理装置，含油废水必须经隔油池处理后回用或接管达标排放。

c.严禁将生活污水和含油废水排入附近湖泊、河流。

d.尽量远离沿线料堆场和各类施工现场遗留的建材废料和建筑垃圾要及时根据施工进度，组织或委托当地主管部门定期清运进行妥善处理。

e.物料堆场、生活垃圾堆场等四周必须开挖明沟和沉砂井，必要时还要设置阻隔挡墙，防止暴雨径流引起水体污染。

f.加强对物料运输工具的安全运输管理和机械养护监督，杜绝事故隐患和燃油、机油的跑、冒、滴、漏。

2、施工期废气防治措施
项目在开挖场地、基础施工过程中为减少施工扬尘对周围环境敏感点的影响，应采取以下防治措施：

（1）晴天或无降水时，对施工现场易产生扬尘的作业面（点）、道路进行洒水降尘；对进出车辆限速，并在现场出口处修水池或冲洗车轮，以免带出泥沙污染市区；进出场路面进行硬化处理。

（2）加强粉状物料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，运输散装建材和施工垃圾等应用专用车辆，并进行覆盖。

（3）在施工现场四周应按规定修筑防护墙和安装遮挡设施，实行封闭式施工。

（4）施工现场禁止焚烧能产生有害有毒气体的废弃建材与原料，不得使用能耗大污染重的施工机械。
项目设备调试阶段需采用盐酸进行一次锅炉酸洗作业，作业过程中会产生少量盐酸酸雾。本项目锅炉布置于室外开阔区域，酸雾可在自然通风条件下快速扩散、稀释，无组织排放强度低，扩散范围有限，对周边大气环境及敏感目标的影响较小，不会形成明显污染。酸洗作业时，在设备酸洗部位设置临时密闭罩或局部围挡，减少酸雾外逸；作业人员佩戴防护口罩、护目镜等个体防护用品；通过控制酸洗药剂用量与作业时间，避免酸雾大量挥发。通过以上措施，可有效降低酸雾无组织排放，进一步减轻对周边环境影响。
3、施工期噪声防治措施

施工场地噪声主要是施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声，因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施。建设项目施工期所用机械设备种类繁多，主要产生噪声的施工机械有挖掘机、推土机、装载机、液压桩机、移动式吊车、振捣机、运输车辆等。

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。

②尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

③施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。

④在高噪声设备周围设置掩蔽物。

⑤混凝土需要连续浇注作业前，应做好各项准备工作，将搅拌振动设备运行时间压到最低限度。

⑥加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

4、施工期固体废物防治措施

施工期建筑垃圾主要是开挖土方、废弃建筑材料和施工人员生活垃圾。

开挖土方：施工过程中基坑开挖、土地平整过程中有土石方产生。开挖土石方用于回填，多余弃土运至指定地点，交由相关部门处理。项目外运弃土量较小，运输过程中采用密闭的厢式货车，防止洒落，且选择车况良好的车辆，选择对周围环境影响较小的运输路线，在运输过程中应遵守交通法规；合理确定运输量及运输时间，避让交通高峰时段。施工场地设置临时堆场堆存表土，且临时堆场边界应设置挡墙、排水沟、沉砂池等，防止水土流失。

建筑垃圾：建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修时产生的建筑垃圾等（包括水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物）。建设方应设置建筑废弃物临时堆场（竖立标识牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产废料应首先考虑回收利用，对于能回收利用的分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾应集中堆放，定时清运至指定的建筑垃圾场。施工单位应及时将建筑垃圾外运，在外运过程中，在施工场地出口设置防尘垫，运输车辆出场时必须封闭，避免运输过程中的抛洒现象；同时车辆运输时必须控制车速，按指定的路线行驶，减轻扬尘和噪声对区域环境的影响。

生活垃圾：施工期间施工人员生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

废酸：设备调试阶段需采用盐酸进行酸洗，产生的废酸（HW34 900-300-34）约50t，作为危险废物，委托有资质单位处置。


	运营期环境影响和保护措施
	1、废水
1.1废水产排情况

本项目不新增员工，不增加生活污水。
本项目年供应蒸汽1310000t，产生锅炉补给水再生废水约16000t/a，经过厂内废水调节池调节水质后排入金坛第二污水处理厂，最终排入尧塘河。

非正常工况排水：锅炉一般每5年酸洗1次，去除锅炉内水垢，废酸作为危废委托有资质单位处置。酸洗后的冲洗水约100t/5a，经过厂内废水调节池调节pH后接入市政污水管网。主要污染物为COD、SS，经酸碱中和处理达标后接入市政污水管网，最终排至金坛市第二污水处理厂。余热锅炉酸洗废水为非正常工况下排放的废水，在厂内处理达到接管标准后排至金坛市第二污水处理厂进一步处理，不计入污废水排放总量。
厂内锅炉用水经絮凝沉淀+超滤+一、二级反渗透+EDI处理系统处理后的河水，溶解性总固体极低，可稳定达到0.05 mg/L以下，本项目以0.1mg/L计。锅炉进水量约1326000t/a，再生废水16000t/a，则再生废水溶解性总固体约为8mg/L，酸洗后冲洗水溶解性总固体约为150mg/L（与自来水相近），满足金坛第二污水处理厂接管标准。
1.2废水排放情况
（1）废水排放情况汇总
本项目废水污染物产生及排放情况见表4.1-1，本项目实施后全厂废水污染物产生及排放情况见表4.1-2。

表4.1-1  本项目废水产生排放量一览表

废水来源
污染物

名称
污染物产生量
拟采取的处理方式
污染物

名称
污染物排放量
排放方式与去向
浓度（mg/L）
产生量（t/a）
浓度（mg/L）
排放量（t/a）
再生废水
水量
/
16000
厂内废水调节池调节水质
水量
/
16000
接管至金坛第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河

COD

150
2.400
COD
150
2.400
SS

150
2.400
SS
150
2.400
表4.1-2  本项目实施后全厂废水产生排放量一览表

废水来源
污染物

名称
污染物产生量
拟采取的处理方式
污染物

名称
污染物排放量
排放方式与去向
浓度（mg/L）
产生量（t/a）
浓度（mg/L）
排放量（t/a）
生活污水
水量
/
16500
/
水量
/
16500
接管至金坛第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河

COD
250
4.125
COD
250
4.125
SS
200
3.300
SS
200
3.300
NH3-N
11.667
0.1925
NH3-N
11.667
0.1925
TN
30
0.495
TN
30
0.495
TP
1.000
0.0165
TP
1.000
0.0165
再生废水
水量
/
27500
厂内废水调节池调节水质
水量
/
27500
COD
150
4.125
COD
150
4.125
SS
150
4.125
SS
150
4.125
混合废水
水量
/
44000
/
水量
/
44000
COD
187.500
8.250
COD
187.500
8.250
SS
168.750
7.425
SS
168.750
7.425
NH3-N
4.386
0.193
NH3-N
4.386
0.193
TN
11.250
0.495
TN
11.250
0.495
TP
0.386
0.017
TP
0.386
0.017
（2）排放口基本信息

表4.1-3  废水间接排放口基本情况表
序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

1

WS001

119.613392E
31.772592N

4.4
城市污水处理厂

连续排放，排放期间流量稳定
/

金坛第二污水处理厂

pH

6~9（无量纲）
2
COD
50
3
氨氮

4（6）
4
总磷

0.5

5
TN

12（15）
6
SS

10

注：*每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
1.3接管可行性分析

1.3.1厂内废水处理可行性
本项目排水系统按“清污分流、雨污分流”原则设计。厂内设置1个污水接管口，1个雨水排放口。厂内雨水排入柘荡河；本项目锅炉补给水再生废水经过厂内废水调节池调节水质后排入金坛第二污水处理厂，最终排入尧塘河。
厂内调节池主要用于调节废水的pH值，本项目实施后全厂废水较原有项目没有变化，根据原有项目废水检测报告（报告编号为：SUA05-5040148-JC-11C1），厂区废水总排口的pH、总磷、总氮、氨氮、COD、SS均满足金坛第二污水处理厂接管标准。
综上，本项目依托原有项目废水调节池可行。
1.3.2废水接管可行性分析
（1）污水处理厂概况

常州金坛区第二污水处理厂位于金坛经济开发区内，华城东路与新常金公路交汇处以北100m，主要收集服务区域内的工业废水和生活污水、尧塘镇工业园区企业、开发区河头部分企业工业废水及尧塘、汤庄、水北集镇镇区居民生活污水。本项目所在地属于该污水处理厂的服务范围内。

2013年处理水量约为3.1万m3/d（处理负荷为77.5%），接管工业废水约1.57万t/d，接管生活污水约1.53万t/d，二污厂现状工业废水与生活污水之比约为1:1。2014年4月8日《金坛市城市污水处理有限公司金坛市第二污水处理厂扩建工程项目环境影响报告书》通过金坛环境保护局审批，规划扩建工程规模为2.0万m3/d，远期规划规模达16万m3/d，该项目已于2017年1月3日通过常州市金坛区环境保护局验收，并正式投入运营。
常州金坛区第二污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。

[image: image3.png]sk —=[ it | |~ #/orm [ = |

e
2k

@ BRISE E@

RiHSbE





图4.1-1  污水处理厂工艺图

污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。

（2）接纳项目废水处理可行性分析

① 废水量的可行性分析

目前金坛区第二污水处理厂处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.8万m3/d，尚有0.2万m3/d的余量。本项目实施后全厂废水排放量不增加，不超过金坛第二污水处理厂设计处理余量。
② 水质的可行性分析

本项目污水中主要污染物COD、SS满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷。因此，从废水水质来看，该污水处理厂可以接收本项目废水。

③管网建设情况

本项目在金坛第二污水处理厂收水范围内，厂区污水管网已经铺设到位，并已接通，因此，本项目排放的生产废水依托现有管网及排口接入金坛第二污水处理厂处理。

1.4 监测要求

按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中的有关规定，项目在污水排放口前的采样口设置1个流量计和1个采样平台。

监测频次：按《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求。

污水接管口监测因子：pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、溶解性总固体。

废水监测计划及记录信息详见表4.1-4。
表4.1-4 废水监测计划及记录信息表
序号
排放口编号
污染物名称
监测设施
自动监测设施安装位置
自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求
自动检测是否联网
自动监测仪器名称
手工监测采样方法及个数
手工监测频次
手工测定方法
1
WS001
pH
手工
/
/
否
/
瞬时采样、至少3个混合样
1次/季
水质 pH值的测定 玻璃电极法
SS

手工
/
/
否
/
瞬时采样、至少3个混合样
1次/季
水质 悬浮物的测定 重量法
TN

手工
/
/
否
/
瞬时采样、至少3个混合样
1次/季
水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法

TP
手工
/
/
否
/
瞬时采样、至少3个混合样
1次/季
水质 总磷的测定流动注射-钼酸铵分光光度法

溶解性总固体
手工
/
/
否
/
瞬时采样、至少3个混合样
1次/季

重量法
COD

手工
/
/
否
/
瞬时采样、至少3个混合样
1次/季
水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法
NH3-N

手工
/
/
否
/
瞬时采样、至少3个混合样
1次/季
水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
2、废气

2.1污染源强
（1）天然气燃烧废气
锅炉采用低氮燃烧器，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，NOx：3.03kg/万m3（采用了国际领先的低氮燃烧系数）、SO2：2kg/万m3（S取值100）。本项目天然气年消耗量为11948.4万立方米，产生二氧化硫23.897t/a，氮氧化物36.204t/a。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》燃气锅炉，天然气基准烟气量计算公式为Vgy=0.285Qnet+0.343，其中：
Vgy：基准烟气量（Nm3/m3）；
Qnet：气体燃料低位发热量（MJ/m3），本项目采用西气东输气源，根据中石油西气东输金坛分输东站提供的典型指标表其低位发热量为33.812MJ/m3。
气体燃料锅炉的废气污染物年许可排放量计算公式如下：

[image: image16.png]i 21-9(0,)

21-¢'(0,)



式中：

E年许可—锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；
C一第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；
V一第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米；
R一第i个主要排放口所对应的锅炉设计年燃料使用量，万立方米；
本项目天然气年消耗量为11948.4万立方米，基准烟气量为9.97942Nm3/m3。其中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放标准浓度限值分别为10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3，经计算颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的年许可排放量分别为：11.924t/a、41.733t/a、59.619t/a。
综上，天然气燃烧废气产生量为烟尘11.924t/a、SO223.897t/a、NOx336.204t/a。

锅炉天然气燃烧废气经15米排气筒（3#）排放。
本项目有组织废气产生及排放情况见表4.2-1，本项目实施后全厂有组织废气产生及排放情况见表4.2-2。



	表4.2-1  本项目有组织大气污染物排放状况

排气筒

污染源

污染物

名称

产生状况

治理措施

去除率%

排放状况

执行标准

排放源参数

排放

时间

工序

排气量

m3/h

浓度

mg/m3
速率

kg/h

产生量

t/a

浓度

mg/m3
速率

kg/h

排放量

t/a

浓度mg/m3
速率kg/h

高度

m

直径

m

温度

℃

3#
锅炉天然气燃烧废气
190000
颗粒物
7.142
1.357
11.824
低氮燃烧器
/
7.142
1.357
11.824
10
/
15

2.5
65
连续8712h

二氧化硫
14.437
2.743
23.897
/
14.437
2.743
23.897
35
/
氮氧化物
21.874
4.156
36.204
/
21.874
4.156
36.204
50
/
表4.2-2  本项目实施后全厂有组织大气污染物排放状况

排气筒

污染源

污染物

名称

产生状况

治理措施

去除率%

排放状况

执行标准

排放源参数

排放

时间

工序

排气量

m3/h

浓度

mg/m3
速率

kg/h

产生量

t/a

浓度

mg/m3
速率

kg/h

排放量

t/a

浓度mg/m3
速率kg/h

高度

m

直径

m

温度

℃

1#
1#燃机
4000000
颗粒物
2.099
8.395
46.172
低氮燃烧器+

SCR脱硝
/
2.099
8.395
46.172
5
/
60
6.86
100
间歇5500h

二氧化硫
7.849
31.397
172.685
/
7.849
31.397
172.685
35
/
氮氧化物
29.981
119.925
659.588
40
17.989
71.955
395.753
30
/
2#
2#燃机
4000000
颗粒物
2.099
8.395
46.172
低氮燃烧器+

SCR脱硝
/
2.099
8.395
46.172
5
/
60
6.86
100
间歇5500h

二氧化硫
7.849
31.397
172.685
/
7.849
31.397
172.685
35
/
氮氧化物
29.981
119.925
659.588
40
17.989
71.955
395.753
30
/
3#
锅炉天然气燃烧废气
190000
颗粒物
7.142
1.357
11.824
低氮燃烧器
/
7.142
1.357
11.824
10
/
15

2.5
65
连续8712h

二氧化硫
14.437
2.743
23.897
/
14.437
2.743
23.897
35
/
氮氧化物
21.874
4.156
36.204
/
21.874
4.156
36.204
50
/



	（2）非正常工况废气产生及排放情况

在分析本项目生产工艺的基础上可知，本项目非正常工况主要为检修及装置出现故障和突发事故，检修过程以及低氮燃烧器发生事故时，燃气锅炉不生产，无废气产生。
锅炉每5年需采用盐酸进行一次锅炉酸洗作业，作业过程中会产生少量盐酸酸雾。本项目锅炉布置于室外开阔区域，酸雾可在自然通风条件下快速扩散、稀释，无组织排放强度低，扩散范围有限，对周边大气环境及敏感目标的影响较小，不会形成明显污染。酸洗作业时，在设备酸洗部位设置临时密闭罩或局部围挡，减少酸雾外逸；作业人员佩戴防护口罩、护目镜等个体防护用品；通过控制酸洗药剂用量与作业时间，避免酸雾大量挥发。通过以上措施，可有效降低酸雾无组织排放，进一步减轻对周边环境影响。
2.2废气治理措施可行性分析
本项目锅炉均配备低氮燃烧器，两台锅炉天然气燃烧尾气一并经15米高3#排气筒高空排放。

本项目拟采用的低氮燃烧器采用独立点火枪，它的一体结构性可避免电缆热熔故障，耐温可达250°C。点火枪配有独立的火焰检测器，能更精准地监测点火火焰的存在，显著提高点火成功率和运行中安全联锁可靠性；通过调整燃料分配和空气旋流强度，可以改变火焰形状和大小，以适应不同炉膛结构的需求。

低氮燃烧的工作原理主要体现在：

（1）分区控制：燃料系统分为中心燃气和分区燃气，由单独的蝶阀和伺服马达控制，可实现内环中心主火焰和外环二级火焰可使用不同的燃气。燃烧室分为富燃料燃烧和贫燃料区域。一级燃料（中心火焰），取主燃料的20%的量，和一次风预混，形成稳定的点火源，提高火焰稳定性。二级燃料（12根喷枪火焰），形成12个独立的小火焰，由于各个火焰的散热面积大，避免因火焰的重叠和相互影响出现温度峰值过高的情况，使得火焰的温度较低，从而在根源上抑制了热力型NOx的生成。

（2）空气分级：助燃空气进入风箱后分为一次风和二次风向炉膛射出。一次风主要负责与中心燃料混合，提高燃烧的稳定性，并调节火焰的根部开关。二次风补充外围燃烧所需的氧气，通过控制二次风的混入时机和强度，可以调整火焰的整体尺寸，并进一步降低氮氧化物的值。

（3）烟气再循环：通过空气旋流，在燃烧器内部形成负压区，将部分燃烧后的烟气直接卷吸回火焰根部，在燃烧时形成一个烟气的内循环，并加入燃烧过程，有抑制氧氮化物生成和节能双重效果；在助燃风机进风侧安装FGR（烟气再循环）系统，把部分烟气重新引入燃烧区内进入再循环。这些烟气主要含二氧化碳、水蒸气和氮气，会降低氧分压，从而减少局部高温区的形成；再循环的烟气作为惰性热载体吸收燃烧过程中释放的热量，降低火焰的峰值温度，从而抑制热力型氮氧化物的生成。

[image: image17.png]E =Y Cx VxR, x107

e




图4.2-1  FGR应用示例图
综上，NOx排放即可低至30mg/m3以下。

本项目拟采购博瑞特热能设备股份有限公司的锅炉，氮氧化物设计初始排放浓度为30mg/m3，根据中国特种设备检测研究院提供的《锅炉大气污染物初始排放测试报告》（报告编号：25E0036-BG01，见附件10），氮氧化物初始排放浓度测试结果为21mg/m3，可达到设计要求。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术参考表中重点地区燃气炉的可行技术见下表：
表4.2-3  锅炉烟气污染防治可行技术表

燃料类型
污染物项目

可行技术

燃气
氮氧化物
低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术
由上表可知，本项目采用低氮燃烧技术为可行技术。

2.3排气筒设置合理性分析：
本项目设置1根15米高的排气筒3#，排气筒距离高压塔约55米，不在《电力设施保护条例》规定的高压塔安全距离内。本项目排气筒的流速为10.7m/s，基本能够满足出口流速在10～15m/s左右的要求，风速合理。

故本项目排气筒位置及高度布置合理。
2.4监测计划

1、监测点位：

本项目有组织废气：3#排气筒设置采样平台；

2、监测频次：根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）确定；

废气监测位置、监测因子、频率等详见表4.2-4。

表4.2-4  废气监测计划表

监测点位
监测因子
监测频次
执行排放标准

3#
氮氧化物
自动监测
《锅炉大气污染物排放标准》

（DB 32/4385-2022）表1标准

颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
1次/季
2.5环境空气影响分析

本项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术，废气排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB 32/4385-2022）表1标准要求。本项目实施后全厂废气排放总量减少，不会改变当地大气环境质量现状。

三、噪声

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式

已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）按下式计算：

Lp(r）=Lw－Dc－( Adiv+ Aatm + Agr + Abar + Amisc）
式中：Lp(r）——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB，公式：Adiv=20lg（r/r0）；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB，公式：[image: image4.png]—a(r-ro)

arm 1000



，其中α为大气吸收衰减系数；

Agr——地面效应引起的衰减，dB，公式：[image: image5.png]Ag—4.8 - (2

17 +ED)]



，其中hm为传播路径的平均离地高度（m）；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB，在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB(A）；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB(A）；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算：

LA(r）=Law－Dc－A或LA(r）= LA(r0）-A
A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图5.5-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A1）近似求出：

Lp2= Lp1－(TL+6）                  （A1）

式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

[image: image6.png]Lo




图4.3-1 室内声源等效为室外声源图例

也可按公式（A2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image7.png]Q4

L,=L,+10ig C

4nr2



                 （A2）
式中：

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q =2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R——房间常数；R=Sα/(1－α），S为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式（A3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image8.png]L,(T)= IOIg[ZIOO oo j



                 （A3）
式中：

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按公式（A4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）= Lp1i（T）－(TLi+6）             （A4）

式中：

Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按公式（A5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw（T）= L p2（T）+10lg S              （A5）
3.1声源调查清单

本项目生产过程中主要噪声来自锅炉、风机以及水泵等。本项目噪声源强调查清单见表4.3-1。




	表4.3-1-1  本项目噪声源强调查清单（室外声源）

序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强（任选一种）
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A）/m）

声功率级/dB(A）
1

锅炉1

75t/h
114.9

125.9

1.2

90/1
/
选用低噪声设备、基础减振
昼/夜

2
锅炉2
75t/h
116.4

115.7

1.2

90/1
/
选用低噪声设备、基础减振
昼/夜
3

风机1
/

106.8

125.1

1.2

95/1
/
选用低噪声设备、基础减振、消音器
昼/夜
4

风机2

/

108.3

114.5

1.2

95/1
/
选用低噪声设备、基础减振、消音器
昼/夜
注：表中坐标以厂界中心（119.608535,31.773218）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表 4.3-1-2  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号
建筑物名称
声源名称
型号
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

（声压级/距声源距离）/（dB(A）/m）
X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

建筑物外距离

1
辅助厂房
水泵1

/
90/1
选用低噪声设备、基础减振
117
98.9
1.2
10.6
4.3
8.9
2.7
69.4 

82.3 

76.0 
86.4 
昼/夜
26.0
26.0
26.0
26.0
43.4 
56.3 
50.0 
60.4 
1
2
水泵2
/
90/1
120.3
99.2
1.2
7.2
4.4
12.2
2.9
72.8 

82.1 

73.2 
85.7 
昼/夜
26.0
26.0
26.0
26.0
46.8 
56.1 
47.2 
59.7 
1
注：表中坐标以厂界中心（119.608535,31.773218）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。




	3.2噪声防治措施

（1）首先考虑选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装；风机安装消音器，在源头上控制噪声污染。安装锅炉汽包安全阀、过热器安全阀、紧急排气消音器等，减少紧急情况下的噪声。
（2）加强生产管理，尤其注意风机等动力设备的维护，防止其故障时噪声排放。

（3）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声。

（4）通过实体墙隔声，墙体设计隔声量不小于20dB，且在生产期间关闭辅房门窗，尽可能减弱噪声，衰减振动；在本项目锅炉岛区安装薄屏障，衰减不小于18dB，减少本项目对厂界的噪声影响，确保厂界不出现超标现象。
3.3预测结果
噪声源对厂界及敏感点噪声的影响预测结果见表4.3-2。

表4.3-2  厂界噪声预测结果与达标分析表  dB(A）
预测方位
空间相对位置/m
贡献值（dB(A））
标准限值（dB(A））
达标情况
X

Y

Z

昼间

夜间
昼间

夜间
昼间

夜间
东侧

143.6

117.7

1.2

50.8

50.8

65
55
达标

达标
南侧

-96

-191.2

1.2

14.4

14.4

65
55
达标

达标
西侧

-98.3

-191.5

1.2

14.5

14.5

70
55
达标

达标
北侧

115.5

160.1

1.2

47.2

47.2

70
55
达标

达标
注：以厂区中心（119.608535,31.773218）作为坐标（0，0）点。
叠加原有项目噪声监测数据后，预测结果见表4.3-3。
表4.3-2 噪声预测结果  dB(A)

预测点

贡献值

现状值

叠加值

标准

超标情况

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
东侧
50.8
50.8
55.0

48.8

56.4

52.9

65
55
达标

达标

南侧
14.4
14.4
56.3

50.2

56.3

50.2

65
55
达标

达标

西侧
14.5
14.5
58.9

52.3

58.9

52.3

70
55
达标

达标

北侧
47.2
47.2
57.2

49.6

57.6

51.6

70
55
达标

达标

上表可见，本项目噪声源设备在采取有效的减振降噪等措施之后，各厂界均未出现超标现象。
3.4监测计划

监测点位：厂界四周布设4个点位；

监测频次：按《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中要求，1次/季度；

监测因子：厂界噪声昼间夜间等效连续A声级Leq（A）。

噪声监测位置、监测因子、频率等详见表4.3-4。

表4.3-4  噪声监测因子及频次表

监测点位

监测因子

监测频次

厂界四周

等效连续A声级
1次/季度
四、固体废物

4.1固体废物产生情况
本项目产生的固废包括维修过程中产生的废矿物油以及锅炉酸洗过程中产生的废酸。
（1）废矿物油：设备维修保养过程中更换产生废矿物油，约2t/a，属于HW08类危险废物，委托有资质单位处置。

（2）废酸：锅炉每5年需要采用盐酸进行清洗，一次产生废酸约30t，属于HW34类危险废物，委托有资质单位处置。
4.3固体废物产生情况汇总
根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。

建设单位已建设1个120m2的危险固废堆场。危险固废堆场严格按照相关管理要求进行建设，危险废物暂存间为封闭空间，底部为混凝土结构并加铺环氧树脂进行防渗，入口设置混凝土围堰，严格落实 “三防”措施，即防淋、防渗、防流失措施；各类危险废物应分类堆存，危险废物暂存间还应保持通风；危险废物应及时运出厂区，不应在危险废物暂存间内长期堆存。
项目产生的废油、废酸经收集后委托有资质单位集中处理。项目运营过程中产生的固体废物全部得到了妥善地处理处置，固废控制率为100%，不会造成二次污染。

本项目固体废物分析结果汇总见表4.4-1~4.4-2。全厂危险废物汇总见表4.4-3、表4.4-4。




	表4.4-1  本项目固体废物分析结果汇总表
序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

危险特性鉴别方法

危险特性

废物类别

废物代码

估算产生量（t/a）
1
废矿物油
危险废物
设备维保
液态

润滑油
《国家危险废物名录》（2025年版）
T，I
HW08
900-217-08
2
2
废酸
危险废物

锅炉酸洗
液态

盐酸
T
HW34
900-300-34
30吨/5年
表4.4-2  本项目实施后全厂固体废物分析结果汇总表
序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

危险特性鉴别方法

危险特性

废物类别

废物代码

估算产生量（t/a）
1

原水处理污泥
一般固废
原水处理
半固
污泥
《国家危险废物名录》（2025年版）
/

SW90
461-001-S90
1500
2

燃机进气滤芯
一般固废
燃机进气
固态

滤芯
/

SW59
900-009-S59
3000只
3

化学反渗透膜
一般固废
原水处理
固态

反渗透膜
/
SW59

900-009-S59
1.296/3年
4
废酸
危险废物
余热锅炉酸洗
液态

盐酸
/
HW34

900-300-34
300/10年+30/5年
5
废矿物油
危险废物
维修、事故状态
液态

润滑油
T，I
HW08
 900-217-08
12
6
废油水混合物、烃水混合物
危险废物

维修、更换和拆卸
液态

油水混合物
T
HW09
900-007-08
3
7
含油废物
危险废物

维修
固态

沾染了润滑油的
T，I，R
HW49
900-041-49
1
8
废铅酸蓄电池
危险废物

维修、更换和拆卸
固态
铅酸蓄电池
T/In
HW31
900-052-31
0.6
9
化学检测废液
危险废物

检测
液态

检测废液
T

HW49
900-047-49
0.2
10
油漆使用过程中产生的废物
危险废物
维修
固态
油漆
T/In
HW12
900-251-12
1.5
11
生活垃圾
/
办公、生活
半固

/
/
SW64
900-099-S64
18.25
表4.4-3  全厂危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

（吨/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

废酸
HW34

900-300-34
300吨/10年+30吨/5年
余热锅炉酸洗
液态

盐酸

盐酸

每5年
T，I
酸洗后直接委托有资质单位处理，不在厂内暂存
2

废矿物油
HW08
900-217-08
12
维修、事故状态
液态

润滑油
润滑油
每天

T
桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理

3
废油水混合物、烃水混合物
HW09
900-007-08
3
维修、更换和拆卸
液态

油水混合物
油水混合物
每天
T，I，R
桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理

4

含油废物
HW49
900-041-49
1
维修
固态

沾染了润滑油的
沾染了润滑油的
每天

T/In

袋/桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理

5

废铅酸蓄电池
HW31
900-052-31
0.6
维修、更换和拆卸
固态

铅酸蓄电池
铅酸蓄电池
每年

T

袋/桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理

6

化学检测废液
HW49
900-047-49
0.2
检测
液态

检测废液
检测废液
每天
T

桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理

7

油漆使用过程中产生的废物
HW12
900-251-12
1.5
维修
固态

油漆
油漆
每天
T/In

袋/桶装密封后存放在危废库房中，定期委托有资质单位处理

表4.4-4  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力（吨）
贮存

周期

1

危废库房

废矿物油
HW08
900-217-08
厂区东侧
120m2
桶装密封
3
3月

废油水混合物、烃水混合物
HW09
900-007-08
桶装密封

1
3月
含油废物
HW49
900-041-49
桶装密封

1
3月

废铅酸蓄电池
HW31
900-052-31
桶/袋装密封

0.6
3月

化学检测废液
HW49
900-047-49
桶/袋装密封

0.2
3月

油漆使用过程中产生的废物
HW12
900-251-12
桶/袋装密封

1.5
3月




	4.2防治措施

项目各类固体废物分类收集、分类盛放，临时存放于固定场所，全厂设置危险固废临时存放场所，面积120m2。临时堆放场所按照《危险废物贮存污染控制标准》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》以及其他相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染；液态危险废弃物应当由铁罐或塑料桶封装存放，防止泄漏、流失，不被雨淋、风吹，定期专车运送。

根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》以及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，对企业产生危废要求如下：

①强化危废申报登记。应按规定申报危废产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。应结合自身实际，建立危废台账，如实记载危险废物种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处理等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。

②落实信息公开制度。按照要求在厂门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；有官方网站的，在官网同时公开相关信息。

此外明确，本项目建成后，危险废物贮存设施需采取以下措施：

（1）危险废物贮存及贮存场所防护措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对危险废物的贮存要求如下：

①总体要求

1）产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。

2）贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。

3）贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

4）贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

5）危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。

6）贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

7）HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

8）贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

9）在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。

10）危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

②贮存设施选址要求

1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

4）贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

③贮存设施污染控制要求

1）一般规定

Ⅰ贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

Ⅱ贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

Ⅲ贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

Ⅳ贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

Ⅴ同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

Ⅵ贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

2）贮存库

Ⅰ贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

Ⅱ在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤波的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

Ⅲ贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

④容器和包装物污染控制要求

1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

2）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

4）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

6）容器和包装物外表面应保持清洁。

⑤贮存过程污染控制要求

1）一般规定

Ⅰ在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

Ⅱ液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

Ⅲ半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

Ⅳ具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

Ⅴ易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

Ⅵ危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

2）贮存设施运行环境管理要求

Ⅰ危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

Ⅱ应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

Ⅲ作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

Ⅳ贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

Ⅴ贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

Ⅵ贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

Ⅶ贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

3）贮存点环境管理要求

Ⅰ贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

Ⅱ贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

Ⅲ贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

Ⅳ贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

Ⅴ贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

⑥环境应急要求

1）贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

2）贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

3）相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

⑦其他相关要求

根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》以及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单和《危险废物识别标识设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。

4.3固体废弃物影响分析：

本项目生产中产生的废油、废酸经收集后委托有资质单位集中处理。固体废物经处理和处置后，无固体废物直接排向外环境。

本项目固体废弃物全部“零”排放，固废控制率达到100%，不会产生二次污染。
表4.4-5 本项目固体废物利用处置方式评价表
序号

固体废物

名称

属性

产生工序

废物代码

产生量

（t/a）

利用处置

方式

利用处置单位

1
废矿物油
危险废物
设备维保
900-217-08
2
委托有资质单位处置
有资质单位
2
废酸
危险废物
锅炉酸洗
900-300-34
30/5a
委托有资质单位处置
有资质单位
危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

①贮存能力分析

本项目废酸不在厂内贮存，废油在危废库房内有序堆放。依托厂区内已建一个120m2的危险废物暂存仓库，最大可容纳废矿物油3t，废油水混合物、烃水混合物1t，含油废物1t，废铅酸蓄电池0.6t，化学检测废液，0.2t，油漆使用过程中产生的废物1.5t，本项目实施后全厂产生废矿物油12t/a，废油水混合物、烃水混合物3t/a，含油废物1t/a，废铅酸蓄电池0.6t/a，化学检测废液0.2t/a，油漆使用过程中产生的废物1.5t/a，至少三个月处置一次，故满足危险废物储存使用要求。

②对环境及敏感目标影响

本项目危险固废暂存桶贮存区的安全防护：a危险废物暂存桶贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志。b危险废物暂存桶贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。c危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。据调查，项目场地及周边不存在集中式供水水源地，且地下水环境为非敏感区，贮存过程不会对环境空气和地表水产生影响；危险废物暂存场所防腐防渗处理，泄漏物料不会对地下水和土壤造成污染。

运输过程的环境影响分析

在危险废物清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止固废发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。危险废物由危废运输单位委托有资质的运输公司运输，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泻、翻出。

利用或处置的环境影响分析

常州市和润环保科技有限公司位于常州市金坛区金科园华洲路5号，危废经营许可证编号：JS0482OOI578-2，经核准，在2025年11月3日至2026年10月31日有效期内，焚烧处置HW02医药废物，HW03废药物、 药品，HW04农药废物，HW05木材防腐剂废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW07热处理含氰废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW13有机树脂类废物，HW14新化学物质废物，HW17表面处理废物，HW19含金属羰基化合物废物，HW37有机磷化合物废物，HW38有机氰化物废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW45含有机卤化物废物，231-001-16（HW16感光材料废物），231-002-16（HW16感光材料废物），251-014-34（HW34废酸），251-015-35（HW35废碱），261-059-35（HW35废碱），266-009-16（HW16感光材料废物），266-010-16（HW16感光材料废物），309-001-49（HW49其他废物），398-001-16（HW16感光材料废物），806-001-16（HW16感光材料废物），900-019-16（HW16感光材料废物），900-039-49（HW49其他废物），900-041-49（HW49其他废物），900-042-49（HW49其他废物），900-046-49（HW49其他废物），900-047-49（HW49其他废物），900-399-35（HW35废碱），900-999-49（HW49其他废物）合计25000吨/年。
江苏盈天环保科技有限公司位于常州市新北区龙江北路1508号（春江镇化工园区内），危废经营许可证编号：JS0411OOI580-4，经核准，在2025年2月10日至2030年1月31日有效期内，焚烧处置HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW05木材防腐剂废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW07热处理含氰废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW13有机树脂类废物，HW14新化学物质废物，HW16感光材料废物，HW17表面处理废物，HW19含金属羰基化合物废物，HW33无机氰化物废物，HW34废酸，HW35废碱，HW37有机磷化合物废物，HW38有机氰化物废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW45含有机卤化物废物，261-151-50（HW50废催化剂），261-152-50（HW50废催化剂），261-183-50（HW50废催化剂），263-013-50（HW50废催化剂），271-006-50（HW50废催化剂），275-009-50（HW50废催化剂），276-006-50（HW50废催化剂），772-006-49（HW49其他废物），900-039-49（HW49其他废物），900-041-49（HW49其他废物），900-042-49（HW49其他废物），900-046-49（HW49其他废物），900-047-49（HW49其他废物），900-048-50（HW50废催化剂），900-999-49（HW49其他废物）23000吨/年。

本项目产生的废油、废酸可委托常州市和润环保科技有限公司、江苏盈天环保科技有限公司等有资质单位进行专业处置。
综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善地处置，固废控制率达到100%，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。
五、环境风险评价工作等级

（1）评价工作等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术 导则》（HJ 169-2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（D.I）计算物质总量与其临界量比值（Q）；
[image: image18.png]1.FGREEZSIBTE

O, fE/mE8 (ATik)
BEREE
IESIEHINIR
REEfEmEE
ZSEHE

o kLN

— FGR ZZRAEBMARM#XM o

- BEMESERIER, ZHREE.

— BEREETFRABTEBRINER, RETZSIFEE, RAUESMAERRERBEHOFGRE .
- MRIRESBERIE, WRBIEEZSHAE, DRSNS SRAMFEREK.




式中：

q1、q2...qn——每种环境风险物质的存在量，t；

Q1、Q2...Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I
当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。

本项目主要涉及的危险物质包括厂内所有管道内的天然气以及危废仓库存放的危险废物。

本项目涉及的危险物质与附录B对照情况见表4.5-1。
表4.5-1  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

最大存在总量qn/t

临界量*Qn/t

该种危险物质Q值

1
天然气
3.9
10
0.39
2

废矿物油
3
50
0.06
3

废油水混合物、烃水混合物
1
50

0.02
4

含油废物
1
50

0.02
5

废铅酸蓄电池
0.6
50

0.012
6
化学检测废液
0.2
50
0.004
5
油漆使用过程中产生的废物
1
50
0.02
合计

/

/
/

0.526
注：危险废物临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2中“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”推荐临界量。
经计算，本项目使用的危险化学品Q=0.526。

当Q＜1时，本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，对本项目评价内容进行简单分析。

（2）风险评价

a评价依据：根据评价工作等级划分，本项目Q＜1，环境风险势能直接判断为I等级。

b环境敏感目标概况：项目环境敏感目标见第三章节主要环境保护目标。

c环境风险识别：项目采用天然气对锅炉进行加热，若天然气输送管道发生泄漏，遇明火或高热可能造成火灾，进而形成爆炸事故；火灾事故产生的热辐射、浓烟及有毒气体对周边环境产生影响，同时带来次生/伴生危害；爆炸事故形成的爆炸震荡、冲击波及冲击碎片对周围环境造成严重破坏。危废仓库内的废矿物油、废油水混合物、烃水混合物、废铅酸蓄电池、化学检测废液、油漆使用过程中产生的废物等对水环境存在一定风险。危废仓库内存放的含油废物、油漆使用过程中产生的废物等可能发生燃烧爆炸风险。
d环境风险分析：
若危废仓库中存放的废矿物油、废油水混合物、烃水混合物、废铅酸蓄电池、化学检测废液、油漆使用过程中产生的废物等泄漏进入雨水管网，会对周围水体造成影响；发生火灾、爆炸事故时不完全燃烧，伴生/次生污染物为一氧化碳以及消防废水，泄漏过程采用沙袋、吸附毡进行封堵，产生的伴生/次生污染物废沙袋、吸附毡处置不妥当可能会污染地表水、土壤及地下水环境。

环境风险最大可信事故情形汇总见表4.5-2。

表4.5-2  最大可信事故情形汇总表
序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

1

天然气管道及天然气调压站
/
天然气
泄漏、火灾、爆炸
地表水、地下水、大气
3
危废库房

存储

废矿物油、废油水混合物、烃水混合物、废铅酸蓄电池、化学检测废液、油漆使用过程中产生的废物、含油废物
泄漏、火灾、爆炸

地表水、地下水、大气
4
厂区
次生污染
消防废水、吸附毡、废沙袋
泄漏
地表水、地下水
e源项分析
①物料泄漏

天然气管道内的天然气由于管道破裂发生泄漏风险，对外环境的影响程度主要取决于泄漏量、对事故发生采取的应急措施效果和事故后处理的效果。此类事故不仅表面在对外环境的污染，更严重的表现在对一定范围内人员健康的影响，甚至生命安全。

经计算，甲烷流动状态为音速流动（临界流）。气体泄漏速率按下式计算：
[image: image19.png]


式中：

QG——气体泄漏速率，kg/s；

P——容器压力，Pa；本项目管道压力约1.5atm。
Cd——气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；本项目以圆形计。
M——物质的摩尔质量，kg/mol；甲烷为16 kg/mol。
R——气体常数，J/(mol·K)；

TG——气体温度，K；本项目取20℃。
A——裂口面积，m2；本项目取1cm2。
Y——流出系数，对于临界流Y=1.0。
经计算，本项目甲烷的泄漏速率为0.026kg/s。
②爆炸性风险物质发生爆炸

泄漏导致火灾、爆炸，泄漏物料在空气中形成易燃、易爆的混合物后，遇明火、高热极易燃烧爆炸。事故中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，且燃烧过程中产生次生/伴生污染。

假设危废仓库废矿物油发生火灾事故中易产生CO，假设3吨废矿物油燃烧，燃烧的活性炭中3%不完全燃烧生成一氧化碳，燃烧持续时间为4小时。

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中油品火灾伴生/次生一氧化碳产生量计算方法为：

GCO=2330qCQ

式中：GCO——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——物质中碳的质量百分比含量，%，本次评价取98%；

q——化学不完全燃烧值，%，取1.5%～6.0%，本次评价取3%；

Q——参与燃烧的物质量，t/s。

经计算，Q值为3t/（4×3600）=0.0002t/s。

则活性炭燃烧发生火灾次生CO释放速率为：

2330×3%×98%×0.0002=0.012kg/s
f有毒有害物质在大气中的扩散
①预测模型

根据理查德森数（Ri）作为标准判断选择SLAB模型或AFTOX模型进行预测。其中甲烷、CO的Ri均小于1/6，选用AFTOX模型进行预测。

②预测范围与计算点

预测范围：由预测模型计算获取，但不超过10km。

计算点：包括特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点，一般计算点指下风向不同距离点，步长取50m。

③气象参数

本项目气象参数见表4.5-3。

表4.5-3 事故源参数汇总表

类别

选项

气象条件类型

最不利气象

气象参数

风速（m/s）

1.5

环境温度（℃）

25

相对湿度（%）

50

稳定度

F

④大气毒性终点浓度值

本项目大气毒性终点浓度值见表4.5-4。

表4.5-4  大气毒性终点浓度值汇总表
危险物质
指标
浓度值（mg/m3）
甲烷
大气毒性终点浓度-1

260000
大气毒性终点浓度-2

150000
CO

大气毒性终点浓度-1

380

大气毒性终点浓度-2

95

⑤预测结果

事故排放预测选取了最不利气象条件，预测事故状态下释放的甲烷、次生 CO 的浓度，预测结果见下列各表。

表4.5-5  大气风险预测后果汇总表

危险物质
指标
浓度值
（mg/m3）
最远影响距离
（m）
最大半宽（m）
甲烷

（泄漏）
大气毒性终点浓度-1

260000
/
大气毒性终点浓度-2

150000
/
/
敏感目标名称
距离（m）
超标时间
（min）
超标持续时间
（min）
最大浓度
（mg/m3）
金科创智水都
320
/
/

18.998
连珠水苑安置小区
475
/
/

11.718
危险物质
指标
浓度值
（mg/m3）
最远影响距离
（m）
最大半宽（m）
CO

（次生）
大气毒性终点浓度-1

380

20
2
大气毒性终点浓度-2

95

60
5
敏感目标名称
距离（m）
超标时间
（min）
超标持续时间
（min）
最大浓度
（mg/m3）
金科创智水都
320
/

/

11.449
连珠水苑安置小区
475
/

/

6.2911
综上，甲烷泄漏状态下风向均未达到大气毒性终点浓度-1 和大气毒性终点浓度-2；爆炸事故下的次生 CO 下风向达到大气毒性终点浓度-1的最远影响距离为2米，到达大气毒性终点浓度-2的最远影响距离为5米，综上，甲烷泄漏以及次生CO对周边的环境风险影响较小。
（3）环境风险防范措施及应急要求：
本次环评后应根据国家《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）要求，并参考《常州市环境污染事故应急预案》，编制企业应急救援预案，统一组织，统一实施，统一指挥，注意与区域已有环境风险应急预案对接与联动，一旦出现较大事故时，企业装置内的报警仪会立即报警，自动联锁装置立即启动，仪表室工作人员马上启动相应控制措施，在短时间内将启动厂内事故应急处理预案，同时厂应急指挥小组立即赶到现场监护进行指挥。若发生较大和重大环境事故时，公司及时向金坛区及常州市报告，启动上一级应急预案，实行分级响应和联动，将事故环境风险降到最低。

①应急事故池
应急事故池尺寸以全厂计算，参考《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB50483-2019）《建筑设计防火通用规范》（GB50016-2022）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2019）要求，计算事故应急池，具体计算公式如下：

V总=(V1+V2-V3）max+V4+V5

V2=∑Q消*t消
V5=10q*f

q=qa/n

式中：

V1：收集系统范围内发生事故的物料量，为m3；厂内最大储存为油罐10m3；

V2：发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；本单位发生火灾时，设计消防供水量为15L/s，消防灭火时间取2h，则总消防水量为108m3，则V2=108m3。

V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。全厂雨水管网事故时可容纳消防尾水量约为105.8m3（以雨水管网总容积的80%计），则V3＝105.8m3；

V4：发生事故时无生产废水进入该系统，取0m3；

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，V5=10qF；

q：降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa：年平均降雨量，常州市取1106.7mm；

n：年平均降雨日数，取150天；

F：必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积ha，厂区内汇水面积为5.77ha；

由此计算V5=10×（1106.7/150）×5.77=425.7m3。

综上所述，厂区事故废水池容积为Va=（10+108-0）+0+425.7=543.7m3。

全厂需设置543.7m3的事故应急池，厂区内已建设600m3的事故应急池，并在发生事故时关闭雨水排放口的截流阀，将事故废水截留在雨水收集系统内以待进一步处理，防止伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水直接进入厂内污水管网和雨水管网，给污水处理厂造成一定的冲击。

（4）环保设施安全风险辨识管控的要求
根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）、《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办〔2020〕16号）、《常州市危险废物处置专项整治实施方案》及《常州市生态环境局危险废物处置专项整治具体实施方案》等文件要求，梳理重点如下：

企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。

企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（5）本项目编制风险应急预案应遵循以下原则：

a预案应针对可能造成本企业或本系统区域人员死亡或严重伤害、设备或环境受到严重破坏而又具有突发性的灾害，如泄漏中毒、火灾、爆炸等；

b预案应以完善的安全技术措施为基础，作为对日常安全管理工作的必要补充，体现“安全第一、预防为主”的安全生产方针；

c预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的，同时兼顾设备和环境的防护，尽量减少灾害的损失程度；

d企业编制现场事故应急处理预案，应包括对紧急情况的处理程序和措施；

e预案应结合实际，措施明确具体，具有很强的可操作性；

f预案应确保符合国家法律、法规的规定，不应把预案作为重大危险设施维持安全运行状态的替代措施；

g预案应经常检查修订，以保证先进和科学的防灾减灾设备和措施被采用。

（6）项目采取的环境风险防范措施主要包括：

a天然气调压站配备可燃气体报警装置等硬件设施,定期巡检；相关区域设中毒、火灾等危险标志。

b对于天然气设备、管道上的仪表、测压管发生泄漏，在不影响机组运行安全的情况下应立即关闭相应阀门，隔绝泄漏点。

当天然气泄漏点发生燃烧情况时，禁止采取切断气源法灭火，应采用降低压力等方法控制火势；在采用灭火设备熄灭火焰后及时关闭相应阀门，并继续用灭火设备对燃烧部位进行降温，防止管道内产生负压而再次发生爆燃及爆炸。
c生产车间进行地面防渗，定期检查、维护生产中使用的设备、仓库。确保各设施、设备正常运行。生产车间、仓库、危废库内配备相应的应急物资。
d生产区设置干粉灭火器、消防砂等应急物资；厂内采用电话报警，专人负责。

e一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用灭火装置灭火，并迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。

f加强车间的安全环保管理，对职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。

g雨水排口设置收集池以及阀门。
因此，本项目环境风险在可控范围之内，不会对环境造成严重影响。

（7）突发环境事件三级防控体系

表4.5-6  突发环境事件三级防控体系表

第一级：车间

第二级：厂区内

第三级：厂区外

前提：装置泄漏事故可控

应急处置要点：

★启动III级应急响应；

★上报生产主管；

★泄漏源控制，封堵泄漏点；

★隔离泄漏污染区；

★使用雾炮机及时降尘；

★泄漏物收集、转移并处理。

前提：装置泄漏事故不可控，流出装置外；小规模火灾事故。

应急处置要点：

★启动Ⅱ级应急响应；

★上报企业应急管理办公室，上报金坛生态环境局；

★企业应急指挥部携应急物资赶赴现场进行应急处置；

★筑造临时围堰拦截泄漏物，避免泄漏物排出厂外；必要时进行疏散；

★泄漏物收集、转移并处理。

前提：泄漏事故不可控，流出厂外，大规模火灾事故。

应急处置要点：

★启动I级应急响应；

★上报企业应急管理办公室；

★上报金坛区政府、金坛生态环境局；

★寻求消防、周边企业援助；

★企业应急指挥部携应急物资赶赴现场进行应急处置；

★迅速用堵漏工具对厂区雨水排口进行封堵，构筑围堤、造坑导流、挖坑收容；避免事故污染物进入水环境；

★就地投加药剂处置，降低危险性；

★若事故污染物不慎进入河流，在污染区上、下游迅速用拦污锁或筑坝拦截污染物，投加活性炭等吸附材料，就地投加药剂处置，或将污染水抽至安全地方处置；必要时进行疏散和应急监测；

★泄漏物收集、转移并处理。

建立与金坛经济开发区相衔接的管理体系：
a建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某车间发生燃爆等事故，相邻车间乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。

b建设畅通的信息通道，使建设单位的应急指挥部必须与周边企业、园区管委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

c所使用的危险化学品种类及数量应及时上报园区救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系。

（8）分析结论

通过对本项目的环境风险等级判定、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求等环节分析可知，在落实各项环境风险防控措施、加强危险物质的管理的前提下，本项目环境风险是可防可控的。

6、地下水及土壤
6.1污染途径

本项目对地下水及土壤的影响类型和途径见表4.6-1。
4.6-1  建设项目地下水及土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段

污染影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

建设期

—

—

—

运营期

—
√

√

服务期满后

—

—

—
1、危废贮存过程中发生泄漏时，污染物渗入土壤甚至地下水中造成一定影响。

2、危废库房、废水调节池防腐层破坏对土壤及地下水有影响。
6.2污染控制措施

1、源头控制措施

从危险废物暂存全过程控制各种有毒有害物质泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

2、过程控制措施

从地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

（1）地面漫流污染途径治理措施及效果

涉及地面漫流途径须设置防控、地面硬化等措施。

对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。

（2）垂直入渗污染途径治理措施及效果

项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料拟选取环氧树脂和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。其中：

重点防渗区——危废仓库、废水调节池和事故应急池，均为依托，应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。另外，危废仓库还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，即防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系统上K≤10-10cm/s；

一般污染防治区——其他生产区域，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；

简单防渗区——办公区及厂区道路只需进行地面硬化处理。

企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防止危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。

危废库房应满足“三防”要求建设。厂内已设置一个危废库房（120m2），位于厂区东侧内，应按照“三防”（防雨、防晒、防渗漏）建设，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行设置，并对地面作防渗防腐处理，设置导流沟以及导流槽。

项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

7、清洁生产
（1）生产工艺与装备清洁性分析
天然气锅炉采用清洁能源天然气加热，整体清洁生产水平较高。锅炉采用低氮燃烧技术，配置了FGR烟气再循环技术，是目前燃气锅炉主流且成熟的超低氮技术路线。锅炉自动化程度高，配套了全自动控制系统，变频风机及水泵，燃烧比例调节、负荷自适应控制等，且安全联锁、熄火保护、压力温度监控等装置齐全。
（2）污染防治措施清洁性分析
本项目锅炉采用低氮燃烧技术，根据中国特种设备检测研究院提供的《锅炉大气污染物初始排放测试报告》（报告编号：25E0036-BG01，见附件10），氮氧化物初始排放浓度测试结果为21mg/m3，可稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB 32/4385-2022）表1标准。

本项目通过厂区合理布局，严格按照规范安装，以及基座减振，墙壁、绿化带隔声等。厂界噪声可以达标排放。风机安装消音器，在源头上控制噪声污染。安装锅炉汽包安全阀、过热器安全阀、紧急排气消音器等，减少紧急情况下的噪声。

本项目次生危险废物均委托有资质单位处置。固废处理处置率100%，不会对周围环境产生二次影响。

（3）项目采取的节能、节水、节约物料的措施

①本项目锅炉热效率可达到99.3%，满足《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB 24500-2020）1级能效等级，满足《锅炉节能环保技术规程》（TSG91-2021）相关要求。

②本项目合理管理物流和人流、能量流，“三废”产生环节和污染物发生量尽量减少，且在生产过程中采用了一系列降耗节能少污染的工艺技术。

③项目合理布置总平面及车间内的设备，减少管线长度，缩短物料运输线路，尽量利用设备位差放料，降低动力消耗。

④项目采用电、天然气作为能源，实施后全厂污染物的排放减少。

⑤项目厂区范围内已实现雨污分流、清污分流。

⑥加强能耗管理，落实成本责任制；加强节能教育，增强职工的节能意识。

（4）对照同行业清洁生产水平分析
①锅炉以天然气为清洁燃料，燃烧充分、排放极低。氮氧化物稳定达到30mg/m3以下，远低于国家标准和重点区域特别排放限值，达到国际超低排放要求，污染物控制水平处于行业前列。
②锅炉本体热效率高，排烟损失小，运行负荷调节范围宽、适应性强，水耗、气耗控制优良，排污率低，水质处理规范，能源利用高效稳定，达到国际先进水平。
③采用国际主流成熟的FGR 烟气再循环技术路线，自动化控制程度高，安全联锁、在线监测、变频调节等装备配置齐全，设备运行可靠、控制精准，装备水平高。

综上，本项目可达到国际先进水平。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织废气
	排气筒

3#
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	低氮燃烧器+15米高3#排气筒，风量210000m3/h
	《锅炉大气污染物排放标准》

（DB 32/4385-2022）

	地表水环境
	生产废水
	COD、SS
	接管至金坛第二污水处理厂
	金坛第二污水处理厂接管标准

	声环境
	生产/公辅设备
	等效声级
	采取隔声、减振、消声措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3/4类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	危险废物废油、废酸经收集后委托有资质单位进行集中处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区——危废仓库、废水调节池和事故应急池，应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。另外，危废仓库还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，即防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系统K≤10-7cm/s；

一般污染防治区——其他生产区域，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；

简单防渗区——办公区，只需进行地面硬化处理。

	生态保护措施
	对照《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目不在重要生态功能保护区区域内，不会对重要生态功能保护区造成影响。

本项目所使用的土地性质为工业用地。本项目建设不改变土地利用类型，对周边生态影响较小。

	环境风险防范措施
	天然气调压站配备可燃气体报警装置等硬件设施，定期巡检；相关区域设置中毒、火灾等危险标志；厂区内已建设600m3的事故应急池，并在发生事故时关闭雨水排放口的截流阀，将事故废水截留在雨水收集系统内以待进一步处理，防止伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水直接进入厂内污水管网和雨水管网。

	其他环境管理要求
	1、应急预案

在项目投入生产前须根据《关于印发江苏省突发环境事件应急预案管理办法》要求，并参考《常州市环境污染事故应急预案》，对企业应急救援预案进行修订，统一组织，统一实施，统一指挥，注意与区域已有环境风险应急预案对接与联动。同时按照国家应急预案备案办法备案。一旦发生重特大风险事故，应立即启动应急预案。

2、三同时验收

建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

建设单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。




六、结论
	本项目符合国家相关法律法规、产业政策和城市总体规划，符合现行环保法律法规、环保政策、生态环境保护规划、园区规划。项目在建设中和建成运行后将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，在全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家标准和要求的允许范围以内，各项污染物能够满足国家和地方规定的污染物排放标准，不改变当地的环境质量功能属性。本项目在加强管理和严格规范操作，做好各项风险防范措施后，本项目的风险事故发生概率较小，环境风险在可接受范围内。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。

建议及要求：

节能报告需严格依据相关权限规定，及时提交节能审查。


建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	烟粉尘
	107.5054
	107.5054
	0
	11.824
	15.161
	104.1684
	-3.337

	
	二氧化硫
	402.07
	402.07
	0
	23.897
	56.701
	369.266
	-32.804

	
	氮氧化物
	1535.752
	1535.752
	0
	36.204
	744.246
	827.71
	-708.042

	废水
	废水量
	44000
	44000
	0
	16000
	16000
	44000
	0

	
	COD
	8.250
	8.250
	0
	2.400
	2.400
	8.250
	0

	
	SS
	7.425
	7.425
	0
	2.400
	2.400
	7.425
	0

	
	NH3-N
	0.193
	0.193
	0
	0
	0
	0.193
	0

	
	TN
	0.495
	0.495
	0
	0
	0
	0.495
	0

	
	TP
	0.017
	0.017
	0
	0
	0
	0.017
	0

	一般工业

固体废物
	原水处理污泥
	1500
	1500
	0
	0
	0
	1500
	0

	
	污水处理污泥
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	燃机进气滤芯
	3000只
	3000只
	0
	0
	0
	3000只
	0

	
	化学反渗透膜
	1.296/3a
	1.296/3a
	0
	0
	0
	1.296/3a
	0

	危险废物
	废酸
	300/10a
	300/10a
	0
	30/5a
	0
	300/10a+30/5a
	+30/5a

	
	废矿物油
	10
	10
	0
	2
	0
	12
	+2

	
	废油水混合物、烃水混合物
	3
	3
	0
	0
	0
	3
	0

	
	含油废物
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0

	
	废铅酸蓄电池
	0.6
	0.6
	0
	0
	0
	0.6
	0

	
	化学检测废液
	0.2
	0.2
	0
	0
	0
	0.2
	0

	
	油漆使用过程中产生的废物
	1.5
	1.5
	0
	0
	0
	1.5
	0

	生活垃圾
	18.25
	18.25
	0
	0
	0
	18.25
	0


注：单位：t/a；⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图

附图1 项目地理位置图
附图2 项目周边环境状况图
附图3 厂区平面布置图
附图4 常州市生态红线区域分布图
附图5 区域水系图
附图6 区域用地规划图

附图7 常州市环境管控单元图

附图8 常州市金坛区国土空间总体规划图
附件

附件1  环评委托书
附件2  项目备案通知书及说明
附件3  企业营业执照及法人身份证
附件4  不动产权证
附件5  污水拟接管意向书

附件6  取水证及退水还河答复
附件7  原有项目环保手续
附件8  原有项目危废处置协议

附件9  原有项目在线监测数据

附件10 锅炉大气污染物初始排放测试报告
附件11 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

附件12 环境质量监测报告
附件13 工程师现场照片
附件14 建设单位承诺书

附件15 专家评审会意见

附件16 修改清单
47

