常州市生态环境局文件

常金环审〔2026〕67号

市生态环境局关于常州星翰微纳科技有限公司年产2000吨电子元器件专用功能材料项目

环境影响报告表的批复

常州星翰微纳科技有限公司：

你单位报批的“年产2000吨电子元器件专用功能材料项目”环境影响报告表已收悉。经研究，批复如下：

根据报告表分析、结论及评估意见，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址（江苏省金坛经济开发区宏源中孚西侧、环园北路北侧）建设，项目投资110000万元人民币，新建厂房及附属用房从事生产及研发，项目建成后可形成年产300吨铜粉产品（外售）、700吨镍粉产品（外售）、500吨低温浆料产品（外售）、500吨高温浆料产品（外售）的生产规模。
二、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点：

（一）项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。

（二）严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。

（三）按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网，本项目含重金属废水进去废水预处理区处理，处理后总镍、总银分别执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1标准限值；预处理后的废水与冷凝废水、初期雨水、喷淋废水进入废水综合处理区处理，处理后和生活污水、纯水制备系统排水、循环冷却系统排水合并进入金坛工业污水处理厂集中处理；在预处理设施排口（总镍、总银）和厂区总排口分别安装（COD、氨氮、总磷、总氮、总铜）在线监控并与我局联网。

（四）工程设计中，进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。本项目废气中的非甲烷总烃、二甲苯、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾、镍及其化合物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准限值，丙酮、乙醛有组织排放参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1标准限值，氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值；非甲烷总烃、二甲苯、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾、镍及其化合物厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准限值，丙酮、乙醛厂界无组织废气排放参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表2标准限值，氨、硫化氢、臭气浓度厂界无组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准限值；非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准限值。
（五）合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准。

（六）按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）的要求规范建设一般工业固废暂存场所及危废暂存场所。

本项目产生的危废委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；本项目产生的一般工业固废综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。

（七）重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。

（八）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。

（九）落实报告表中提出的以车间一、车间三、车间四、车间五、车间六、车间八、车间九、车间十、车间十一、危废仓库一、危废仓库二分别外扩50米和质检研发车间、污水站、罐区分别外扩100米形成的包络线范围设置卫生防护距离。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。
三、该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。本项目建成后全厂污染物排放总量（单位t/a）如下：

（一）大气污染物：

有组织废气：VOCs5.72314，颗粒物0.6339，氮氧化物0.0915；

无组织废气：VOCs0.34581，颗粒物0.43413，氮氧化物0.00252。

（二）废水（接管至污水处理厂，接管考核量，最终外排量）：
生活污水：废水量32400，COD0.972，SS0.324，氨氮0.049，总磷0.01，总氮0.389，盐分9.72。

生产废水：废水量285671.703，COD8.57，SS2.857，氨氮0.237，总磷0.047，总氮1.895，二甲苯0.114，丙酮0.76，总镍0.011，总铜0.022，总银0.0046，盐分490.61。

四、项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局、江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。

五、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，须按排污许可相关规定申请排污许可证，并对污染防治设施开展安全风险辨识等工作，邀请安全专家一并参与项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。

六、本项目开工建设之前，需按规定开展节能评估和审查，并取得节能审查机关出具的节能审查意见。

七、项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。

（项目编码：2510-320458-89-01-738564）

常州市生态环境局

                           2026年4月29日

（此件公开发布）

抄送：江苏金坛经济开发区管理委员会，常州市生态环境综合行政执法局金坛分局，江苏龙环环境科技有限公司。

常州市生态环境局办公室                2026年4月29日印发
— 2 —

— 1 —


