# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   合成生物实验室建设项目（重新报批）

建设单位（盖章）：  博帝生物技术（常州）有限公司

编制日期：            2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 合成生物实验室建设项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2601-320458-89-01-450141 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | **** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 常州 市 金坛 县（区） 金坛金城科技产业园 乡（街道） 西城路118号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119度 33 分 56.58 秒， 31度 45 分 49.04 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320 工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98专业试验、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏金坛经济开发区 经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 坛开经发备字〔2026〕21号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 156（租用） |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置对照表 类别; 设置原则; 本项目对照情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及排放《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中物质及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水直接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目存储的有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 名称：《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》 审批机关：常州市人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 名称：《金坛金城科技产业园发展规划环境影响报告书》 审批机关：常州市生态环境局 审批文件名称及文号：《市生态环境局关于金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035）环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2024〕40号） |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《金坛金城科技产业园发展规划》相符性分析 立足常州、辐射华东，聚焦“532”发展战略，按照金坛区委提出的“金科园规划与打造金坛北部产业新城相结合，与拓展金城工业园发展空间相结合，与加快开发速度相结合”的总体要求，主攻高端装备制造、新能源新材料、智慧物流三大主导产业，以打造功能转型与创新发展示范区、产业高效与特色发展增长极、生态低碳与协调发展新园区为目标，着力建设以科技创研为核心引领，以高端制造、技术研发、孵化加速、高效物流、绿色化工为主导功能，融合生态居住、商业休闲、文化娱乐于一体的现代化产业新区，逐步培养成为金坛经济发展的重要增长极、省级经济开发区和金坛北部产业新城。 金城科技产业园具体范围：园区规划范围东至老丹金溧漕河、南至良常路、西至新丹金溧漕河、北至新丹金溧漕河，规划面积11.8平方公里。 本项目位于江苏省金坛西城路118号，属于金坛金城科技产业园规划范围内。 2、与《金坛金城科技产业园发展规划环境影响报告书》相符性分析 （1）产业发展导向 金城科技产业园产业门类众多，其中通用设备制造、其他制造业以 及化工产业为现状三大主导产业，基于现状产业基础，并立足现有产业优势，规划重点发展高端装备制造、新能源新材料、生命健康、智慧物流四大主导产业，构建“3+1”的产业体系。 ①高端装备制造 以装备制造业龙头企业为核心，促进产业链横向融合、纵向延伸、高端发展，引导企业集聚，形成专业化分工、上下游产品衔接配套的产业体系。根据扶持高端装备制造企业发展意见，引导装备制造企业做大做强，推动企业在自主创新、突破关键技术、提升核心竞争力、壮大产业规模等方面有新进展，促进装备制造业向高端转型升级。重点发展新能源汽车核心零部件、汽车零部件、高端装备部件、精密零部件制造等主导产业。聚焦新能源汽车产业链，重点发展电机制造，对外以电机系统制造，融入区域新能源汽车产业链，形成产业间联动，对内以电机系统内部上下游产业链为主体，结合周边智能制造产业，形成内部产业联动。 ②新能源新材料 积极引进和导入新能源新材料产业，打造新材料产业园，与周边直溪现代产业园、中德（常州）创新产业园、华罗庚高新技术产业开发区等形成产业联动。引导企业紧密跟踪新型材料技术的研究开发，重点发展光伏新能源以及新型金属合金材料、新型显示材料、核辐射改性材料、环保阻燃新型高分子功能材料、高性能密封材料、节能环保型材料、石墨烯材料、高性能锂电池、燃料电池关键材料等新材料产业。 ③智慧物流 强化港口运营，发展智慧物流体系。保留金坛港港口功能，初期以装卸、仓储、理货等港口基本服务为主，中后期配合周边产业需求，强化软硬件拓展延伸，硬件拓展聚焦物流装备研发、制造、检测、冻品消杀储备首仓建设，软件助力聚焦物流应用软件开发、系统研发、区域物流平台等。通过结合现状制造产业，引入物流装备研发、制造等相关产业，培育和壮大现代智慧物流产业。强化运营管理，近距离结合绿色食品产业体系，发挥首仓存储、城市配送等服务；远距离提供大中型区域物流服务；同时提升物流金融、物流商贸等延伸服务。 ④生命健康 抢抓常州市推动合成生物和生物生命健康产业高质量发展机遇，积蓄发展新动能，抢占新一轮产业发展的制高点，重点支持创新药物、高端医疗器械与设备、生物类电子类医疗美容产品、高端化妆品、长寿及抗衰老产品等大健康领域，以及合成生物技术、基因与细胞诊疗技术、前沿生物技术、脑科学（类脑智能）和医疗大数据等新兴领域，打造生命健康产业高地。以培育产业为主线，搭建合成生物和生物医药科技创新中心，积极承接长三角生物技术及生命健康产业外溢。生物生命健康产业规划采用生产拉动型为主要发展模式，以成熟产业引进为主，逐步建设孵化器、研发机构。首先引入医疗器械、合成生物、生物制造、生物制药企业的空间集聚与技术提升；进而从人的全生命周期视角入手，深化生物生命健康产业向生命健康产业的升级，带动城乡全面融合发展。在金城大道以南、西城北路以东、丹阳北路以西、良常路以北形成开放组团式产业中心，打开原有封闭大地块，围绕中心湖组团布局，分期建设，补足产业社区功能，打造产业高地。 本项目为合成生物实验室建设项目，主要以代谢工程和合成生物学技术改造基因工程菌实验为主，属于生命健康产业，与产业定位相符。 （2）空间布局规划 金城科技产业园规划形成“四轴、四片”的规划空间结构。 四轴：金城大道产业联动轴、良常路区域发展轴、南北产业联动轴、金沙大道快速交通轴四条城市发展轴线。 四片：智能智造板块、智慧物流板块、生命健康板块、生态服务板块四个城市发展功能板块。 ①智能智造板块 错位联动发展，重点布局三新产业，补链强链，加快传统智造数智转型； ②智慧物流板块 依托现有金坛港，借力良好的交通区位，优化港口布局，提升服务能级。 ③生命健康板块 从生命健康全周期的角度，将生命健康制造业、生命健康服务业、生命健康管理、田园健体休闲等产业与业态联动发展，深度串联“生命健康”为产业链条，引领一二三产融合互促。 （④生态服务板块 依托园区良好的水绿生态环境、以水为媒，强化产业园区内的生态环境建设及特色水绿空间塑造，打造生产+科普+绿色+休闲“四位一体”的现代化生态服务岛。 本项目主要以代谢工程和合成生物学技术改造基因工程菌实验为主，属于生命健康产业，与空间布局规划相符。 （3）基础设施规划 ①给水工程规划 金城科技产业园由长荡湖水厂供水，水源取自长荡湖，以常金供水、金武供水为应急。 长荡湖水厂设计供水规模为30万m3/d，其中一期工程（供水规模20万m3/d）于2015年10月开工建设，2018年7月正式投运，采用“预处理+常规处理+深度处理”工艺。 ②雨水工程规划 排水制度为雨污分流制。雨水排放按分散、就近原则排入河道。保留现有道路下雨水管道，结合新建道路敷设雨水管道，配套道路及周边排水条件。规划区内道路人行道铺装、广场及其它硬地铺装尽量采用透水材料，停车场尽量采用植草砖种植绿化，以最大限度地降低雨水径流。鼓励各开发地块对部分清洁雨水进行收集处理后利用，用于绿化浇灌、水景补水及冲厕等，实现水体的生态循环，节约水资源。 ③污水工程规划 园区采用雨污分流的排水体制。污水分片收集后，经泵站提升进金坛第二污水处理厂集中处理，工业污水须预处理达标后方能接管，待金坛工业污水厂建成且相关管网敷设到位后，特殊产业及化工类污水由单独管道输送至金坛工业污水厂处理。 金坛第二污水厂位于良常路北、金武路西侧，现状规模6.0万立方米/日，其中再生水利用量为2万m3/d。金坛第二污水处理厂主要收集金坛老城区东环二路以东、开发区（含开发区核心区、金科园、华科园）的污水。按太湖流域污染防治要求，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》城镇污水处理厂Ⅰ级标准后，2.0万立方米/日回用，剩余部分排入尧塘河。第二污水厂建设有再生水利用工程，尾水量超出4万m3/d时，超出部分作为下塘河景观水回用，尾水达到《城市污水再利用景观环境用水水质标准》（GB/T18921-2002）。污泥处置方式为建材利用，由江苏博耐特斯新型建材有限公司处置。 金坛经济开发区内正在新建1座规模5万m3/d的金坛区工业污水处理厂以满足开发区日益增长的污水处理需求（近期规模2万m3/d，远期5万m3/d）。一期设计规模2万m3/d，其中，化工废水处理系统设计规模0.5万m3/d，主要用于处理金坛新材料园区的化工废水；一般工业废水处理系统设计规模1.5万m3/d，用于处理一般工业废水。 本项目所在地污水管网已敷设到位，本项目产生的生活污水接入金坛区第二污水处理有限公司进行处理。 ④供电工程规划 规划期末园区最高用电负荷约250MW。 规划保留110kV城西变（1*31.5MVA），110kV盐港变（1*80MVA），现状110kV线路、35kV线路保留，影响地块建设的局部迁移改造，规划沿春风东路建设35kV电缆。新建110kV良常变。 大型居住区、繁华商业区等原则上采用电缆埋地敷设，其余地区可根据需要采用合适的敷设方式。架空线路采用同杆双回或多回，以道路东、南侧为主要通道。 除依靠传统的公共电网供电外，区内应积极发展以可再生能源利用为主要形式的分布式能源系统，缓解电网压力，提高能源利用效率。重点利用太阳能热水、太阳能光伏发电、地（水）源热泵、冷热电联产等，建设可持续和可再生的能源系统，形成与常规能源相互衔接、相互补充的能源供应模式。 ⑤燃气工程规划 金坛区上游气源为“西气东输”、“川气东送”等多气源联合供气。供气压力采用中低压二级制。来自直溪门站的高压管道经高中压调压站计量、调压至0.4MPa后送往中心城区中压管网，经良常东路等道路引入园区。 规划保留现状常良高中压调压站（良常高中压调压站）、良常加气站，船用LNG加气站；保留现状高、中压燃气管道，完善园区中压干管网络，采用环状布置方式布置，中压支管布置成支状。 现状高压燃气管道（DN500）敷设在良常路北侧，中压燃气管道（DN150）敷设在西城路、红山路、荆元路、后关路等道路侧，供应沿线的工业用户。规划沿金沙大道、金城大道（盐港路）、春风东路各敷设1根中压管（DN200），与现状中压管接通。低压管道根据自然地理条件自然成片，确保供气效果。 ⑥供热工程规划 园区热用户主要为企业生产用热及部分行政办公、医疗卫生、商业商务等公共设施用户。预测园区热负荷约为43.41t/h。 在金城科技产业园东部（区外）现状有一座加怡热电厂，建有2×75t/h锅炉+150t/h锅炉正常运行，额定供热能力300t/h，另外2×75t/h锅炉作为备用，现状热负荷221t/h，热用户79家，有一条主干热力管道沿盐港路、城西路敷设至工业园内。 对照分析：本项目位于常州市金坛经济开发区西城路118号，位于金坛金城科技产业园内，园区内雨污水管网已基本分流整治到位，企业污水已接入区域道路污水管网，企业产生的危废均依托有资质单位合理处置。周边基础设施齐备，满足本项目要求。 3、与环评结论及审查意见相符性 表1-1 与《市生态环境局关于金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035）环境影响报告书的审查意见》（常金环审〔2024〕40号）的相符性分析 区域环评审查意见; 本项目; 相符性. 规划范围：东至老丹金溧漕河、南至良常路、西至新丹金溧漕河、北至新丹金溧漕河，规划面积11.8平方公里。; 项目位于常州市金坛经济开发区西城路118号，属于金坛金城科技产业园范围。; 相符. 产业定位：基于现状产业基础，立足现有产业优势，规划重点发展高端装备制造、新能源新材料、生命健康、智慧物流四大主导产业，构建“3+1”的产业体系。; 本项目为合成生物实验室建设项目，主要以代谢工程和合成生物学技术改造基因工程菌实验为主，实验目标产物应用于食品、化妆品行业，属于生命健康产业。; 相符. 环保基础设施规划：由长荡湖水厂供水，供水规模为30万m3/d，水源取自长荡湖，以常金供水、金武供水为应急；园区采用雨污分流的排水体制，污水分片收集后，经泵站提升进金坛第二污水处理厂集中处理，待金坛工业污水厂建成且相关管网敷设到位后，特殊产业及化工类污水由单独管道输送至金坛工业污水厂处理。保留并充分利用现有污水主干管，新建金沙大道以西片区、红山路、西环二路（白塔路）、丹阳门北路污水管网，污水经邮堂庙泵站提升，邮堂庙泵站规模规划扩建至3万m3/d；以加怡热电作为热源点，保留现状热力管网，根据热用户分布，延伸、完善和新增热力管道，满足工业园新增热用户需求；保留现状高、中压燃气管道，完善园区中压干管网络，规划沿金沙大道、金城大道（盐港路）、春风东路各敷设1根中压管（DN200），与现状中压管接通。; 本项目位于金坛金城科技产业园，属于金坛第二污水处理有限公司收水范围内，且项目周边污水管网已铺设到位，项目产生的生活污水能够顺利接入金坛第二污水处理有限公司集中处理。; 相符. 严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业绿色转型升级。根据国家和江苏省、常州市关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果，明确园区环境质量改善阶段目标，制定园区污染物减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施控制主要污染物和特征污染物数量，严格控制危险废物增量，实现区域环境质量持续改善，实现产业发展与城市发展、生态环境保护相协调。提出碳达峰、碳中和目标，落实碳排放管控要求。强化生态环境准入要求，引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同类行业先进水平。大力推进产业结构优化升级，全面提升现有产业的技术水平。; 本项目的建设符合国家和江苏省、常州市关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果要求；项目产生的废气经废气处理设施处理后可达标排放；项目严格执行环保“三同时”制度，履行完环保审批手续后再开工建设。; 相符. 完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力。建立环境要素的监控体系，每年开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限等，重点关注居住区大气环境质量变化情况。加快推进园区环境质量监测系统、视频监控系统、环境应急管理系统建设，完善环境管理电子台账。根据监测结果并结合环境影响、区域污染物控制措施实施的进度和效果，适时优化调整规划实施。加强园区环境风险防范应急体系建设，完善园区应急预案，强化环境应急队伍建设和物资储备，加强应急演练；严格环境风险源头防控，强化重点企业和区域环境风险评估；完善应急响应联动机制，切实保障区域生态安全。; 本项目建设过程制定风险防范措施，运营过程定期演练，编制完善突发环境事件应急预案。; 相符. 完善环境基础设施建设。园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，企业废水须分类收集、分质处理，经预处理达到污水处理厂接管标准后方可接管。加强园区固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。加快推进区内天然气管网和雨污管网建设。; 项目实施雨污分流，雨水经园区雨水管网收集后排入附近的丹金溧漕河；生活污水接管至金坛区第二污水处理有限公司处理；项目危废委托有资质的单位处置。; 相符. 加强污染源监控。强化颗粒物、VOCs等污染物的控制与治理，最大限度减少无组织废气排放；按照《报告书》提出的总量控制要求严格控制园区重点污染物排放总量。; 本项目生产过程中产生非甲烷总烃等废气，经处理后达标排放，不会对区域大气环境质量造成明显影响。; 相符. 4、与环境准入条件清单相符性 表1-2 项目与环境准入条件清单相符性分析一览表 清单类别; 准入内容; 本项目; 相符性. 产业定位; 重点发展高端装备制造、新能源新材料、生命健康、智慧物流为主导“3+1”产业体系。; 本项目为合成生物实验室建设项目，主要以代谢工程和合成生物学技术改造基因工程菌实验为主，属于生命健康产业。; 相符. 禁止引入项目; （1）高端装备制造：禁止引入含冶炼、轧钢项目（先进高端铸造类项目除外）。 （2）新能源新材料：禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（具有不可替代性的原料除外）。 （3）生命健康：禁止引进化学合成原料药的中试及生产项目，禁止引进医药中间体的项目。 （4）禁止新建、扩建涉重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬和砷）排放的项目。 （5）禁止引入排放含磷氮等污染物的项目（《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外，即新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目）。 （6）禁止新建钢铁、煤电、化工、印染项目；禁止引入不符合《印染行业规范条件》的改建印染项目。 （7）《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品。 （8）禁止引进其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺。 （9）不得建设《长江经济带发展负面清单指南》中禁止类项目。 （10）禁止引入危险化学品仓储企业。; （1）本项目不属于冶炼、轧钢项目； （2）项目使用不使用涂料、油墨等物料； （3）项目不属于化学合成原料药的中试及生产项目，医药中间体的项目； （4）项目不排放含重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）； （5）项目不排放生产废水； （6）本项目不属于钢铁、煤电、化工、印染项目； （7）项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品； （8）项目不属于《产业结构调整指导目录》中明确的淘汰类、禁止类项目； （9）项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》中禁止类项目； （10）项目不属于危险化学品仓储企业; 相符. 空间管控要求; （1）水域及绿地，禁止一切与环境保护功能无关的建设活动； （2）丹金溧漕河、尧塘河沿岸河道范围内（两岸堤防背水坡堤脚外10m）禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物； （3）禁止引进不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目；; （1）项目用地为工业用地，不涉及水域及绿地； （2）项目不在丹金溧漕河、尧塘河沿岸河道范围； （3）项目建成后将严格落实事故风险防范和应急措施。; 相符. 污染物排放管控; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs作为总量控制因子，根据省、市上级要求，进行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。 （1）废气污染物规划末期总量：SO2 8.912t/a、NOx 60.39t/a、颗粒物 91.643t/a、VOCs 61.56t/a。 （2）废水污染物规划末期总量：废水量331.36万t/a、COD165.69t/a、氨氮13.26t/a、总氮39.77t/a、总磷1.65t/a。; 项目大气污染物非甲烷总烃进行污染物总量2倍减量替代；项目排放的非甲烷总烃废气总量不会突破园区污染物排放总量；项目仅排放生活污水。; 相符. 环境风险防控; （1）针对搬迁关闭的企业，应当在其土地出让或项目批准核准前完成场地环境调查和风险评估工作，以保障工业企业场地再开发利用的环境安全。 （2）禁止安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的企业或项目进入。 （3）存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 （4）产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 （5）禁止无法落实危险废物处置途径的项目入园。 （6）禁止建设不能满足环评测算出环境防护距离的项目。; （1）项目不涉及； （2）项目生产过程安全风险低、安全水平高； （3）项目不涉及； （4）项目危废在厂区危废库房暂存过程中配套建设防扬散、防流失、防渗漏措施； （5）项目产生的危废委托资质单位处理，区内企业产生的相关危险废物可委托常州市和润环保科技有限公司、常州市金坛金东环保工程公司等有资质的危废处置单位处置； （6）项目卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标；项目不设置大气环境防护距离。; 相符. 资源开发利用要求; （1）大力倡导使用清洁能源； （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率； （3）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：①除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （4）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其他高污染燃料； （5）资源利用上线：单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元；单位工业增加值新鲜水耗≤8.0m3/万元；单位工业用地面积工业增加值≥9亿元/km2。; （1）项目使用清洁能源电力； （2）项目不使用“Ⅱ类”燃料； （3）项目不使用“Ⅲ类”类燃料； （4）本项目将严格按照国家和省能耗及水耗限额标准执行，同时本项目不涉及高污染燃料。; 相符. 综上，本项目建设与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》、《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书）》、规划环评结论及审查意见相符。 5、与国土空间规划相符性分析 根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，到2035年，常州市耕地保有量不低于126.08万亩，其中永久基本农田保护面积不低于114.96万亩；生态保护红线面积不低于346.10平方千米；城镇开发边界面积控制在925.06平方千米以内。本项目位于城镇开发边界内，不涉及基本农田及生态红线，满足《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。 根据《省政府关于溧阳市、金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区国土空间总体规划（2021－2035年）的批复》（苏政复〔2025〕6号）要求，“金坛区耕地保有量不低于31.3770万亩（永久基本农田保护面积不低于28.8140万亩，含委托易地代保任务0.5500万亩），生态保护红线面积不低于98.6663平方千米，城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3636倍”。本项目位于城镇开发边界内，不涉及基本农田及生态红线，符合苏政复〔2025〕6号文件要求。 |
| --- | --- |

| - 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 表1-3 本项目产业政策相符性分析 判断 类型; 对照简析; 是否满足要求. 产业 政策; 本项目属于M7320工程和技术研究和试验发展，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制及淘汰类。; 是. 本项目属于M7320工程和技术研究和试验发展，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》中的限制、淘汰及禁止类; 是. 本项目不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制类及禁止类项目。; 是. 本项目属于M7320工程和技术研究和试验发展，不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）、《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）中的禁止类项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止类项目。; 是. 本项目已在江苏金坛经济开发区经济发展局进行了备案（备案号：坛开经发备字〔2026〕21号），符合区域产业政策。; 是. 本项目属于M7320工程和技术研究和试验发展，不属于《江苏省 “两高” 项目管理目录（2025年版）》中“两高”项目范围; 是. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策。 2、选址合理性 本项目租用江苏省常州市金坛区金城镇西城路118号（金坛经开区合成生物产业园）的厂房进行“合成生物实验室建设项目”的建设，位于金坛区金城科技产业园内，已与出租方（江苏金坛经济开发区管理委员会）签署租赁协议。2020年江苏康泰生物医学技术有限公司取得金城镇西城路118号的不动产权证【不动产权证书：苏（2020）金坛区不动产权第0007571号】。目前，本项目出租方（江苏金坛经济开发区管理委员会）收回金坛区金城镇西城路118号的土地使用权，目前该地块收储在土地储备中心。 本项目所在地土地性质为工业用地，规划为工业用地，故本项目用地规划与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）》相符。金坛金城科技产业园基于现状产业基础，并立足现有产业优势，规划重点发展高端装备制造、新能源新材料、智慧物流、生命健康四大主导产业。本项目为合成生物实验室建设项目，主要以代谢工程和合成生物学技术改造基因工程菌实验为主，实验目标产物应用于食品、化妆品行业，，属于园区重点发展的“生命健康”类产业。因此，本项目与《金坛金城科技产业园发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中产业定位相符。 3、分区管控要求相符性分析 本项目位于常州市金坛区西城路118号，对照《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，属于江苏金坛金城科技产业园，为重点管控单元，江苏金坛金城科技产业园环境管控单元准入清单相符性分析如下： 表1-4 与江苏金坛金城科技产业园环境管控单元准入清单相符性分析 管控 类别; 生态环境准入清单; 对照分析; 是否满足要求. 空间布局约束; （1）由于园区现状大气因子HCl超标，故在HCl监测结果达到相应环境空气质量 限制值之前禁止引进排放HCl大气污染物 的企业项目； （2）禁止引进其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺； （3）未开展环境影响评价、未经环境保护 行政主管部门批准的企业项目禁止建设； （4）不符合《太湖流域管理条例》（中华 人民共和国国务院令第604号）、《江苏省太湖水污染防治条例》等相关太湖流域管理规定的项目禁止建设。园区内禁止含 氮、磷废水排放的企业入区； （5）改建、扩建和技术改造项目属于下列 情况之一的禁止建设：①无法通过采取“以 新带老”措施，实现增产不增污、削减污染 负荷的建设项目；②不履行环保“三同时” 的建设项目；③建设单位目前污染物排放 超过标准或总量控制指标，需要配套的污 染防治设施和生态保护措施未落实的建 设项目。; - 本项目排放废气为非甲烷总烃、甲醇； - 本项目为合成生物实验室建设项目，以代谢工程和合成生物学技术改造基因工程菌实验为主，不属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺； - 本项目正在开展环境影响评价； - 本项目为合成生物实验室建设项目，不属于《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）、《江苏省太湖水污染防治条例》等相关太湖流域管理规定的禁止建设的项目中华人民共和国国务院令第 604 号）、《江苏省太湖水污染防治条例》等相关太湖流域管理规定的项禁止建设项目。本项目排放的污水为生活污水；; 相符. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善； （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目生产过程中产生的有机废气经通风橱/万向罩收集后通过活性炭吸附装置处理。不会突破园区污染物排放总量。; 相符. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练； （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故； （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; （1）建立完善的应急救援体系，配备完善的应急物资，定期开展演练； （2）制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故； （3）进行日常环境监测。; 相符. 资源开发效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源； （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率； （3）严禁自建燃煤设施。; （1）本项使用能源是电能；（2）本项目产生的废水主要是生活污水； （3）本项目不使用燃料。; 相符. 4、与水污染防治相关文件相符性分析 表1-5 与太湖流域相关条例相符性分析 文件名称; 要求; 本项目情况; 相符性. 《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）; 本项目位于太湖三级保护区，严格贯彻落实《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》中的相关条例; 符合. 《太湖流域管理条例》（2011年）; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本项目生活污水接入区域污水管网进入常州金坛区第二污水处理有限公司处理后达标排放。依托园区设置规范化排污口。; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不属于文件中所列行业。; 相符. 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。; 本项目选址不在文件所列范围内，也不属于文件中禁止的相关行为。; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）; 第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为; （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废固体培养基废液、含放射性废固体培养基废液、含病原体污水、工业废固体培养基以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，不属于文件中所列的禁止行业。位于太湖流域三级保护区内，不排放含氮磷的生产废水。; 相符. 5、与市政府市政府关于印发《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知常政发〔2024〕51号相符性分析 表1-6与《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。按照江苏省“两高”项目分类管理工作要求，严格执行国家、省有关钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业产业政策标准。到2025年，短流程炼钢产能占比力争达20%以上。; 本项目属于合成生物实验室建设项目，不属于“两高”项目。; 相符. 加快退出重点行业落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，依法依规逐步退出限制类涉气行业工艺和装备、逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。; 本项目属于合成生物实验室建设项目，不属于产能落后项目。; 相符. 推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型; 严格合理控制煤炭消费总量。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批。在保障能源安全供应的前提下，继续实施煤炭消费总量控制，鼓励发电向高效、清洁机组倾斜，到2025年全市煤炭消费量较2020年下降5%左右。; 本项目使用能源为电能。; 相符. 强化协同减排，切实降低污染物排放强度; 强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。到2025年，重点工业园区VOCs浓度力争比2021年下降20%。; 本项目生产过程中产生的有机废气经通风橱/万向罩收集后通过活性炭吸附装置处理。; 相符. 实施重点行业超低排放与深度治理。有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理。持续推进煤电机组深度脱硝改造，力争2024年底前完成单机10万千瓦及以上煤电机组深度脱硝改造任务。到2025年底，全市水泥企业基本完成超低排放改造。实施重点行业绩效等级提升行动。; 本项目属于合成生物实验室建设项目，不属于铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业; 相符. 健全标准规范体系，完善生态环境经济政策; 强化标准引领。推动落实大气污染物排放最新标准，重点行业逐步配套技术指南和工程技术规范，研究制定精细化治理方案。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。进口非道路移动机械和发动机应达到我国现行新生产设备排放标准。; 无组织排放的有机废气执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。; 相符. 6、与大气污染相关文件相符性分析 表1-7 与大气污染物相关文件相符性分析 文件名称; 要求; 本项目相关内容; 相符性. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）2018年5月1日起施行; 第二十一条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目生产过程中产生的有机废气经通风橱/万向罩收集后通过活性炭吸附装置处理。; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物(VOCs)污染控制指南》（苏环办[2014]128号）; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目为M7320工程和技术研究和试验发展，不属于有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业。本项目采用活性炭吸附装置处理有机废气，符合文件要求。; 相符. 《实验室废气污染控制技术规范》（DB 32/T4455-2023）; 实验室单位产生的废气应经过排风柜或排风罩等方式收集，按照相关工程技术规范对净化工艺和设备进行科学设计和施工，排出室外的有机、无机废气应符合GB14554和DB32/4041的规定(国家或地方行业污染物排放标准中对实验室废气已作规定的，按相应行业排放标准规定执行)。 收集废气中NMHC初始排放速率大于或等于2kg/h的实验室单元,废气净化效率不低于80%；收集废气中NMHC初始排放速率在0.2kg/h~2kg/h(含0.2 kg/h)范围内的实验室单元，废气净化效率不低于60%；收集废气中NMHC初始排放速率在0.02 kg/h~0.2kg/h(含0.02 kg/h)范围内的实验室单元，废气净化效率不低于50%。; 本项目实验室产生的废气通过通风橱\万向罩收集后通过活性炭吸附装置处理，处理效率不低于80%。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)等要求。; 相符. 7、与固废相关文件相符性分析 表1-8 与固废相关文件相符性分析 文件名称; 要求; 本项目相关内容; 相符性. 《关于进一步加强实验室危险废物管理工作的通知》（苏环办〔2020〕284号）; 实验室危险废物是指在教学、研究开发和检测活动中，化学和生物等实验室产生的具有危险特性的固体废物（不包括医疗废物，实验动物尸体及相关废弃物，危险特性尚未确定的废物，涉及生物安全和疾病防治的其他废物）。各级教育、科研、医疗卫生、检测机构等实验室及其设立单位（以下简称产废单位）是实验室危险废物全过程环境管理的责任主体。各产废单位应加强实验室危险废物基础信息管理，根据相关法律法规并对照环评审批文件，结合教学科研实际，理清产废环节，摸清危险废物产生种类、数量、危险特性、包装方式、贮存设施以及委托处置等情况，并登录省危险废物动态管理信息系统填报相关信息。; 企业为本项目实验室危险废物全过程环境管理的责任主体，项目建成后按照要求进行危险废物基础信息管理，对照本次环评并结合实际运行情况，理清产废信息，摸清危险废物产生种类、数量、危险特性、包装方式，建设符合要求的危废仓库，并与有资质单位签订危废处置协议，确保危险废物妥善处置。同时企业需将危险废物相关信息填报至省危险废物动态管理信息系统。; 相符. 《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T 31190-2014）; 实验室废弃化学品产生者如无妥善处理废弃化学品的技术设施，应将其产生的实验室废弃化学品收集交给具有相应处理资质的废弃化学品经营者进行转运、处理处置，严禁擅自倾倒、排放或交未取得经营资格的单位进行处理处置。 实验室废弃化学品产生者应按照第4章、第7章和第8章的要求，对产生的实验室废弃化学品进行分类、收集和贮存。 盛装实验室废弃化学品的包装容器应张贴规范的实验室废弃化学品标签。实验室废弃化学品的贮存设施或区域应设立醒目的警告标志。; 本项目产生的实验室废液、实验室废物、废试剂瓶等作为危险废物委托有资质单位处置。本项目产生的废弃化学品按要求进行分类、收集和贮存。盛装实验室废弃化学品的包装容器、危废仓库按要求设置标签或者警告标志。; 相符. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）; 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。 危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 本项目参数危险废物，按照要求建设危废仓库、废液储罐暂存危险废物，满足本项目危废暂存要求。本项目实验室废物、废试剂瓶、废活性炭等固态废物暂存于危废仓库，实验室废液、地面清洗废液、设备清洗废液等液态废物暂存于废液储罐，满足分类收集、暂存要求。本项目危废暂存间主要废活性炭、废试剂瓶、废液等，固态危险废物产生后由现场立即用塑料缠绕膜进行缠绕打包称量后贮存至危废仓库内，液态危废暂存于密闭的废液储罐，因此不易产生有机废气，本次不定量分析。; 相符. 8、与“市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）”相符性分析 表1-9 与市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）对照分析 文件要求; 本项目; 相符性. 严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。; （1）本项目位于江苏省常州市金坛区西城路118号，本项目不在国控站点3km范围内，不属于重点区域。 （2）本项目为M7320工程和技术研究和试验发展，不属于高能耗项目。本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 相符. 强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。. 推进减污降碳。对重点区域内新上的涉及大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗建设项目的严格审批，区级审批部门审批前需向市生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件。. 9、与生物安全相关政策相符分析 - 表1-10 与生物安全相关政策符合性分析 名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国生物安全法》; 第三十四条 国家加强对生物技术研究、开发与应用活动的安全管理，禁止从事危及公众健康、损害生物资源、破坏生态系统和生物多样性等危害生物安全的生物技术研究、开发与应用活动。 第三十五条 从事生物技术研究、开发与应用活动的单位应当对本单位生物技术研究、开发与应用的安全负责，采取生物安全风险防控措施，制定生物安全培训、跟踪检查、定期报告等工作制度，强化过程管理。 第三十六条 国家对生物技术研究、开发活动实行分类管理。根据对公众健康、工业农业、生态环境等造成危害的风险程度，将生物技术研究、开发活动分为高风险、中风险、低风险三类。; 本项目使用的菌种为大肠杆菌K12，属于安全菌株，不在《人间传染的病原微生物名录》管控范围内，可直接用于生产，风险等级较低。采取了生物安全一级防护水平，同时按照国家相关规定对项目进行了建设。; 符合. 《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）; 根据对所操作生物因子采取的防护措施，将实验室生物安全防护水平分为一级、二级、三级和四级，一级防护水平最低，四级防护水平最高。; 本项目使用的菌种为大肠杆菌K12，属于安全菌株，不在《人间传染的病原微生物名录》管控范围内，可直接用于生产，风险等级较低。采取了生物安全一级防护水平，同时按照国家相关规定对项目进行了建设。; 符合. 《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）; 根据实验室所处理对象的生物危害程度和采取的防护措施，生物安全实验室分为四级。微生物生物安全实验室可采用BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4 表示相应级别的实验室；动物生物安全实验室可采用ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4表示相应级别的实验室。; 本项目使用的菌种为大肠杆菌K12，属于安全菌株，不在《人间传染的病原微生物名录》管控范围内，可直接用于生产，风险等级较低。本项目属于BSL-1等级生物安全实验室，采取了生物安全一级防护水平，同时按照国家相关规定对项目进行了建设。; 符合. 《病原微生物实验室生物安全管理条例》; 将病原微生物分为四类，根据所操作的 生物因子的危害程度和采取的防护措施，将生物安全防护水平相应分为四级： 生物安全等级P1安全一级：进行试验研究用的物质都是已知的，所有特性都已清楚并且已证明不会导致疾病的物质。 生物安全等级P2安全二级：进行试验研究用的物质是一些已知的中等程度危险性的并且与人类某些常见疾病相关的物质。 生物安全等级P3安全三级：进行试验研究的物质一般都是本土或者外来的有通过呼吸传染使人们致病或者有生命危险可能的物质。 生物安全等级P4安全四级：进行试验研究的物质是一些非常高危险性并且可以致命的有毒物质，可以通过空气传播且现今并没有有效的疫苗或者治疗方法来处理。; 本项目使用的菌种为大肠杆菌K12，属于安全菌株，不在《人间传染的病原微生物名录》管控范围内，不涉及P3、P4实验室。. 10、与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）相符性分析 - 表1-11 项目与（环环评〔2025〕28号）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。; 本项目涉及氨苄青霉素钠、盐酸壮观霉素、硫酸卡那霉素等抗生素，属于新污染物。本项目的目标产物主要应用领域为食品添加剂和化妆品，不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业。; 符合. 2; 各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别（见附表），严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。; 本项目涉及氨苄青霉素钠、盐酸壮观霉素、硫酸卡那霉素等抗生素，不属于不予审批环评的项目类别。; 符合. 3; （一）优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。建设项目应尽 可能开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量；应采用清洁的生产工艺，提高资源利用率，从源头避免或削减新污染物产生。强化治理措施，已有污染防治技术的新污染物，应采取可行污染防治技术，加大治理力度，减轻新污染物排放对环境的影响。鼓励建设项目开展有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理等技术示范。; 在标准的分子克隆实验和常规菌种培养中，使用抗生素是必要且标准化的操作。将外源DNA（如质粒）转入细菌（如大肠杆菌）后，绝大多数细菌是没有成功转化的。使用抗生素进行阳性克隆筛选 ，只让那些成功携带了目标质粒的细菌生长，确保实验材料的正确性和稳定性。; 符合. 4; （二）核算新污染物产排污情况。环评文件应给出所有列入重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录和优先控制化学品名录的化学物质生产或使用的数量、品种、用途，涉及化学反应的，分析主副反应中新污染物的迁移转化情况；将涉及的新污染物纳入评价因子；核算各环节新污染物的产生和排放情况。改建、扩建项目还应梳理现有工程新污染物排放情况，鼓励采用靶向及非靶向检测技术对废水、废气及废渣中的新污染物进行筛查。; 本项目涉及氨苄青霉素钠、盐酸壮观霉素、硫酸卡那霉素等抗生素的使用，配制成抗生素培养基进行细胞的遗传转化与筛选，产生的实验室废物作为危险废物委托有资质单位处置。; 符合. 5; （三）对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。新建项目产生 并排放已有排放标准新污染物的，应采取措施确保排放达标。涉及新污染物排放的改建、扩建项目，应对现有项目废气、废水排放口新污染物排放情况进行监测，对排放不能达标的，应提出整改措施。对可能涉及新污染物的废母液、精馏残渣、抗生素菌渣、废反应基和废培养基、污泥等固体废物，应根据国家危险废物名录进行判定，未列入名录的固体废物应提出项目运行后按危险废物鉴别标准进行鉴别的要求，属于危险废物的按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理。对涉及新污染物的生产、贮存、运输、处置等装置、设备设施及场所，应按相关国家标准提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤和地下水污染防治措施。; 本项目产生的实验室废物作为危险废物委托有资质单位处置。; 符合. 6; （五）强化新污染物排放情况跟踪监测。应在涉及新污染物的建设项目环评文 件中，明确提出将相应的新污染物纳入监测计划要求；对既未发布污染物排放标准，也无污染防治技术，但已有环境监测方法标准的新污染物，应加强日常监控和监测，掌握新污染物排放情况。将周边环境的相应新污染物监测纳入环境监测计划，做好跟踪监测。; 本项目使用的氨苄青霉素钠、盐酸壮观霉素、硫酸卡那霉素等抗生素最终仅进入危险废物废物，无需进行监测。; 符合. 7; （六）提出新化学物质环境管理登记要求。对照《中国现有化学物质名录》， 原辅材料或产品属于新化学物质的，或将实施新用途环境管理的现有化学物质，用于允许用途以外的其他工业用途的，应在环评文件中提出按相关规定办理新化学物质环境管理登记的要求。; 本项目使用氨苄青霉素钠、盐酸壮观霉素、硫酸卡那霉素等抗生素时按照进行管理登记。; 符合. 表1-12 重点管控新污染物主要环境风险管控措施 新污染物名称; 主要环境风险管控措施; 本项目情况; 相符性. 抗生素（本项目使用氨苄青霉素钠、盐酸壮观霉素、硫酸卡那霉素）; 1. 严格落实零售药店凭处方销售处方药类抗菌药物，推行凭兽医处方销售使用兽用抗菌药物。; 本项目不涉及; 符合. 2. 抗生素生产过程中产生的抗生素菌渣，根据国家危险废物名录或者危险废物鉴别标准，判定属于危险废物的，应当按照危险废物实施环境管理。; 本项目产生的菌渣、实验室废气、实验室废液菌作为危废委托有资质单位处置; 符合. 3. 严格落实《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB21903）、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904）相关排放管控要求。; 本项目仅排放生活污水，涉及到抗生素均进入危险废物。本项目的目标产物主要应用领域为食品添加剂和化妆品，不属于制药行业。; 符合. 11、与与《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号）相符性分析 表1-14 与（苏环办〔2023〕314号）的相符性分析 要求; 本项目相关内容; 相符性. 按照《重点管控新污染物清单（2023年版）》要求，对列入清单的重点管控新污染物，采取相应的禁止、限制、限排、环境监测、隐患排查、环境风险评估等环境风险管控措施。涉重点管控新污染物的企业依照《环境监管重点单位名录管理办法》纳入环境监管重点单位。针对重点管控新污染物清单中环境风险管控措施的落实情况，会同有关部门每年至少组织开展一次联合执法或联合检查，依法严厉打击已淘汰持久性有机污染物等管控物质的非法生产和加工使用行为。; 本项目涉及氨苄青霉素钠、盐酸壮观霉素、硫酸卡那霉素等抗生素，属于新污染物，采取相应的禁止、限制、限排、环境监测、隐患排查、环境风险评估等环境风险管控措施。项目建成后纳排污许可制度管理。; 相符. 12、与《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）相符性分析 表1-14 与（苏污防攻坚指办〔2023〕71 号）的相符性分析 要求; 本项目相关内容; 相符性. 江苏省重点行业工业企业雨水收集和排放环境管理适用本办法。本办法所称重点行业工业企业，是指化工、电镀、原料药制造、冶炼、印染行业的工业企业，以下简称“工业企业”; 本项目不属于化工、电镀、原料药制造、冶炼、印染行业等重点企业; 相符. 工业企业应结合环境风险评估，制定雨水管理制度，规范雨水排放行为，绘制管网分布图，标明雨水管网、附属设施（收集池、检查井、提升泵等），以及排放口位置和水流流向，并标明厂区污染区域。本办法所称污染区域，是指企业日常生产，物料和产品装卸、存储及主要转运通道，污染治理等过程中易产生污染物遗撒或径流污染的区域。; 本项目在建设过程中制定雨水管理制度，绘制管网分布图，标明雨水管网、附属设施，以及排放口位置和水流流向。企业物料运输及生产过程均在厂房内进行，不涉及污染物跑冒滴漏现象，无厂区污染区域，不需收集初期雨水，无需设置初期雨水池。; 相符. 工业企业应根据厂区地形、平面布置、污染区域及环境管理要求等开展雨水分区收集，建设独立雨水收集系统，实现雨水收集系统全覆盖。实施雨污分流、清污分流，严禁将生产废水和生活污水接入雨水收集系统，或出现溢流、渗漏进入雨水收集管网的现象。; 项目依托园区现有雨污分流系统。雨水收集系统全覆盖，雨水排口已设置截流阀。; 相符. |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 博帝生物技术（常州）有限公司成立于2024年02月06日，位于常州市金坛区西城路118号，租用蓝色彩虹(常州)孵化器有限公司内的现有空置厂房，面积156m2，主要以代谢工程和合成生物学技术改造基因工程菌实验为主。 博帝生物技术（常州）有限公司拟投资3000万元，租用厂房156m2，建设合成生物实验室，实现从上游菌种构建到下游发酵罐发酵、提取纯化的工艺开发和优化。本项目于2024年12月20日取得了江苏金坛经济开发区经济发展局出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：坛开经发备字[2024]286号，项目代码：2412-320458-89-01-346613）。该项目于2025年7月21日取得常州市生态环境局批复，审批文号为常金环审[2025]85号。 该项目于2026年1月26日重新备案，备案证号：坛开经发备字[2026]21号，项目代码：2601-320458-89-01-450141。重新报批后项目与原批复实验工艺相比增加提纯工艺，对照《生态环境部办公厅关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）对项目变动内容进行分析，论证项目变动是否构成重大变动。变动内容对照分析情况见表2-1。 表2-1 项目变动对照分析表（环办环评函[2020]688号） 类别; 变动内容; 实际; 是否重大变化. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能不变，主要建设合成生物实验室。; 否. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 项目生产产能不变，年实验50批次。; 否. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产产能不变，无废水第一类污染物排放。; 否. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物应为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物应为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 生产能力不变，年实验50批次。; 否. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 整体布局不发生变化，不新增敏感点; 否. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致下列情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 新增实验工艺提纯，新增排放污染物种类甲醇; 是. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化; 否. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%以上的。; 项目废气、废水污染防治措施不发生变化; 否. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无废水直接排放口; 否. 10、新增废气主要排放口（废气无组织改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%以上的。; 不新增废气主要排放口; 否. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤及地下水污染防治措施不变，不利环境影响不加重; 否. 12、固体废物利用处置方式由委托单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式不变，不利环境影响不加重; 否. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力减弱或降低的。; 事故废水暂存能力及拦截设施不变，环境风险防范能力不减弱; 否. 对照上表分析，项目新增实验工艺提纯，新增污染物种类甲醇。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等文件有关规定，建设项目发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《建设项目环境影响评价分级审批规定》的规定，本项目属于“四十五、研究和试验发展——98、专业实验室、研发（试验）基地”中的“其他（不产生废气、废水、危废的除外）”，需编制环境影响报告表。为此博帝生物技术（常州）有限公司委托常州爱森环保科技有限公司承担该项目的编制工作，经过现场勘查及工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，编制了该项目的环境影响报告表。 本项目涉及的是微生物，不涉及细胞，更不涉及生殖细胞，均不具有基因传递的功能，而转基因是具有基因整合、生殖、传递的作用，因此本项目涉及的微生物导入工序不属于转基因的范畴。综上，本项目不涉及转基因。 2、主要实验内容 本项目以代谢工程和合成生物学技术改造基因工程菌实验为主，仅限实验室程度的试验，尚未达到中试和量产阶段。获取相关实验参数，送至北京研发中心，为后续研究试验提供数据支持。实验得到的目标产物作为危险废物委托有资质单位处置。 第一部分为菌种构建和培养。菌种构建涉及到分子生物学中的多项关键技术，‌包括PCR技术、‌酶切反应、‌连接反应等，‌都是构建基因工程菌不可或缺的步骤。‌通过这些步骤，‌可以将目的基因导入大肠杆菌中，‌使其表达出所需的产物。该部分工作还包括基因工程菌的筛选和验证，对获得的菌种进行保藏，‌为发酵罐发酵提供材料。 第二部分为发酵罐发酵工艺开发。‌‌微生物发酵工艺的研究通常从实验室阶段小试开始。‌这一过程不仅是为了筛选出适宜、‌高产的菌种和找出合适的培养基配方及初步的发酵条件，‌而且是为了验证小试结果，‌进一步摸清发酵条件，‌为大规模生产提供准确的工艺参数和设计依据。 第三部分为菌种的检测。发酵后的物料进一步提纯，得到目标产物。对其进行检验，以判断得到的目标产物是否符合要求。 3、新增工艺工艺的必要性 重新报批前仅实验制得发酵液，发酵液中杂质较多，需提纯精制后便于分析检测，以判断目标产物是否符合要求。 4、实验方案 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 本项目产品方案 产品名称; 批次产量 （kg/批次）; 年生产批次（批次/a）; 单批次生产时间（h/批次）; 年生产量（kg/a）; 年生产时间（h）. 色氨酸; 0.1; 10; 45; 1; 2400. 5-羟基色氨酸; 0.1; 10; 45; 1. 香紫苏醇; 0.03; 10; 45; 0.3. 褪黑素; 0.03; 10; 45; 0.3. 白藜芦醇; 0.03; 10; 45; 0.3. 实验得到的目标产物作为危险废物委托有资质单位处置。 5、主体、公用及公辅工程 本项目主体工程见表2-3。 表2-3 本项目主体工程一览表 类别; 建筑物名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 实验室; 156m2; 位于9号楼2F，无洁净要求. 贮存 工程; 试剂间; 3.75m2; 存放试剂，含防爆柜. 冰箱; 426L、519L、300L; 存放试剂. 公用 工程; 给水系统; 157.75m3/a; 区域供水管网. 污水系统; 120m3/a; 接入金坛区第二污水处理有限公司处理. 雨水系统; /; 项目采取“雨、污分流制”排水体制，雨水管网和雨水排放口依托园区现有. 供配电系统; 1万度/年; 区域供电. 纯水系统; 10L/h; /. 压缩空气; 200L/min; /. 灭活方式; /; 使用高温蒸汽对各类培养基、多余的DNA或微生物样品以及含有生物活性的危险废物进行高温灭活处理. 环保工程; 废水; 生活污水; 120m3/a; 本次依托园区污水管网，接管金坛区第二污水处理有限公司进行处理. 固废; 危废仓库; 3.75m2; 储存生产过程中产生的危险废物. 废液储罐; 1m3; 储存生产过程中产生的废液. 一般固废仓库; 1m2; 储存生产过程中产生的一般固废. 生活垃圾; /; 设垃圾桶若干，定期由环卫部门清运. 废气; 溶剂萃取、乙醇回收、物料配制、检验、发酵称量废气; 1200m3/h; 经通风橱/万向罩收集后通过活性炭吸附装置处理，在车间无组织排放. 消毒废气; /; 车间无组织排放. 风险防范措施; 事故应急池; 800m3; 依托园区，设置两个事故应急池共800m3，两个应急事故应急池互相连通，且设置阀门。园区雨水排放口已设置阀门。. ①危废仓库地面采取防渗措施，废液储罐配备围堰，满足重点防渗区要求； ②制定安全操作规章制度，加强工作人员的安全意识教育，通过、定期培训和宣传，加强自我防范意识，并熟练掌握事故发生时、应急措施和正确处理方法。 ③组建专职环境管理部门或设置环保管理专员专人专岗，具体负责企业内部的日常环境管理事务，做好安全和环境风险防范管理。 ④生物安全风险：按生物安全等级一级防护水平设计，配备超净工作台和高压灭菌锅，涉及生物活性物质需要经过灭活处理后方可进行暂存处置。. 依托可行性分析：本项目供水由市政给水管网提供，依托园区已建管网；生活污水依托园区已建管网和排污口，接管至金坛第二污水处理厂；雨水依托园区现有雨水管网及雨水排口；供电由园区电网提供，依托园区已建电网及变压器；事故状态下依托园区已建事故应急池和雨水排放口阀门，事故应急池已做防腐防渗措施。因此，本项目公用工程依托能够满足使用需求。 6、主要生产设备 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 规格型号; 用途. 1; PCR仪; 1; Thermo Fisher ProFlex; 菌种构建、培养. 2; 生物传感仪; 1; XF HS MINI. 3; 移液枪; 4; Eppendorf Research plus. 4; 金属浴; 1; Coyote H2O3-100c. 5; 恒温浴槽; 1; PHDC0506. 6; 照胶仪; 1; LabYeah B2042. 7; 核酸电泳仪; 1; LabYeah HET-1212. 8; 涡旋震荡仪; 2; Lab Companion VM-96A. 9; 水浴锅; 1; Lab Companion BW-10H. 10; 台式离心机; 1; Bioridge TGL-18M. 11; Mini离心机; 1; LabYeah MC-0005K. 12; 生化培养箱; 2; 爱安姆 NIB260. 13; 摇床; 1; 知楚 ZQTY-90. 14; 摇床; 1; 米欧 HS-25N. 15; 灭菌锅; 1; Yamato SM510C. 16; 电转仪; 1; NanoEnTek ExTransfection. 17; 5L发酵罐; 1; 佳德精密 JD-GFM-2-5L; 发酵. 18; 空气过滤系统; 1; Thermo Fisher. 19; 布氏漏斗; 2; 方安 100mm; 提取. 20; 有机膜小试系统; 1; BONA-GM-1818NSA. 21; 水环真空泵; 1; 力辰邦西SHZ-D（Ⅲ）. 22; 磁力搅拌器; 2; 苏瑞SR-MSA-2D. 23; 电鼓风干燥箱; 1; 赫田DHG 101-2. 24; 真空干燥箱; 1; DZF6090. 25; 集热式恒温加热磁力搅拌器; 1; 予华DF-101S. 26; 低温恒温反应浴; 1; 科兴DHFY-5\20. 27; 旋转蒸发器; 1; 亚荣 RE-5205A. 28; 玻璃层析柱; 4; POMEX 50×600 G2. 29; 蠕动泵; 2; 仁为流体BS600A+YZ15B. 30; 高速管式离心机; 1; GQ75. 31; 高速冷冻离心机; 1; BH2100R. 32; 小型三足离心机; 1; PSB200. 33; 分光光度计; 1; 聚创 UV759; 分析检测. 34; 电子天平; 1; 菁海YP2002N. 35; 电子分析天平; 1; LA204E. 36; PH计; 2; Mettler Toledo Five Easy plus. 37; 电导率仪; 1; DDS-307. 38; 水分测定仪; 1; DSH-10A. 39; 暗箱紫外分析仪; 1; WFH203B. 40; 高效液相色谱仪; 1; Shimadzu LC-20A. 41; 冷水机; 1; 同洲维普 AC1600; 公辅设施. 42; 制冰机; 1; YM-12F. 43; 纯水机; 1; UPTA-10. 44; 超低温冰箱; 1; MDF-U33A. 45; 冰箱; 1; 美的华凌 HR-426WSP. 46; -20℃冰箱; 1; Haier BC/BD-519GHPT. 47; 超声波清洗机; 1; LICHEN LC-UC-300. 48; 空气压缩机; 1; SSR UP5-15. 49; 超净工作台; 1; Erlab Flow 483 Smart. 7、主要原辅材料 表2-5 本项目原辅料一览表 序号; 名称; 成分、含量; 年耗量; 最大储量; 包装规格; 存储位置; 来源及运输; 用途. 1; PCR扩增试剂; 引物、dNTP等; 5000个; 500个; N/A; 冰箱; 外购、汽运; 菌种构建. 2; 胶回收试剂盒; GuHCl、TE缓冲液等; 20盒; 2盒; 200次/盒; 冰箱. 3; Gibson试剂盒; Gibson Master Mix、ddH2O; 500盒; 50盒; 10次/盒; 冰箱. 4; 感受态细胞试剂; 感受态细胞、CaCl2、甘油等; 5000个; 500个; N/A; 冰箱. 5; 质粒小量提取试剂盒; 裂解液、中和液、缓冲液等; 100盒; 10盒; 200次/盒; 冰箱. 6; 大肠杆菌试剂; /; 10管; 1管; 2μg/管; 冰箱. 7; 甘油; C3H8O3≥99%; 10瓶; 1瓶; 500g/瓶; 试剂间; 配置培养基/液、 抗生素培养基. 8; 葡萄糖; C6H12O6≥99%; 4桶; 1桶; 25kg/桶; 试剂间. 9; 蔗糖; C12H22O11≥99%; 10瓶; 1瓶; 500g/瓶; 试剂间. 10; 蛋白胨; 蛋白质、氨基酸; 10瓶; 1瓶; 500g/瓶; 试剂间. 11; 琼脂粉; （C12H18O9）n≥99%; 10瓶; 1瓶; 1 kg/瓶; 试剂间. 12; 氯化钠; NaCl≥95%; 10瓶; 1瓶; 500 g/瓶; 试剂间. 13; 酵母提取物; 蛋白质、氨基酸; 10瓶; 1瓶; 500g/瓶; 试剂间. 14; 氨苄青霉素钠; C16H18N3NaO4S≥85%; 10瓶; 1瓶; 25 g/瓶; 冰箱. 15; 盐酸壮观霉素; C14H24N2O7·2HCl·5H2O≥75%; 10瓶; 1瓶; 25 g/瓶; 冰箱. 16; 硫酸卡那霉素; C18H38N4O15S≥75%; 10瓶; 1瓶; 25 g/瓶; 冰箱. 17; 蛋白胨; 蛋白质、氨基酸; 0.75kg; 2瓶; 250g/瓶; 试剂间; 菌种发酵. 18; 氯化钠; NaCl ≥99.5%; 0.05kg; 1瓶; 500g/瓶; 试剂间. 19; 酵母粉; 氨基氮、维生素; 0.05kg; 1瓶; 500g/瓶; 试剂间. 20; 甘油; C3H8O3 ≥99.5%; 45kg; 10瓶; 1L/瓶; 试剂间. 21; 葡萄糖; C6H12O6 ≥99.5%; 22.5kg; 1桶; 25kg/桶; 试剂间. 22; 磷酸氢二钾; K2HPO4 ≥99%; 1.5kg; 1瓶; 1kg/瓶; 试剂间. 23; 磷酸二氢钾; KH2PO4 ≥99%; 1.5kg; 1瓶; 1kg/瓶; 试剂间. 24; 硫酸镁; MgSO4·7H2O ≥99.5%; 1.5kg; 1瓶; 500g/瓶; 试剂间. 25; 氯化钙; CaCl2 ≥96%; 0.5kg; 1瓶; 500g/瓶; 试剂间. 26; 氯化钠; NaCl ≥95%; 0.25kg; 1瓶; 500 g/瓶; 试剂间. 27; 硫酸铵; H8N2O4S ≥98%; 5.75kg; 2瓶; 500 g/瓶; 试剂间. 28; 消泡剂; PDMS、矿物油、高碳醇等; 0.05kg; 1瓶; 500 g/瓶; 试剂间. 29; 玉米浆粉; 蛋白质、糖、有机酸等; 0.5kg; 1瓶; 500 g/瓶; 试剂间. 30; 氢氧化钠; NaOH≥99%; 0.05kg; 1瓶; 500 g/瓶; 试剂间. 31; 无水乙醇; C2H5OH≥99.7%; 54kg; 1桶; 4L/桶; 试剂间; 提纯. 32; 氢氧化钠; NaOH≥99%; 0.54kg; 1瓶; 500 g/瓶; 试剂间. 33; 色谱纯乙腈; C2H3N≥99.9%; 5L; 1瓶; 1L/瓶; 试剂间; 分析检测. 34; 色谱纯甲醇; CH4O≥99.9%; 5L; 1瓶; 1L/瓶; 试剂间. 35; 75%乙醇; C2H5OH75%; 2L; 1瓶; 1L/瓶; 试剂间; 消毒. 36; 移液枪枪头; N/A; 100包; 10包; /; 实验柜; 常用生物耗材. 37; 0.2ml PCR八连排管; N/A; 20箱; 2箱; 10盒/箱; 实验柜. 38; 离心管; N/A; 100包; 10包; /; 实验柜. 39; 细菌培养管; N/A; 10箱; 1箱; 500支/箱; 实验柜. 40; 2ml冻存管; N/A; 10包; 1包; 500个/包; 实验柜. 41; 90mm培养皿; N/A; 100箱; 10箱; 500套/箱; 实验柜. 42; 2ml液相小瓶; N/A; 100盒; 10盒; 200个/盒; 实验柜. 43; 无菌注射器; N/A; 100包; 10包; 100支/包; 实验柜. 44; Millipore 0.22μm滤膜; N/A; 100盒; 10盒; 100个/盒; 实验柜. 45; 酶标板; N/A; 500块; 50块; /; 实验柜. 46; 分析型色谱柱; N/A; 10根; 2根; /; 实验柜. 47; 大孔树脂柱; N/A; 10根; 2根; /; 实验柜. 表2-6 本项目原辅料理化性质一览表 名称; CAS号; 理化特性; 毒理性; 燃爆性. 甘油; 56-81-5; 无色、无臭、有甜味的黏性液体。密度：1.26331g/cm3；熔点：17.4℃；沸点：290℃；闪点：177℃；易溶于水、乙醇。; 大鼠口径：LD5026000mg/kg； 小鼠口径：LD504090mg/kg；; 难燃. 葡萄糖; 492-62-6; 白色结晶或颗粒状粉末，易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。熔点146℃。; 无资料; 难燃. 氯化钠; 7647-14-5; 无色晶体或白色粉末；密度：2.165g/cm3；熔点：801℃；沸点：1465℃；易溶于水，水中溶解度35.9g/100g水（室温）。; LD50：=3000mg/kg（大鼠经口） LD50：> 5000 mg/kg（兔经皮）; 不燃. 磷酸氢二钾; 7758-11-4; 白色结晶。易溶于水，100g可快速溶于67g冷水中，稍溶于乙醇，具吸湿性，能形成三水化合物。; 无资料; 不燃. 磷酸二氢钾; 7778-77-0; 白色结晶粉末；化学式：KH2PO4；密度：2.338g/cm3；熔点：252.6℃；溶于水，不溶于乙醇。; 无资料; 不燃. 氯化钙; 10043-52-4; 室温下为白色、硬质碎块或颗粒，无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。微毒、无臭、味微苦。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。; 无资料; 不燃. 硫酸铵; 77783-20-2; 无色结晶或白色颗粒，无气味；化学式：(NH4)2SO4；密度：2.51g/cm3；熔点：772℃；沸点：1600℃；易溶于水，溶解时放热。; 无资料; 不燃. 氢氧化钠; 1310-73-2; 白色结晶粉末；化学式：NaOH；密度：2.13g/cm3；熔点：318.4℃；沸点：1390℃；易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。; 无资料; 不燃. 乙醇; 64-17-5; 无色透明液体，有芳香气味；化学式： C2H5OH；密度：0.7893g/cm3；熔点：-114.1℃；沸点：78.3℃；闪点：14℃；爆炸极限：3.3%~19%；蒸气压：5.333kPa；与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。; 大鼠口径：LD507060mg/kg；; 易燃. 乙腈; 75-05-8; 乙腈，是一种有机化合物，化学式为 CH3CN或 C2H3N，为无色透明液体，有优良的溶剂性能，能溶解多种有机、无机和气体物质，与水和醇无限互溶。乙腈能发生典型的腈类反应，并被用于制备许多典型含氮化合物，是一个重要的有机中间体; LD50：2460mg/kg（大鼠经口）； 1250mg/kg（兔经皮）LC50：7551ppm（大鼠吸入，8h）; 可燃. 甲醇; 67-56-1; 甲醇（Methanol）又称羟基甲烷、木醇（woodalcohol）或木精（wood spirits），是一种有机化合物，是结构最为简单的饱和一元醇，其化学式为 CH3OH/CH4O。分子量为32.04，沸点为64.7℃; LD50：7300mg/kg（小鼠经口）；LC50：64000ppm（大鼠吸入，4h）; 可燃. 新污染物使用必要性： 本项目使用氨苄青霉素钠、盐酸壮观霉素、硫酸卡那霉素等抗生素，属于新污染物。在标准的分子克隆实验和常规菌种培养中，使用抗生素是必要且标准化的操作。将外源DNA（如质粒）转入细菌（如大肠杆菌）后，绝大多数细菌是没有成功转化的。使用抗生素进行阳性克隆筛选，只让那些成功携带了目标质粒的细菌生长，确保实验材料的正确性和稳定性。 8、水平衡 （1）生活用水 生活用水：项目劳动定员10人，年工作日300天，根据《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》，员工生活用水定额按50L/（人·d）计，则生活用水量为150m3/a。生活用水产污率按0.8计，则生活污水量为120m3/a，接管至金坛第二污水处理厂集中处理，处理后尾水排入尧塘河。主要污染物有COD、SS、NH3-N、TP、TN。 （2）地面清洗用水 根据企业提供的资料，项目车间地面定期用拖把进行清洗，按照每星期清洗一次，全年约60次，每次按0.05m3/次计算，则地面清洗用水量约3m3/a。损耗按20%计，则项目地面清洗废水产生量约为2.4m3/a，收集暂存作为危废处置。 （3）器材清洗用水 根据企业提供数据，项目实验室器材清洗用水量约为5m3/a。损耗按20%计，则项目器材清洗废液产生量约为4m3/a，收集暂存作为危废处置。 （4）溶液配制用水 本项目实验过程中使用纯水配制溶液，根据企业提供数据，项目纯水使用量为1m3/a，损耗按20%计，则实验废液产生量为0.8m3/a，收集暂存作为危废处置。 （5）发酵及提纯工艺用水 本项目发酵及提纯过程中需添加纯水，根据物料平衡，进入纯水用水量为0.831m3/a，产生0.918m3/a的废液，收集暂存作为危废处置。 （6）制蒸汽用水 本项目发酵过程中使用蒸汽灭菌，蒸汽由发酵罐配套的蒸汽发生器制得，根据物料平衡，制蒸汽的纯水用水量为0.25m3/a，产生0.25m3/a的蒸汽冷凝水回用至地面清洗。 （7）实验室设备用水 本项目配备金属浴、核酸电泳仪、水浴锅、灭菌锅、冷水机、制冰机等设备，均需添加纯水，根据企业提供资料，项目纯水使用量约为2m3/a，损耗按20%计，则实验室设备废液产生量为1.6m3/a。 （8）纯水制备用水 项目纯水用量为3.581m3/a。本项目采用纯水机制备纯水，得水率约为65%，则需自来水约5.5m3/a，制备时产生的浓水量约为1.919m3/a，回用至地面清洗。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 水平衡图（单位：m3/a） 9、物料平衡 （1）发酵物料平衡 本项目发酵工序批次物料平衡见下图。 图2-2 批次发酵物料平衡图（kg/批次） 表2-7 批次发酵物料平衡表（kg/批次） 输入; 输出. 菌种保藏液; 0.03; 发酵液; 3. 蛋白胨; 0.015; 发酵废气; 水汽; 0.35. 氯化钠; 0.001; 二氧化碳; 0.413. 酵母粉; 0.001; 隔套灭菌冷凝水; 5. 甘油; 0.9. 葡萄糖; 0.45. 磷酸氢二钾; 0.03. 磷酸二氢钾; 0.03. 硫酸镁; 0.03. 氯化钙; 0.01. 氯化钠; 0.005. 硫酸铵; 0.115. 消泡剂; 0.001. 玉米浆粉; 0.01. 氢氧化钠; 0.001. 纯水; 1.834. 蒸汽; 5. 氧气; 0.3. 总计; 8.763; 总计; 8.763. 表2-8 年发酵物料平衡（kg/a） 输入; 输出. 菌种保藏液; 1.5; 发酵液; 150. 蛋白胨; 0.75; 发酵废气; 水汽; 17.5. 氯化钠; 0.05; 二氧化碳; 20.65. 酵母粉; 0.05; 隔套灭菌冷凝水; 250. 甘油; 45. 葡萄糖; 22.5. 磷酸氢二钾; 1.5. 磷酸二氢钾; 1.5. 硫酸镁; 1.5. 氯化钙; 0.5. 氯化钠; 0.25. 硫酸铵; 5.75. 消泡剂; 0.05. 玉米浆粉; 0.5. 氢氧化钠; 0.05. 纯水; 91.7. 蒸汽; 250. 氧气; 15. 总计; 438.15; 总计; 438.15. 本项目年发酵50批次。 （2）溶剂萃取法物料平衡 图2-3 批次溶剂萃取法物料平衡图（kg/批次） 表2-9 批次溶剂萃取法物料平衡表（kg/批次） 输入; 输出. 发酵液; 3; 褪黑素/白藜芦醇/香紫苏醇; 0.03. 乙醇; 3; 固液分离废气; 0.3. 纯水; 8; 析晶过滤废气; 0.3. 析晶过滤溶液; 12.67. 菌渣; 0.7. 总计; 14; 总计; 14. 表2-10 年溶剂萃取法物料平衡表（kg/a） 输入; 输出. 发酵液; 90; 褪黑素/白藜芦醇/香紫苏醇; 0.9. 乙醇; 90; 固液分离废气; 9. 纯水; 240; 析晶过滤废气; 9. 析晶过滤溶液; 380.1. 菌渣; 21. 总计; 420; 总计; 420. 本项目年使用溶剂萃取法提纯物料30批次。 （3）吸附分离法物料平衡 图2-4 批次吸附分离法物料平衡图（kg/批次） 表2-11 批次吸附分离法物料平衡表（kg/批次） 输入; 输出. 发酵液; 3; 色氨酸/5-羟基色氨酸; 0.1. 纯水; 24.973; 菌渣; 1. 氢氧化钠; 0.027; 废液; 26.9. 总计; 28; 总计; 28. 表2-12 年吸附分离法物料平衡表（kg/a） 输入; 输出. 发酵液; 60; 色氨酸/5-羟基色氨酸; 2. 纯水; 499.46; 菌渣; 20. 氢氧化钠; 0.54; 废液; 538. 总计; 560; 总计; 560. 本项目年使用吸附分离法提纯物料20批次。 （4）溶剂萃取法乙醇平衡 表2-13 年溶剂萃取法乙醇平衡表（kg/a） 输入; 输出. 外购乙醇; 54; 废气; 18. 回用乙醇; 36; 固废; 36. 回用; 36. 总计; 90; 总计; 90. 10、劳动定员及工作制度 职工人数：本项目员工10人。 工作制度：年工作300天，白班制，每班8h。 生活设施：不设食堂、宿舍、浴室。 11、周边概况及厂区平面布置情况 （1）周边概况 本项目位于江苏省常州市金坛区金城镇西城路118号，金坛经开区合成生物产业园9号楼2层。9号楼1层为常州新一产生命科技有限公司，9号楼2层南侧为博帝生物技术（常州）有限公司，西侧为常州新一产生命科技有限公司。距离本项目最近的敏感点为西南侧的元巷村，最近距离约196米。 项目四周均为金坛经开区合成生物产业园内企业。金坛经开区合成生物产业园东侧为丹阳门北路，南侧为良常路，西侧为西城路，北侧为空地。项目周边500米范围土地利用现状图见附图2。 （2）厂区平面布置 本项目位于金坛经开区合成生物产业园9号楼2层东北侧，设置实验室区以及办公区。试验区内划分试剂间、种子间、危废仓库、液相室等区域，各类仪器摆放于试验台上，实验室平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期 本项目施工期不涉及生产车间建设，只需购置、安装设备，对周围环境产生影响很小，本次环评将不予论述。 二、营运期 1、工艺流程简述及产污环节分析 本项目5种目标产物发酵载体均使用大肠杆菌，由于基因改造过程中插入的目的基因不同，表达的产物不同。 （1）菌种构建工艺流程 图2-5 菌种构建和培养工艺流程图 配制培养基：使用甘油、葡萄糖、蔗糖、蛋白胨、琼脂粉、氯化钠、酵母提取物、氨苄青霉素钠、盐酸壮观霉素、硫酸卡那霉素、纯水等按照一定比例配制成相应的液体培养基、固体培养基，并使用灭菌锅进行灭菌。配料、称量工段均在通风橱内进行，操作过程会有少量粉状物料以粉尘形式逸散，由于本项目粉料用量较少，本次评价不做定量分析。 目标基因获取：根据模板DNA序列设计特异性引物，使用移液枪准确加样PCR扩增试剂，涡旋振荡后短暂离心，然后将反应管置于PCR仪中进行扩增。使用核酸电泳仪在约120 V条件下运行20~30分钟，进一步扩增产物。通过照胶仪观察目标条带，切胶并使用硅胶回收试剂盒回收DNA，以获得后续构建表达载体所需的目的基因片段。 表达载体构建：将目的基因片段配制Gibson连接体系，涡旋振荡后短暂离心，再将反应管置于金属浴中于50℃孵育15~60 min，构建重组表达载体。 遗传转化与筛选：从冰箱中取出感受态细胞，放置于冰盒中进行冰浴，使其保持低温状态，然后在超净台内向冻融后的感受态细胞中加入10μL重组表达载体，依次进行冰浴30min、热激1min、冰浴1min，以促进DNA进入细胞。细胞放入约1 mL液体培养基中，并置于摇床上以37℃、220 rpm的条件复苏培养1小时，然后使用台式离心机收集菌体，弃部分上清后重悬并均匀涂布至含有抗生素的平板培养基中，在37℃生化培养箱中培养12~16小时以获得单克隆菌落。在PCR仪中验证是否成功插入片段，克隆进一步送测序确认序列无误。最终在超净工作台挑取正确单克隆菌落，在37℃、220rpm的条件下进行液体过夜培养。 质粒提取：取5 mL过夜培养的含质粒菌液，使用台式离心机以37℃、12000 rpm的条件离心2分钟收集菌体并弃上清。然后加入裂解液后上下颠倒，使细胞在强碱性与SDS（十二烷基硫酸钠）的作用下裂解。再加入中和液，通过高盐使SDS-蛋白复合物和基因组DNA沉淀，质粒DNA则保持在上清液中。上下颠倒后12000rpm离心10分钟，将上清液转移至含有硅胶膜的吸附柱；质粒DNA在高盐条件下结合至硅胶膜，之后利用漂洗液清除蛋白质和盐分。洗涤后再次12000 rpm离心并去除残留液体，最后加入50μL的洗脱缓冲液并静置2分钟，通过12000rpm离心完成洗脱，即可获得纯化的质粒。 工程菌的获得：在超净台中准备感受态底盘菌株（大肠杆菌），将定量的目标质粒加入感受态底盘菌株中轻轻混匀，放入电感仪使质粒进入细胞。随后涂布至平板培养基上，并在生化培养箱中培养12~16小时以获得单克隆菌落。挑取单克隆菌落进行PCR及测序验证，以确认质粒在底盘菌株中正确表达且无突变，即获得工程菌株。 高产菌验证：将菌种接种于液体培养基，在37℃、220 rpm条件下培养，并定时测定培养液的OD600与产物浓度。当菌体生长达到设定阶段后适时补加葡萄糖、甘油等碳源，继续发酵至产物不再明显上升。结束后离心取上清，测定目标产物含量，将不同克隆的产量进行比较，筛选表现最佳的高产工程菌株。 菌种保藏：从平板培养基上挑取单菌落于液体培养基中，振荡培养至对数生长期，将菌液转移至冻存管，并加入甘油，使得甘油终浓度为15%-25%。最后标注编号，菌株名称，日期和姓名等信息，置于冰箱保藏。 菌种构建在实验室中进行，每批次实验使用物料量较少，且实验过程多次使用检验设备，产污在检验环节中一并分析。 （2）检验工艺 本项目实验室检验的仪器包括分光光度计、天平、PH计、高效液相色谱仪、核酸电泳仪等。主要检测溶液中目标物质浓度和最终目标产物的纯度。 实验完成后，将实验数据传到北京研发中心，进行复现使用获得高产菌株。本项目制得的目标产物S1-1检测后作为危险废物委托有资质单位处置。 实验过程使用的挥发性试剂主要为乙腈、甲醇，在配制及使用环节会产生检验废气G1-1；实验过程中会产生废试剂瓶、废实验用品、废培养基等实验废物S1-2；实验过程中会产生废溶液等，运行过程中会产生实验废液S1-3。 （3）发酵工艺流程 图2-6 发酵工艺流程图 种子培养：人工在种子瓶中将蛋白胨、酵母粉、氯化钠、纯水按一定比例配置成种子培养基，并使用灭菌锅进行灭菌。然后将菌种（大肠杆菌）接入种子培养基，于生化培养箱中培养约8小时，设定培养条件为37℃、200rpm，得到种子液。培养周期中制作菌浓生长曲线，确定最佳发酵时长。配料、称量工段均在通风橱内进行，操作过程会有少量粉状物料以粉尘形式逸散，由于本项目粉料用量较少，本次评价不做定量分析。 配料：将甘油、葡萄糖、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、硫酸镁、氯化钙、氯化钠、硫酸铵、玉米浆粉、纯水等按比例配置发酵培养基，人工投入发酵罐内；同时将补料瓶、碱液瓶和消泡剂瓶分别注入葡萄糖、氢氧化钠、消泡剂，分别连接至发酵罐的对应管路。随后关闭罐体，使用隔套蒸汽对发酵罐整体进行灭菌，保持121°C，灭菌时间为20~30min。配料、称量工段均在通风橱内进行，操作过程会有少量粉状物料以粉尘形式逸散，由于本项目粉料用量较少，本次评价不做定量分析。此过程会产生隔套灭菌冷凝水W2-1。 发酵罐培养：发酵罐中的培养液冷却至室温后，通入无菌空气并保持供气稳定，确认所有阀门、过滤器和外接路线均无泄漏。接种前将罐温升至设定的发酵温度，调节搅拌速度与空气流量以确保溶氧达到初始设定值。将生长至对数期的种子液接入发酵罐，正式启动发酵过程。 发酵期间维持罐内温度、搅拌速度和通气量，通过自动控制补加碱液、消泡剂和碳源，OD、浓度基本不增长即可放罐。放罐前降低转速，罐压控制0.04Mpa左右，培养过程控制温度10~25℃，整个发酵周期约为36~45小时，最终得到发酵液。本项目发酵过程的以甘油、葡萄糖为主，含氮以及含硫物料使用量较少，且不属于腐败发酵或者厌氧发酵，基本不会产生氨气及硫化氢，本项目不定量分析。培养过程中少量细胞呼吸尾气通过发酵罐排气口处小型过滤器排出，本项目此过程产生发酵废气G2-1（CO2、水汽）。 发酵罐开始运行后定时检测pH和OD值，判断菌体生长的环境pH和菌体的增长速度，观察指标是否在工艺要求范围内，确定产物表达的最佳工艺条件。 （4）提取工艺流程 本项目体提取工艺主要分为溶剂萃取法和吸附分离法。褪黑素、白藜芦醇、香紫苏醇使用溶剂萃取法；色氨酸、5-羟基色氨酸使用吸附分离法。 ①溶剂萃取法： 图2-7 溶剂萃取法提取工艺流程图 固液分离：将发酵液与乙醇在大烧杯中搅拌混合均匀，然后使用有机膜小试系统和布氏漏斗过滤，将菌体和料液分离。此过程产生固液分离废气G3-1、菌渣S3-1。 析晶过滤：将料液中与纯水在大烧杯中搅拌混合均匀，然后使用布氏漏斗过滤，得到晶体。晶体使用干燥箱进行干燥，最终得到目标产物：褪黑素/白藜芦醇/香紫苏醇。此过程产生析晶过滤废气G3-2。由于本项目干燥物料较少，本次不定量分析粉尘产生量。 乙醇回收：析晶过滤剩下的溶液使用旋转蒸发仪加热（密闭设备）40-50℃，时间约4-5h，溶液中的乙醇挥发后通过冷凝器回流收集，剩下的废液作为危废处置。此过程产生乙醇回收废气G3-3、乙醇回收废液S3-2。 ②吸附分离法 图2-8 吸附分离法提取工艺流程图 固液分离：将发酵液与纯水在大烧杯中搅拌混合均匀，然后使用有机膜小试系统和布氏漏斗过滤，将菌体和料液分离。此过程产生菌渣S4-1。 树脂富集：料液进入大孔树脂柱，目标物质吸附在树脂柱上，剩下溶液流过树脂柱。然后加入0.3%的氢氧化钠溶液，将目标物质洗脱下来。此过程产生废液S4-2。大孔树脂柱定期更换，会产生废树脂S4-3。 树脂纯化：洗脱下来的料液继续进入大孔树脂柱，目标物质吸附在树脂柱上，剩下溶液流过树脂柱。然后加入纯水，将目标物质洗脱下来。此过程产生废液S4-4。大孔树脂柱定期更换，会产生废树脂S4-3。 浓缩析晶、干燥：洗脱下来的料液使用旋转蒸发仪加热30-40℃，时间约2-3h，然后使用低温恒温反应浴降温，得到固液混合物。固液混合物使用离心机过滤，得到晶体，然后使用干燥箱进一步烘干，最终得到目标产物。此过程产生废液S4-5。由于本项目干燥物料较少，本次不定量分析粉尘产生量。 （5）其他污染工序： ①本项目烧杯、旋蒸仪、发酵罐等仪器设备定期清洗，产生器材清洗废液S5-1。 ②本项目实验室设备表面、手部使用乙醇进行消毒，产生消毒废气G5-1。 ③本项目包装拆解产生废试剂瓶S5-2、废包装材料S5-3。 ④本项目地面定期清洗，产生地面清洗废液S5-4。 ⑤本项目配备金属浴、核酸电泳仪、水浴锅、灭菌锅、冷水机等实验设备，均需添加纯水，定期更换，产生实验设备废水液S5-5。 ⑥活性炭吸附装置运行过程中会产生废活性炭S5-6。 表2-14 主要污染工序 类别; 污染工序; 污染类型; 污染因子. 废水; 职工生活; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN. 高温灭菌; 隔套灭菌冷凝水W2-1; pH、COD、SS. 废气; 检验; 检验废气G1-1; 甲醇、非甲烷总烃. 发酵; 发酵废气G2-1; CO2、水汽、氨、硫化氢、臭气浓度. 固液分离; 固液分离废气G3-1; 非甲烷总烃. 析晶过滤; 析晶过滤废气G3-2; 非甲烷总烃. 乙醇回收; 乙醇回收废气G3-3; 非甲烷总烃. 消毒; 消毒废气G5-1; 非甲烷总烃. 噪声; 生产设备; 设备噪声; LAeq. 固废; 检验; 目标产物S1-1; 危险废物. 检验; 实验室废物S1-2; 危险废物. 检验; 实验室废液S1-3; 危险废物. 固液分离; 菌渣S3-1; 危险废物. 乙醇回收; 乙醇回收废液S3-2; 危险废物. 固液分离; 菌渣S4-1; 危险废物. 树脂富集; 废液S4-2; 危险废物. 树脂富集; 废树脂S4-3; 危险废物. 树脂纯化; 废液S4-4; 危险废物. 树脂纯化; 废树脂S4-3; 危险废物. 浓缩析晶、干燥; 废液S4-5; 危险废物. 仪器设备清洗; 器材清洗废液S5-1; 危险废物. 包装拆解; 废试剂瓶S5-2; 危险废物. 包装拆解; 废包装材料S5-3; 一般固废. 地面清洗; 地面清洗废液S5-4; 危险废物. 实验设备使用; 实验设备废液S5-5; 危险废物. 废气处理; 废活性炭S5-6; 危险废物. 员工生活; 生活垃圾; /. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 金坛经开区合成生物产业园由江苏金坛经济开发区管理委员会管理，暂无不动产权证。 金坛经开区合成生物产业园内雨、污水管网已铺设完善，厂区内电网、给水管网铺设完善，事故应急池及切断阀等应急设施完善。园区共11栋建筑物，其中1-4栋作为办公区，5-11栋作为生产区、仓库。办公室主要位于园区北侧，生产区、仓库主要位于园区南侧。 金坛经开区合成生物产业园9号楼建筑面积为14074平方米，建筑层数2层，建筑高度10米，为丙类厂房，耐火等级为二级。项目租用园区9号楼2层东北侧厂房156平方米，租用前厂房闲置，未进行生产经营活动，无环境遗留问题。 二、本项目与租赁单位依托关系： 博帝生物技术（常州）有限公司租用金坛经开区合成生物产业园已建标准厂房（9号楼2F东北侧）进行生产。经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下： 本项目供水由市政给水管网提供，依托园区已建管网；生活污水依托园区已建管网和排污口，接管至金坛第二污水处理厂；雨水依托园区现有雨水管网及雨水排口；供电由园区电网提供，依托园区已建电网及变压器；事故状态下依托园区已建事故应急池和雨水排放口阀门。 三、责任主体 本项目生产过程中保持独立，设置独立的生产设施和独立的环保工程（主要为废气处理设施、危废仓库、一般固废仓库），与园区无依托关系。博帝生物技术（常州）有限公司应落实废水、废气、噪声、固废等污染防治措施，并严格执行环保“三同时”验收制度，确保达标排放，即项目自有工程环保责任主体为博帝生物技术（常州）有限公司。 本项目租用9号楼部分区域，无法单独设置污水排放口，依托园区现有，若发生废水环境污染事件，由园区负责。本项目依托园区事故应急池以及雨水排放口阀门，若发生火灾、泄露等环境污染事件，园区负责监控及切断措施，风险应急责任主体为园区。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次评价选取2024年作为评价基准年，根据《2024年常州市生态环境状况公报》，常州市区大气基本污染物环境质量现状见表3-1。 表3-1 常州市区大气基本污染物环境质量现状 污染物; 年平均指标; 现状浓度μg/m3; GB3095-2012浓度限值μg/m3; GB3095-2026浓度限值μg/m3; 达标率%; 达标情况. 过渡阶段浓度限值; 浓度限值. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 30; 25; /; 不达标. 日平均浓度; 5-157; 75; 60; 50; 93.2. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 60; 50; /; 达标. 日平均浓度; 9-206; 150; 120; 100; 98.3. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 60; 20; /; 达标. 日平均浓度; 5-15; 150; 150; 50; 100. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 40; 30; /; 达标. 日平均浓度; 5-92; 80; 80; 50; 99.2. CO; 日均值的第95百分位数; 1100; 4000; 4000; 4000; /; 达标. 日平均质量浓度范围; 400-1500; 4000; 4000; 4000; 100. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 168; 160; 160; 160; /; 不达标. 日平均质量浓度范围; 17-253; 160; 160; 160; 86.3. 注：①NO2日平均第98百分位数达标；②PM10日平均第95百分位数达标；③PM2.5日平均第95百分位数超标；④达标率参照标准为《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)。GB 3095-2026中过渡阶段指2026年3月1日起至2030年12月31日，2031年1月1日起，实施基本项目浓度限值。 2024年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均值及SO2日平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NO2、PM10日平均值浓度达标率满足评价要求；CO的日均值的第95百分位数及日平均值浓度范围满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5日均值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数及日平均值浓度范围超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定为非达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状评价 ①监测/引用点位 本项目所在区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准要求。 本次环境空气质量现状布设1个引用点位，O1点位于常州市丹金船闸管理所东侧，引用特斯特(江苏)检测科技有限公司2024年11月11日~17日的历史监测数据，报告编号为：TST202501060。 其他污染物补充监测点位基本信息见表3-2，其他污染物环境质量现状（监测结果）见表3-3。 表3-2 其他污染物补充引用点位基本信息 引用点名称; 引用点坐标/°; 引用项目; 引用时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 常州市丹金船闸管理所东侧; 119.56899; 31.786031; 非甲烷总烃; 2024.11.11-17; NE; 2500. ②引用项目 非甲烷总烃。 ③引用频次 连续监测3天以上，每天采样4次(具体为02、08、14、20时)，每小时采样不少于45分钟。同时调查与监测期间同步的风向、风速、温度、湿度气压等气象参数。 ④引用数据汇总 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 引用 点位; 污染物; 评价指标; 评价标准（mg/m3）; 现状浓度（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 常州市丹金船闸管理所东侧; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2; 0.1-0.87; 43.5; 0; 达标. 根据表3-3现状监测数据总汇可以看出，项目所在地附近周围环境空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求，未出现超标现象。 （3）引用数据有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 ①特斯特(江苏)检测科技有限公司2024年11月11日~17日于常州市丹金船闸管理所东侧进行检测，引用时间均不超过3年，大气环境引用时间有效； ②引用点位位于项目周边5千米范围内，大气环境引用点位有效。 （4）区域大气污染整治方案 根据《2025年常州市生态环境局的相关工作计划》，本区域大气污染物削减主要举措如下： 深入打好蓝天保卫战。实现三个“全部完成”，完成宝润钢铁、盘固水泥、扬子水泥等企业的全流程超低排放改造，实现超低排放改造“全覆盖”。全部完成606家铸造企业综合整治。全部完成汽摩配、玻璃钢、灯具、地板、干燥五大集群整治。推动三大“专项整治”，开展餐饮油烟专项整治，全市建成餐饮油烟整治示范街区（综合体）5个以上。开展重点区域专项整治，分类排查、分布推进，并建立健全长效机制。开展扬尘污染专项整治，加强城市保洁及扬尘污染精细化治理，确保建成区道路机械化清扫率达95%以上。提升三项“治理水平”，提升VOCs治理水平，完成一批VOCs年度治理工程；加大工业涂装、包装印刷等重点行业清洁原料替代力度，培育不少于5家源头替代示范性企业。提升烟花爆竹管控治理水平。提升移动源治理水平，实现剩余国Ⅲ及以下柴油货车全部清零，并加强重型柴油货车路检路查以及集中使用地、停放地的入户检查；全面排查所有非道机械现状和问题，推动所有机械登记注册，国一机械全部淘汰。 深入推进太湖综合治理。开展太湖治理攻坚行动，实施重点项目244个、年度投资173.6亿。完成阳湖净水厂、江边污水处理厂五期等42万吨/日生活污水处理能力建设，基本完成新北薛家、天宁城东工业污水处理厂主体建设，开工建设武进西太湖工业污水处理厂。完成1.6万亩规模以上养殖池塘提升改造，重点建设高标准农田1.95万亩。全面完成竺山湖、滆湖清淤500万方、1500万方，完成滆湖退田还湖工程；启动溧阳长荡湖退圩还湖工作。坚持河流水质标本兼治，根据污水排放控制区溯源排查成果，排定并实施系统整治措施。“一河一策”推进支浜整治，实施控源截污、底泥清淤、畅流活水、河道管护等措施，巩固支浜水质改善成效，实现骨干河流一级支浜稳定消劣、二级支浜全面消劣。推进美丽河湖保护建设，全面完成长江常州段、新孟河“美丽河湖”建设任务。推进长江流域水生态保护与修复，加快编制水生态环境保护规划，完成水生态环境质量年度评价，建立水生态考核评价体系，组织实施长江流域水生态“一地一策”提升方案。 采取上述措施，常州市的大气空气质量将得到进一步改善。 2、地表水环境质量 （1）区域水环境状况 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例完成省定考核要求，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达、重回“良好”湖泊，连续17年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续8年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质稳定达到省定考核目标。 饮用水水源地：常州市城市饮用水以集中供水为主，2024年全市5个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用），取水总量为5.23亿吨，全年每月监测均达标。 国省考断面：2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。 太湖及入太河流：2024年，太湖水质自2007年蓝藻事件以来首次达川、重回“良好”湖泊，其中我市椒山点位首次达到Ⅲ类，太湖常州水域总磷同比改善24%，对全湖总磷改善幅度贡献率达182%，位列环湖城市第一，太湖入湖河道通量最大的百渎港总磷同比下降17.6%。 长江干流(常州段)及主要通江支流：2024年，长江干流魏村（右岸）断面水质连续八年达到Ⅲ类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于Ⅲ类。 （2）地表水环境质量现状引用结果及评价 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，尧塘河水环境功能为Ⅲ类。 本次地表水环境质量现状评价引用2025年1月6日-8日监测数据，布设2个引用断面，W1、W2分别位于常州金坛区第二污水处理有限公司排口上游500m和常州金坛区第二污水处理有限公司排口下游2000m处，连续3天，每天2次，报告编号：TST202501060。 地表水环境质量现状监测断面具体位置见表3-4，监测结果汇总见表3-5。 表3-4 地表水环境质量现状监测断面 河流名称; 引用断面; 断面位置; 断面位置; 引用因子; 环境功能. 尧塘河; W1; 常州金坛区第二污水处理有限公司排口上游500m; 河道 中央; pH、COD、氨氮、总磷; Ⅲ类. W2; 常州金坛区第二污水处理有限公司排口下游2000m. 表3-5 地表水质量引用结果汇总表 （mg/L） 断面; 项目; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. W1; 浓度范围mg/L; 7.8~ 8.1; 16~19; 0.149~0.350; 0.08~0.09. 最大污染指数; 0.00~0.10; 0.8~0.95; 0.149~0.350; 0.4~0.45. 超标率％; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围mg/L; 7.7~8.0; 14~17; 0.251~0.331; 0.08~0.09. 最大污染指数; 0.00~0.10; 0.7~0.85; 0.251~0.331; 0.4~0.45. 超标率％; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 地表水Ⅲ类标准; 6～9; 20; 1.0; 0.2. 地表水水质现状评价结果表明，尧塘河W1、W2各引用断面的pH、化学需氧量、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，符合《江苏省地表水（环境）功能区规划（2021—2030年）》功能区水质目标。 3、声环境 本项目50米周边范围内无敏感目标，故不进行声环境质量调查。 4、生态环境 本项目租用现有厂房进行生产，不涉及新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目生产过程中不使用含放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，故不进行电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量 本项目利用现有2F厂房进行生产，厂房已进行了防腐、防渗措施，生产过程中基本不会对地下水、土壤造成污染；同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保 护目标 | 主要环境保护目标： 根据对建设项目周边环境现状的踏勘与调查，建设项目附近无文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。 表3-6大气环境保护目标 保护项目; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 大气环境; 119.560475; 31.766960; 宋庄; 880人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二类功能区; NW; 420. 119.571277; 31.76702; 陈家庄; 860人; NE; 430. 119.570935; 31.763274; 交通大队; 20人; E; 400. 119.571676; 31.761159; 凤凰城; 3100人; SE; 420. 119.546453; 31.767151; 元巷村; 220人; SW; 196. 119.564467; 31.757729; 阳光花园; 470人; SW; 430. 地表水环境; /; /; 尧塘河; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类; E; 1500. /; /; 丹金溧漕河; NE; 1750. 声环境; 厂界外50米范围无敏感保护目标; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）; /; /. 生态环境; 本项目位于江苏省金坛西城路118号，占地范围内无生态敏感目标。; 《江苏省生态空间管控区域规划》; /; /. 地下水; 项目所在区域500m范围; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源等特殊地下水资源. # 本项目距最近的大气自动站点金坛监测站约1.9km，距最近的国控、省控断面五工区约7.4km。 |
| 污染 物排 放控 制标 # 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目的目标产物主要应用领域为食品添加剂和化妆品，不属于制药工业。 项目厂界非甲烷总烃、颗粒物、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值；厂界氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值；厂区内VOCs无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4042-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-7 厂界无组织废气污染物排放监控浓度限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准. 监控位置; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 边界外浓度最高点; 4; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3. 颗粒物; 0.5. 甲醇; 1. 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值（mg/m3） 污染物项目; 执行标准; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC（挥发性有机物）; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4042-2021）表2; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目外排废水主要为生活污水，经市政污水管网接至常州市金坛区第二污水处理厂，执行常州市金坛区第二污水处理厂接管标准，常州市金坛区第二污水处理厂处理后尾水排入尧塘河，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）。标准值参见下表。 表3-9 废污水排放标准限值表 排放口 名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. DW001; 《金坛第二污水处理厂接管标准》; /; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 250. NH3-N; mg/L; 35. TP; mg/L; 3. TN; mg/L; 50. 污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）; 表1C标准; pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; 50. SS; mg/L; 10. NH3-N; mg/L; 4（6）①. TP; mg/L; 0.5. TN; mg/L; 12（15）①. *注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3、噪声排放标准 项目营运期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3-10。 表3-10 噪声排放标准限值 边界名; 执行标准; 级别; 标准限值dB(A). 昼. 项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65. 4、固废污染控制标准 本项目一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）中相关要求。 |

| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 表3-11 本项目污染物排放总量控制指标表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目产生量; 本项目排放量; 接管申请量; 最终排入外环境量. 控制因子; 考核因子. 生活污水; 水量; 120; 120; 120; /; 120. COD; 0.048; 0.048; 0.048; /; 0.006. SS; 0.03; 0.03; /; 0.03; 0.0012. NH3-N; 0.003; 0.003; 0.003; /; 0.00048. TP; 0.00036; 0.00036; 0.00036; /; 0.00006. TN; 0.0048; 0.0048; 0.0048; /; 0.00144. 大气污染物; 无组织; 非甲烷总烃（含甲醇）; 0.0209; 0.0052; 0.0052; /; 0.0052. 甲醇; 0.0008; 0.0002; /; 0.0002; 0.0002. 固废; 生活垃圾; 1.5; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0.05; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 9.735; 0; 0; 0; 0. 表3-12 项目重新报批前后主要污染物排放量变化情况汇总一览表（单位：t/a） 污染物名称; 原批复环评情况; 重新报批项目情况; 变化情况. 生活污水; 水量; 120; 120; 0. COD; 0.048; 0.048; 0. SS; 0.03; 0.03; 0. NH3-N; 0.003; 0.003; 0. TP; 0.00036; 0.00036; 0. TN; 0.0048; 0.0048; 0. 大气污染物; 无组织; 非甲烷总烃; 0.0052; 0.008; -0.0028. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0. 2、总量平衡方案 （1）大气污染物 废气：根据《常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则》（常政办发〔2015〕104号）规定：“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”。 根据《市生态环境局关于博帝生物技术（常州）有限公司实验室建设项目环境影响报告表的批复》（常金环审〔2025〕85）号）可知，项目报批前非甲烷总烃许可排放量为0.008t/a，项目重新报批后非甲烷总烃排放量为0.0052t/a，本项目无需重新申请总量。 （2）水污染物 本项目生活污水经市政污水管网接至常州市金坛区第二污水厂集中处理，水污染物排放总量在常州市金坛区第二污水厂内平衡，不再另行增加批准建设项目主要水污染物的总量指标。 （3）固体废弃物 本项目固体废弃物全部“零”排放，不会产生二次污染，故不申请总量。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 博帝生物技术（常州）有限公司使用现有标准厂房，本项目在该车间内进行生产，施工期主要是在现有的生产车间内进行设备的安装和调试，不涉及厂房施工建设，基本无施工粉尘、噪声以及建筑垃圾产生。 本项目施工期主要是运输设备的汽车进出产生少量的汽车尾气，不予考虑；管道敷设和设备安装产生的噪声，由于这些施工是在现有的生产车间内进行的，经过厂房的隔声后不会对附近产生噪声影响。 所以本项目的施工期过程简单，对周边环境影响较小。 以下就噪声及固废对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。 （1）施工期噪声影响分析及防治 由于安装设备一般于白天作业，应加强对设备安装的管理和操作人员的环境意识教育，严格控制设备运输及安装过程中噪声，降低对周围环境的噪声影响。 （2）施工期固废影响分析及防治对策 设备安装期间产生的固废主要是设备包装材料以及废安装材料。安装设备过程中产生的废包装及废材料应及时集中收集处理，并及时清运，一般外卖至固废回收站，从而维护厂区的环境卫生，保证产品质量。装修期间及时清理现场的废弃物；同时加强对装修人员的教育，不随意乱丢废弃物，倡导文明和绿色施工。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1污染物产生情况 本项目物料配置、称量均在通风橱内进行，配置过程产生少量废气，由于相关物料使用量极少，本次评价不做定量分析。 （1）检验废气G1-1 本项目实验室检验使用的有机溶剂主要为乙腈、甲醇，在密闭的高效液相色谱仪中使用。参考《江苏百英生物科技有限公司抗体、蛋白药物及诊断试剂原料研发与生产综合服务基地项目环境影响报告书》，检验废气产生量以有机溶剂用量的20%计。本项目实验室实验甲醇5L（密度为0.7918g/cm3）、乙腈5L（密度为0.786g/cm3），则非甲烷总烃产生量为0.0016t/a、甲醇产生量为0.0008t/a。 （2）发酵废气G2-1 本项目发酵过程的以甘油、葡萄糖为主，含氮以及含硫物料使用量较少，且不属于腐败发酵或者厌氧发酵，基本不会产生氨气及硫化氢，本项目不进一步分析。发酵过程主要产生二氧化碳和水汽。 （3）固液分离废气G3-1、析晶过滤废气G3-2、乙醇回收废气G3-3 根据本项目溶剂回收乙醇物料平衡，非甲烷总烃产生量为0.018t/a （4）消毒废气G5-1 本项目使用75%乙醇用于实验设备表面以及手部消毒，乙醇使用量为2L，其密度为0.86g/cm3，以全部挥发考虑，非甲烷总烃产生量为0.0013t/a。 （5）危废仓库废气 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中6.2.3要求： 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求。本项目危废暂存间主要废活性炭、废试剂瓶、废液等，固态危险废物产生后由现场立即用塑料缠绕膜进行缠绕打包称量后贮存至危废仓库内，液态危废暂存于密闭的废液储罐，因此不易产生有机废气，本次不定量分析。 1.2废气治理措施 （1）废气收集治理措施 本项目使用挥发性化学试剂的实验操作过程在通风橱和万向罩内进行。在实验台上设置万向罩，检验废气G1-1、发酵废气G2-1通过万向罩收集；在实验室设置通风橱，固液分离废气G3-1、析晶过滤废气G3-2、乙醇回收废气G3-3以及物料配制称量废气通过通风橱收集，收集后均通过活性炭吸附装置处理后无组织排放。废气收集效率为90%，有机废气去除效率为80%。 消毒废气G5-1在车间无组织排放。实验设备与器具分布在实验室中，擦拭为手工操作，擦拭的位置分散无法集中和固定，因此擦拭过程中产生的废气无法进行有效收集，消毒废气G5-1在车间无组织排放。此部分废气产生量极小，在车间无组织排放合理。 （2）废气处理措施技术可行性分析 依据《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF001-2020）中“有机溶剂年使用量≤0.1吨的实验室单元，可选用内置吸附装置的无管道通风柜”。且根据《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）中：有废气产生的实验设备和操作工位宜设置在排风柜中，进行实验操作时排风柜应正常开启，操作口平均面风速不宜低于0.4m/s。排风柜应符合JB/T6412的要求，变风量排风柜应符合JG/T 222的要求，可在排风柜出口选配活性炭过滤器。产生和使用易挥发物质的仪器或操作工位，以及其他产生废气的实验室设备，未在排风柜中进行的，应在其上方安装废气收集排风罩，排风罩设置应符合GB/T16758的规定。距排风罩开口面最远处废气无组织排放位置控制风速不应低于0.3m/s，控制风速的测量按照GB/T16758、WS/T757执行。 本项目选用通风橱、万向罩收集废气，使用活性炭吸附装置对废气进行处理具有可行性。 本项目废气处理工艺流程图如下： 图4-1废气处理工艺流程图 （3）废气收集系统 本项目共设置1个通风橱、2个万向罩，参考《废气处理工程技术手册》（王纯张殿印主编）对该系统收集风量计算，过程如下。 通风橱风量计算公式： L=V×F×β×3600 式中： L——通风橱的计算风量，m3/h。 V——操作口平均风速，m/s。可取0.3~0.5，根据内部有害物质的危险性调节；越危险风速越高；本次计算取0.4m/s。 F——操作口面积，m2；长度为0.8m，宽度为0.5m，故操作口面积为0.4m2。 β——安全系数，一般取1.05~1.1；本次计算取1.05。 经计算，本项目通风橱计算风量为605m3/h。 吸风罩风量计算公式： L=V×F×3600 式中： L——顶吸罩的计算风量，m3/h； V——罩口平均风速，m/s。可取0.5~1.25，本次核算取0.5m/s； F——罩口面积m2；集气罩半径为0.2m，故罩口面积为0.1m2。 经计算，本项目单个吸风罩计算风量为180m3/h。 表4-1 本项目废气收集核算表 产污节点; 收集方式; 计算风量; 设计风量. 溶剂萃取、乙醇回收、物料配制、称量; 通风橱; 605m3/h; 1200m3/h. 检验、发酵; 万向罩; 360m3/h. 根据《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF001-2020），吸附设施的风量按照最大废气排放量的120%进行设计，本项目设计风量为1200m3/h能够满足废气90%的收集要求。 （4）废气处理装置运行原理 活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。 处理可行性及达标分析： 根据《材料研究与应用》2010年12月第4卷第4期，余倩等人《活性炭吸附技术对VOCs净化处理的研究进展》一文，采用吸附法能够使VOCs的去除率高达90-95%，在合理控制废气流量、及时更换吸附饱和的活性炭的前提下，有机废气中的污染物均可以得到有效去除；同时，根据2014年国家科技部和环保部发布的《大气污染防治先进技术汇编》，活性炭吸附处理低浓度有机废气，净化效率可达到90%以上。本项目采用“活性炭吸附装置”处理有机废气，有机废气处理效率保守取80%，具有可行性。 表4-2 活性炭装置技术参数 名称; 技术参数; 苏环办〔2022〕218号; DB32/T5030. 废气净化方式; 活性炭吸附处理; /; /. 风量; 1200m3/h; /; /. 废气温度; ≤40℃; ≤40℃; /. 箱体规格（长度×宽度×高度）; 1.0m×1.0m×0.4m; /; /. 活性炭类型; 颗粒状活性炭; /; /. 比表面积（m2/g）; 900; ≥850; /. 装填密度（g/cm3）; 0.45; 0.35~0.55; 0.35~0.6. 碘吸附值（mg/g）; 800; ≥800; ≥800. 气流速度（m/s）; 0.58; ≤0.60; /. 填充量; 40kg; /; /. 更换周期; 85个工作日（三个月）; /; /. 设计处理效率; ≥80%; /; /. 水分含量（%）; 8; ≤10; ≤10. 耐磨强度（%）; 90; ≥90; ≥90. 着火点（℃）; 400; ≥350; ≥350. 四氯化碳吸附率（%）; 45; ≥45; ≥40. 根据《江苏省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号），活性炭更换周期计算如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg；本项目废气处理设施“活性炭吸附装置”中活性炭装填量为40kg。 s—动态吸附量，%，取10%； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；“二级活性炭吸附装置”削减的VOCs浓度为4.89mg/m3（本项目进入二级活性炭吸附装置的有机废气量为0.0176t/a、浓度为6.11mg/m3，处理效率为80%，则削减的有机废气浓度为4.89mg/m3）。 Q—风量，单位m3/h；废气处理设施设计风量为1200m3/h。 t—运行时间，单位h/d。废气处理设施日运行8h。 根据上述公式及参数计算得废气处理设施活性炭更换周期约为85d/次，企业年工作300d，废气处理设施活性炭更换周期约三个月，符合要求。 根据《市生态环境局关于进一步强化涉气企业活性炭使用管理的通知》（常环气【2024】2号）内容：①严把活性炭质量关。选用的活性炭必须符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）等标准要求。②确保足量规范填充。应根据废气特性、浓度、风量、设计去除效率等因素，科学核算活性炭填充量，确保满足设计要求并留有合理余量。填充时应均匀分布，避免出现气流短路。③建立定期更换制度。企业必须建立活性炭定期更换制度，根据生产负荷、废气浓度、活性炭吸附容量等因素，科学确定更换周期，原则上不应超过设计周期。当活性炭吸附饱和或效率明显下降时，必须及时更换，并记录更换时间、更换量等信息。鼓励采用连续监测数据、压差监测、定期检测出口浓度等方式判断活性炭饱和状态，实现精准更换。 本项目选用的活性炭质量满足（苏环办〔2022〕218号）、（DB32/T5030）等要求，活性炭填充规范，由专业单位设计安装。本项目废气处理设施活性炭更换周期约三个月，符合要求。 （4）其他无组织废气治理措施 根据《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），结合本项目生产特点，本项目采取的无组织废气污染防治措施如下： ①提高实验室的密闭程度，合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处置、排放，减少无组织排放废气的产生量，减少其环境影响。 ②加强实验室管理，规范操作，使设备处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发，主控装置尽可能采用自动控制系统。 ③加强员工的培训和管理，增强员工的环保意识，减少人为造成的对环境的污染。 1.3排放情况分析 本项目无组织废气排放情况见下表。 表4-3 本项目无组织废气产生及排放情况表 面源名称; 污染物产生环节; 污染物 名称; 污染物产生量t/a; 产生速率kg/h; 治理措施; 污染物排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积（m2）. 生产车间; 溶剂萃取、乙醇回收; 非甲烷总烃; 0.018; 0.0075; 活性炭吸附装置; 0.0036; 0.0015; 16*10. 检验废气; 非甲烷总烃; 0.0016; 0.0007; 0.0003; 0.0001. 甲醇; 0.0008; 0.0003; 0.0002; 0.0001. 消毒废气; 非甲烷总烃; 0.0013; 0.0005; /; 0.0013; 0.0005. 合计; /; 非甲烷总烃; 0.0209; /; /; 0.0052; /. /; 甲醇; 0.0008; /; /; 0.0002; /. 1.4工业企业卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），预测无组织排放的废气对环境的影响，并提出卫生防护距离。生产车间与居住区之间的卫生防护距离L按下式计算： 式中： ——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）。 ——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方（mg/m3）； L———大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r ———大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速大气污染源构成类别从表4-4中查取； 表4-4卫生防护距离初值计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于规准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m时，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Q/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 经计算，本项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-5 卫生防护距离计算结果表 面源 名称; 污染物; Qc （kg/h）; 面源面积（m2）; 计算参数; 卫生防护距离（m）. Cm（mg/m3）; L计; L卫; L总. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0021; 16*10; 2; 0.095; 50; 100. 甲醇; 0.0001; 3; 0.002; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）确定本项目卫生防护距离是以生产车间为边界外扩100米范围（具体范围见图2），经实地勘察，项目卫生防护距离内目前无居住、医院、学校等环境敏感点，将来也不得建设环境敏感点，以避免环境纠纷。 1.5废气监测计划 监测频次：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目运营期污染源监测计划如下。 表4-6 废气监测计划表 时段; 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准; 监测方法; 依据. 营运期; 废气; 厂界外1m范围内上风向1个点，下风向3个点; 非甲烷总烃、甲醇、颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 采用国家规定最新监测方法与标准; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）. 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 1.6异味影响分析 （1）异味的产生分析 建设项目生产过程中会产生异味，主要在发酵工段以及实验室药剂使用过程中产生。本项目液态原辅料存储于密闭的容器、包装袋中，发酵罐密闭运行，实验操作在通风橱中进行，异味产生量较少。 本项目通过以下措施降低异味的产生： ①加强生产管理，增加员工意识，规范操作，采取预防为主、清洁生产的方针，采用先进生产工艺，选用先进的生产设备和清洁原料。 ②定期对废气处理设施进行维护、保养和清理，保证其处理效率。 ③加强车间通排风，以降低无组织排放废气的影响。 （2）异味的危害分析 异味危害主要包括以下六个方面： ①危害呼吸系统：人们突然闻到恶臭，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。 ②危害循环系统：随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。 ③危害消化系统：经常接触恶臭，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 ④危害内分泌系统：经常受恶臭刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 ⑤危害神经系统：长期受到一种或几种低浓度恶臭物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。 ⑥对精神的影响：恶臭使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 本项目运营期产生的废气对周边大气环境和人群健康及嗅觉舒适度影响不大。 1.7废气达标排放分析 厂界无组织废气（甲醇、非甲烷总烃、颗粒物）排放满足江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准；厂界无组织废气（氨、硫化氢、臭气浓度）排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准；厂区内VOCs无组织排放标准满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4042-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值。 1.8大气环境影响分析结论 本项目位于环境空气质量非达标区，企业卫生防护距离范围内不涉及居民、学校等环境敏感保护目标。本项目产生的各类大气污染物经采取有效的污染防治措施治理后排放，各类大气污染物排放强度较低，对大气环境影响较小，周边大气环境可基本维持现状，但仍要加强污染控制管理，减少非正常排放情况的发生。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 2、废水 2.1废水产生情况 本项目产生的废水主要为生活污水、隔套灭菌冷凝水。 （1）生活污水 本项目劳动定员10人，年工作300天，不设食堂、宿舍和浴室。人均生活用水定额按50L/（人·天）计，则生活用水量为150t/a，排污系数为0.8，则生活污水排放量为120t/a，主要污染物为：pH、COD、SS、氨氮、TP、TN。本项目生活污水依托园区污水管网接管至常州市金坛第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河。 （2）隔套灭菌冷凝水 本项目使用隔套蒸汽对发酵罐整体进行灭菌，产生0.25t/a的隔套灭菌冷凝水，不沾染物料，水质较干净，可直接回用于企业地面清洗。 表4-7 本项目废水产生情况表 废水类型; 废水量t/a; 污染物因子; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a). 生活污水; 120; pH; 6~9（无量纲）; /. COD; 400; 0.048. NH3-N; 25; 0.003. SS; 250; 0.03. TP; 3; 0.00036. TN; 40; 0.0048. 2.2污染防治措施 （1）治理措施 园区已实现雨污分流，本项目生活污水依托园区污水管网接管至常州市金坛第二污水处理厂集中处理，尾水排入尧塘河；隔套灭菌冷凝水回用于企业地面清洗。 （2）污水接管可行性分析 ①管网建设情况 常州金坛区第二污水处理有限公司的服务范围为金坛东环二路以东市区范围区域，包括金坛经济开发区控制性详细规划中的主要建设区域（东至省道203，南至站前路，西至金湖路和丹金溧漕河，北至开发区行政界线）和河东居住区部分范围，总面积约为70.9km2。根据区域规划，本项目在常州金坛区第二污水处理有限公司接收范围之内。 ②污水处理厂简介 常州金坛区第二污水处理有限公司位于江苏省金坛经济开发区内，华城东路与新常金公路交汇处以北100m。2013年年平均处理水量约为3.1万m3/d（处理负荷为77.5%），接管工业废水约1.57万t/d，接管生活污水约1.53万t/d，二污厂现状工业废水与生活污水之比约为1:1。2014年4月8日《金坛市第二污水处理有限公司扩建工程项目环境影响报告书》通过原金坛市环境保护局审批，规划扩建工程规模为2.0万m3/d，远期规划规模达16万m3/d，该项目已于2017年1月3日通过原常州市金坛区环境保护局验收，并正式投入运营。 ③接管水量可行性 常州金坛区第二污水处理有限公司目前实际处理量约5.8万吨/日，还有余量0.2万吨/日。本项目废水排放总量约为120t/a（0.4t/d），占常州金坛区第二污水处理有限公司日处理余量的比例极小，常州金坛区第二污水处理有限公司完全有能力接纳本项目污水。 ④接管水质可行性 本项目建成后接管废水为生活污水，废水排放浓度低、水量小、水质简单，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，不影响污水处理厂出水水质。 综上所述，本项目污水管网均已铺设完毕，从接管时间、服务范围、处理工艺以及水量水质来看，本项目运营后污水接入金坛第二污水处理有限公司处理是可行的。 2.3污水排放情况 本项目废水产排情况见下表。 表4-8 本项目废水产排情况表 废水源; 废水量（m3/a）; 产生情况; 预处理后情况; 排放去向. 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理措施; 污染物名称; 接管浓度mg/L; 接管量t/a. 生活污水; 120; pH; 6~9（无量纲）; /; /; pH; 6~9（无量纲）; /; 接管至金坛第二污水处理厂. COD; 400; 0.048; COD; 400; 0.048. NH3-N; 25; 0.003; NH3-N; 25; 0.003. SS; 250; 0.03; SS; 250; 0.03. TP; 3; 0.00036; TP; 3; 0.00036. TN; 40; 0.0048; TN; 40; 0.0048. 2.4废水排放口基本情况 （1）本项目废水排放口情况见下表。 表 4-9 本项目废水排放口情况一览表 序号; 排放口 编号; 地理坐标; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息; 类型. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 排放限值（mg/L）. 1; DW001; 119.571548; 31.762024; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 仅白天; 金坛第二污水处理有限公司; pH; 6~9; 一般排放口. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4. TP; 0.5. TN; 12. （2）废水污染物排放执行标准见下表。 表4-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按 规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/mg/L）. 1; DW001; pH; 常州金坛区第二污水处理有限公司污水接管标准; 6.0~9.0. 2; COD; 500. 3; SS; 250. 4; NH3-N; 35. 5; TP; 3. 6; TN; 50. 2.6废水监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关要求，本项目生活污水单独接管进入金坛第二污水处理有限公司，属于间接排放，可不进行自行监测。 2.7排污口规范化设置 项目所租园区内已实施“雨污分流”，园区已设置规范化雨水排放口、污水接管口，具备采样、监测条件。 2.8环境影响分析小结 本项目生活污水可达标接入市政污水管网进金坛第二污水处理有限公司集中处理，尾水排入尧塘河；雨水经管网收集后排入丹金溧漕河。故本项目废水排放对地表水环境影响很小，是可以接受的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 3、噪声 3.1噪声源强分析 本项目主要噪声设备为鼓风干燥箱、超声波清洗机、台式离心机、水环真空泵、蠕动泵等。本项目噪声源强调查清单见表4-11。 表4-11 本项目噪声源强调查清单（室内声源） - 建筑物名称; - 声源名称; - 设备数量; - 声压级/dB（A）; - 声源控制措施; - 空间相对位置/m; - 距室内边界距离/m; - 室内边界声级/dB（A）; - 运行时段; - 建筑物插入损失/dB（A）; - 建筑物外噪声. - X; - Y; - Z; - 声压级/dB（A）; - 建筑物外距离. - 生产车间; - 鼓风干燥箱; - 1; - 80; - 合理布局、隔声 - 减震; - 3; - 2; - 7; - 东; - 5; - 66.3; - 昼; - 20; - 46.3; - 1m. - 南; - 2; - 74.3; - 54.3. - 西; - 3; - 71.2; - 51.2. - 北; - 6; - 67.3; - 47.3. - 超声波清洗机; - 1; - 75; - 4; - 4; - 7; - 东; - 11; - 66.7; - 46.7; - 1m. - 南; - 4; - 74.5; - 54.5. - 西; - 4; - 71.5; - 51.5. - 北; - 3; - 69.5; - 49.5. 水环真空泵; 1; 75; - 6; - 5; - 7; - 东; - 9; - 66.7; - 46.7; - 1m. - 南; - 5; - 71.5; - 51.5. - 西; - 6; - 71.5; - 51.5. - 北; - 3; - 69.8; - 49.8. 空气压缩机; 1; 85; - 9; - 5; - 7; - 东; - 6; - 67.5; - 47.5; - 1m. - 南; - 4; - 74.9; - 54.9. - 西; - 9; - 71.6; - 51.6. - 北; - 4; - 70.6; - 50.6. 蠕动泵; 2; 75; - 8; - 3; - 7; - 东; - 7; - 67.8; - 47.8; - 1m. - 南; - 5; - 75.1; - 55.1. - 西; - 8; - 71.7; - 51.7. - 北; - 2; - 72.9; - 52.9. 风机; 1; 75; - 9; - 7; - 7; - 东; - 9; - 68.2; - 48.2; - 1m. - 南; - 5; - 75.1; - 55.1. - 西; - 9; - 74.1; - 54.1. - 北; - 2; - 72.9; - 52.9. 注：以生产车间西南角为原点，本项目无室外声源。 3.2噪声防治措施 针对不同类别的噪声，本项目拟采取以下措施： （1）首先考虑选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染； （2）项目各类生产设备均布置在车间内，针对较大的设备噪声源，可通过对设备安装减振座、加设减振垫等方式来进行减振处理，同时通过车间隔声可有效的减轻设备噪声影响； （3）对废气处理设备配套的风机可以在风机风口安装消声器和隔声罩，平时对这类动力设备注意维护，防止其故障时噪声排放； （4）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，减少摩擦力，降低噪声； （5）总图合理布局，在满足工艺要求的前提下，考虑将高噪声设备集中布置，在总平面布置时做到远离厂界以减少高噪声源对厂界外环境的影响；同时设计中，尽量做到高噪声车间与非噪声产生的工作场所闹静分开； 3.3厂界达标性分析 项目区运营期噪声源主要为设备噪声，根据有关资料和类比调查，这些机械设备的单机噪声在80~90dB(A)之间。依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的数学模型，选用点声源噪声发散衰减模式预测项目厂界噪声的达标情况。预测模式如下： （1）噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Laqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时间段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 （2）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：LP(r)——预测点声压级，dB(A)； LP(r0)——噪声源声压级，dB(A)； r——预测点离噪声源的距离，m。 考虑到厂房、车间窗隔声约25dB(A)，因此本次预测按照降低后的声源强度进行。 （3）噪声预测值 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点噪声预测值，dB(A)； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景噪声值，dB(A)。 （4）计算结果 按上述预测模式，项目厂界噪声的达标情况见下表。 本项目生产制度为一班制，夜间不生产，故本次评价对东、南、西、北厂界进行昼间噪声的影响预测。根据企业提供的噪声设备分布情况，噪声源对厂界噪声的影响预测结果见下表。 表4-12 项目噪声源强预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 贡献值（昼）; 标准; 超标情况. 昼; 昼. N1（东厂界）; 55.15; 65; 达标. N2（南厂界）; 55.16; 65; 达标. N3（西厂界）; 54.24; 65; 达标. N4（北厂界）; 54.04; 65; 达标. 在采取噪声防治措施的前提下，四周厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。 3.4噪声监测计划 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求每季度监测一次。 监测因子：厂界噪声昼/夜间等效连续A声级Leq(A)。 噪声监测位置、监测因子、频率等详见表4-13。 表4-13 噪声监测因子及频次表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; 等效连续A声级; 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求每季度监测一次. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 4.1产生源强核算 本项目产生的固废为一般固废、危险废物、生活垃圾等 （1）一般固废 废包装材料 原辅料使用后会产生未接触化学品的废包装材料，根据企业提供资料，年产生量约0.05t/a，经收集后外售综合利用。 （2）危险废物 ①目标产物 项目实验得到的目标产物产生量约为0.004t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ②实验废物 项目实验过程会产生废试剂瓶、废实验用品、废培养基等实验废物，根据企业提供资料，年产生量约0.1t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ③实验废液 项目实验过程中会产生废溶剂、废液等实验废液，据企业提供资料，年产生量约0.4t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ④菌渣 项目物料提纯过程中会产生菌渣，根据物料平衡，年产生量为0.041t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ⑤乙醇回收废液 项目乙醇回收过程中会产生乙醇回收废液，根据乙醇平衡，年产生量为0.036t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ⑥废液 项目物料提纯过程中会产生废液，根据水平衡，年产生量为0.918t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ⑦设备清洗废液 项目实验器材进行定期清洗会产生器材清洗废液，根据水平衡，年产生量为4t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ⑧废试剂瓶 项目包装拆解产生废试剂瓶，据企业提供资料，年产生量约0.05t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ⑨地面清洗废液 项目地面定期清洗会产生地面清洗废液，根据水平衡，年产生量为2.4t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ⑩实验设备废液 项目配备金属浴、核酸电泳仪、水浴锅、灭菌锅、冷水机等实验设备，均需添加纯水，定期更换，产生实验设备废液，根据水平衡，年产生量为1.6t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 ⑪废活性炭 项目废气处理设施活性炭吸附装置定期更换活性炭，活性炭按照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中计算公式对活性炭更换频次进行计算。经前文计算，预计产生废活性炭量0.176t/a（含吸附的有机废气量），作为危险废物委托有资质单位处置。 ⑫废树脂 项目吸附分离法中使用树脂富集和纯化，树脂定期更换，会产生废树脂，根据企业提供资料，年产生量约0.01t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾 本项目员工共10人，年工作日300天，每人每天按0.5kg计，生活垃圾的产生量为1.5t/a，生活垃圾由当地环卫部门统一处理。 4.2固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025），依据产生来源固体废物鉴别结果见表4-14。 表4-14 本项目固体废物鉴别情况汇总表（t/a） 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定 依据. 1; 废包装材料; 拆包; 固; 纸塑; 0.05; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 目标产物; 实验; 固; 氨基酸; 0.004; √; /. 3; 实验废物; 实验; 固; 废试剂瓶、废实验用品、废培养基等; 0.1; √; /. 4; 实验废液; 实验; 液; 废溶剂、废液; 0.4; √; /. 5; 菌渣; 提纯; 半固; 细胞残渣; 0.041; √; /. 6; 乙醇回收废液; 乙醇回收; 液; 乙醇; 0.036; √; /. 7; 废液; 提纯; 液; 杂质; 0.918; √; /. 8; 设备清洗废液; 设备清洗; 液; 杂质; 4; √; /. 9; 废试剂瓶; 拆包; 固; 化学品; 0.05; √; /. 10; 地面清洗废液; 地面清洗; 液; 杂质; 2.4; √; /. 11; 实验设备废液; 实验设备运行; 液; 杂质; 1.6; √; /. 12; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物等; 0.176; √; /. 13; 废树脂; 提纯; 固; 树脂、杂质; 0.01; √; /. 14; 生活垃圾; 员工生活; 固; 生活垃圾; 1.5; √; /. 注：*种类判断，在相应类别下打钩。 4.3固体废物产生情况汇总 根据《国家危险废物名录（2025年版）》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）、《固体废物分类与代码目录》（2024年版）对以上固废进行属性判定。 表4-15 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废包装材料; 一般工业固废; 拆包; 固; 纸塑; 《固体废物分类与代码目录》、 《国家危险废物名录》（2025年）; /; SW92; 900-002-S92; 0.05; 委外综合利用. 2; 目标产物; 危险废物; 实验; 固; 氨基酸; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.004; 委托有资质的单位处置. 3; 实验废物; 实验; 固; 废试剂瓶、废实验用品、废培养基等; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.1. 4; 实验废液; 实验; 液; 废溶剂、废液; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.4. 5; 菌渣; 提纯; 半固; 细胞残渣; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.041. 6; 乙醇回收废液; 乙醇回收; 液; 乙醇; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.036. 7; 废液; 提纯; 液; 杂质; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.918. 8; 设备清洗废液; 设备清洗; 液; 杂质; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 4. 9; 废试剂瓶; 拆包; 固; 化学品; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05. 10; 地面清洗废液; 地面清洗; 液; 杂质; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 2.4. 11; 实验设备废液; 实验设备运行; 液; 杂质; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 1.6. 12; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物等; T; HW49; 900-039-49; 0.176. 13; 废树脂; 提纯; 固; 树脂、杂质; T; HW13; 900-015-13; 0.01. 14; 生活垃圾; /; 员工生活; 固; 生活垃圾; /; SW64; 900-099-S64; 1.5; 环卫清运. 本项目固体废物利用处置方式评价表4-16。 表4-16 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废包装材料; 拆包; 一般固废; SW92; 900-002-S92; 0.05; 委外综合利用. 2; 目标产物; 实验; 危险废物; HW49; 900-047-49; 0.004; 有资质单位处置. 3; 实验废物; 实验; HW49; 900-047-49; 0.1. 4; 实验废液; 实验; HW49; 900-047-49; 0.4. 5; 菌渣; 提纯; HW49; 900-047-49; 0.041. 6; 乙醇回收废液; 乙醇回收; HW49; 900-047-49; 0.036. 7; 废液; 提纯; HW49; 900-047-49; 0.918. 8; 设备清洗废液; 设备清洗; HW49; 900-047-49; 4. 9; 废试剂瓶; 拆包; HW49; 900-041-49; 0.05. 10; 地面清洗废液; 地面清洗; HW49; 900-047-49; 2.4. 11; 实验设备废液; 实验设备运行; HW49; 900-047-49; 1.6. 12; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 0.176. 13; 废树脂; 提纯; HW13; 900-015-13; 0.01. 14; 生活垃圾; 员工生活; /; SW64; 900-099-S64; 1.5; 环卫单位. 本项目产生的固体废弃物主要为一般固废、危险固废和生活垃圾。 废包装材料为一般固废。收集后暂存于一般固废仓库，处置方式为委外综合利用。 目标产物、实验废物、菌渣、废试剂瓶、废活性炭、废树脂为危险废物，收集后暂存于危废仓库，委托有资质单位处置；实验废液、乙醇回收废液、废液、设备清洗废液、地面清洗废液、实验设备废液经收集后，储存于废液储罐内，委托有资质单位处置。 生活垃圾由环卫单位处置。 （1）一般固废 本项目设置一般固废仓库储存一般固废，占地面积为1m2，满足本项目一般固废废包装材料的暂存需求。 （2）危险固废 本项目设置1个面积为3.75m2的危废仓库、1个容积为1m3的废液储罐，危险废物贮存场已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知（苏环办[2023]154号）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）、《市生态环境局关于开展全市固废危废环境隐患排查暨贮存规范化管理专项整治行动的通知》（常环执法〔2019〕40号）进行设置，具有防风、防雨、防晒和防治危险废物流失、扬散的措施，各类危险废物均置于包装容器或包装袋中，各类危险废物及时清运。 考虑到进出口、过道等，有效存储面积按80%计算，则本公司危废仓库有效存储面积为3m2，每平方米危废储存量按1t计。本项目建成后产生的固态危废采用袋装/桶装存放，建成后危废的产生量约为0.368t/a，危废每三个月转移一次，最大存储量为0.09t，则危废仓库容积能够满足企业固态危废的暂存需求；液态危废收集至废液储罐内，储罐容积为1m3，废液每月运一次，最大储存量为0.78t，废液储罐能够满足企业液态危废的暂存需求。 表4-17 废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 名称; 废物类别; 废物代码; 占地面积（m2）; 储存方式; 储存周期. 危废仓库; 目标产物; HW49; 900-047-49; 3.75; 袋装封口; 不超过90天. 实验废物; HW49; 900-047-49; 袋装封口. 菌渣; HW49; 900-047-49; 桶装封口. 废试剂瓶; HW49; 900-041-49; 袋装封口. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装封口. 废树脂; HW13; 900-015-13; 袋装封口. 废液储罐; 实验废液; HW49; 900-047-49; 容积1m3; 储罐; 不超过30天. 乙醇回收废液; HW49; 900-047-49. 废液; HW49; 900-047-49. 设备清洗废液; HW49; 900-047-49. 地面清洗废液; HW49; 900-047-49. 实验设备废液; HW49; 900-047-49. 4.4环境管理要求 （1）一般固废贮存要求 一般工业固废暂存于一般固废仓库，定期交由相关单位综合利用。一般固体废物暂存场所占地参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）相关要求进行建设，底层铺设10cm厚成品水泥混凝土，中层铺设5cm厚的成品普通防腐水泥，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，满足防渗要求。 （2）危险废物相关要求 ①根据省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）要求： 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023)，采用危险废物贮存设施进行贮存，符合相应的污染控制标准；同时满足《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》（苏环办[2021]290号）中关于贮存周期和贮存量的要求。 落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。 ②根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023），本项目危废仓库、废液储罐污染控制要求如下： a.一般要求 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 b.危废仓库要求 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 c.废液储罐要求 贮存罐区罐体应设置在围堰内，围堰的防渗、防腐性能应满足要求。 贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。 贮存罐区围堰内收集的废液、废水和初期雨水应及时处理，不应直接排放。 ③根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023），危险废物贮存容器要求如下： a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物； b.盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； c.盛装危险废物的容器必须完好无损； d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； e.液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 ④根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》，本公司生产过程中产生的危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》执行；危险废物应储存在适当的包装容器内并储存于危废库房内，具体包装应符合如下要求； - 包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质； - 性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装； - 危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求； - 包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实； - 盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置； ⑤根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）： 在贮存设施建设方面：在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网；按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。 在管理制度落实方面：建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 ⑥危险废物处理过程要求 a.项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。同时，在危险固废转移前，要设立专门场地严格按要求保存，不得随意堆放，防止对周围环境造成影响。 b.处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。 因此，采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 ⑦危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守以下技术要求： 卸货区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 此外，固体废物在外运过程可能发生抛洒、泄漏，造成土壤及水环境污染，对大气环境造成影响，危害沿线居民健康。因此，项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准，且必须委托专门的危险废物运输单位，需具备一定的应急能力。 ⑧实验室危险废物环境管理指南 - 根据《江苏省实验室危险废物环境管理指南》（苏环办〔2024〕191号）要求： - Ⅰ分类管理 - 实验室危险废物分为废弃危险化学品、液态废物、固态废物三大类。实验室危险废物只能归于具体某一类，混合多种有害成分的危险废物按照附件1自上而下的顺序确定类别。 - Ⅱ包装管理 - a.用于盛放实验室危险废物的容器和包装物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。 - b.废弃危险化学品应满足危险化学品包装要求。 - c.具有反应性的危险废物应经预处理，消除反应性后方可投入容器或包装物内。不相容的危险废物不得投入同一容器或包装物内。 - d.液态废物使用的塑料容器应符合《包装容器 危险品包装用塑料桶》（GB18191—2008）要求，盛装不宜过满，容器顶部与液面之间保留适当空间。 - e.固态废物包装前应不含残留液体，包装物应具有一定强度且可封闭。破碎玻璃器皿、针头等应存放于锐器盒内；无法装入常用容器的固态废物可用防漏胶袋等存放。 - f.废弃试剂瓶（含空瓶）应瓶口朝上码放于满足相应强度且可封闭的包装容器中，确保稳固，防止泄漏、磕碰，并在容器外部标注朝上的方向标识。 - Ⅲ贮存管理 - a. 产生实验室危险废物的单位应根据需要建设危险废物贮存库或设置贮存点，贮存库和贮存点应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。 - b.实验室危险废物应根据危险废物分类和污染防治要求进行分类贮存，且应避免与不相容的物质、材料接触。 - c.贮存库、贮存点、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）和《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154 号）等要求设置危险废物贮存库或贮存点标志、危险废物贮存分区标志、危险废物标签等危险废物识别标志。 - d.废弃危险化学品应存放于符合安全要求的原危化品贮存设施内，或经预处理使之稳定后贮存于危险废物贮存设施。 - e.实验室产生的危险特性不明确的废弃危险化学品，应按照《危险化学品安全管理条例》等有关规定进行相关危险特性判定或鉴别，并经预处理稳定化后方可在贮存设施或场所内贮存。 - f.贮存点、贮存库管理人员应每周对包装容器、防渗漏措施、标签标识、存放期限、投放记录表、管理台账等进行检查，并做好记录。 - g.贮存库和实验室外部贮存点应安装24小时视频监控系统，确保监控画面清晰。视频记录保存时间至少为3个月。 - h.实验室危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、治安管理、消防、卫生健康等法律法规和标准的相关要求。 5、地下水、土壤 本项目中，可能对地下水、土壤造成污染的途径包括：非甲烷总烃、甲醇等废气通过大气沉降污染土壤和地下水，危废仓库、原辅料仓库等防腐防渗不到位发生泄漏垂直渗入土壤和地下水。 地下水、土壤保护应以预防为主，减少污染物进入地下水、土壤含水层的概率和途径，并制定和实施地下水、土壤监测井长期监测计划，一旦发现地下水、土壤遭受污染，应及时采取补救措施。针对本项目可能发生的地下水、土壤污染，防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 5.1地下水、土壤污染分析 本项目厂区地面及厂房均已水泥硬化，生产车间均已防渗处理，且位于2F，故造成地下水、土壤污染影响的区域以及污染途径的可能性较小。此外，本项目危险废物贮存仓库发生火灾事故时，产生的消防废水亦会渗透污染地下水的风险。若不加强本项目固废贮存仓库的防渗处理和及时处置，存在污染地下水的可能。 5.2地下水、土壤污染防控措施 ①源头控制措施 车间内应有应急处理设施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的可能性降到最低限度。对于危废贮存间设托板，确保泄漏物料统一收集。园区建立有效的事故废水收集系统，在污水和雨水排放口设置雨水截止阀。尽快将地面上的废水收集进入废水收集系统，防止事故状态下事故废水进入雨水系统进而污染地下水。 ②分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，防渗技术要求按照相应标准或规范执行，故危废贮存仓库的防渗技术要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行，具体防控措施及措施有效相符性见下表。 表18 本项目地下水、土壤污染防渗措施 区域位置; 防渗技术要求; 污染物类型. 重点防渗区; 试剂间、危废仓库、废液储罐; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 持久性有机污染物. 一般防渗区; 实验室、一般固废仓库; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 其他类型. ③应急响应措施 制定风险事故应急响应的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水及土壤的污染。根据地下水、土壤跟踪监测结果，一旦发现地下水和土壤污染事故，应立即启动应急预案。控制污染源，使用吸附材料及时处理泄漏污染物，或者将泄漏的液体引流到事故应急池及污水收集袋，切断污染物的入渗，并查清渗漏点，对渗漏点进行及时修复，以防止污染物进一步扩散蔓延，对已经受污染的地下水采取抽出-处理-回灌的方法进行处理，并继续跟踪监测地下水的水质状况。 5.3地下水、土壤环境影响分析 本项目可能对地下水、土壤产生影响的主要区域在危废堆场、一般固废仓库、生产车间、原料仓库、事故应急池，但因本项目一般防渗区、重点防渗区均考虑采取地下水防渗处理措施。正常生产过程中的跑冒滴漏不会下渗到地下水、土壤中。室外管道和阀门的跑冒滴漏水量较小，且本项目用地现状为工业用地，在确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水、土壤基本无渗漏，污染较小。 6、生态 本项目利用现有厂房进行生产建设，不改变厂址内土地利用现状，对厂界外生态不产生影响。 7、环境风险 7.1风险物质识别 （1）评价依据 ①风险调查 参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B表B.1内容，本项目建成后风险物质主要为乙醇、甲醇、乙腈以及各类危废等。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 ·当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 表4-19 Q值计算结果一览表 序号; 物质名称; CAS号; 最大存在总量（吨）; 临界量（吨）; 物质数量与临界量比值（Q）. 1; 乙醇; 64-17-5; 0.004; 10; 0.0004. 2; 氢氧化钠; 1310-73-2; 0.001; 50; 0.00002. 3; 硫酸铵; 77783-20-2; 0.001; 10; 0.0001. 4; 乙腈; 75-05-8; 0.001; 10; 0.0001. 5; 甲醇; 67-56-1; 0.001; 10; 0.0001. 6; 危险废物; /; 0.87; 10; 0.087. 合计; /; 0.08772. 根据以上分析，本项目Q<1，故环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)表1，环境风险评价等级划分为一级、二级、三级，对照下表进行评价工作等级判定。 表4-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价内容工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据以上分析，本项目风险潜势为Ⅰ，只开展简单分析即可。 7.2风险源分布情况及影响途径 项目风险单元及事故类型、后果分析结果具体见下表。 表4-21 风险单元及事故类型、后果分析表 风险源; 风险物质; 风险类型; 触发因素; 伴生和次生事故及有害产物; 影响途径. 试剂间; 乙醇、甲醇、乙腈、硫酸铵、氢氧化钠; 泄漏、火灾; 容器破损、遇禁忌物或明火; 有机泄漏物、燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 实验室; 乙醇、甲醇、乙腈、硫酸铵、氢氧化钠; 泄漏、火灾; 容器破损、遇禁忌物或明火; 有机泄漏物、燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 危废仓库; 危险废物; 泄漏、火灾; 容器破损、遇禁忌物或明火; 有机泄漏物、燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 废液储罐; 危险废物; 泄漏、火灾; 容器破损、遇禁忌物或明火; 有机泄漏物、燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 废气处理设施; 有机废气、废活性炭; 火灾; 设备故障，遇禁忌物或明火; 燃烧废气、消防废水; 大气、土壤、地下水. 7.3环境风险事故影响分析 ①液态原辅料泄漏事故 厂内液态原辅料乙醇、甲醇、乙腈等在使用、贮存过程中若发生容器破损等情况易发生泄漏事故，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。 若乙醇、甲醇、乙腈等可燃物质在存放及使用过程中，遇禁忌物或明火会引发火灾或爆炸事故，产生伴生/次生污染物通过大气扩散影响周围环境。 ②危险废物收集储存系统发生事故 生产过程中产生的危废在收集、储存过程中可能发生泄漏，会对环境和人体造成不同的危害，企业液体危废收集至废液储罐，危废仓库拟设置防腐防渗措施，减少对外部环境的影响。将危险废物混入生活垃圾或随意丢弃，将对人体健康产生较大危害，故应加强危险废物管理工作，杜绝发生危险废物随意丢弃事故。 ③火灾、爆炸次生风险 本项目使用的乙醇、甲醇、乙腈等物料可燃，一旦发生火灾、爆炸事故，事故废水中将会含有泄漏化学品物质，发生事故时，立即开启事故应急池阀门，关闭雨水管阀门，防止事故废水进入周边地表水。同时火灾、爆炸事故中未完全燃烧的危险物质以及燃烧过程中的伴生/次生污染物，如CO、氮氧化物、氰化物等通过大气扩散影响周围环境。 ④废气处理设施故障事故 生产产生的废气未经活性炭吸附装置处理而直接外排，影响周边大气环境。 7.4环境风险防范措施 （1）规范配置厂区消防设施，原辅料储存区干燥通风，严禁烟火。 （2）液态物质包装桶底部应设置防泄漏托盘，并保持库房内干燥通风、密封避光，安装通风设施，对夏季高温时应采取遮阳和防高温隔绝涂料等措施。 （3）废气处理设施应委托有资质单位设计施工，做好日常维护和检修，及时排查事故安全隐患，确保安全可靠。 （4）生产车间、原辅料暂存区严禁动火作业或使用明火、高温热源，使用合格的防爆电气设备，采取相应的防雷防静电措施，保证设备设施可靠接地，禁止作业场所违规使用可能产生火花和高温的作业工具，减少引发爆炸的点火源；按相关规范和标准进行设计、安装、使用和维护通风除尘系统，按规定进行空气检测和清理粉尘，以有效减少或避免粉尘在作业场所扩散或沉积。 （5）化学试剂间风险防范措施 ①化学试剂间根据储存化学品的性质配备相应的灭火器材。已配备烟感报警器、自动灭火系统。 ②化学试剂间内所有电器设备（灯具、开关、风机等）符合防爆标准。 ③化学试剂间地面已设置环氧地坪。 ④乙腈、甲醇等危险化学品存放于防爆柜中。 ⑤化学试剂间外部设置明显的安全警示标志，内部张贴化学品危险标识、MSDS（安全技术说明书）位置标识、禁火禁烟标志等。地面划设通道线和定位线。 ⑥配备必要的个体防护装备，如防化服、防毒面具、防护眼镜、耐酸碱手套、喷淋洗眼器等，并培训其正确使用。 （6）危险废物及时转移至危废暂存间储存，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做好防渗防漏措施及规范管理。 （7）根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办﹝2020﹞101号），企业需做到以下几点：a.切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；b.制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案；c.在项目建设过程中和项目建成后均应接受生态环境部门和应急管理部门的监督和管理，积极配合相关部门做好风险防控工作，尽可能避免事故的发生；d.做好设施建设、运行、维护、拆除工作，对设施开展安全风险辨识管控工作，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目废气处理设施为活性炭吸附装置，需安装温度指示、超温声光报警装置、自动降温装置，并满足防爆、防漏电和防泄漏要求。 （8）根据《省生态厅关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》（苏环办﹝2022﹞111号），企业要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。企业须按该文件要求在运营过程中切实履行好自身主体责任，配合相关部门积极有效开展环境保护和应急管理工作。 （9）事故应急池 园区已设置事故应急池，并设计相应的切换装置。正常生产运行时，打开雨水管道阀门，收集的雨水直接排入市政雨水管网。事故状态下打开切换装置，收集的事故消防水排入厂内事应急故池，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂区内，防止事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）和《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018），事故应急池总有效容积计算公式如下： 事故池容量V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 V1—收集系统范围内发生事故的物料量； V2—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量； 事故应急池具体容积大小计算如下： ①V1：本项目设置1m3的储罐，则V1=1m3。 ②V2=ΣQ消×t消：Q消—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消—消防设施对应的设计消防历时，h。 厂内消防泵设计有效流量15L/s，假设火灾持续时间为2h，则室外发生一次火灾时消防用水量为：0.015×3600×2=108m3，V2=108m3。 ③V3：事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量为0m3，V3=0m3。 ④V4：发生事故时进入收集系统的生产废水量为0m3，V4=0m3。 ⑤V5：常州平均降雨量1226.2mm；多年降平均雨天数120天，平均降雨量q＝10.22mm，事故状态下污染区汇水面积约0.02ha，计算V5＝2m3。 V5=10qf：q—降雨强度，mm； f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 ⑥V总=(V1+V2-V3)+V4+V5=（1+108-0）+0+2=111m3 综上所述，本项目事故废水池容积应不小于111m3。企业所在园区设置两个事故应急池共800m3，两个应急事故应急池互相连通，并配套相应的应急管道，能够满足本项目突发环境事件下应急需求。在发生事故时关闭雨水排放口的截流阀，将事故废水截留在雨水收集系统内以待进一步处理，防止伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水直接进入厂内污水管网和雨水管网，给污水处理厂造成一定的冲击。本项目依托园区事故应急池可行。 应急事故池由园区管理，本项目发生事故时联系园区，由园区负责监控及切断措施，风险应急责任主体为园区。园区中还有常州蓝谷生物科技有限公司、常州华大生命科技有限公司等企业，均依托园区事故池。以上企业同时发生事故的概率极小，共用该应急池可行。 （10）三级防控体系 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），事故废水环境风险防范采取“单元-厂区-园区/区域”的三级防控措施，杜绝环境风险事故造成污染事件，将环境风险事故排水及污染物控制在厂区内。 一级防控措施将污染物控制在生产区风险单元；二级防控是将污染物控制在厂区；三级防控将污染物控制在区域内，确保生产非正常状态下不发生污染事件。具体设计要求如下： A.一级防控：厂区各风险单元地面防腐、防渗，防止泄漏污染地面；危废仓库内部地面防腐、防渗，设置托盘、导流沟和收集槽等，一旦发生泄漏，泄漏物料可通过导流沟收集进入收集槽；厂区落实岗位责任制，生产期间各风险单元均需有工作人员进行巡视。 B.二级防控：园区已建设800m3的事故应急池，能够满足事故状态下事故废水的收集。一旦本项目发生事故，企业立即通知园区关闭雨水阀门，并打开应急事故池阀门，消防废水、污染雨水、泄漏物料经雨水管网收集进入事故应急池，利用与事故应急池连接的雨水管网使事故废水流入事故应急池内；同时企业打开抽水泵，将事故废水抽入污水收纳袋暂存，企业再根据事件消防水性质接污水管排放或委托有资质单位处理。 C.三级防控：若未及时收集，消防废水或泄漏物料通过雨水管网流到厂外，立即关闭厂区雨水排放口阀门，同时上报企业应急管理机构，迅速向上级管理部门报告并请求外部增援。 企业应急管理机构接到通知后第一时间携应急物资赶赴现场进行应急处置，同时寻求园区及外部互助单位援助，使用堵漏工具对厂区雨水排放口进行封堵，构筑围堤、造坑导流、挖坑收容，避免事故废水进入市政雨水管网；就地投加药剂处置，降低危险性；启动应急设施，收集事故废水，利用厂区事故应急池、污水收纳袋、槽车或专用收集池等进行暂存。若事故废水不慎进入丹金溧漕河，相关管理部门应立即启动园区/区域环境风险防控措施：视情况关闭下游的中桥闸，或者在污染区上、下游使用拦污索或筑坝拦截污染物，阻隔污染物进一步扩散至附近水体；投加活性炭等吸附材料，就地投加药剂处置，或将污染水抽至安全地方处置。同时根据泄漏液特性进行泄漏液收集、开展河水上下游的水质监测。 三级防控体系能确保事故状态下的泄漏物料、消防废水等全部处于受控状态，实现对事故废水源头、过程和终端的预防和控制，使环境风险可控，降低对厂区外界环境造成的影响。 （11）生物安全 ①生物安全等级 本项目使用菌种为大肠杆菌，属于安全菌株，不在《人间传染的病原微生物名录》管控范围内，可直接用于生产，风险等级较低。 ②生物实验相关要求 针对不同的生物危害程度等级，必须采取不同的安全防范措施。按照我国的《微生生物和生物医学实验室生物安全通用准则》，参照世界卫生组织（WHO）、美国疾病控制中心、美国国立卫生研究院等机构的要求，I级生物危害程度等级的安全防范措施要求见下表。 - 表4-22 I级生物危害等级及相关安全防范措施 危害等级; 病源; 规范操作要求; 安全设备; 实验室设施. 第I级（√）; 对健康成人已知无致病作用的微生物; 标准的微生物操作; 不要求; 开放实验台、洗手池. ③实验室设计与建造的防护措施 A.在实验室出口处设置专用的洗手池； B.实验室台桌防水、耐酸、耐碱耐溶剂腐蚀； C.实验室易清洁； D.实验室设玻璃器皿清洗室，室内配置高压灭菌锅和玻璃器皿清洗装置，可能受微生物污染的各物品均进行高压灭活； E.配置应急洗眼淋浴装置； F.在实验室入口处张贴生物危害标牌并指明实验室工作的生物安全等级。 在落实以上措施后，本项目实验室设计与建造满足该准则对一级生物安全防护实验室的要求。 ④生物安全设备和个体防护措施 A.涉及生物活性物料的操作均在超净工作台进行。 B.在实验室工作区域外有足够存放个人衣物的空间； C.实验室对实验人员配备的个体防护装备（PPE）包括抛弃型防护服、安全眼镜、乳胶和丁腈橡胶手套等，并要求所有进入实验室的人员着工作服和戴防护眼镜，在实验室佩戴手套以防止接触感染性物质； D.个人便装与工作服分开放置。室内备有清洁防护服，与污染防护服分开储存，人员进出更换衣物并冲淋，避免将室内生物危险物质携带出室，并定期清洗更换防护服。 ⑤菌种保管要求 本项目所涉微生物为大肠杆菌，根据《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）。实验室菌种样本保存、使用管理，应依据国家生物安全的有关法规，制定选择、购买、采集、包装、运输、转运、接收、查验、使用、处置和保藏的政策和程序；实验室应具备菌样本适宜的保存区域和设备。保存区域应有消防、防盗、监控、报警、通风和温湿度监测与控制等设施；保存设备应有防盗和温度监测与控制措施。保存区域应有菌种样本检查、交接、包装的场所等设备。保存菌种样本容器的材质、质量应符合安全要求，不易破碎、爆裂、泄漏。保存容器上应有牢固的标签或标识，标明菌种样本的编号、日期等信息。菌种样本在使用过程中应有专人负责，入库、出库及销毁应记录并存档。 本项目菌种执行严格的菌毒种管理制度，双人双锁，建立台账，菌种使用过程中的领发均双人核对，质量管理部门监督，以确保菌株来源安全和实验室菌毒种无遗失。菌毒种通过陆路运输，并实施多人护送，承运单位与护送人采取措施确保病原微生物菌（毒）种的安全，严防发生被盗、被抢、丢失、泄漏事件。企业须建立健全安全保卫制度，采取安全保卫措施，严防高致病性病原微生物被盗、被抢、丢失、泄漏，保障实验室及其病原微生物的安全。在转运过程中严格按照《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）进行转运，其余无特殊要求。 ⑥生物危害标志、警告 A.生物危害标志的使用 要在车间入口的门上标记国际通用生物危害标志。车间门口标记生物种类、负责人的名单和电话号码，指明进入的特殊要求。 使用期间，谢绝无关人员参观。如参观必须经过批准并在个体条件和防护达到要求时方能进入。 凡是盛装生物危害物质的容器、运输工具、进行生物危害物质操作的仪器和专用设备等都必须粘贴标有相应危害级别的生物危害标志。 B.生物危害警告的使用 车间门口张贴危害警告标志，对车间各种状态及设施全面设置监控报警点，构成完善的实验室安全报警系统。 10、电磁辐射 本项目生产过程中不使用含放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，无放射性同位素及电磁辐射产生。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织排放 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 经通风橱/万向罩收集后通过活性炭吸附装置处理，车间无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4042-2021）表3 |
|  |  |  | 甲醇 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | 车间内 | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4042-2021）表2 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH | 接入市政污水管网进入常州金坛区第二污水处理有限公司处理 | 常州金坛区第二污水处理有限公司污水接管标准 |
|  |  |  | COD |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 生产车间 |  | 噪声 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)3类 |
| 电磁辐射 | 本项目生产过程中不使用含放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，无放射性同位素及电磁辐射产生 |  |  |  |  |
| 固体废物 | - 一般工业固废暂存于1m2的一般工业固废暂存间，定期综合利用；危险废物暂存于3.75m2危废仓库以及1m2的废液储罐，危废仓库及废液储罐设置防雨、防火、防雷、防渗漏、防扬散装置，配置监控设施、通讯设备、照明设施、消防设施等，并按规定设置相应标志、标牌及标识，危废定期交由资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 项目利用现有空置厂房进行生产，生活污水接管市政污水厂处理，实验室、试剂间、危废仓库及废液储罐均采取防渗措施，不会对土壤及地下水环境产生影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 对照《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目不处于禁止及限制开发范围内，而本项目产生的生活污水接管进金坛第二污水处理厂处理，不直接排入外环境水体。因此，本项目对生态无影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）本项目要进行合理设计和规划，各相关设施的布置应符合相关防火距离的要求，投产前要检查厂区的消防设施，原料仓库等应设有较完善的消防系统及火灾报警系统； （2）严格岗位管理，确保废气处理设施正常运行，加强废气处理设施的运行管理和日常维护，若发现废气处理设施运行异常应立即检修，必要情况下停止生产； （3）试剂间、危废仓库及废液储罐等有可能发生原辅料泄漏的区域，应储备所需应急物资，将扩散物质固定、回收，避免物质泄漏扩散进入雨水和污水系统，防止进入外界水环境； （4）危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“危险废物贮存设施的选址与设计原则”，确认在厂区的平面位置及防渗设计。 （5）依托园区800m3的应急事故池及雨水排放口阀门。 综上，本项目风险可防控。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见； （2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律法规和其他要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，增强环保意识； （3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议； （4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细记录，以备检查； （5）按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实； （6）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）要求，对废气排口、固定噪声污染源、固废临时堆场进行规范化设置； （7）根据《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号）要求，向社会公开信息。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目利用现有厂房进行实验，总投资3000万元，符合《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）的相关要求；基本符合国家及地方有关产业政策；基本符合城市总体规划及用地规划要求，选址较合理；采取各项污染防治措施后污染物实现达标排放，所在地的现有环境功能不下降；建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险在可接受水平内。 因此，落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 非甲烷总烃（含甲醇） | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.0052 | 0.008 | 0.0052 | -0.0028 |
|  |  | 甲醇 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | +0.0002 |
| 废水 | 废水量 |  | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 |
|  | COD |  | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0 |
|  | SS |  | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  | NH3-N |  | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 |
|  | TN |  | 0.00036 | 0.00036 | `0 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0 |
|  | TP |  | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 一般固废 |  | 0.007 | 0 | 0 | 0.05 | 0.007 | 0.05 | +0.043 |
|  | 危险废物 |  | 8.479 | 0 | 0 | 9.735 | 8.479 | 9.735 | +1.256 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①