附件：

检查发现问题汇总

1.江苏省薛埠粮食储备直属库

薛埠库：

（1）尽快完善系留绳装置。

（2）储油罐下水管道需增加拍门。

社头库：

加强出租场所人员管理，明确安全责任。

2.常州市金坛区粮食购销总公司

白塔库：

窨井盖（10号仓旁）损坏。

指前库：

（1）库内墙体开裂，存在安全隐患。

（2）库区内场地杂乱。

涑渎库：

进一步加强库区内出租户人员管理。

西阳库：

西边辅房外围墙往一边倾斜存在安全隐患，建议推倒。

王甲库：

（1）库区场地上有大量羊粪、杂物。

（2）库区门口大楼外墙砖破裂，有掉落，存在安全隐患。

洮西库：

（1）库内线路凌乱。

（2）加强出租场所人员管理，明确安全责任。

（3）库区场地杂物多，及时清理。