附件

金坛市2014年度超供电能力限电序位表（35kV及以上）

| 序号 | 变电所名称 | 线路名称 | 可限负荷 （万KW) | 涉及的主要客户 | 地区 | 用户性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220kV村前变 | 宝杭线711 | 6.0 | 金坛市宝杭新型金属材料有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 2 | 220kV方麓变 | 常鑫线711 | 6.0 | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 3 | 220KV方麓变 | 方盘线715 | 4.5 | 常州盘石水泥有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 4 | 110kV社头变 | 社钢线312 | 3.5 | 金坛市科宇重工科技有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 5 | 220kV水北变 | 常宝线314 | 1.5 | 隆英（金坛）机械制造有限公司 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 6 | 220kV金坛变 | 百洋线318 | 0.5 | 江苏兴荣美乐铜业有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 7 | 220kV方麓变 | 凡登线324 | 0.5 | 凡登（常州）新型金属材料技术有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 8 | 220kV方麓变 | 方储线716 | 0.5 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 金坛 | 专线 |
| 9 | 500KV茅山变 | 金湟线716 | 0.5 | 江苏金湟纸业有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 10 | 110kV华城变 | 建材线317 | 0.3 | 江苏金坛康达有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 11 | 220kV水北变 | 金虹线317 | 0.2 | 江苏金虹纺织有限公司 常州华盛恒能光电有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 12 | 110kV社头变 | 指前线312 | 0.2 | 金坛市望胜合金铸钢有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 合计 |  |  | 24.2 |  |  |  |

注明：1．对所拉停线路接有地区变电所的，原则上将地区变电所调走后拉停线路；

2．凡列入限电序位表中的线路负荷，在拉限电时原则上不得自动转移。

金坛市2014年度超供电能力限电序位表（10kV）

| 序号 | 变电所名称 | 线路名称 | 可限负荷 （万KW) | 涉及的主要客户 | 地区 | 用户性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV社头变 | 铸钢线 | 0.2 | 金坛市海定船舶机械制造有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 2 | 35kV指前变 | 针织线 | 0.1 | 金坛市卿卿针织厂 | 金坛 | 专线 |
| 3 | 35kV涑渎变 | 鑫源线 | 0.3 | 金坛市鑫特机械有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 4 | 110kV直溪变 | 直康线 | 0.15 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 5 | 110kV薛埠变 | 六九线 | 0.05 | 金坛市六九钛业科技有限公司 | 金坛 | 专线 |
| 合计 |  |  | 0.8 |  |  |  |