| 常州市金坛自来水公司水质合格率 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年07月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂水合格率 |  | 管网水合格率 |  |  | 综合合格率 |  |  |
| 100% |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 常州市金坛自来水公司每月水质公示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017年 07月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准限值 |  | 出厂水 |  |  | 管网水 |  |
|  |  |  | 最高值 | 最低值 |  | 最高值 | 最低值 |
| 浑浊度（NTU） | 1 |  | 0.24 | 0.10 |  | 0.61 | 0.27 |
| 色度（度） | 15 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 余氯（mg/L） | 总氯出厂余量≥0.05游离氯≥0.3，管网末梢余量≥0.05 |  | 0.75 | 0.50 |  | 0.67 | 0.08 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 100 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |
| 耗氧量（以O2计）（mg/L） | 3（源水耗氧>6mg/L时为5） |  | 1.92 | 1.28 |  | 1.76 | 1.36 |
| 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | --- | --- |
| 标准依据：GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》 |  |  |  |  |  |  |  |