附件1

司马坊步行街重大火灾隐患挂牌督办整改计划表

| 单位名称 | 重大隐患内容 | 整改时限 | 整 改 责任单位 | 整 改 配合部门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司马坊步行街 | 1.自动喷水系统存在故障，不能正常运行 | 2015.07.31 | 西城街道 市住建委 | 市工商局 市商务局 市安监局 市城管局 | 司马坊步行街位于市中心，由金坛房屋建设开发有限公司开发，物业管理单位为金坛司马坊商业步行街物业服务有限公司。 |
|  | 2.火灾自动报警系统控制柜主机故障，不能正常运行 |  |  |  |  |
|  | 3.部分店铺设置顶棚遮挡自动喷水系统洒水喷头和感烟探测器 |  |  |  |  |
|  | 4.部分店铺装修材料不符合消防要求，违规用火用电 |  |  |  |  |
|  | 5.多处疏散通道堆放杂物，步行街东、西侧消防车通道不畅通 |  |  |  |  |
|  | 6.部分疏散指示标志未保持完好有效 |  |  |  |  |

附件2

金沙影城大楼重大火灾隐患挂牌督办整改计划表

| 单位名称 | 重大隐患内容 | 整改时限 | 整 改 责任单位 | 整 改 配合部门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金沙影城大楼 | 1.自动喷水系统存在故障，不能正常运行 | 2015.07.31 | 市文广体局 西城街道 | 市住建委 市工商局 市商务局 市安监局 | 金沙影城大楼位于金城镇司马坊54号，由市文广体局和常州华融房地产开发有限公司共同开发，无物业进驻。 |
|  | 2.火灾自动报警系统控制柜主机故障，不能正常运行 |  |  |  |  |
|  | 3.一楼南侧疏散通道堆放杂物，影响疏散 |  |  |  |  |
|  | 4.二楼12家小餐饮使用瓶装液化石油气 |  |  |  |  |
|  | 5.五楼美容院缺一个安全出口，无排烟设施 |  |  |  |  |