附件2
    申请公共场所卫生许可证需提交卫生检测指标的通知

	场所类别
	检测依据
	检测指标

	住宿场所
	《旅店业卫生标准》GB9663-1996
	温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数、台面照度、噪声、新风量【使用二次供水、外购热水的旅店、宾馆应提供水质检测报告】

	沐浴业
	《公共浴室卫生标准》GB9665-1996
	室温、二氧化碳、一氧化碳、照度

公共用品用具：菌落总数、致病菌

【使用外购水（热水）的经营单位应提供水质检测报告】

	游泳场所（馆）
	《游泳场所卫生标准》GB9667-1996
	池水：PH值、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群

	理发美容场所
	《理发店、美容店卫生标准》GB9666-1996
	氨、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数

	文化娱乐场所
	《文化娱乐场所卫生标准》GB9664-1996
	二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数、新风量

	图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生
	《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》BG9669-1996
	二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、台面照度、风速、温度、相对湿度

	商场（超市）、书店
	《商场（店）、书店卫生标准》GB9670-1996
	温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、新风量

	医院候诊室
	《医院候诊室卫生标准》GB9671-1996
	温度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数、噪声、照度

	公共交通等候室
	《公共交通等候室卫生标准》GB9672-1996
	温度、相对温度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数、噪声、照度

	饭馆
	《饭馆（餐厅）卫生标准》GB16153-1996
	温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、照度、新风量

	集中空调通风系统
	《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS394-2012
	新风量

冷却水、冷凝水：嗜肺军团菌

送风：PM10 、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌

风管：积尘量、细菌总数、真菌总数


