附件1

常州市金坛区尼咖网吧重大火灾隐患挂牌督办整改计划表

| 单位名称 | 重大隐患内容 | 整改时限 | 整 改 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市金坛区尼咖网吧 | 西侧楼梯间墙体及防火门被拆除，不能形成封闭楼梯间 | 2017年 9月20日 | 常州市金坛区尼咖网吧 |  |

附件2

常州市金坛区城东新时代网吧重大火灾隐患挂牌督办整改计划表

| 单位名称 | 重大隐患内容 | 整改时限 | 整 改 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市金坛区城东新时代网吧 | 一楼到二楼室内楼梯墙体及防火门被拆除，不能形成封闭楼梯间 | 2017年 9月20日 | 常州市金坛区城东新时代网吧 |  |