金坛市发展和改革局

金坛市住房和城乡建设局

坛发改价〔2012〕67号

关于印发《金坛市住宅二次供水设施管理办法》的通知

金坛市自来水公司、各房地产开发企业：

为进一步提高我市住宅二次供水设施的建设、运行、维护和管理水平，全面提升住宅二次供水的安全可靠性，提高居民生活质量，促进和谐社区建设，根据国务院《城市供水条例》、《江苏省城乡供水管理条例》等规定，金坛市发展和改革局、住房和城乡建设局制定了《金坛市住宅二次供水设施管理办法》。现将该办法印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：金坛市住宅二次供水设施管理办法

金坛市发展和改革局      金坛市住房和城乡建设局

2012年11月16日

抄 送：市政府办、各镇人民政府、经济开发区

金坛市发展和改革局办公室           2012年11月16日印发

共印80份

附件：

金坛市住宅二次供水设施管理办法

第一条 为进一步理顺我市高层住宅二次供水设施的建设、运行和维护管理，保证生活饮用水卫生安全，保障人民身体健康，根据国务院《城市供水条例》、《江苏省城乡供水管理条例》有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称高层住宅二次供水是指对超过城市供水管网正常供水压力要求的建筑物，在入户前再次通过储存、加压等设施向用户供水的方式。其设施包括：储水设施、加压设备、水处理设备、配电设施、泵房内的输水管线等。泵房原则上应独立设置，其土建配套由开发建设单位按相关设计规范建成并验收合格后，由供水企业接收使用和管理。

第三条 本办法适用于本市供水区域内18米以上（以室外地坪标高起始计算）的高层住宅二次供水设施的建设、运行和维护管理。

第四条 市供水行政主管部门负责高层住宅二次供水的监督管理工作。市价格、卫生等行政主管部门根据各自职能负责做好相关工作。

第五条 新建高层住宅二次供水设施的建设标准应严格按照有关技术管理规定和供水企业确定的供水方案执行。

第六条 高层住宅二次供水设施的建设应由具备相应资质的施工单位承建，并按审查施工图和有关施工规范进行施工。

第七条 高层住宅二次供水设施应与住宅主体工程同时设计、同时施工、同时进行竣工验收、备案，经验收合格后方可投入使用。

第八条  新建高层住宅二次供水设施由开发建设单位委托供水企业组织实施和管理。开发建设单位应当与供水企业签订委托建设协议，约定工程建设价款、结算方式和违约责任等，明确双方对二次供水设施建设、运行和维护管理的权利和义务。

第九条 本办法实施前已建成投运的高层住宅二次供水设施，原开发建设单位应当按照有关技术管理规定的要求，在与供水企业协商一致的基础上，签订改造和移交协议，设施改造费用及移交后的运行和维护管理费用由开发建设单位按标准原则上一次性支付给供水企业。

第十条 本办法实施前二次供水设施已开工建设的，由开发建设单位按有关技术管理规定的要求自行建设二次供水设施，设施竣工验收合格后，移交给供水企业，供水企业负责运行和维护管理，开发建设单位按运行和维护管理费的标准原则上一次性支付费用。

第十一条 涉及二次供水设施的相关费用可列入开发建设单位的项目开发成本。具体费用标准由价格行政主管部门会同供水行政主管部门制定。

第十二条 供水企业负责运行和维护管理的高层住宅二次供水设施，由供水企业负责抄表到户。居民到户水价按价格行政主管部门核定的居民用水价格计收，不得向居民用户收取额外费用。

第十三条 供水企业负责的二次供水设施，其运行和维护管理的责任包括：

（一）泵房、水池、水泵和附属设施的维护；

（二）机泵设备的运行管理；

（三）水池清洗、消毒；

（四）相关管线的维修、保养；

（五）二次供水居民用户水表的抄表、收费；

（六）二次供水设施管理、服务质量问题投诉的处理。

第十四条 二次供水设施建设的技术管理规定由市供水行政主管部门研究制定。

第十五条 对违反本办法规定的，由市供水行政主管部门和其他有关部门按照相关法律、法规的规定予以处罚。

第十六条 市供水行政主管部门和其他有关部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十七条 本办法由市供水行政主管部门负责解释。

第十八条 本办法自下发之日起施行。